## PV
RENOVATION DU BATIMENT « EXTENSION » DU SITE DU DSDEN81 A ALBI (81)
CPDGF LOT 3 : PV
| Entreprise: | Date: |  | Indice devis:
N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
4.1 | Installations de chantier et généralités
| Manutention, livraison | ens
| Etude d'exécution (plans, notes de calculs…) | ens
| Essais | ens
| Formation personnel | ens
| Consuel | ens
| DOE/DIUO | ens
| Démarches administratives auprès d'ENEDIS et EDF-OA | ens
Sous-total HT 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Procédé d'intégraton
| Structure d'intégration bac lesté comprenant : - Lestage - Bride - Boulon de fixation - Tapis de protection - Support gouttière - Egalisation potentielle - Rails - Clip mise à la terre Cette liste n'est pas exhaustive. | ens
Sous-total HT 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Modules photovoltaïques
| Panneaux photovoltaïques | u
Sous-total HT 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Onduleurs
| Onduleur de puissance nominale DC 23 kW conforme au CCTP y compris protections, accessoires de pose et de raccordement | u
Sous-total HT 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Cheminement et aménagement du TGBT
| Percement y compris rebouchage : - Pénétration cage d'escalier toiture - Pénétration gaine technique plancher haut R+1, plancher bas R+1, RDC plancher haut, RDC plancher bac, RDJ - Pénétration SAS ascenseur - Pénétration TGBT Cette liste n'est pas exhaustive (cf plan). | ens
Partie courant continu (DC)
| Coffret DC | u
| Câbles photovoltaïques 6 mm² double isolation | ml
| Connecteurs DC photovoltaïques MC4 | u
| Cheminement DC Cabrofil 100 Capoté | ml
| Sectionneur DC | u
| Boite de jonction DC | u
| Disjoncteur 30 mA | u
Câble DC (RO2V) de liaison Panneaux - onduleur
| Taille : | ml
| Taille : | ml
Partie courant alternatif (AC)
| Coffret AC | u
Câble AC (R2V) de liaison onduleur - TGBT
| Taille : | ml
| Taille : | ml
| Cheminement AC Cabrofil 100 Capoté | ml
| Divers accessoires de fixation et raccordement | ens
| Ouverture et reprise coffrage placo RDJ SAS ascenseur y compris peinture de reprise | ens
Sous-total HT 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Mise à la terre et protection contre la foudre
| Accessoires de mise à la terre (griffes, solfils, cosses, etc) | ens
| Parafoudre DC | u
Sous-total HT 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Mesures de sécurité
| Mise en place de pictogramme PV | ens
| Mise à jour des plans d'intervention et d'évacuation du site | ens
| Arrêt d'urgence - Coffret "bris de glace" PV | u
| Câble 2G1,5 mm² | ml
| Tube IRO | ml
| Percement et rebouchage | ens
Sous-total HT 4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 | Système de monitoring
| Module GSM externe ou intégré à l'onduleur | u
| Liaison CFA | ml
Sous-total HT 4.8 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
4.1 | Installations de chantier et généralités |  |  |  | 0
4.2 | Procédé d'intégraton |  |  |  | 0
4.3 | Modules photovoltaïques |  |  |  | 0
4.4 | Onduleurs |  |  |  | 0
4.5 | Cheminement et aménagement du TGBT |  |  |  | 0
4.6 | Mise à la terre et protection contre la foudre |  |  |  | 0
4.7 | Mesures de sécurité |  |  |  | 0
4.8 | Système de monitoring |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
4.9 | Tranche optionnelle 1 : panneau d'affichage pédagogique
| Panneau d'affichage pédagogique | u
| Alimentation du panneau d'affichage | ens
| Liaison CFA | u
| Tube IRO | ml
| Percement et rebouchage | ens
Sous-total HT 4.9 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF AVEC TRANCHE OPTIONNELLE 1
4.1 | Installations de chantier et généralités |  |  |  | 0
0
4.2 | Procédé d'intégraton |  |  |  | 0
0
4.3 | Modules photovoltaïques |  |  |  | 0
0
4.4 | Onduleurs |  |  |  | 0
0
4.5 | Cheminement et aménagement du TGBT |  |  |  | 0
0
4.6 | Mise à la terre et protection contre la foudre |  |  |  | 0
0
4.7 | Mesures de sécurité |  |  |  | 0
0
4.8 | Système de monitoring |  |  |  | 0
0
4.9 | Tranche optionnelle 1 : panneau d'affichage pédagogique |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0