## DPGF BAT MIXTE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
AMENAGEMENT DU PLATEAU RMSB - ZONE NORD IBIO - CAMPUS CARREIRE
DPGF - Lot n° 06 – Électricité Courants Forts et Courants Faibles
Désignation |  | U | Qté | PU | Total
Description des Ouvrages ERP
1.1 | Generalités
| Etude d'éxécution-DOE | Ens |  |  | 0
| Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.1 | Installation de chantier
Prestations selon CCTP:
| Compteur MID | U
| Coffret de chantier | Ens |  |  | 0
| Eclairage de chantier | Ens |  |  | 0
| Dépose des installation de chantier | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.2 | Dépose des installations
| Dépose chemin de cables zone RMSB | Ens |  |  | 0
| Dépose armoire divisionnaire zone RMSB | Ens |  |  | 0
| Dépose luminaire Hall RDC | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.3 | Origine des installations
| TGBT du poste HT 1A (existant) | PM |  |  | 0
| Mise à jour du TD existant suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Protection 4 pôles non différentielle pour l'alimentation du TD RMSB | U |  |  | 0
| Liaison cuivre jusqu’à l’armoire divisionnaire du plateau RMSB. | U |  |  | 0
| Régime TNC / TNS pour toute l’installation BT | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.4 | Réseau de terre
| Câblette cuivre 29 mm² | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens |  |  | 0
| Interconnexion des terres suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.5 | Protection contre la foudre
| Parafoudre niveau 2 selon CCTP | Ens |  |  | 0
| Parafoudre niveau 3 selon CCTP | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.6 | Armoires de protections
| Tableau Divisionnaire RMSB suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Modification Tableau Divisionnaire INCIA suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.7 | Comptage
| Compteur RT2020 | Ens |  |  | 0
| Centrale de mesure suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Parametrage, mise en service, Formation | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.8 | Dispositif de coupure d'urgence
| Coupure d'urgence ELEC (existant) | PM |  |  | 0
| Coupure d'urgence VENTILATION suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.9 | Distribution principale
| Liaison en câble U1000R2V entre TGBT et TD Divisionnaire RMSB | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3x2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5x2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5x4mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5x6mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5x16mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5x25mm² | ml |  |  | 0
| Cäble SYT 9/10 1 paire | ml |  |  | 0
| Câble SYT 9/10 2 paires | ml |  |  | 0
| Câble SYT 9/10 multipaires | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles 300x51 | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles 200x51 | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.10 | Distribution secondaire
| Câble U1000 R2V 2x1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 3G6mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G2.5mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G6mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V 5G10mm² | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 300x51 CFO | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 200x51 CFO | ml |  |  | 0
| Chemin de câble 100x51 CFA | ml |  |  | 0
| Gaine ICT | ml |  |  | 0
| Boite de dérivation et de raccordement | U |  |  | 0
| Boites d'encastrement RT2012 | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.11 | Appareils d’éclairage
| Luminaire type 1 suivant CCTP | U |  |  | 0
| Luminaire type 2 suivant CCTP | U |  |  | 0
| Luminaire type 3 suivant CCTP | U |  |  | 0
| PD2-M-DALI/DSI-FP | U |  |  | 0
| PD4-M-2C-DUO | U |  |  | 0
| PD3N-1C | U |  |  | 0
| PD4-M-1C-C | U |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.12 | Appareillage
| Simple allumage | U |  |  | 0
| Double allumage | U |  |  | 0
| Simple allumage étanche | U |  |  | 0
| Va et vient | U |  |  | 0
| Bouton Poussoir | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T saillie | U |  |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T encastrée | U |  |  | 0
| Prise RJ 45 cat 6A blindés | PM |  |  | 0
| Goulotte de distribution suivant CCTP | U |  |  | 0
| Colonne de distribution télescopique suivant CCTP | U |  |  | 0
| Protection mécaniques des équipements | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.13 | Equipement force et autres usages
Depuis TD Divisionnaire RMSB
| Alimentation - CTA | Ens |  |  | 0
| Alimentation - Unités intérieures | Ens |  |  | 0
| Alimentation - Unité extérieure (RMSB) | Ens |  |  | 0
| Alimentation - Registres motorisés (RMSB) | Ens |  |  | 0
| Alimentation - détecteur de présence (RMSB) | Ens |  |  | 0
| Alimentation - Régulation radiateur (RMSB) | Ens |  |  | 0
| Alimentation - Régulation salle de réunion (RMSB) | Ens |  |  | 0
| Alimentation - Brasseurs d’air (RMSB) | Ens |  |  | 0
| Alimentation - V.M.C | Ens |  |  | 0
| Alimentation - BSO | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.14 | Éclairage de sécurité
| Télécommande suivant CCTP | U |  |  | 0
| Bloc d'évacuation 45lm SATI suivant CCTP | U |  |  | 0
| Bloc d'évacuation 45 lm SATI suivant CCTP | U |  |  | 0
| Bloc Autonome Portatif d’Intervention (B.A.P.I) 100% Led | U
| Câble U1000 R2V 5G1.5mm² | ml |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.15 | Système de Sécurité Incendie
| Centrale incendie 2A existante | PM |  |  | 0
| Détecteurs d’incendie interactifs | U |  |  | 0
| Diffuseurs sonores | U |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | U |  |  | 0
| Déclencheurs manuels | U |  |  | 0
| Indicateur d’action | U |  |  | 0
| Bris de glace vert à membrane déformable | U |  |  | 0
| Asservissement portes suivant CCTP | U |  |  | 0
| Arrêt de la sonorisation suivant CCTP | U |  |  | 0
| Câble 1 paire 0.9 sans écran | ml |  |  | 0
| Câble R2V 2x1,5 mm² | ml |  |  | 0
| câble CR1 3G1,5 mm² | ml |  |  | 0
| Gaine ICT de 16 | Ens |  |  | 0
| Plan d'évacuation | Ens |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.16 | Réseau Téléphonique
Modification de l'installation
| Gaine ICT de 25 | ml |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Contrôle et recette | Ens |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.17 | Réseau VDI
| Repérage et mise en attente des liens FO optiques existants suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Rocade optique OS2 5G652 vers le RG du RDC | ml |  |  | 0
| Répartieur général | U |  |  | 0
| Panneaux RJ45 19' | U |  |  | 0
| Tiroir optique avec connecteur ST | U |  |  | 0
| Bandeau pour cassette TELECOM | U |  |  | 0
| Cassette TELECOM | U |  |  | 0
| Bandeau 6 PC 2P+T 19’’ équipé d’un interrupteur différentiel 30mA | U |  |  | 0
| Guide cordon 60x31 1 anneau | U |  |  | 0
| Guide cordon 60x31 5 anneaux | U |  |  | 0
| Range cordon 19"x1Ux230 | U |  |  | 0
| Câble cat 6A 2x4p suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Jarretière 2 FO SC/APC – longueur 2m | U
| Cordons de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP | U |  |  | 0
| Prise RJ 45 cat 6A blindés | U |  |  | 0
| Gaine ICT de 16 | ml |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Contrôle et recette | Ens |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.18 | Alarme Intrusion
| Sans Objet | PM |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.19 | Contrôle d’accès
| Système de contrôle d’accès TIL | PM |  |  | 0
| Dépose/repose des lecteur de badges suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Lecteur de badges | U |  |  | 0
| Alimentation ventouse | Ens |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
2.20 | Interphonie
| Platine de rue IP | U |  |  | 0
| Essais mise en service | Ens |  |  | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  | 0
| Montant HT |  |  |  | 0
Récapitulatif élémentaire
1.1 | Generalités | Ens | 1 |  | 0
2.1 | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
2.2 | Dépose des installations | Ens | 1 |  | 0
2.3 | Origine des installations | Ens | 1 |  | 0
2.4 | Réseau de terre | Ens | 1 |  | 0
2.5 | Protection contre la foudre | Ens | 1 |  | 0
2.6 | Armoires de protections | Ens | 1 |  | 0
2.7 | Comptage | Ens | 1 |  | 0
2.8 | Dispositif de coupure d'urgence | Ens | 1 |  | 0
2.9 | Distribution principale | Ens | 1 |  | 0
2.10 | Distribution secondaire | Ens | 1 |  | 0
2.11 | Appareils d’éclairage | Ens | 1 |  | 0
2.12 | Appareillage | Ens | 1 |  | 0
2.13 | Equipement force et autres usages | Ens | 1 |  | 0
2.14 | Éclairage de sécurité | Ens | 1 |  | 0
2.15 | Système de Sécurité Incendie | Ens | 1 |  | 0
2.16 | Réseau Téléphonique | Ens | 1 |  | 0
2.17 | Réseau VDI | Ens | 1 |  | 0
2.18 | Alarme Intrusion | PM
2.19 | Contrôle d’accès | Ens | 1 |  | 0
2.20 | Interphonie | Ens | 1 |  | 0
| Montant total HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,0% |  |  |  | 0
| Montant Total T.T.C |  |  |  | 0
Attention : Le tableau de répartition des couts sur la page suivante est à renseigner obligatoirement

## RECAPITULATIF
TOTAL OFFRE
| TOTAL HT | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL TTC | 0
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
Répartition du poids par nature des coûts du Total TTC | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Transports/déplacements
Frais divers
Autres (à préciser):
Total sur 100%
Marge en %