## DPGF-BASE
UNIVERSITE - IBIO - RSMB DPGF
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q MOE | Q | P.U. | PRIX TOTAL EN € H.T.
Lot 05 Chauffage – Ventilation - Plomberie Sanitaire
GENERALITES
| Installation de chantier | Ens |  |  |  | 0
| Incidences S.P.S. sur le présent lot | Ens |  |  |  | 0
| Dossier de réservation, d'atelier, de chantier et d'exécution | Ens |  |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés et des D.O.E | Ens |  |  |  | 0
| Percements et reprises pour le chauffage et la ventilation et plomberie | Ens |  |  |  | 0
| Dépose et mise en décharge des équipement chauffage/ CVC /plomberie existant | Ens |  |  |  | 0
| Total GENERALITES |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
Dépose
| Neutralisation des réseaux et vidange | Ens |  |  |  | 0
Percements et reprise
| Percements et reprise dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
0
| Production de chaleur |  |  |  |  | 0
0
| Adaptation des collecteurs existants compris déplacement des vases d'expansion | Ens |  |  |  | 0
Panolies et accessoires
Panoplie Radiateurs école
| Pompe de circulation double à variation de débit électronique | U |  |  |  | 0
| Kit manométrique | U |  |  |  | 0
Thermomètres
Clapet A/R
| Vanne d'isolement | U |  |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de type TA | U |  |  |  | 0
| Accessoires dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Comptage thermique | U |  |  |  | 0
| V3V motorisée | U |  |  |  | 0
Purgeur grand débit
| Vanne de vidange | U |  |  |  | 0
Distribution hydraulique en chaufferie
Réseau en chaufferie en tube acier T1 et T10 dito CCTP
| ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| ø 40/49 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge en coquille de laine minéral finition PVC. | m² |  |  |  | 0
| Matelas thermique d'isolation pour vanne ditto CCTP | Ens |  |  |  | 0
Régulation
| Extension automate existant compris accessoires | Ens |  |  |  | 0
| Raccordement et programmation de l'automate à la nouvelle panoplie | Ens |  |  |  | 0
Electricité
Armoire électrique
| Raccordement Electrique, commande, asservissement et régulation y compris : | Ens |  |  |  | 0
- Ensemble des protections
- Voyant marche/défaut
- Liaisons équipotentielles
Mise en service
| Remplissage / Traitement d'eau | Ens |  |  |  | 0
0
| Distribution hydraulique |  |  |  |  | 0
0
Réseau en sous ssol en tube acier electrozingé à sertissage dito CCTP
| ø 20/27 | ml
| ø 26/34 | ml
| ø 33/42 | ml
| ø 40/49 | ml
| Réseau RSMB au R+1 en tube acier T1 et T10 dito CCTP |  |  |  |  | 0
| ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
ø 40/49
| Calorifuge Armaflex dito C.C.T.P |  |  |  |  | 0
| DN.27 | ml |  |  |  | 0
| DN.34 | ml |  |  |  | 0
| DN.42 | ml |  |  |  | 0
| DN.50 | ml |  |  |  | 0
Accessoires distribution
| Vanne d'isolement | U |  |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U |  |  |  | 0
| Purgeur | U |  |  |  | 0
0
| Emission radiateurs |  |  |  |  | 0
| Radiateur horizontaux | U |  |  |  | 0
| Radiateur verticaux | U |  |  |  | 0
| Bouchon purgeur | U |  |  |  | 0
| Robinet de vidange | U |  |  |  | 0
| Robinetterie thermostatique electronique dito CCTP | U |  |  |  | 0
| Passerelle GTC dito CCTP | Ens
| cablage raccordement et programmation | Ens
| Repérage des réseaux | Ens |  |  |  | 0
Mise en service
| Equilibrage de l'installation | Ens |  |  |  | 0
| Rinçage | Ens |  |  |  | 0
| Essais et autocontroles AQC | Ens |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
Dépose
| Neutralisation électrique des caissons d'extraction | Ens |  |  |  | 0
Ventilation double flux
| CTA RSMB |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une centrale double flux y compris plots anti-vibratiles, récupérateur à roue, batterie EC, filtration et régulation intégrée | Ens |  |  |  | 0
| Equipement dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Manchettes de raccordement | Ens |  |  |  | 0
| plots anti vibratille | U
| Baffles acoustiques | Ens
Supportage
| Châssis en acier galvanisé | Ens |  |  |  | 0
| escalier | U
| garde de corprs | ml |  |  |  | 0
| caillebottis | m² |  |  |  | 0
0
Réseaux circulaires dito CCTP
| Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| Ø 560 | ml |  |  |  | 0
| Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| Ø 500 | ml |  |  |  | 0
| Ø 450 | ml |  |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Calorifugeage dito CCTP | m² |  |  |  | 0
Gaine rectangulaire dito CCTP
| Gaine rectangulaire en acier galvanisé | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge gaine rectangulaire dito CCTP | m² |  |  |  | 0
| Raccordements grilles soufflage et reprise par gaine Phoniflex ou équivalent dito CCTP | ml |  |  |  | 0
Diffuseur de soufflage / reprise
| Diffuseur plafonnier carré aluminium 4 directions | U |  |  |  | 0
| Bouche de soufflage/reprise < 120m³/h | U |  |  |  | 0
| Plénum | U |  |  |  | 0
Module MR
| Gestion débit salle de réunion compris | Ens. |  |  |  | 0
- Registre motorisé
- Détection de présence
- Module de contrôle
| Sécurité incendie - Clapets coupe-feu | U
Electricité
| Fourniture et pose d'un coffret électrique CTA dito CCTP compris câblage et raccordements | Ens |  |  |  | 0
| Regulation et asservissement | Ens |  |  |  | 0
| Cablage pour déporter la commande CTA | Ens
| Raccordement electrique Gestion de débit salle de réunion | Ens
VMC permanente
Bouche d'extraction
| Bouche d'extraction autoréglable | U |  |  |  | 0
| Bouche coupe-feu EI60S | U |  |  |  | 0
Réseau d'extraction
Réseau d'extraction en gaine acier galvanisé :
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Gaine Phoniflex ou équivalent dito CCTP | ml |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un caisson d'extraction dito CCTP | U |  |  |  | 0
| Châssis en accier galvanisé | Ens
| Raccordement électrique sur attente dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Baffles acoustiques | U
Divers
| Repérage des réseaux | Ens |  |  |  | 0
| Trappes d’entretien | Ens |  |  |  | 0
| Ventilateur à Pâles | U
| Raccordement électrique | Ens
Electricité
| Raccordement électrique par système de ventilation | Ens |  |  |  | 0
Cablage pour déporter la commande CTA
Raccordement electrique Gestion de débit salle de réunion
| Raccordement sur voyant VMC | Ens |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Essais et mise en service
| Equilibrages | Ens |  |  |  | 0
| Mises en service | Ens |  |  |  | 0
| Test d'étanchéité des réseaux double flux | Ens |  |  |  | 0
| Essais AQC | Ens |  |  |  | 0
| TOTAL ventilation |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GTC
| Passerelle GTC | Ens
| Bus de raccordement GTC entre la sous station et les équipements | Ens
| Imagerie /programmation | Ens
| Mise en service | Ens
| Formation | Ens
| TOTAL GTC |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
Dépose
| Neutralisation et consignation des réseaux | Ens |  |  |  | 0
Percements et reprise
| Percements et reprise dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Alimentation générale EF
| Piquage sur colonne existante à RDC | Ens
| Vannes d'siolement | U
| Clapet A/P | U
| Compteur (Mbus) | U
| détendeur | U
Production ECS
| Cumulus Electrique | U |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | U |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | U |  |  |  | 0
| Mitigeur thermostatique | U |  |  |  | 0
| Vanne | U |  |  |  | 0
| clapet A/R | U |  |  |  | 0
Distribution intérieure EF / ECS
Réseaux en tube cuivre écroui
| Ø 40/42 | ml |  |  |  | 0
| ø 30/32 | ml |  |  |  | 0
| ø 26/28 | ml |  |  |  | 0
| ø 20/22 | ml |  |  |  | 0
| ø 16/18 | ml |  |  |  | 0
| ø 14/16 | ml |  |  |  | 0
| ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge | ml |  |  |  | 0
Raccordement des appareils sanitaires en tube cuivre recuit
| ø 14/16 | ml |  |  |  | 0
| ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
| Nourrice distribution | U |  |  |  | 0
| Nourrice distribution logement | U |  |  |  | 0
| Sortie de cloison dito au CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Tube PER sous fourreau pour passage en encastré | ml |  |  |  | 0
| Divers accessoires de fixations, coudes, réductions,… | ml |  |  |  | 0
| Clapet anti retour | ml |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement | ml |  |  |  | 0
| Repérage des circuits, etiquettage | Ens |  |  |  | 0
| Appareillage |  |  |  |  | 0
| F&P lavabo PMR avec robinetterie dito CCTP | U |  |  |  | 0
| F&P d'un miroir | U
| F&P d'un WC PMR dito CCTP | U |  |  |  | 0
| F&P d'un WC ditto CCTP | U
| F&P barre coudée 135° | U |  |  |  | 0
| F&P barre droite tirage porte | U |  |  |  | 0
| F&P patère | U |  |  |  | 0
Evacuations EU/EV
| Evacuation des appareils en PVC Evacuation : |  |  |  |  | 0
| DN 100 | ml |  |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  |  | 0
| DN 40/50 | ml |  |  |  | 0
| Divers raccords, coudes, réduction,… | Ens |  |  |  | 0
Ventilation primaire:
| Mise en place de clapet Durgo | Ens |  |  |  | 0
| Sortie de toiture | Ens |  |  |  | 0
Eaux pluviales
Sans objet
Repérage des équipements
| Dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Desinfections des réseaux
| Désinfection dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Essais / mise en services
| Essais et mise en service dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Moyens de lutte contre l'incendie
| Extincteur à eau pulvérisé 6L | U |  |  |  | 0
| Extincteur à poudre | U |  |  |  | 0
| Extincteur CO2 2kg | U |  |  |  | 0
| Plan d'intervention | Ens |  |  |  | 0
| Plan d'évacuation | Ens |  |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. Lot 05 Chauffage – Ventilation - Plomberie Sanitaire | [5 empty] | 0
| GENERALITE |  |  |  |  | 0
| CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
| VENTILATION |  |  |  |  | 0
| GTC |  |  |  |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. Lot 05 Chauffage – Ventilation - Plomberie Sanitaire | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA 20 % | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | 0
Attention : Le tableau de répartition des couts sur la page 3 est à renseigner obligatoirement

## DPGF-VARIANTE
UNIVERSITE - IBIO - RSMB DPGF
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q MOE | Q | P.U. | PRIX TOTAL EN € H.T.
Lot 05 Chauffage – Ventilation - Plomberie Sanitaire AVEC VARIANTE
GENERALITES
| Installation de chantier | Ens |  |  |  | 0
| Incidences S.P.S. sur le présent lot | Ens |  |  |  | 0
| Dossier de réservation, d'atelier, de chantier et d'exécution | Ens |  |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés et des D.O.E | Ens |  |  |  | 0
| Percements et reprises pour le chauffage et la ventilation et plomberie | Ens |  |  |  | 0
| Dépose et mise en décharge des équipement chauffage/ CVC /plomberie existant | Ens |  |  |  | 0
| Total GENERALITES |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
Dépose
| Neutralisation des réseaux et vidange | Ens |  |  |  | 0
Percements et reprise
| Percements et reprise dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
0
| Production de chaleur |  |  |  |  | 0
0
| Adaptation des collecteurs existants compris déplacement des vases d'expansion | Ens |  |  |  | 0
Panolies et accessoires
Panoplie Radiateurs école
| Pompe de circulation double à variation de débit électronique | U |  |  |  | 0
| Kit manométrique | U |  |  |  | 0
Thermomètres
Clapet A/R
| Vanne d'isolement | U |  |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage de type TA | U |  |  |  | 0
| Accessoires dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Comptage thermique | U |  |  |  | 0
| V3V motorisée | U |  |  |  | 0
Purgeur grand débit
| Vanne de vidange | U |  |  |  | 0
Distribution hydraulique en chaufferie
Réseau en chaufferie en tube acier T1 et T10 dito CCTP
| ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
| ø 40/49 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge en coquille de laine minéral finition PVC. | m² |  |  |  | 0
| Matelas thermique d'isolation pour vanne ditto CCTP | Ens |  |  |  | 0
Régulation
| Extension automate existant compris accessoires | Ens |  |  |  | 0
| Raccordement et programmation de l'automate à la nouvelle panoplie | Ens |  |  |  | 0
Electricité
Armoire électrique
| Raccordement Electrique, commande, asservissement et régulation y compris : | Ens |  |  |  | 0
- Ensemble des protections
- Voyant marche/défaut
- Liaisons équipotentielles
Mise en service
| Remplissage / Traitement d'eau | Ens |  |  |  | 0
0
| Distribution hydraulique |  |  |  |  | 0
0
Réseau en sous ssol en tube acier electrozingé à sertissage dito CCTP
| ø 20/27 | ml
| ø 26/34 | ml
| ø 33/42 | ml
| ø 40/49 | ml
| Réseau RSMB au R+1 en tube acier T1 et T10 dito CCTP |  |  |  |  | 0
| ø 20/27 | ml |  |  |  | 0
| ø 26/34 | ml |  |  |  | 0
| ø 33/42 | ml |  |  |  | 0
ø 40/49
| Calorifuge Armaflex dito C.C.T.P |  |  |  |  | 0
| DN.27 | ml |  |  |  | 0
| DN.34 | ml |  |  |  | 0
| DN.42 | ml |  |  |  | 0
| DN.50 | ml |  |  |  | 0
Accessoires distribution
| Vanne d'isolement | U |  |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U |  |  |  | 0
| Purgeur | U |  |  |  | 0
0
| Emission radiateurs |  |  |  |  | 0
| Radiateur horizontaux | U |  |  |  | 0
| Radiateur verticaux | U |  |  |  | 0
| Bouchon purgeur | U |  |  |  | 0
| Robinet de vidange | U |  |  |  | 0
| Robinetterie thermostatique electronique dito CCTP | U |  |  |  | 0
| Passerelle GTC dito CCTP | Ens
| cablage raccordement et programmation | Ens
| Repérage des réseaux | Ens |  |  |  | 0
Mise en service
| Equilibrage de l'installation | Ens |  |  |  | 0
| Rinçage | Ens |  |  |  | 0
| Essais et autocontroles AQC | Ens |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
Dépose
| Neutralisation électrique des caissons d'extraction | Ens |  |  |  | 0
Ventilation double flux
| CTA RSMB |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une centrale double flux y compris plots anti-vibratiles, récupérateur à roue, batterie EC, filtration et régulation intégrée | Ens |  |  |  | 0
| Equipement dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Manchettes de raccordement | Ens |  |  |  | 0
| plots anti vibratille | U
| Baffles acoustiques | Ens
Supportage
| Châssis en acier galvanisé | Ens |  |  |  | 0
| escalier | U
| garde de corprs | ml |  |  |  | 0
| caillebottis | m² |  |  |  | 0
0
Réseaux circulaires dito CCTP
| Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| Ø 560 | ml |  |  |  | 0
| Ø 630 | ml |  |  |  | 0
| Ø 500 | ml |  |  |  | 0
| Ø 450 | ml |  |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Calorifugeage dito CCTP | m² |  |  |  | 0
Gaine rectangulaire dito CCTP
| Gaine rectangulaire en acier galvanisé | kg |  |  |  | 0
| Calorifuge gaine rectangulaire dito CCTP | m² |  |  |  | 0
| Raccordements grilles soufflage et reprise par gaine Phoniflex ou équivalent dito CCTP | ml |  |  |  | 0
Diffuseur de soufflage / reprise
| Diffuseur plafonnier carré aluminium 4 directions | U |  |  |  | 0
| Bouche de soufflage/reprise < 120m³/h | U |  |  |  | 0
| Plénum | U |  |  |  | 0
Module MR
| Gestion débit salle de réunion compris | Ens. |  |  |  | 0
- Registre motorisé
- Détection de présence
- Module de contrôle
| Sécurité incendie - Clapets coupe-feu | U
Electricité
| Fourniture et pose d'un coffret électrique CTA dito CCTP compris câblage et raccordements | Ens |  |  |  | 0
| Regulation et asservissement | Ens |  |  |  | 0
| Cablage pour déporter la commande CTA | Ens
| Raccordement electrique Gestion de débit salle de réunion | Ens
VMC permanente
Bouche d'extraction
| Bouche d'extraction autoréglable | U |  |  |  | 0
| Bouche coupe-feu EI60S | U |  |  |  | 0
Réseau d'extraction
Réseau d'extraction en gaine acier galvanisé :
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Gaine Phoniflex ou équivalent dito CCTP | ml |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un caisson d'extraction dito CCTP | U |  |  |  | 0
| Châssis en accier galvanisé | Ens
| Raccordement électrique sur attente dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Baffles acoustiques | U
Divers
| Repérage des réseaux | Ens |  |  |  | 0
| Trappes d’entretien | Ens |  |  |  | 0
| Ventilateur à Pâles | U
| Raccordement électrique | Ens
Electricité
| Raccordement électrique par système de ventilation | Ens |  |  |  | 0
Cablage pour déporter la commande CTA
Raccordement electrique Gestion de débit salle de réunion
| Raccordement sur voyant VMC | Ens |  |  |  | 0
| Arrêt d'urgence dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Essais et mise en service
| Equilibrages | Ens |  |  |  | 0
| Mises en service | Ens |  |  |  | 0
| Test d'étanchéité des réseaux double flux | Ens |  |  |  | 0
| Essais AQC | Ens |  |  |  | 0
| TOTAL ventilation |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GTC
| Passerelle GTC | Ens
| Bus de raccordement GTC entre la sous station et les équipements | Ens
| Imagerie /programmation | Ens
| Mise en service | Ens
| Formation | Ens
| TOTAL GTC |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
Dépose
| Neutralisation et consignation des réseaux | Ens |  |  |  | 0
Percements et reprise
| Percements et reprise dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Alimentation générale EF
| Piquage sur colonne existante à RDC | Ens
| Vannes d'siolement | U
| Clapet A/P | U
| Compteur (Mbus) | U
| détendeur | U
Production ECS
| Cumulus Electrique | U |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | U |  |  |  | 0
| Interrupteur de proximité | U |  |  |  | 0
| Mitigeur thermostatique | U |  |  |  | 0
| Vanne | U |  |  |  | 0
| clapet A/R | U |  |  |  | 0
Distribution intérieure EF / ECS
Réseaux en tube cuivre écroui
| Ø 40/42 | ml |  |  |  | 0
| ø 30/32 | ml |  |  |  | 0
| ø 26/28 | ml |  |  |  | 0
| ø 20/22 | ml |  |  |  | 0
| ø 16/18 | ml |  |  |  | 0
| ø 14/16 | ml |  |  |  | 0
| ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge | ml |  |  |  | 0
Raccordement des appareils sanitaires en tube cuivre recuit
| ø 14/16 | ml |  |  |  | 0
| ø 12/14 | ml |  |  |  | 0
| Nourrice distribution | U |  |  |  | 0
| Nourrice distribution logement | U |  |  |  | 0
| Sortie de cloison dito au CCTP | Ens |  |  |  | 0
| Tube PER sous fourreau pour passage en encastré | ml |  |  |  | 0
| Divers accessoires de fixations, coudes, réductions,… | ml |  |  |  | 0
| Clapet anti retour | ml |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement | ml |  |  |  | 0
| Repérage des circuits, etiquettage | Ens |  |  |  | 0
| Appareillage |  |  |  |  | 0
| F&P lavabo PMR avec robinetterie dito CCTP | U |  |  |  | 0
| F&P d'un miroir | U
| F&P d'un WC PMR dito CCTP | U |  |  |  | 0
| F&P d'un WC ditto CCTP | U
| F&P barre coudée 135° | U |  |  |  | 0
| F&P barre droite tirage porte | U |  |  |  | 0
| F&P patère | U |  |  |  | 0
Evacuations EU/EV
| Evacuation des appareils en PVC Evacuation : |  |  |  |  | 0
| DN 100 | ml |  |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  |  | 0
| DN 40/50 | ml |  |  |  | 0
| Divers raccords, coudes, réduction,… | Ens |  |  |  | 0
Ventilation primaire:
| Mise en place de clapet Durgo | Ens |  |  |  | 0
| Sortie de toiture | Ens |  |  |  | 0
Eaux pluviales
Sans objet
Repérage des équipements
| Dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Desinfections des réseaux
| Désinfection dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Essais / mise en services
| Essais et mise en service dito CCTP | Ens |  |  |  | 0
Moyens de lutte contre l'incendie
| Extincteur à eau pulvérisé 6L | U |  |  |  | 0
| Extincteur à poudre | U |  |  |  | 0
| Extincteur CO2 2kg | U |  |  |  | 0
| Plan d'intervention | Ens |  |  |  | 0
| Plan d'évacuation | Ens |  |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
Variante rafraichissement Salle de réunion
Groupe Extérieur
Fourniture et pose d'un groupe extérieur y compris manutention, support , plots antivibratile,accessoires et toutes suggestions de pose dito CCTP
| Groupe extérieur Marque : Type : | U | 1 |  |  | 0
| Mauntention | ens |  |  |  | 0
Supportage
Plots antivibratille
| Mise en service | ens |  |  |  | 0
tube de cuivre qualité frigo
| Ø7/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø3/4 | ml |  |  |  | 0
| Ø3/8 | ml |  |  |  | 0
| Ø1/4"-1/2" | ml |  |  |  | 0
0
| Unités intérieures |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de cassette 4 voies Marque : Type : | U |  |  |  | 0
Equipements électriques
| Armoire électrique pour le groupe extérieur | ens |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des gainables | ens |  |  |  | 0
| Télécommande cablée | U |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL VARIANTE RAFRAICHISSEMENT SALLE DE REUNION |  |  |  |  | 0
| GENERALITE |  |  |  |  | 0
| CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
| VENTILATION |  |  |  |  | 0
| GTC |  |  |  |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
| VARIANTE RAFRAICHISSEMENT SALLE DE REUNION |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. Lot 05 Chauffage – Ventilation - Plomberie Sanitaire AVEC VARIANTE | [5 empty] | 0
[5 empty] | TVA 20 % | 0
[5 empty] | TOTAL TTC | 0

## RECAPITULATIF
TOTAL OFFRE DE BASE
TOTAL HT | 0
TVA 20% | 0
TOTAL TTC | 0
TOTAL OFFRE DE BASE + VARIANTE
TOTAL HT | 0
TVA 20% | 0
TOTAL TTC | 0
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
Répartition du poids par nature des coûts du Total TTC | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Transports/déplacements
Frais divers
Autres (à préciser):
Total sur 100%
Marge en %