## Lot N°11 Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE:
UCBL Lyon-Sud - Cration d'un espace inter-associatif
PRO

## Lot N°11 Électricité CFO-CFA-S
|  | U | Quantités | Prix unitaire en € | Prix total en €
1 | Dispositions générales |  |  |  |  | CH3
1.3 | Documents à fournir par l'entreprise |  |  |  |  | CH4
1.3.2 | Dossiers des ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 0 | ART | F01-A056
| Total Documents à fournir par l'entreprise |  |  |  | 0 | STOT
1.6 | Essais et réception |  |  |  |  | CH4
1.6.1 | Consuel | ens | 1 |  | 0 | ART | F01-A084
| Total Essais et réception |  |  |  | 0 | STOT
| Total Dispositions générales |  |  |  | 0 | STOT
3 | Principes des installations électriques courants forts |  |  |  |  | CH3
3.1 | Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A002
| Total Principes des installations électriques courants forts |  |  |  | 0 | STOT
5 | Description des installations électriques courants forts |  |  |  |  | CH3
5.1 | Installations provisoires de chantier |  |  |  |  | CH4
5.1.2 | Coffret principal de protection de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A026
5.1.3 | Alimentations principales de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A025
5.1.4 | Coffret de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A027
5.1.5 | Éclairage provisoire de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A028
| Total Installations provisoires de chantier |  |  |  | 0 | STOT
5.2 | Réseau de terre |  |  |  |  | CH4
5.2.2 | Dérivations secondaires | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A035
5.2.3 | Liaison de terre à usage informatique | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A036
5.2.4 | Mise à la terre des masses métalliques | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A037
| Total Réseau de terre |  |  |  | 0 | STOT
5.3 | Distribution électrique |  |  |  |  | CH4
5.3.1 | Armoire divisionnaire principale amphithéâtre |  |  |  |  | CH5
5.3.1.2 | Modification de l'armoire divisionnaire existante | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A086
5.3.2 | Canalisations |  |  |  |  | CH5
5.3.2.3 | Alimentation CTA | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A049
5.3.2.4 | Alimentation Radiateur électrique | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A635
5.3.2.9 | Mise en œuvre | ml | 22 |  | 0 | ART | E01-A120
5.3.2.10 | Mise à la terre | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A121
5.3.2.1 | Conduits | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A122
| Total Distribution électrique |  |  |  | 0 | STOT
5.4 | Appareillages |  |  |  |  | CH4
5.4.2 | Définition générale de l'appareillage |  |  |  |  | CH5
5.4.2.1 | Interrupteur simple | u | 3 |  | 0 | ART | E04-A267
5.4.2.2 | Bouton poussoir | u | 8 |  | 0 | ART | E01-A125
5.4.2.3 | Commande de stores | u | 6 |  | 0 | ART | E04-A338
5.4.2.4 | Détecteur de présence 280° | U | 3 |  | 0 | ART | E01-A133
5.4.2.5 | Détecteur 360° | U | 7 |  | 0 | ART | E04-A816
5.4.3 | Définition des prises de courant |  |  |  |  | CH5
5.4.3.1 | Prise de courant 16A+T | u | 42 |  | 0 | ART | E04-A075
5.4.4 | Définition des postes de travail |  |  |  |  | CH5
5.4.4.1 | Poste de travail (4PC + 2RJ45) | u | 11 |  | 0 | ART | E01-A138
5.4.1 | Goulottes et plinthes de distribution | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A136
5.4.2 | Boites de dérivations | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A139
| Total Appareillages |  |  |  | 0 | STOT
5.5 | Éclairage artificiel |  |  |  |  | CH4
5.5.1 | Éclairage intérieur |  |  |  |  | CH5
5.5.1.1 | Luminaire Type C1 | ml | 65 |  | 0 | ART | E04-A410
5.5.1.2 | Luminaire Type E1 | ens | 10 |  | 0 | ART | E04-A012
5.5.1.3 | Luminaire Type E2 | ens | 4 |  | 0 | ART | E04-A424
5.5.1.4 | Luminaire Type D1 | ens | 4 |  | 0 | ART | E04-A013
| Total Éclairage artificiel |  |  |  | 0 | STOT
5.6 | Éclairage de sécurité |  |  |  |  | CH4
5.6.1 | Éclairage de sécurité blocs autonome |  |  |  |  | CH5
5.6.1.1 | Éclairage d'évacuation | ens | 5 |  | 0 | ART | E01-A160
| Total Éclairage de sécurité |  |  |  | 0 | STOT
5.7 | Équipements |  |  |  |  | CH4
5.7.1 | Radiateur électrique | U | 1 |  | 0 | ART | F06-A114
| Total Équipements |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations électriques courants forts |  |  |  | 0 | STOT
6 | Description des installations courants faibles |  |  |  |  | CH3
6.1 | Chemins de câbles | ml | 22 |  | 0 | ART | E01-A158
6.1 | Infrastructure réseau |  |  |  |  | CH4
6.1.2 | Produits |  |  |  |  | CH5
6.1.2.2 | Distribution horizontale | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A184
6.1.3 | Prises de télécommunication (TO) |  |  |  |  | CH5
6.1.3.1 | Connecteurs | ens | 8 |  | 0 | ART | E01-A187
6.1.3.2 | Plastrons | ens | 8 |  | 0 | ART | E01-A188
6.1.2 | Panneau de brassage modulaires | u | 2 |  | 0 | ART | E01-A192
6.1.3 | Cordons de brassage cuivre catégorie 6A | ens | 30 |  | 0 | ART | E01-A207
6.1.4 | Recettage des travaux |  |  |  |  | CH5
6.1.4.1 | Essais de recettage | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A238
| Total Infrastructure réseau |  |  |  | 0 | STOT
6.2 | Prise HDMI | u | 2 |  | 0 | ART | E04-A342
6.2 | Sécurité |  |  |  |  | CH4
6.2.1 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | CH5
6.2.1.5 | Déclencheurs manuels | u | 2 |  | 0 | ART | E01-A517
6.2.1.6 | Diffuseurs sonores non autonome | u | 1 |  | 0 | ART | E01-A518
6.2.1.5 | Câblage et distribution | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A521
6.2.1.6 | Mise à jour du dossier d'identité du système de sécurité incendie | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A522
6.2.1.7 | Essai et réception de l'installation | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A523
6.2.1.8 | Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A524
| Total Sécurité |  |  |  | 0 | STOT
6.3 | GTC |  |  |  |  | CH4
6.3.3 | Raccordement sur existant | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A341
| Total GTC |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations courants faibles |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°11 Électricité CFO/CFA/SSI |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
UCBL Lyon-Sud - Création d'un espace inter-associatif
DCE / Lot N°11 Électricité CFO/CFA/SSI
janvier 2025 / Indice 0