## DPGF
L’entrepreneur est tenu de remettre son offre à partir du bordereau ci-dessous. S’il utilise un traitement informatique différent de celui proposé, le bordereau doit être repris dans son intégralité et dans le même ordre avec les mêmes références. Les prix devront comprendre la fourniture, la pose et les raccordements des différents matériels compris la main d’oeuvre et toutes sujétions de mise en oeuvre (approvisionnement, manutentions, percements ou engravements, fourreaux, scellements, rebouchages, enlèvements des gravats, etc.). Les marques et types des matériels sélectionnés figurant à titre indicatif dans le présent document ont servi de base aux études techniques [obtention de résultats (températures, débits, niveaux d’éclairement, etc.), encombrements, réservations, incidences vis-à-vis des autres corps d’état, etc.]. Ces contraintes doivent impérativement être respectées. L’entrepreneur ne pourra proposer des matériels de marque et type différents de ceux prescrits qu’à condition qu’ils soient d’une part aux caractéristiques techniques à minima identiques et ne modifiant en rien les prestations des autres corps d’état, et d’autre part acceptés par le maître d’oeuvre et le Maître d’Ouvrage. Il doit également insérer soit dans ses prix unitaires, soit en complément à la décomposition ci-dessous, les tâches qu'il estime nécessaire pour le parfait achèvement de ses ouvrages suivant les règles de l'Art.
Code |  | Désignation | U |  | P.T.
3. | INSTALLATIONS CVC
3.1 | Travaux préparatoires
| Dépose des équipements, tels que définis au CCTP |  | Ens | 1 | 0
3.1.1 | Désembouage
| Désembouage des réseaux, tels que définis au CCTP |  | Ens | 1 | 0
|  | TOTAL - 3.1 Travaux préparatoires |  |  | 0
3.2.2 | Radiateurs
| Repose des radiateurs existants, tels que définis au CCTP, y compris: |  | Ens | 1 | 0
|  | Sablage des radiateurs |  |  | 0
|  | Peinture |  |  | 0
|  | Mise en œuvre de pied pour fixation au sol |  |  | 0
|  | Tête thermostatique |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de nouveaux radiateurs, tels que définis au CCTP, y compris: |  | Ens | 1 | 0
|  | Sablage des radiateurs |  |  | 0
|  | Peinture |  |  | 0
Mise en œuvre de pied pour fixation au sol
Tête thermostatique
|  | TOTAL - 3.2.2 Radiateurs |  |  | 0
3.2.3 | Distribution hydraulique
| Création de piquages sur réseaux existant, tels que définis au CCTP, y compris: |  | Ens | 1 | 0
Acier noir
Calorifuge
Fixation
|  | TOTAL - 3.2.3 Distribution hydraulique |  |  | 0
3.3.2 | Centrale de traitement d'air
| Double flux avec batterie electrique de type TOPVEX TR25-R-EL |  | Ens | 1 | 0
ou techniquement équivalent, tel que définis au CCTP.
|  | TOTAL - 3.3.2 Centrale de traitement d'air |  |  | 0
3.3.3 | Grille de diffusion & de reprise d'air murale
| Grille de Soufflage/Reprise type GLBF AFI de chez VIM |  |  |  | 0
ou techniquement équivalent, tel que définis au CCTP.
|  | 250m³/h | u | 14 | 0
| Grille de Soufflage/Reprise type Lau 272/271 de chez France air |  |  |  | 0
ou techniquement équivalent, tel que définis au CCTP.
|  | 2 fentes - 875mm | u | 1 | 0
|  | 3 fentes - 1175mm | u | 2 | 0
|  | TOTAL - 3.3.3 Grille de diffusion & de reprise d'air murale |  |  | 0
6.3.4 | Équilibrage aéraulique
| Boite à débit variable sur sonde CO2 type RESS de chez VIM |  | Ens | 4 | 0
ou techniquement équivalent, y compris fourniture sonde tel que définis au CCTP.
|  | TOTAL - 6.3.4 Équilibrage aéraulique |  |  | 0
6.3.5 | Gaine de ventilation
Gaine air repris
|  | 500x250 | ml | 4 | 0
|  | Ø400 | ml | 2 | 0
|  | Ø355 | ml | 8 | 0
|  | Ø250 | ml | 19 | 0
|  | Ø200 | ml | 16 | 0
|  | Ø160 | ml | 8 | 0
0
| Gaine air soufflé |  |  |  | 0
|  | 500x250 | ml | 4 | 0
|  | Ø400 | ml | 1 | 0
|  | Ø355 | ml | 3 | 0
|  | Ø250 | ml | 3 | 0
|  | Ø200 | ml | 16 | 0
|  | Ø160 | ml | 8 | 0
0
| Gaine air neuf |  |  |  | 0
|  | 500x250 | ml | 7 | 0
0
| Gaine air vicié |  |  |  | 0
|  | 500x250 | ml | 7 | 0
Flexible isophonique tel que définis au CCTP
|  | Ø200 | ml | 18 | 0
0
|  | TOTAL - 6.3.5 Gaine de ventilation |  |  | 0
6.3.6 | Prise d'air neuf et de rejet
Siffltet avec grille de protection, tel que définis au CCTP.
|  | Ø355 | Ens | 2 | 0
|  | TOTAL - 6.3.6 Prise d'air neuf et de rejet |  |  | 0
6.3.7 | Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu circulaire, auto-commandé, tel que définis au CCTP.
|  | Ø400 | ml | 2 | 0
|  | Ø125 | ml | 1 | 0
|  | TOTAL - 6.3.7 Clapets coupe-feu |  |  | 0
6.3.8 | Acoustique
Pièges à sons sur soufflage et reprise, tel que définis au CCTP.
|  | dim: | Ens | 6 | 0
0
|  | TOTAL - 6.3.8 Acoustique |  |  | 0
TOTAL 3. INSTALLATIONS CVC |  |  |  |  | 0
7. | INSTALLATIONS PLOMBERIE
7.1 | Travaux préparatoires
| Dépose des équipements, tels que définis au CCTP |  | Ens | 1 | 0
|  | TOTAL - 7.1 Travaux préparatoires |  |  | 0
7.2 | Eaux Pluviales
| Remplacement des verticalités en PVC, tels que définis au CCTP: |  |  |  | 0
|  | Ø100 | ml | 16 | 0
|  | TOTAL - 7.2 Eaux Pluviales |  |  | 0
TOTAL - 7. INSTALLATIONS PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
8. | MISE EN SERVICE - ESSAIS
Les prestations de ce chapitre doivent impérativement être chiffrées à part et ne peuvent en aucun cas être indiqué PM (pour mémoire) ou Inclues (inclues dans les autres prestations).
Fourniture pendant la période de préparation de chantier de l’ensemble des documents composant l’étude d’exécution de chantier :
|  | Equilibrage des réseaux | Ens | 1 | 0
|  | Essais AQC et fourniture de l’attestation des essais | Ens | 1 | 0
|  | Fourniture des DOE papier et informatique | Ens | 1 | 0
|  | Fourniture des DIUO papier et informatique | Ens | 1 | 0
0
| Information des utilisateurs (le Maitre d’Ouvrage et l’exploitant) quant au fonctionnement et à la conduite des installations, à organiser en accord avec tous les utilisateurs |  | Ens | 1 | 0
TOTAL - 8. MISE EN SERVICE - ESSAIS |  |  |  |  | 0
10. | ETUDES D'EXECUTION DE CHANTIER
Les prestations de ce chapitre doivent impérativement être chiffrées à part et ne peuvent en aucun cas être indiqué PM (pour mémoire) ou Inclues (inclues dans les autres prestations).
Fourniture pendant la période de préparation de chantier de l’ensemble des documents composant l’étude d’exécution de chantier :
|  | Plans d'exécutions | Ens | 1 | 0
|  | Plans des réservations | Ens | 1 | 0
|  | Carnet des échantillons | Ens | 1 | 0
|  | Liste d'équipements | Ens | 1 | 0
|  | Calculs de perte de charge, dimenssionnement des réseaux | Ens | 1 | 0
|  | Tous documents d'exécution complémentaires nécessaire | Ens | 1 | 0
TOTAL - 10. ETUDES D'EXECUTION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL H.T. |  |  | 0
|  | T.V.A 20% |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL T.T.C |  |  | 0
| Etabli à | , le
( Signature et cachet de l'entreprise )