## Climatisation
SITE | Localisation |  | Nombre | Date | Montant forfaitaire annuel HT
AULNAY Sous Bois 8 rue Marcel Sembat | Local informatique | 1 groupe extérieur MITSUBISHI MCF 13 NV 1 unité intérieure murale | 1 | 2000
AULNAY Sous Bois 8 rue Marcel Sembat | Rez de chaussée | Clim reversible DAIKIN avec 1 unité extérieure 9 cassettes asservies | 1 9 | 2009
AULNAY Sous Bois Ex-Centre de Santé Dentaire 8 rue Marcel Sembat | Rez de chaussée | Clim reversible MITSUBISHI avec 1 unité extérieure cassettes asservies | 1 7 | 2006
EPINAY 26/28 rue Quétigny | Ensemble des locaux | 1 groupe extérieur Mitsubishi 7 unités cassettes Mitsubishi 1 groupe extérieur DAIKIN InverterFTXS50J/RKS50J 1 unité murale DAIKIN | 1 7 1 1 | 2016 2022
MONTREUIL Wilson | Ensemble des locaux | 1 groupe extérieur Mitsubishi 12 unités cassettes Mitsubishi 1 unité murale Mitsubishi | 1 12 1 | 2016 et 2021
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss | Local informatique | 1 groupe extérieur MITSUBISHI MUZ-HR35VF 1 unité intérieure murale | 1 | 2021
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss | Rez de chaussée (Cpam) | 1 groupe extérieur DAIKIN VRV IV RXYSCQ6TMV1B 9 unités cassettes DAIKIN | 1 | 2021
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss | Rez de chaussée (Service social) | 1 groupe extérieur DAIKIN VRV RXYSQ5TV9 6 unités cassettes DAIKIN | 1 6 | 2023
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss | Reponsable +Réfectoire | 1 groupe extérieur DAIKIN Multi Inverter 2MXM50N2V1B9 2 unités cassettes DAIKIN | 1 | 2021
STAINS 36 ave Louis Bordes | Local informatique | 1 groupe extérieur FUJITSU 1 unité intérieure murale | 1 1 | 2019-08-01
LA COURNEUVE 121 avenue Paul Vaillant Couturier | Ensemble des locaux | 1 groupe MITSUBISHI PUHYP300YKB-A1.TH 25 Cassettes 4 voies Mitsubishi PA 7 Unités murales Mitsubishi 1 Cassettes 4 voies Mitsubishi PA | 1 25 7 1 | 2017 2017 2017 2021
BOBIGNY 2/4 avenue de la Convention |  | 3 groupes DAIKIN VRV réversible IV RYYQ-T/RYMQ-T | 3 | 2017
| Ensemble des locaux | Unités intérieures cassettes DAIKIN FXZQ-A | 59
SAINT DENIS MEDIACOM 31-33 rue du Landy | Ensemble des locaux | 1 groupe LG ARUB8OLT2 22400 W 1 groupe LG ARUB120LT2 33600 W Unités intérieures cassettes 1 groupe LG ARUN50GS2 Unités intérieures murales 1 groupe Mitsubishi MX24B71VA 14000W 1 unité intérieure murale MZ GC 35 VA 1 groupe MU-GA 50/60VB 1 unité intérieure murale MS-GA 80 VB 1 groupe FUJITSU atlantic AOYGO7LLCE 2kW 1 unité intérieure murale FUJISTSU 3 groupes de froid CARRIER B2017111361 30RBV017CHE-DB | 1 1 25 3 1 1 1 1 1 1 3
TREMBLAY 2, rue Léon Tolstoï 93290 TREMBLAY EN France | Ensemble des locaux | 1 groupe extérieur DAIKIN 28 kW 4 unités intérieures cassettes DAIKIN | 1 4 | 2022
LE RAINCY | Ensemble des locaux | Voir Annexe 1 |  | 2024
PVC | Ensemble des locaux | Voir Annexe 2 |  | 2013
LES MARDELLES | Ensemble des locaux | 10 unités intérieures |  | 2021
0

## Ventilation
SITE | localisation | Marque | Type d'appareil | Nombres de bouches | Mise en service | Observations | Montant forfaitaire annuel HT
Ex-Centre de Santé Dentaire 8 rue Marcel Sembat 93604 AULNAY SOUS BOIS | Ex- Salle de stérilisation | LPA 160S | - | 1 | 2006-08-29 | Extracteur en faux plafond
AULNAY SOUS BOIS 8 rue Marcel Sembat 93604 AULNAY SOUS BOIS | Rez de chaussée Espace Service | ALDES | CVEC 750 | 6 | 2009-12-01 | Caisson en terrasse
AULNAY SOUS BOIS 8 rue Marcel Sembat 93604 AULNAY SOUS BOIS | Sanitaires RDC | France Air | Canal Fast 125 | 4 | 2015-12-01 | Extracteur en faux plafond dans WC
AULNAY SOUS BOIS 8 rue Marcel Sembat 93604 AULNAY SOUS BOIS | Sanitaires Sous sol | France Air | Canal Fast 125 | 5 | 2015-12-01 | Extracteur dans local compteur d'eau
BOBIGNY 2/4 Avenue de la Convention | Sur terrasse | France Air Power Play 5600 m3/h France Air | CTA Extracteur VMC |  | 2017
EPINAY sur SEINE Place François Mitterrand 26/28 rue Quétigny | Réfectoire, Sanitaires , Espace Service | France Air | Canal Air C315 B | 4 | 2002 | Extracteur dans local chaufferie
LA COURNEUVE 121 avenue Paul Vaillant Couturier | Sur terrasse | France Air Power Play 3140 m3/h | CTA | 58 | 2017
MONTREUIL 41 avenue du Président Wilson 93105 MONTREUIL Sous Bois | caisson terrasse | - | - | 16 | - | Extracteur situé sur toiture terrasse de l'immeuble accessible par les locaux communs
NOISY-LE-GRAND 7 allée Louis Aragon 93160 Noisy-le-Grand | Réfectoire | - | - | 8 | 2002 | Concerne: - le réfectoire - le WC public - la salle d'attente
NOISY-LE-SEC 3 avenue Georges Clémenceau | Ensemble des locaux | France Air | 2 CTA double flux de 1410 m3/H et 1600 m3/h | 15 bouches de soufflage 14 bouches de reprise | 2016 | CTA installées dans les faux plafonds
SAINT DENIS MEDIACOM 31-33 rue du Landy | Sur toiture terrasse | Airap HCL 900 Aldes Aldes Cyclone ETT MENERGA | 2 Ventilateurs d'extraction de désenfumage parking Extracteur VMC sanitaires c vec 2500 Extracteur de désenfumage CTA 8000 m3/h CTA 9120 m3/h CTA ventilation service médical rdc |  | 2011 | Extracteurs parking situés au 1er et 2ème sous sol CTA située dans faux plafond degt serv.med au rdc
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss 93270 SEVRAN | Zone Nord Ouest (Réfectoire, Sanitaires,...) | ALDES | CVEC1000 micro-watt C4 | 9 | 2013 | Extracteur situé sur toiture terrasse de l'immeuble accessible par les locaux communs
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss 93270 SEVRAN | Zone Sud Est (Service social, Sanitaires,...) | ALDES | CVEC1000 micro-watt C4 | 6 | 2013 | Extracteur situé sur toiture terrasse de l'immeuble accessible par les locaux communs
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss 93270 SEVRAN | Zone centrale (Espace Service) | ALDES | CVEC2500 micro-watt C4 | 4 | 2013 | Extracteur situé sur toiture terrasse de l'immeuble accessible par les locaux communs
SEVRAN 8 rue Lucien Sportiss 93270 SEVRAN | Sous-sol | ALDES | In Line XPRO 315 | 1 | 2021 | Extracteur situé dans le Local climatiseur
LE RAINCY | Ensemble des locaux |  |  |  | 2024 | Voir Annexe 1
PVC | Ensemble des locaux |  |  |  | 2013 | Voir Annexe 2
0