## ANNEXE 2 DPGF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
195 avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY
SITE DE BOBIGNY
195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY
ANNEXE 2
LISTE EQUIPEMENT CLIMATISATION VMC
N° | Designation des materiels | U | Qté | P. U. | Prix total
A | VENTILATION
1 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
1.1 | Aérothèrmes des locaux archives sous sol | u | 9
1.2 | Centrale de traitement d'air SWEGON Gold RX 40 débit 14500m3/h double flux avec roue de récupération "bureaux Nord" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
1.3 | Centrale de traitement d'air SWEGON Gold RX 40 débit 14000m3/h double flux avec roue de récupération "bureaux Sud" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
1.4 | Centrale de traitement d'air SWEGON Gold RX 08 débit 3000m3/h double flux avec roue de récupération "salle de conférence" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
1.5 | Centrale de traitement d'air SWEGON Gold RX12 débit 3700m3/h double flux avec roue de récupération "EST" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
1.6 | Centrale de traitement d'airSWEGON Gold Top 08 débit 2500m3/h double flux "réfectoire " RDJ y compris toutes sujetions | u | 1
1.7 | Centrale de traitement d'air d'air SWEGON Gold SD 05 débit 2320m3/h simple "archives" sous sol y compris toutes sujetions | u | 1
1.8 | Centrale de traitement d'air SWEGON Gold SD 05 débit 2500m3/h simple flux"mutuelle" sous sol y compris toutes sujetions | u | 1
| sous-total CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | 0
2 | EXTRACTEUR
2.1 | Extracteurs (voitures en sous sol) | u | 3
2.2 | Extracteur VMC marque France Air référence NAOS 7500 débit 5000m3/h "bureaux Nord" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
2.3 | Extracteur VMC marque France Air référence NAOS 7500 débit 4500m3/h "bureaux Sud" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
2.4 | Extracteur VMC marque France Air référence NAOS 4600 débit 4200m3/h "Mutuelle" R+8 y compris toutes sujetions | u | 1
2.5 | Extracteur marque France Air référence SIRIUS 1200 RT control débit 1000m3/h "local batteries" R+5 y compris toutes sujetions | u | 1
| sous-total EXTRACTEUR |  |  |  | 0
3 | GRILLES ET GAINES
3.1 | Grille de soufflage avec plénum y compris toutes sujetions | u | 620
3.2 | Grille de reprise y compris toutes sujetions | u | 269
3.3 | Bouche d'extraction y compris toutes sujetions | u | 161
3.4 | Régulateur de débit marque OUEST ISOL type RD y compris toutes sujetions | u | 620
3.5 | Cartouche coupe feu y compris toutes sujetions | u | 235
3.6 | Clapet coupe feu y compris toutes sujetions | u | 98
3.7 | Réseaux de gaines de soufflage y compris toutes sujetions | Ens | 1
3.8 | Régulateur de débit marque France Air type RDC RMK y compris toutes sujetions | u | 18
3.9 | Réseaux de gaines de reprise / extraction y compris toutes sujetions | Ens | 1
3.10 | Réseaux de gaines d'extraction VMC y compris toutes sujetions | Ens | 1
| sous-total GRILLES GAINES |  |  |  | 0
B | CLIMATISATION
4 | GROUPE FROID
4.1 | Groupe froid de marque LG type ARUB 180 LT3 y compris toutes sujetions | u | 1
4.2 | Groupe froid de marque LG type ARUB 160 LT3 y compris toutes sujetions | u | 3
4.3 | Groupe froid de marque LG type ARUB 140 LT3 y compris toutes sujetions | u | 7
4.4 | Groupe froid de marque LG type ARUB 120 LT3 y compris toutes sujetions | u | 10
4.5 | Groupe froid de marque LG type ARUB 100 LT3 y compris toutes sujetions | u | 8
4.6 | Groupe froid de marque LG type ARUB 80 LT3 y compris toutes sujetions | u | 4
4.7 | Groupe froid de marque LG type ARUB 180 LT3 y compris toutes sujetions | u | 1
4.8 | Groupe froid de marque LG type ARUB 140 LT3 CTA "bureau Sud" y compris toutes sujetions | u | 1
4.9 | Groupe froid de marque LG type ARUB 80 LT3 CTA "bureau Nord" y compris toutes sujetions | u | 1
4.10 | Groupe froid de marque LG type UU 18 W.UE2 CTA "Est" y compris toutes sujetions | u | 1
4.11 | Groupe froid de marque LG type UU 18 W.UE2 CTA "Conférence " y compris toutes sujetions | u | 1
4.12 | Groupe froid de marque LG type UU 37 W.UO2 CTA "Réfectoire" y compris toutes sujetions | u | 1
4.13 | Kit de détente pour CTA de marque LG type PATX13AOE y compris toutes sujetions | u | 2
4.14 | Kit de détente pour CTA de marque LG type PRCKAO y compris toutes sujetions | u | 3
4.15 | Kit de communication pour CTA de marque LG type PRCKAO y compris toutes sujetions | u | 5
| sous-total GROUPE FROID |  |  |  | 0
5 | UNITE TERMINALE / BOITIER DE RECUPERATION D'ENERGIE
5.1 | Cassette de marque LG type ARNU05GTRC2 y compris toutes sujetions | u | 249
5.2 | Cassette de marque LG type ARNU07GTRC2 y compris toutes sujetions | u | 182
5.3 | Cassette de marque LG type ARNU09GTRC2 y compris toutes sujetions | u | 81
5.4 | Cassette de marque LG type ARNU012GTRC2 y compris toutes sujetions | u | 30
5.5 | Cassette de marque LG type ARNU015GTRQ2 y compris toutes sujetions | u | 2
5.6 | Cassette de marque LG type ARNU018GTRQ2 y compris toutes sujetions | u | 4
5.7 | Mural de marque LG type ARNU07GSEL y compris toutes sujetions | u | 17
5.8 | Commande murale de marque LG type PQRCVSL0.ENCXLEU y compris toutes sujetions | u | 280
5.9 | Boitier de récupération d'énergie de marque LG | u | 145
| sous-total UNITE TERMINALE / BOITIER DE RECUPERATION D'ENERGIE |  |  |  | 0
6 | CLIMATISEUR INDIVIDUEL (SPLIT SYSTEME)
6.1 | Groupe froid de marque LG type UU 24 WHU41 "local autocom " y compris toutes sujetions | u | 2
6.2 | Cassette de marque LG type UT24HNN1 "local autocom" y compris toutes sujetions | u | 2
6.3 | Groupe froid de marque LG type UU 24 WHU41 "local baies informatique " y compris toutes sujetions | u | 2
6.4 | Cassette de marque LG type UT24HNN1 "local baies informatique " y compris toutes sujetions | u | 2
6.5 | Groupe froid de marque LG type UU 43 WHU31 "salle informatique " y compris toutes sujetions | u | 2
6.6 | Cassette de marque LG type UT42HNM1 "salle informatique " y compris toutes sujetions | u | 2
6.7 | Groupe froid de marque LG type UU 43 WHU31 "local onduleur " y compris toutes sujetions | u | 2
6.8 | Cassette de marque LG type UT42HNM1 "local onduleur" y compris toutes sujetions | u | 2
6.9 | Groupe froid de marque LG type UU 24 WHU41 "local onduleur" y compris toutes sujetions | u | 1
6.10 | Cassette de marque LG type UV24HNK1 "local onduleur" y compris toutes sujetions | u | 1
6.11 | Commande murale de marque LG type PQRCVSL0.ENCXLEU y compris toutes sujetions | u | 9
| sous-total PORTES CLIMATISEUR INDIVIDUEL (SPLIT SYSTEME) |  |  |  | 0
7 | GTC
7.1 | Ordinateur et écran y compris toutes sujetions | u | 1
7.2 | Onduleur y compris toutes sujetions | u | 1
7.3 | Imprimante y compris toutes sujetions | u | 1
7.4 | Passerelle Open Network Node marque TREND y compris toutes sujetions | u | 1
7.5 | Interface de communication inter réseau EINC marque TREND y compris toutes sujetions | u | 1
7.6 | Interface de communication inter réseau EINC marque TREND y compris toutes sujetions | u | 1
7.7 | Interface de communication PMNFP14A1 marque LG y compris toutes sujetions | u | 2
7.8 | Passerelle BACnet PQNFB17CO marque LG y compris toutes sujetions | u | 2
7.9 | Logiciel 963 marque TREND y compris toutes sujetions | u | 1
| sous-total GTC |  |  |  | 0
8 | ARMOIRE ELECTRIQUE
8.1 | Armoire d'étage y compris toutes sujetions | u | 18
8.2 | Armoire en terrasse R+8 y compris toutes sujetions | u | 2
8.3 | Armoire en terrasse R+4 y compris toutes sujetions | u | 1
8.4 | Armoire CTA "réfectoire" y compris toutes sujetions | u | 1
8.5 | Armoire CTA "local technique"R-1 y compris toutes sujetions | u | 1
| sous-total ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
0