## Lot CFO-CFA DPGF
N° |  |  |  | DÉSIGNATION | U | Qté | PRIX UNITAIRES € HT | TOTAL € H.T.
C | § | §§ | §§§
AMÉNAGEMENT DU PETIT DÉPÔT ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS DE LA CITÉ JUDICIAIRE À RENNES (35)
LOT 10 ELECTRICITE CFO-CFA
1 |  |  |  | ENVIRONNEMENT DU PROJET
1 | 1 |  |  | OBJET DES TRAVAUX | P.M.
1 | 2 |  |  | RÉGLMENTATIONS, NORMES ET QUALITÉ | P.M.
1 | 3 |  |  | DOSSIER DE CONSULTATION | P.M.
1 | 4 |  |  | OFFRE DE L'ENTREPRISE
1 | 4 | 1 |  | Documents à fournir | P.M.
1 | 4 | 2 |  | Présentation des offres | P.M.
1 | 4 | 3 |  | Écocontribution | Ens
1 | 4 | 4 |  | Traitement des déchets | Ens
1 | 5 |  |  | PÉRIODE DE PRÉPARATION
1 | 5 | 1 |  | Documents à fournir | Ens
1 | 6 |  |  | EXÉCUTION DES TRAVAUX
1 | 6 | 1 |  | Travaux à la charge du présent lot | P.M.
1 | 6 | 2 |  | Travaux à la charge des autres corps d'état | P.M.
1 | 6 | 3 |  | Travaux à la charge du MOA | P.M.
1 | 6 | 4 |  | Entremisage | P.M.
1 | 6 | 5 |  | Protection des ouvrages | P.M.
1 | 6 | 6 |  | Coordination | P.M.
1 | 6 | 7 |  | Participation au compte prorata | P.M.
1 | 6 | 8 |  | Relation avec le titulaire des services public | P.M.
1 | 6 | 9 |  | Coordination en matière de sécurité et de protection santé | P.M.
1 | 7 |  |  | OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION
1 | 7 | 1 |  | Contrôles et essais | Ens
1 | 7 | 2 |  | Mesures et Attestations d’essai de fonctionnement | Ens
1 | 7 | 3 |  | Consuel | SO
1 | 7 | 4 |  | Formations du personnel d'exploitation | Ens
1 | 7 | 5 |  | Documents à fournir | Ens
1 | 8 |  |  | RÉCEPTION DES INSTALLATIONS | Ens
1 | 9 |  |  | GARANTIES | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 1
2 |  |  |  | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
2 | 1 |  |  | ALIMENTATION DE CHANTIER
|  |  |  | Coffrets de chantier intérieur équipée selon CCTP | U
|  |  |  | Alimentation des coffrets de chantier HO7-RNF | Ens
|  |  |  | Mise à la terre des installations | Ens
|  |  |  | Contrôle des installations par organisme agréé | Ens
2 | 2 |  |  | ECLAIRAGE DU CHANTIER
|  |  |  | Eclairage normal | Ens
|  |  |  | Câblage éclairage normal | Ens
|  |  |  | Eclairage de sécurité | Ens
|  |  |  | Câblage éclairage de sécurité | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 2
3 |  |  |  | NEUTRALISATION - DEPOSE - REPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | P.M.
3 | 1 |  |  | NEUTRALISATION - DEPOSE - REPOSE
Zone petit dépôt :
|  |  |  | Luminaires (à déposer, le câblage pourra être conservé suivant les cas) | Ens
|  |  |  | Tableaux d’allumages (à déposer) | Ens
|  |  |  | Blocs d’éclairage de sécurité (à déposer - reposer) | U
|  |  |  | Appareillages électriques (inter SA, VV, PC compris pots d’encastrement à déposer suivant plans) | Ens
|  |  |  | Prévoir des plaques de propreté | U
|  |  |  | Horloge Bodet (à déposer – reposer) - à positionner dans le FP durant les travaux | Ens
|  |  |  | Maintien du fonctionnement de l'horloge durant les travaux | Ens
|  |  |  | Prise RJ45 Borne WIFI (à déposer – reposer) | U
|  |  |  | Visiophone sas poste de garde (à déposer – reposer) | Ens
Zones blocs sanitaires :
|  |  |  | Luminaires (à déposer, le câblage pourra être conservé suivant les cas) | Ens
|  |  |  | Appareillages électriques (inter SA, VV, PC compris pots d’encastrement à déposer suivant plans) | Ens
|  |  |  | Prévoir des plaques de propreté | U
Zones ciculations, attentes, cages d'escaliers :
|  |  |  | Luminaires (à déposer, le câblage pourra être conservé) | Ens
|  |  |  | Lampes à déposer suivant plans | U
|  |  |  | Appareillages électriques (inter SA, VV, PC compris pots d’encastrement à déposer suivant plans) | Ens
|  |  |  | Prévoir des plaques de propreté | U
|  |  |  | Dépose - repose des faux-plafond (Dalles 600x600) | Ens
|  |  |  | Dépose - repose des faux-plafond lames métalliques | Ens
|  |  |  | CONTINUITE DE SERVICE | Ens
3 | 2 |  |  | EVACUATION | Ens
3 | 3 |  |  | PERCEMENTS, SAIGNÉES ET REBOUCHAGES | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 3
4 |  |  |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS
4 | 1 |  |  | ALIMENTATIONS ELECTRIQUE | PM
4 | 2 |  |  | TRAVAUX A LA CHARGE ENEDIS | PM
4 | 3 |  |  | TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT | PM
4 | 4 |  |  | BILAN DE PUISSANCE | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 4
5 |  |  |  | CIRCUIT DE TERRE
5 | 1 |  |  | CIRCUIT DE TERRE | PM
5 | 2 |  |  | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES | PM
5 | 3 |  |  | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SECONDAIRES | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 5
6 |  |  |  | TABLEAUX ELECTRIQUES
6 | 1 |  |  | GENERALITES | PM
6 | 2 |  |  | TGBT EXISTANT | Ens
6 | 3 |  |  | TABLEAUX ELECTRIQUES | Ens
6 | 4 |  |  | CABLAGES ET RACCORDEMENTS | Ens
6 | 5 |  |  | APPAREILLAGES | Ens
6 | 6 |  |  | EQUIPEMENTS DES TABLEAUX | Ens
6 | 7 |  |  | SIGNALETIQUE REGLEMENTAIRE | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 6
7 |  |  |  | EQUIPEMENTS INTERIEURS
7 | 1 |  |  | PETIT APPAREILLAGE
de marque LEGRAND série MOSAIC encastrée
|  |  |  | Interrupteur SA à voyant | U
|  |  |  | Prise de courant 2P+T 10/16A | U
|  |  |  | Poste de travail équipé suivant CCTP | U
de marque LEGRAND série PLEXO encastrée blanc
|  |  |  | Prise de courant 2P+T 10/16A | U
de marque LEGRAND série PLEXO saillie
|  |  |  | Prise de courant 2P+T 10/16A | U
7 | 2 |  |  | APPAREILS D'ECLAIRAGE
7 | 2 | 1 |  | Généralites | PM
7 | 2 | 2 |  | Niveaux d'éclairement | PM
7 | 2 | 3 |  | Mise en accessibilité | PM
7 | 2 | 4 |  | Gestion d'éclairage | PM
7 | 2 | 5 |  | Appareils d'éclairage
|  |  |  | Luminaire repère A | U
|  |  |  | Luminaire repère B | U
|  |  |  | Luminaire repère C | U
|  |  |  | Luminaire repère D | U
|  |  |  | Luminaire repère E | U
|  |  |  | Luminaire repère F | U
7 | 2 | 6 |  | Tableau d'allumages | Ens
7 | 2 | 7 |  | Supports d'isolation spots et downlights | SO
7 | 3 |  |  | DETECTEURS DE PRESENCE
7 | 3 | 1 |  | détecteurs de présence intérieurs encastrés en plafond | U
7 | 3 | 2 |  | détecteurs de présence intérieurs encastrés en plafond pour circulations | U
7 | 3 | 3 |  | détecteurs de présence intérieurs en saillie | U
7 | 4 |  |  | DISTRIBUTION
7 | 4 | 1 |  | Chemins de câbles | PM
7 | 4 | 2 |  | Passage sous tubes encastrés ou apparents | Ens
7 | 4 | 3 |  | Goulotte PVC | ml
7 | 4 | 4 |  | Canalisations | ml
|  |  |  | Distribution éclairage 3G1,5 RO2V | Ens
|  |  |  | Distribution éclairage 5G1,5 RO2V | Ens
|  |  |  | Distribution prises de courant monophasées 10/16A 3G2,5 RO2V | Ens
|  |  |  | Distribution divers | Ens
|  |  |  | Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 7
8 |  |  |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
8 | 1 |  |  | GENERALITES | PM
8 | 2 |  |  | BLOCS D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U
8 | 3 |  |  | CANALISATIONS | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 8
9 |  |  |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
9 | 1 |  |  | GENERALITES | PM
9 | 2 |  |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES LOT ELEC | PM
9 | 3 |  |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES LOT CVP
Alimentations BECS
|  |  |  | Câble U1000 R02V 3G2,5 | ml
|  |  |  | Divers accessoires | Ens
9 | 4 |  |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES AUTRES LOTS | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 9
10 |  |  |  | TRAVAUX DIVERS
10 | 1 |  |  | COUPURE DE PROXIMITE | U
10 | 2 |  |  | APPEL D'URGENCE
|  |  |  | Bouton d'appel | U
|  |  |  | voyant lumineux | U
|  |  |  | report poste de garde | U
|  |  |  | câblage | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 10
11 |  |  |  | PRECABLAGE VDI
11 | 1 |  |  | GENERALITES | PM
11 | 2 |  |  | REPARTITEUR
|  |  |  | panneau de brassage | U
11 | 3 |  |  | LIAISONS
11 | 3 | 1 |  | Câblage capillaire | ml
11 | 4 |  |  | BRASSAGE DES LIAISONS
|  |  |  | Cordons | U
11 | 5 |  |  | POINTS D'ACCES
|  |  |  | RJ45 | U
|  |  |  | RJ45 poste de travail | U
11 | 6 |  |  | MATERIELS ACTIFS | PM
11 | 7 |  |  | PROCEDURE DE CONTRÔLE ET DE RECETTE | Ens
11 | 8 |  |  | MARQUAGE DE L'INSTALLATION | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 11
12 |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
12 | 1 |  |  | GENERALITES
12 | 2 |  |  | PRESTATTIONS AU PRESENT LOT
Zone petit dépôt :
|  |  |  | Indicateurs d’action + détecteurs incendie à déposer (compris câblage bus à reprendre) | U
|  |  |  | Asservissement et raccordement de la ventouse porte du dégagement (compris câblage bus à reprendre) | U
|  |  |  | Module déporté | U
Zones blocs sanitaires :
|  |  |  | Diffuseurs lumineux incendie (à déposer – reposer, compris câblage bus à reprendre) | U
Pour l’ensemble :
|  |  |  | Compris modifications câblage, mise en service, essais et mise à jour du dossier d’identité SSI | U
|  |  |  | Condinuité de service | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 12
13 |  |  |  | TRAVAUX FIN DE CHANTIER
|  |  |  | Nettoyage du chantier | Ens
|  |  |  | Repérage de tous les circuits | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 13
MONTANT HT LOT 9
TVA 20 %
MONTANT TTC LOT 9
RECAPITULATIF
1 |  |  |  | ENVIRONNEMENT DU PROJET | Ens
2 |  |  |  | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER | Ens
3 |  |  |  | NEUTRALISATION - DEPOSE - REPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | Ens
4 |  |  |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS | Ens
5 |  |  |  | CIRCUIT DE TERRE | Ens
6 |  |  |  | TABLEAUX ELECTRIQUES | Ens
7 |  |  |  | EQUIPEMENTS INTERIEURS | Ens
8 |  |  |  | ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens
9 |  |  |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | Ens
10 |  |  |  | TRAVAUX DIVERS | Ens
11 |  |  |  | PRECABLAGE VDI | Ens
12 |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Ens
13 |  |  |  | TRAVAUX FIN DE CHANTIER | Ens
TOTAL