## Lot CVCP DPGF
N° |  |  |  | DÉSIGNATION | U | Qté | PRIX UNITAIRES € HT | TOTAL € H.T.
C | § | §§ | §§§
AMÉNAGEMENT DU PETIT DÉPÔT ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS DE LA CITÉ JUDICIAIRE À RENNES (35)
LOT 9 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
1 |  |  |  | ENVIRONNEMENT DU PROJET
1 | 1 |  |  | OBJET DES TRAVAUX | P.M.
1 | 2 |  |  | RÉGLMENTATIONS, NORMES ET QUALITÉ | P.M.
1 | 3 |  |  | DOSSIER DE CONSULTATION | P.M.
1 | 4 |  |  | OFFRE DE L'ENTREPRISE
1 | 4 | 1 |  | Documents à fournir | P.M.
1 | 4 | 2 |  | Présentation des offres | P.M.
1 | 4 | 3 |  | Écocontribution | Ens
1 | 4 | 4 |  | Traitement des déchets | Ens
1 | 5 |  |  | PÉRIODE DE PRÉPARATION
1 | 5 | 1 |  | Documents à fournir | Ens
1 | 5 | 2 |  | Synthèse des lots techniques | Ens
1 | 6 |  |  | EXÉCUTION DES TRAVAUX
1 | 6 | 1 |  | Limites de prestations | P.M.
1 | 6 | 2 |  | Travaux à la charge des autres corps d'état | P.M.
1 | 6 | 3 |  | Documents à fournir | Ens
1 | 6 | 4 |  | Coordination | Ens
1 | 6 | 5 |  | Repérage | P.M.
1 | 7 |  |  | OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION
1 | 7 | 1 |  | Contrôles et essais | Ens
1 | 7 | 2 |  | Documents à fournir | Ens
1 | 7 | 3 |  | Travaux de finition | Ens
1 | 8 |  |  | RÉCEPTION DES INSTALLATIONS | Ens
1 | 9 |  |  | GARANTIES
1 | 9 | 1 |  | Garanties | Ens
1 | 9 | 2 |  | Assistance technique | Ens
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 1
2 |  |  |  | BASE DES CALCULS | P.M.
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 2
3 |  |  |  | PLOMBERIE - SANITAIRES
3 | 1 |  |  | NEUTRALISATIONS - DÉPOSES - ÉVACUATIONS
Neutralisation, dépose, évacuation hors site de :
|  |  |  | Chauffe-eau électrique | U
|  |  |  | Cuvette WC | U
|  |  |  | Lavabo | U
|  |  |  | Urinoir | U
|  |  |  | Lave-mains d'angle | U
3 | 2 |  |  | ALIMENTATION EN EAU POTABLE | P.M.
3 | 3 |  |  | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
3 | 3 | 1 |  | Chauffe-eau petite capacité
Ballon de petite capacité - marque Thermor type Ristretto, à résistance blindée, y compris accessoires (groupe de sécurité, …)
|  |  |  | - 30 litres | U
|  |  |  | Raccordement électrique sur attentes de proximité | Ens
3 | 4 |  |  | DISTRIBUTION EAU FROIDE / EAU CHAUDE SANITAIRE
3 | 4 | 1 |  | Canalisations aériennes
Eau Froide
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions, tés, raccords, etc.
|  |  |  | - Ø 10/12 | ml
|  |  |  | - Ø 12/14 | ml
|  |  |  | - Ø 14/16 | ml
|  |  |  | - Ø 16/18 | ml
|  |  |  | - Ø 20/22 | ml
|  |  |  | - Ø 26/28 | ml
|  |  |  | - Ø 30/32 | ml
|  |  |  | Vannes d'arrêt | Ens
|  |  |  | Accessoires et prestations connexes | Ens
ECS
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions, tés, raccords, etc.
|  |  |  | - Ø 10/12 | ml
|  |  |  | - Ø 12/14 | ml
|  |  |  | - Ø 14/16 | ml
|  |  |  | Vannes d'arrêt | Ens
3 | 4 | 2 |  | Calorifuge
|  |  |  | Le calorifuge devra correspondre au diamètre de la canalisation associée | P.M.
Classe 2 - Eau Chaude Sanitaire en volume chauffé
Calorifuge de classe 2, type Armaflex d'Armstrong, y compris adhésif
|  |  |  | - sur Ø 12/14 - classe 2 | ml
3 | 4 | 3 |  | Désinfection des réseaux d'Eau Froide et d'Eau Chaude Sanitaire
|  |  |  | Désinfection des réseaux EF et ECS | Ens
|  |  |  | Rinçage des canalisations après désinfection | Ens
|  |  |  | Analyse de potabilité de l'eau par un laboratoire et fourniture P.V. | Ens
3 | 5 |  |  | APPAREILS SANITAIRES
|  |  |  | Appareils sanitaires conformes au CCTP, y compris fixations, accessoires, raccordement des alimentations et évacuations, etc. | P.M.
3 | 5 | 1 |  | WC au sol PMR
|  |  |  | Cuvette WC au sol, sans bride, hauteur PMR. Avec réservoir et abattant à frein de chute et charnières métalliques | U
3 | 5 | 2 |  | WC suspendu
|  |  |  | Cuvette WC suspendue compacte, 54 cm, sans bride. | U
|  |  |  | Abattant duroplast antibactérien | U
|  |  |  | Bâtisupport autoportant à réservoir isolé anticondensation | U
|  |  |  | Plaque de déclenchement double touche en matériau synthétique | U
3 | 5 | 3 |  | Lavabo PMR
|  |  |  | Lavabo accessible PMR de 55x52,5 cm, y compris siphon déporté. | U
|  |  |  | Robinet temporisé sur plage, double temporisation, système antiblocage. | U
3 | 5 | 4 |  | Évier - 1 cuve 1 égouttoir
|  |  |  | Évier en tectonite blanc, 1 cuve, 1 égouttoir avec bonde et siphon | U
|  |  |  | Mitigeur de d'évier à bec recourbé orientable avec limiteur de débit | U
3 | 5 | 5 |  | Attentes machine à laver
|  |  |  | Robinet d'arrêt EF | U
|  |  |  | Attente PVC siphonée DN 32, hauteur 40 cm | U
3 | 5 | 6 |  | Déversoir mural
|  |  |  | Déversoir mural à grille, y compris bonde | U
|  |  |  | Siphon | U
|  |  |  | Robinet mélangeur mural à bec, | U
3 | 6 |  |  | DÉPOSES - REPOSES D'ÉQUIPEMENTS
|  |  |  | D/R distributeur de savon | U
|  |  |  | D/R miroir | U
|  |  |  | D/R lave-mains | U
3 | 7 |  |  | ÉVACUATIONS
3 | 7 | 1 |  | Vidange des appareils
Tube PVC Me NF, série évacuations, y compris tés, coudes, fixations, etc.
|  |  |  | DN 32 | ml
|  |  |  | DN 40, 50 | ml
|  |  |  | DN 100 | ml
3 | 7 | 2 |  | Ventilations primaires
|  |  |  | Non modifiées | P.M.
3 | 7 | 3 |  | Eaux pluviales
|  |  |  | Non modifiées | P.M.
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 3
4 |  |  |  | CHAUFFAGE
4 | 1 |  |  | PRINCIPE | P.M.
4 | 2 |  |  | DISTRIBUTION ET ÉMISSION DE CHALEUR
4 | 2 | 1 |  | Canalisations aériennes
|  |  |  | Isolement et vidange partielle préalable des tronçons concernés | Ens
Canalisations en tube cuivre écroui, y compris supportages, fixations, réductions, tés, raccords, etc.
|  |  |  | - Ø 12/14 | ml
|  |  |  | - Ø 14/16 | ml
|  |  |  | - Ø 16/18 | ml
|  |  |  | - Ø 20/22 | ml
|  |  |  | - Ø 26/28 | ml
4 | 2 | 2 |  | Calorifuge
|  |  |  | Le calorifuge devra correspondre au diamètre de la canalisation associée | P.M.
Classe 2 - Chauffage en volume chauffé
Calorifuge de classe 2, type Armaflex d'Armstrong, y compris adhésif
|  |  |  | - sur Ø 12/14 - classe 2 | ml
|  |  |  | - sur Ø 14/16 - classe 2 | ml
|  |  |  | - sur Ø 16/18 - classe 2 | ml
|  |  |  | - sur Ø 20/22 - classe 2 | ml
|  |  |  | - sur Ø 26/28 - classe 2 | ml
4 | 2 | 3 |  | Radiateurs à eau chaude neufs
Radiateurs eau chaude compacts, habillés, de type panneau suivant CCTP, y compris fixations
|  |  |  | - Type 22 - … x … mm | U
|  |  |  | - Type 22 - … x … mm | U
|  |  |  | Corps thermostatisable autoéquilibrant à préréglage de débit | U
|  |  |  | Tête thermostatique double réglage (CA = 0,2) | U
|  |  |  | Té de réglage | U
|  |  |  | Purgeur à clé | U
4 | 2 | 4 |  | Équipement des radiateurs existants
|  |  |  | Corps thermostatisable autoéquilibrant à préréglage de débit | U
|  |  |  | Tête thermostatique double réglage (CA = 0,2) | U
|  |  |  | Té de réglage | U
|  |  |  | Purgeur à clé | U
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 4
5 |  |  |  | VENTILATION
5 | 1 |  |  | PRINCIPE | P.M.
5 | 2 |  |  | VENTILATION SIMPLE FLUX
5 | 2 | 1 |  | Entrées d'air neuf | P.M.
5 | 2 | 2 |  | Bouches d'extraction
Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable
|  |  |  | - 30/45/60/75/90/120 m³/h | U
5 | 2 | 3 |  | Gaines de ventilation
Réseaux rigides en acier galvanisé, y compris raccords, fixations, supportage, tés, pièces de transformation, etc.
|  |  |  | - Ø 125 mm | ml
|  |  |  | MONTANT HT CHAPITRE | 5
MONTANT HT LOT 8
TVA 20 %
MONTANT TTC LOT 8