## Lot 03
2417 | REAMENAGEMENT LOCAUX R+2 AILE A1 (BLEUE) - SITE FACULTE DE LA TIMONE - 13005 MARSEILLE | [9 empty] | JUILLET 2024
| LOT N°02 : ELECTRICITE CFO CFA | [9 empty] | DCE
|  | LOCAL CISAM |  |  |  |  | LOCAUX DIRNUM - SCASC CAMPUS - SCASC DIRECTION - DRV
| DESIGNATION | U | Quantités |  | PU HT en € | Montant Total en € | U | Quantités |  | PU HT en € | Montant Total en €
|  |  | Proposées | Vérifiées |  |  |  | Proposées | Vérifiées
1 | GENERALITES
1.4 | Travaux en site occupé |  |  |  |  | Compris |  |  |  |  | Compris
1.5 | Phasage des travaux |  |  |  |  | Compris |  |  |  |  | Compris
1.8 | Documents à remettre
| Documents à fournir au démarrage des travaux | ens | 1 |  |  |  | so
| Documents à fournir après l'exécution des travaux | ens | 1 |  |  |  | so
1.9 | Réception et garantie | ens | 1 |  |  |  | so
1.10 | Essais et contrôles | ens | 1 |  |  |  | so
3 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS
3.1 | Organisation chantier
3.1.1 | Installations de chantier
| Branchement au Tableau Divisionnaire | ens | 1 |  |  |  | ens | 2
| Les divers équipements de chantier | ens | 1 |  |  |  | so
| Les coffrets de chantier répartis dans la zone concernée, ces coffrets de chantier préfabriqués étanches seront conformes à l’ensemble des réglementations en vigueur | ens | 3 |  |  |  | ens | 3
| Par zone des circuits d’éclairage de chantier (1 par local), complétés d’appareils d’éclairage étanches à LED | ens | 1 |  |  |  | ens | 2
3.1.2 | Installations existantes | ens | 1 |  |  |  | ens | 1
3.2 | Circuit de terre
| Prise de terre générale | ens | 1 |  |  |  | so
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  |  | so
3.3 | Alimentation Basse Tension
| Origine des installations | pm |  |  |  |  | pm
| Alimentation des zones réhabilitées | pm |  |  |  |  | pm
3.4 | Alimentation des TD
| Alimentations conservées | pm |  |  |  |  | pm
3.5 | Généralités pour l'ensemble des tableaux électriques | pm |  |  |  |  | pm
3.6 | Tableaux Divisionnaires
| TD01 - CISAM+ / DIRNUM | u | 1 |  |  |  | so
| TD02 - SCASC | so | 1 |  |  |  | u | 1
| TD03 - SCASC Direction - DRV | so | 1 |  |  |  | u | 1
3.7 | Câblages et cheminements
3.7.1 | Généralités | pm
3.7.2 | Câblage
| Câble U1000R2V - 3G1,5 | ml | 420 |  |  |  | ml | 288
| Câble U1000R2V - 3G2,5 | ml | 1464 |  |  |  | ml | 756
| Câble U1000R2V - 5G1,5 | ml | 100 |  |  |  | ml | 60
| Autres câbles | ens | 1 |  |  |  | ens | 1
3.7.3 | Chemins de câbles
| Chemins de câbles courants forts | ml | 25 |  |  |  | ml | 15
| Chemins de câbles courants faibles | ml | 25 |  |  |  | ml | 15
3.7.4 | Goulottes de distribution PVC (et aluminium sous mobilier CISAM) | ml | 60 |  |  |  | ml | 51
3.7.5 | Colonne de distribution Aluminium | u | 1 |  |  |  | u | 1
3.7.6 | Conduits | ens | 1 |  |  |  | ens | 1
3.8 | Alimentations spécifiques
Depuis TD01
| VRV | u | 1 |  |  |  | so
| Monosplit | u | 1 |  |  |  | so
| Unités intérieures | u | 6 |  |  |  | u | 1
| VMC Confort | u | 1 |  |  |  | so
| Extracteur 3D | u | 1 |  |  |  | so
| Ballon ECS | u | 1 |  |  |  | so
Depuis TD02
| VMC Confort | so |  |  |  |  | u | 1
Depuis TD03
| Monosplit | so |  |  |  |  | u | 2
| Unités intérieures | so |  |  |  |  | u | 2
| VMC Confort | so |  |  |  |  | u | 1
3.9 | Appareils d'éclairage
| Type 1 | u | 25 |  |  |  | u | 22
| Type 2 | u | 10 |  |  |  | u | 2
3.10 | Petit appareillage
3.10.1 | Petit appareillage
| Prises de courants 2P+T 10/16A | u | 111 |  |  |  | u | 57
| Interrupteur SA ou VV | u | 8 |  |  |  | u | 12
| Autres petit appareillage | ens | 1 |  |  |  | ens | 1
3.10.2 | Détecteurs de présence encastrés circulation | u | 2 |  |  |  | u | 2
3.11 | Coupures d'urgence
| Coupure d'urgence des TD | u | 1 |  |  |  | u | 2
| Coupure d'urgence Ventilation | u | 1 |  |  |  | u | 2
3.12 | Eclairage de sécurité
3.12.1 | Généralités | pm |  |  |  |  | pm
3.12.2 | Consistance des travaux | pm |  |  |  |  | pm
3.12.3 | Bloc Autonome type BAES | u | 4 |  |  |  | u | 4
3.12.4 | Câblage | pm |  |  |  |  | pm
4 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES
4.1 | Généralités
| Mise en œuvre | pm |  |  |  |  | pm
| Cheminements et alimentations | pm |  |  |  |  | pm
4.2 | Système de Sécurité Incendie
4.2.1 | Présentation du sytème | pm |  |  |  |  | pm
4.2.2 | Documents de référence | pm |  |  |  |  | pm
4.2.3 | Mode de fonctionnement | pm |  |  |  |  | pm
4.2.4 | Descriptif du matériel
| Diffuseur sonore | u | 1 |  |  |  | u | 4
4.2.5 | Câblage et modes de transmission | ens | 1 |  |  |  | ens | 1
4.2.6 | Réception et mise en service | ens | 1 |  |  |  | so
4.2.7 | Responsabilités et certifications de l'installateur - Garantie et certification du matériel | ens | 1 |  |  |  | so
4.3 | Câblage VDI
4.3.1 | Définition des travaux | pm |  |  |  |  | pm
4.3.2 | Origine de l'installation informatique et téléphonique | pm |  |  |  |  | pm
4.3.3 | Répartiteurs VDI existants
| Baies VDI existantes à compléter | u | 1 |  |  |  | u | 1
4.3.4 | Câblage de distribution
| Câblage catégorie 6A F/FTP | ml | 2520 |  |  |  | ml | 1540
4.3.5 | Prises terminales catégorie 6A
| Prises terminales RJ45 cat.6A | u | 36 |  |  |  | u | 22
4.3.6 | Cordons de brassage
| Cordons 2 m | u | 36 |  |  |  | u | 22
| Cordons 5 m | u | 36 |  |  |  | u | 22
4.1.9 | Etiquetage et repérage | ens | 1 |  |  |  | so
4.1.10 | Recette de la prestation | ens | 1 |  |  |  | so
4.4 | Contrôle d'accès | so |  |  |  |  | so
| MONTANT TOTAL H.T. : |  |  | CISAM : |  |  |  |  | AUTRES LOCAUX :
| MONTANT TVA (20 %) : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0