## Feuil1
Maintenance et extensions des systèmes de contrôles d’accès, d’anti-intrusion et PPMS de l'ensemble des sites de l’Université Jean Monnet
Lot n°3: Maintenance des système anti-intrusion type ATS campus de Roanne
Sites concernés | Adresses principales
Campus de Roanne | 20, avenue de Paris, Roanne
Bordereau de prix unitaires
intitulé de la prestation (les prestations de fourniture et pose incluent toute sujétion des fixation et raccordement CFO/CFA) | marque et/ou modèle proposé le cas échéant si non précisé | Unité | prix unitaire(HT) | prix unitaire (TTC)
Forfait abonnement annuel du contrat de maintenance matérielle |  | U |  | 0
Prix unitaire du forfait de déplacement en semaine |  | U |  | 0
Taux horaire d'intervention du lundi au vendredi |  | H |  | 0
Prix unitaire d'une visite préventive annuelle exhaustive des installations (uniquement sur demande expresse du maître d'ouvrage) |  | H |  | 0
Prix unitaire du forfait de déplacement le samedi (facultatif) |  | U |  | 0
Taux horaire d'intervention le samedi de 8h00 à 16h30 (facultatif) |  | H |  | 0
Prix unitaire du forfait de déplacement le dimanche (facultatif) |  | U |  | 0
Taux horaire intervention le dimanche de 8h00 à 16h30 (facultatif) |  | H |  | 0
Fourniture et pose d'un Kit ATS3500A-IP-MM-MK Ce kit inclus: x1 centrale bus Advisor Advanced AT3500A-IP,connexion Ethernet intégrée, coffret métal, 128 zones, 8 groupes,alimentation 2A, filaire ou sans fil (hybride) . Max 16 claviers / lecteurs et 15 DGP. + 1 clavier ATS1136 Mifare Advisor Advanced, 2 x 16 caractŠres LCD, lecteur Prox. |  | U |  | 0
Fourbiture et pose d'un DGP, extension bus 8 zones extensibles 32, 1 sortie Sirène, chargeur 3A, dimensions du coffret 315 x 388 x 85 mm, 5.4 kg. |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'une carte IP pour AT3500A |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'un clavier clavier ATS1136 Mifare Advisor Advance |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'un détecteur IR double technologie |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'un détecteur IR double technologie longue portée |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'une sirène très forte puissance avec capot métallique. |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'une batterie sur centrale ATS3500A-IP |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'une batterie sur DGP |  | U |  | 0
Fourniture et pose d'une batterie sur Sirène. |  | U |  | 0
Pour câblage courant faible :fourniture et pose d'un câble de liaison courant faible anti-intrusion dans goulotte ou chemin de câble existant en faux-plafond démontable ou vide sanitaire accessible |  | mL |  | 0
Pour câblage courant faible :fourniture et pose d'un câble de liaison courant faible VDI catégorie 6A dans goulotte ou chemin de câble existant en faux-plafond démontable ou vide sanitaire accessible |  | mL |  | 0
Pour câblage courant fort :fourniture et pose d'un câble d'alimentation dans goulotte ou chemin de câble existant en faux-plafond démontable ou vide sanitaire accessible |  | mL |  | 0
Pour câblage courant faible ou courant fort: Fourniture et pose d'une goulotte complémentaire |  | mL |  | 0
Pour câblage courant faible ou courant fort: Fourniture et pose d'une chemin de câble complémentaire |  | mL |  | 0
Pour câblage courant faible ou courant fort: Fourniture et pose d'un tube rigide complémentaire |  | mL |  | 0
Pour câblage courant faible ou courant fort: Fourniture et pose d'une gaine souple complémentaire |  | mL |  | 0