## DPGF CVC
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
TRANCHE FERME
3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CHAUFFAGE
3.1 | DEPOSE DE L'EXISTANT
Pour la villa 1 :
| Vidange des installations de chaque villa | ens | 1 |  | 0
| Dépose des chaudières et ballon de production ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des réseaux de chauffage et d'ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des équipements et accessoires non conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 2 :
| Vidange des installations de chaque villa | ens | 1 |  | 0
| Dépose des chaudières et ballon de production ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des réseaux de chauffage et d'ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des équipements et accessoires non conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 3 :
| Vidange des installations de chaque villa | ens | 1 |  | 0
| Dépose des chaudières et ballon de production ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des réseaux de chauffage et d'ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des équipements et accessoires non conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 4 :
| Vidange des installations de chaque villa | ens | 1 |  | 0
| Dépose des chaudières et ballon de production ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des réseaux de chauffage et d'ECS | ens | 1 |  | 0
| Dépose des équipements et accessoires non conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | POMPE A CHALEUR
Pour la villa 1 :
Mise en place de système de pompes à chaleur avec condenseur déporté
| Fourniture et pose de pompes à chaleur, marque ATLANTIC FUJITSU ou équivalent Type : ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I comprenant : - Le module PAC hydraulique avec ballon d'eau chaude à installer au sous-sol, - Le condenseur déporté à installer en extérieur | u | 4 |  | 0
Liaisons frigorifiques calorifugées compris supports
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Support pour condenseur extérieur | ens | 4 |  | 0
| Percements, rebouchages | ens | 4 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 2 :
Mise en place de système de pompes à chaleur avec condenseur déporté
| Fourniture et pose de pompes à chaleur, marque ATLANTIC FUJITSU ou équivalent Type : ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I comprenant : - Le module PAC hydraulique avec ballon d'eau chaude à installer au sous-sol, - Le condenseur déporté à installer en extérieur | u | 4 |  | 0
Liaisons frigorifiques calorifugées compris supports
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Support pour condenseur extérieur | ens | 4 |  | 0
| Percements, rebouchages | ens | 4 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 3 :
Mise en place de système de pompes à chaleur avec condenseur déporté
| Fourniture et pose de pompes à chaleur, marque ATLANTIC FUJITSU ou équivalent Type : ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I comprenant : - Le module PAC hydraulique avec ballon d'eau chaude à installer au sous-sol, - Le condenseur déporté à installer en extérieur | u | 4 |  | 0
Liaisons frigorifiques calorifugées compris supports
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Support pour condenseur extérieur | ens | 4 |  | 0
| Percements, rebouchages | ens | 4 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 4 :
Mise en place de système de pompes à chaleur avec condenseur déporté
| Fourniture et pose de pompes à chaleur, marque ATLANTIC FUJITSU ou équivalent Type : ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I comprenant : - Le module PAC hydraulique avec ballon d'eau chaude à installer au sous-sol, - Le condenseur déporté à installer en extérieur | u | 4 |  | 0
Liaisons frigorifiques calorifugées compris supports
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Support pour condenseur extérieur | ens | 4 |  | 0
| Percements, rebouchages | ens | 4 |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | RACCORDEMENTS
Pour la villa 1 :
Raccordements aux réseaux de chauffage existants en tube acier noir compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge réseaux chauffage type laine de roche de 30 mm avec finition PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Raccordements aux réseaux de remplissage eau chaude sanitaire et eau froide en cuivre compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge eau froide en armaflex 19 mm
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Vase d'expansion à membrane | u | 2 |  | 0
Réseau d'évacuation en PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Robinets de réglage de débit
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Robinets de vidange | u |  |  | 0
| Manomètres | u |  |  | 0
| Thermomètres | u |  |  | 0
| Purgeurs automatiques | u |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 2 :
Raccordements aux réseaux de chauffage existants en tube acier noir compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge réseaux chauffage type laine de roche de 30 mm avec finition PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Raccordements aux réseaux de remplissage eau chaude sanitaire et eau froide en cuivre compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge eau froide en armaflex 19 mm
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Vase d'expansion à membrane | u | 2 |  | 0
Réseau d'évacuation en PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Robinets de réglage de débit
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Robinets de vidange | u |  |  | 0
| Manomètres | u |  |  | 0
| Thermomètres | u |  |  | 0
| Purgeurs automatiques | u |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 3 :
Raccordements aux réseaux de chauffage existants en tube acier noir compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge réseaux chauffage type laine de roche de 30 mm avec finition PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Raccordements aux réseaux de remplissage eau chaude sanitaire et eau froide en cuivre compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge eau froide en armaflex 19 mm
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Vase d'expansion à membrane | u | 2 |  | 0
Réseau d'évacuation en PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Robinets de réglage de débit
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Robinets de vidange | u |  |  | 0
| Manomètres | u |  |  | 0
| Thermomètres | u |  |  | 0
| Purgeurs automatiques | u |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 4 :
Raccordements aux réseaux de chauffage existants en tube acier noir compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge réseaux chauffage type laine de roche de 30 mm avec finition PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Raccordements aux réseaux de remplissage eau chaude sanitaire et eau froide en cuivre compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Calorifuge eau froide en armaflex 19 mm
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Vase d'expansion à membrane | u | 2 |  | 0
Réseau d'évacuation en PVC compris supports
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
Robinets de réglage de débit
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Robinets de vidange | u |  |  | 0
| Manomètres | u |  |  | 0
| Thermomètres | u |  |  | 0
| Purgeurs automatiques | u |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX
Pour la villa 1 :
| Équilibrage de l’intégralité de l’installation de chauffage | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Équilibrage de l’intégralité de l’installation de chauffage | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Équilibrage de l’intégralité de l’installation de chauffage | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Équilibrage de l’intégralité de l’installation de chauffage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | ELECTRICITE
Pour la villa 1 :
| Raccordement des nouveaux équipements depuis tableau principal | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Raccordement des nouveaux équipements depuis tableau principal | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Raccordement des nouveaux équipements depuis tableau principal | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Raccordement des nouveaux équipements depuis tableau principal | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | MISE EN SERVICE, ESSAIS ET REGLAGE
Pour la villa 1 :
| Mise en service, essais et réglages | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Mise en service, essais et réglages | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Mise en service, essais et réglages | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Mise en service, essais et réglages | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | REPERAGE ET ETIQUETTAGE DE LA ROBINETTERIE ET DES NOUVEAUX RESEAUX
Pour la villa 1 :
| Etiquettage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Etiquettage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Etiquettage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Etiquettage selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | SCHEMA DE PRINCIPE
Pour la villa 1 :
| Nouveau schéma de principe en chaufferie selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Nouveau schéma de principe en chaufferie selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Nouveau schéma de principe en chaufferie selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Nouveau schéma de principe en chaufferie selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES VENTILATION
4.1 | PRINCIPE | pm
4.2 | CAISSON D'EXTRACTION VMC
Caisson d'extraction n°1 (villa 1)
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction double peau
Marque :
Type :
Débit : 400 m3/h
| Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose | ens | 1 |  | 0
Caisson d'extraction n°2 (villa 2)
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction double peau
Marque :
Type :
Débit : 400 m3/h
| Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose | ens | 1 |  | 0
Caisson d'extraction n°3 (villa 3)
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction
Marque :
Type :
Débit : 300 m3/h
| Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose | ens | 1 |  | 0
Caisson d'extraction n°4 (villa 4)
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction
Marque :
Type :
Débit : 300 m3/h
| Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | RESEAUX AERAULIQUES
Pour la villa 1 :
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 2 :
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 3 :
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
Pour la villa 4 :
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | BOUCHES D'EXTRACTIONS
Bouches d'extraction villa 1
Fourniture et pose de bouches
Marque : VIM ou équivalent
Type : BEIP
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
Bouches d'extraction villa 2
Fourniture et pose de bouches
Marque : VIM ou équivalent
Type : BEIP
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
Bouches d'extraction villa 3
Fourniture et pose de bouches
Marque : VIM ou équivalent
Type : BEIP
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
Bouches d'extraction villa 4
Fourniture et pose de bouches
Marque : VIM ou équivalent
Type : BEIP
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.5 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| Raccordement électrique depuis les attentes laissées au lot électricité | ens | 4 |  | 0
4.6 | MISE EN SERVICE, ESSAIS, REGLAGES ET EQUILIBRAGE
Pour la villa 1 :
| Mise en service, essais, réglages et équilibrages | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Mise en service, essais, réglages et équilibrages | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Mise en service, essais, réglages et équilibrages | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Mise en service, essais, réglages et équilibrages | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0
5 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ELECTRICITE
5.1 | ECLAIRAGE EXTERIEURE
Pour la villa 1 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 4 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 4 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 2 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 4 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 4 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 3 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 3 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 3 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 4 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 3 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 3 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers suivant le CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE FERME |  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  |  | T.V.A. 10% | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C. | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
5 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ELECTRICITE
5.1 | ECLAIRAGE EXTERIEURE
Pour la villa 5 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 3 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 3 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 6 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 3 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 3 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 7 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 3 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 3 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Pour la villa 8 :
| Dépose des appareils d'éclairage existants | ens | 3 |  | 0
| Appareil de marque : INDIGO ou équivalent, type LUXI 175 Sensor 9 W anthracite | ens | 3 |  | 0
| Toutes sujétions de raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers suivant le CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE |  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  |  | T.V.A. 10% | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C. | 0