## PdG
DPGF
Lot 06 Electricité - Courants forts et faibles
Bâtiment OFII Nantes
30 Boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé
Phase | DCE | Réf. Affaire : | 6819.6 | Date : |  | N° Doc.
Date |  | Indice | Modification |  | Rédigé par | Vérifié par
2024-12-06 |  | 0 | Edition originale |  | RT | RT

## DPGF
Bâtiment OFII Nantes
30 Boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE - LOT ÉLECTRICITÉ
CODE | DÉSIGNATION | U | Qté | PxUnit HT | PxTotal HT
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 | Installation de chantier et curage
| Consignation et dépose du TGBT existant | ens | 1 |  | 0
| Dépose des fileries et appareillages restant sur site | ens | 1 |  | 0
| Coffret de chantier | p |  |  | 0
| Guirlande LED | ens | 1 |  | 0
| 1 Installation de chantier et curage |  |  |  | 0
2 | Raccordement Energie
Courants Forts
| Démarche concessionnaire | ens | 1 |  | 0
| Modification du disjoncteur abonné si besoin | ens | 1 |  | 0
| 2 Raccordement Energie |  |  |  | 0
3 | Prise de Terre et liaison équipotentielle
| Liaisons équipotentielles, mise à la terre réseaux de terre principal | ens | 1 |  | 0
| Masses suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Réseau de terre secondaire suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| 3 Prise de Terre et liaison équipotentielle |  |  |  | 0
4 | Onduleur
| Onduleur | p | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  | 0
| 4 Onduleur |  |  |  | 0
5 | Alimentation TGBT depuis comptage
TGBT depuis comptage tarif jaune
| Section : Type : | ml | 5 |  | 0
TD R+1 depuis TGBT
| Section : Type : | ml |  |  | 0
| 5 Alimentation TGBT depuis comptage |  |  |  | 0
6 | Armoires électriques
| TGBT | ens | 1 |  | 0
| TD R+1 | ens | 1 |  | 0
| 6 Armoires électriques |  |  |  | 0
7 | Distribution – Chemin de câbles – Goulotte
Distribution
Prestation suivant CCTP et plans
Câbles
| Câble U1000RO2V - 2x1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 3G1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 5G1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 7G1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 3G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 4G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 5G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 3G4 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 5G4 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 3G6 mm² | ml |  |  | 0
| Câble U1000RO2V - 5G6 mm² | ml |  |  | 0
Divers à détailler par l'entreprise
Tube ICTA, ICD et ICA :
| Ø de 16 | ml |  |  | 0
| Ø de 20 | ml |  |  | 0
| Ø de 25 | ml |  |  | 0
Tube IRL :
| Ø de 16 | ml |  |  | 0
| Ø de 20 | ml |  |  | 0
| Ø de 25 | ml |  |  | 0
Fourreaux TPC et ICTL :
| Ø de 40/42 | ml |  |  | 0
| Ø de 80 | ml |  |  | 0
| Ø de 100 | ml |  |  | 0
Chemin de câbles
| Chemin de câbles courant fort suivant CCTP et plans | ml |  |  | 0
| 55x100 | ml |  |  | 0
| 55x200 | ml |  |  | 0
| 55x300 | ml | 120 |  | 0
| Chemin de câbles courant faible suivant CCTP et plans | ml |  |  | 0
| 55x100 | ml |  |  | 0
| 55x200 | ml | 120 |  | 0
| 55x300 | ml |  |  | 0
| Accessoires de poses et raccordement | ml |  |  | 0
Divers à détailler par l'entreprise
| Saignées | ml |  |  | 0
| 7 Distribution – Chemin de câbles – Goulotte |  |  |  | 0
8 | Appareillage
| Simple Allumage/Va & Vient/BP | p | 5 |  | 0
| Simple Allumage/Va & Vient/BP à voyant | p | 5 |  | 0
| Simple Allumage/Va & Vient/BP étanche à voyant | p | 4 |  | 0
| Prise de courant 2 P + T 16 A encastrée | p | 35 |  | 0
| Prise de courant 2 P + T 16 A saillie | p | 5 |  | 0
| Prise de courant 2 P + T 16 A IP55 | p | 6 |  | 0
| Nourrice 5 modules 45 LOGIX 3PC / 2RJ45 | p | 65 |  | 0
| Prise RJ45 | p | 20 |  | 0
| Détecteur de présence 180° Escalier | p | 2 |  | 0
| Détecteur de présence 360° Sanitaire | p | 21 |  | 0
| Sèche-main | p | 7 |  | 0
| BBG Vert | p |  |  | 0
| 8 Appareillage |  |  |  | 0
9 | Installations éclairage
| Luminaire type 01 - Pavé LED 60x60 | p | 117 |  | 0
| Luminaire type 02 - Eclairage saillie étanche | p | 10 |  | 0
| Luminaire type 03 - Spot encastré sanitaire | p | 37 |  | 0
| Luminaire type 04 - Spot encastré autres locaux | p | 39 |  | 0
| Luminaire type 05 - Applique escalier | p | 6 |  | 0
| Luminaire type 06 - Ligne continue suspendue | p | 5 |  | 0
| Luminaire type 07 - Suspension décorative | p | 2 |  | 0
| 9 Installations éclairage |  |  |  | 0
10 | Eclairage de sécurité par bloc autonome
| B.A.E.S. 45 lm saillie | p | 10 |  | 0
| B.A.E.S. 45 lm en drapeau | p | 21 |  | 0
| B.A.E.S. 45 lm étanche | p | 1 |  | 0
| BAPI | p | 2 |  | 0
| Accessoires divers de pose et raccordement | ens | 1 |  | 0
| 10 Eclairage de sécurité par bloc autonome |  |  |  | 0
11 | Installation force-motrice
Groupe-froid
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Cassette
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Split
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Extracteur VMC
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Moteur d'extraction BS
| Section : Type : | ml |  |  | 0
CTA
| Section : Type : | ml |  |  | 0
BECS 15L
| Section : Type : | ml |  |  | 0
BECS 30L
| Section : Type : | ml |  |  | 0
BECS 50L
| Section : Type : | ml |  |  | 0
BECS 100L
| Section : Type : | ml |  |  | 0
BECS 200L
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Boitier de sélection
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Pompe de relevage
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Portail parking
| Section : Type : | ml |  |  | 0
Portails parking extérieur
| Section : Type : | ml |  |  | 0
| 11 Installation force-motrice |  |  |  | 0
3.12 | Chauffage électrique
| Sèche-serviettes | p | 2 |  | 0
| Sous-total 3.13 Chauffage électrique |  |  |  | 0
13 | Pre-câblage réseau Informatique
| Répartiteur général | p | 1 |  | 0
| Câble 4 paires catégorie 6a | ml |  |  | 0
| Câble 2x4 paires catégorie 6a | ml |  |  | 0
| Borne WIFI | p |  |  | 0
| Cordons de brassage cuivre | p |  |  | 0
| Recette informatique | ens | 1 |  | 0
| Accessoires divers de pose et raccordement | ens | 1 |  | 0
| 13 Pre-câblage réseau Informatique |  |  |  | 0
14 | Alarme Incendie
| Tableau d'alarme type 4 | p | 1 |  | 0
| Déclencheur manuel | p | 11 |  | 0
| Diffuseur sonore et lumineux | p | 7 |  | 0
| Diffuseur lumineux | p | 17 |  | 0
| Câble SYS 1 paire 8/10 | ml |  |  | 0
| Câble CR1-C1 - 2x1.5 mm² | ml |  |  | 0
| Accessoire divers de pose et raccordement | ml |  |  | 0
| Mise en service, réglages et formation du personnel à l'utilisation | ens | 1 |  | 0
| 14 Alarme Incendie |  |  |  | 0
15 | Limite de prestation SNEF
| Fourreaux suivant dossier SNEF - Contrôle d'accès | ml |  |  | 0
| Câblage suivant dossier SNEF - Contrôle d'accès | ml |  |  | 0
| Fourreaux suivant dossier SNEF - Vidéosurveillance | ml |  |  | 0
| Câblage suivant dossier SNEF - Vidéosurveillance | ml |  |  | 0
| Prise RJ45 - Vidéosurveillance | p |  |  | 0
| Fourreaux suivant dossier SNEF - Anti-intrusion / Bouton agression | ml |  |  | 0
| Câblage suivant dossier SNEF - Anti-intrusion / Bouton agression | ml |  |  | 0
| Fourreaux suivant dossier SNEF - Gestion file d'attente | ml |  |  | 0
| Câblage suivant dossier SNEF - Gestion file d'attente | ml | 5 |  | 0
| Prise de courant - Gestion file d'attente | p |  |  | 0
| Prise RJ45 - Gestion file d'attente | p |  |  | 0
| 15 Limite de prestation SNEF |  |  |  | 0
3.16 | Travaux divers compris
| L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des démarches à l’obtention du CONSUEL. | inc
| Le titulaire du présent lot devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux | inc
| Remise du DOE | inc
| Etude avant réalisation | inc
| Synthèse et maquette 3D | inc
3.16 Travaux divers compris
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
1 | Installation de chantier et curage |  |  |  | 0
2 | Raccordement Energie |  |  |  | 0
3 | Prise de Terre et liaison équipotentielle |  |  |  | 0
4 | Onduleur |  |  |  | 0
5 | Alimentation TGBT depuis comptage |  |  |  | 0
6 | Armoires électriques |  |  |  | 0
7 | Distribution – Chemin de câbles – Goulotte |  |  |  | 0
8 | Appareillage |  |  |  | 0
9 | Installations éclairage |  |  |  | 0
10 | Eclairage de sécurité par bloc autonome |  |  |  | 0
11 | Installation force-motrice |  |  |  | 0
12 | Chauffage électrique |  |  |  | 0
3.13 | Pre-câblage réseau Informatique |  |  |  | 0
3.14 | Alarme Incendie |  |  |  | 0
3.15 | Limite de prestation SNEF |  |  |  | 0
3.16 | Travaux divers compris |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| Compte prorata à 1,5 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES
0 | PSE 1
| PSE 1 |  |  |  | 0
1 | PSE 2
| PSE 2 |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL PSE
0 | PSE 1 |  |  |  | 0
1 | PSE 2 |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0