## DPGF
Désignation |  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DISPOSITIONS GENERALES
1.7 | Documents à fournir avant et pendant les travaux
| Etablissement du dossier d'identité avant et après travaux | Ens
| Etablissement du dossier d'analyse de risque | Ens
| Etudes d'éxecution | Ens
| Etiquetage suivant prescriptions GMAO de tous les équipements | Ens
2 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE
3.1 | Installations existantes : Description, dépose et adaptation
| Coupure, dépose, bouchonnement et enlèvement des réseaux et prises existants | Ens
| Adaptation et raccordements provisoires | Ens
| Accessoires et divers | Ens
3.2 | Origine des installation
Sans objet _ installations existantes
3.3 | Distribution dans le bâtiment
3.3.1 | Réseaux de distribution primaire
Oxygène
| Piquage sur la gaine 20 | Ens
| Piquage sur la gaine 22 | Ens
| Vanne de sectionnement | u
Air Comprimé Médical
| Piquage sur la gaine 20 | Ens
| Piquage sur la gaine 22 | Ens
| Vanne de sectionnement | u
Vide Médical
| Piquage sur la gaine 20 | Ens
| Piquage sur la gaine 22 | Ens
| Vanne de sectionnement | u
| Canalisation de refoulement en PVC, y compris crosse et pare-insectes | Ens
Azote
| Piquage sur la gaine 20 | Ens
| Piquage sur la gaine 22 | Ens
| Vanne de sectionnement | u
| Etiquetage | Ens
| Fourreaux M0 | Ens
| Encoffrement CF 2H | m²
| Accessoires et divers | Ens
3.3.2 | Réseaux Secondaires
Réseau cuivre écroui dégraissé, y compris étriers de fixation
| Ø10/12 | ml
| Ø12/14 | ml
| Ø14/16 | ml
| Ø16/18 | ml
| Ø20/22 | ml
| Ø26/28 | ml
| Ø30/32 | ml
| Ø40/42 | ml
Réseau cuivre recuit, y compris étriers de fixation
| Ø10/12 | ml
| Ø12/14 | ml
| Ø14/16 | ml
| Ø16/18 | ml
| Ø20/22 | ml
| Ø26/28 | ml
| Ø30/32 | ml
| Ø40/42 | ml
Vanne d'isolement
| Ø10/12 | u
| Ø12/14 | u
| Ø14/16 | u
| Ø16/18 | u
| Ø20/22 | ml
| Ø26/28 | ml
| Ø30/32 | ml
| Ø40/42 | ml
Vide Médical
| Pot à vide de 1L | u
| Filtre anti-bactérien en by-pass avec vacuomètre | u
| Pot filtre vide | u
| Pot piège vide | u
| Pressostat | u
| Clapet anti-retour | u
| Régulation | Ens
| Coffret de coupure | u
Oxygène
| Détendeur | u
| Pressostat | u
| Clapet anti-retour | u
| Régulation | Ens
Air Comprimé Médical
| Détendeur | u
| Pressostat | u
| Clapet anti-retour | u
| Régulation | Ens
Azote
| Détendeur | u
| Pressostat | u
| Clapet anti-retour | u
| Régulation | Ens
| Coffret de vannes salle ISO | Ens
3.3.7 | Prises
| Prise murales Vide | u
| Prise murales 02 | u
| Prise murales ACM | u
| Prise murales Azote | u
3.3.8 | Dispositifs d'alarme
| Centrale de surveillance, Capteurs, Boitiers d'alarme avec report GTC … | Ens
3.4 | Electricité | Ens
3.5 | Joint de dilatation | Ens
3.6 | Protocole d'exécution | Ens
3.7 | Essais
| Essais et tests de mise en service | Ens
Montant HT
TVA (20,0%)
Montant TTC
PHASE DCE
DPGF Lot 03 Fluides médicaux