## CDPGF
NOTA L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article, la quantité et le prix unitaire. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N ° | DESIGNATION | U | Q ent. | P.U. (€) | MONTANT (€)
| Fourniture classeur DOE complet, levé de toute observation | PM
INSTALLATIONS COURANTS FORTS
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Fourniture, pose et raccordement des équipements nécessaires depuis la gaine H1.G4, compris câbles et supportages dans toutes les zones traversées | ens
| Installation d’un éclairage de chantier | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.2 | INSTALLATIONS EXISTANTES
| Mise en secutié, coupures, dépose et enlèvement de tous les matériels existants | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. INSTALLATIONS EXISTANTES
3.5 | RESEAU DE TERRE
| Réseau de terre en fond de fouille avec remontée sur borne de mesure et interconnexion au réseau général | SO
| Mise en place terre informatique | SO
| Mise à la terre chemins de câbles | ens
| Mise à la terre masses métalliques | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. RESEAU DE TERRE
3.6 | TABLEAUX GENERAL ASI
| Création d’un départ pour le nouveau châssis en remplacemnt de la gaine H1.G9 | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. TABLEAUX GENERAL ASI
3.7 | TABLEAU GENERAL DE DISTRIBUTION (TGD)
| Purge des départs dans la gaine H1.G4, H1-G6 et H1.G9 non réutilisés | ens
| Création d’un nouveau châssis en remplacemnt de la gaine H1.G9 | ens
| Création d’un nouveau châssis pour l'armoire spécialisé médical Scanner (compris fourniture de l’armoire avec l’inverseur) | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. TABLEAU GENERAL DE DISTRIBUTION (TGD)
3.8 | ALIMENTATION DEPUIS TGS
Liaison depuis TGS situé au R-2
| Alimentation Tourelle VID01 | ml
| Alimentation Tourelle VID02 | ml
| Alimentation Tourelle VED01 | ml
| Alimentation Tourelle VED02 | ml
| Alimentation Tourelle VED03 | ml
| Alimentation Tourelle VED04 | ml
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATION DEPUIS TGS
3.9 | TABLEAUX SPECIALISES MEDICAUX
| Fourniture, pose et raccordement tableaux divisionnaires spécialisés médicaux (compris fourniture de l’armoire avec l’inverseur) | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. TABLEAUX SPECIALISES MEDICAUX
3.10 | CANALISATIONS
Chemins de câbles type PVC
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Chemins de câbles type fil, type 1
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Chemins de câbles type fil, type 2
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Chemins de câbles type fil, type 3
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Chemins de câbles type tôle, type 1
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Chemins de câbles type tôle, type 2
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Chemins de câbles type tôle, type 3
| CDC 500 mm | ml
| CDC 400 mm | ml
| CDC 300 mm | ml
| CDC 200 mm | ml
| CDC 100 mm | ml
| CDC 50 mm | ml
Fourreaux TPC
| Ø 32 | ml
| Ø 60 | ml
| Ø 100 | ml
| Ø 160 | ml
| Ø 200 | ml
Gaine ICTA
| Gaine ICTA Ø 20 | ml
| Gaine ICTA Ø 32 | ml
Tube IRO
| Tube IRO de Ø 20 | ml
| Tube IRO de Ø 32 | ml
Liaison vers tableaux divisionnaires
| ** | ml
Canalisations
- U1000R2V
| 2x1,5 mm² | ml
| 3G1,5 mm² | ml
| 5G1,5 mm² | ml
| 3G2,5 mm² | ml
| 5G2,5 mm² | ml
| 3G4 mm² | ml
| 5G4 mm² | ml
| 3G6 mm² | ml
| 5G6 mm² | ml
| Multiconducteurs …x1,5 mm² | ml
- HO7V
| 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm², … | ml
Divers
| Goulotte 2 compartiments | ml
| Boîte de dérivation | U
| Reconstitution coupe-feu | ens
| Accessoires divers, crosses, colliers… | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. CANALISATIONS
3.11 | APPAREILLAGE
Fourniture, pose et raccordement
| Interrupteur simple allumage | U
| Interrupteur simple allumage Antivandale | U
| Interrupteur double allumage | U
| Interrupteur étanche simple allumage | U
| Interrupteur étanche simple allumage Antivandale | U
| Interrupteur étanche double allumage | U
| Va et vient simple allumage | U
| Va et vient simple allumage Antivandale | U
| Va et vient double allumage | U
| Va et vient étanche simple allumage | U
| Va et vient étanche double allumage | U
| Interrupteur à voyant | U
| Interrupteur à voyant étanche | U
| Voyant de présence | U
| Voyant de présence étanche | U
| Voyant d’occupation déshabilloir | U
| Voyant d’occupation salles Densitométrie | U
| Voyant d’occupation radio | U
| Voyant d’occupation scanner | U
| Commande volets Roulants | U
| Bouton poussoir | U
| Bouton poussoir Antivandale | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Gradateur rotatif | U
| Interrupteur à clé | U
| Poste D'accés numerique PAN09 3N 3O 3S (3x3PC10/16A + 0RJ45), hors RJ45 | U
| Poste D'accés numerique PAN23 2N 1O 0S (3x1PC10/16A + 2J45), hors RJ45 | U
| Poste D'accés numerique PAN24 3N 1O 0S (4x1PC10/16A + 2J45), hors RJ45 | U
| Poste D'accés numerique PAN25 3N 2O 0S (5x1PC10/16A + 2J45), hors RJ45 | U
| Poste D'accés numerique PAN26 0N 3O 3S (6x1PC10/16A + 2J45), hors RJ45 | U
| Poste D'accés numerique PAN39 3N 3O 3S (6x1PC10/16A + 3J45), hors RJ45 | U
| Poste D'accés numerique PAN68 0N 5O 3S (8x1PC10/16A + 6J45), hors RJ45 | U
| PC 16A 2P+T | U
| PC 16A 2P+T Antivandale | U
| PC 16A 2P+T étanche | U
| PC 16A 2P+T Spécialisé ondulé | U
| PC 16A 2P+T étanche Spécialisé | U
| PC 20A III+T | U
| PC 20A III+T étanche | U
| PC 32A III+T | U
| PC 32A III+T étanche | U
| PC 16A 2P+T détrompée | U
| PC 16A 2P+T étanche détrompée | U
| Prise VGA SUB d15 | U
| Détecteur 180°, fonction interrupteur crépusculaire encastré mural | U
| Détecteur 360° spécial circulation, fonction interrupteur crépusculaire / variateur | U
| Détecteur 360°, fonction interrupteur crépusculaire pour petits locaux | U
| Détecteur 360°, fonction interrupteur crépusculaire IP65 | U
| Boîtier de sol | U
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. APPAREILLAGE
3.12 | APPAREILS D’ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement luminaires :
| Type 1 – Dowlights encastré | U
| Type 2 – Spot encastré | U
| Type 3 – Luminaire encastré | U
| Type 4 – Luminaire encastré | U
| Type 5 – Luminaire étanche | U
| Type 6.1 – Gaine tête de lit | U
| Type 6.2 – Gaine tête de lit | U
| Type 7 – Luminaire en saillie | U
| Type 8 – Luminaire ruban LED | ml
| Type 9 – Lanterne exterieur LED sur mâts | U
| Type 10 – Projecteur exterieur LED | U
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. APPAREILS D’ECLAIRAGE
3.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement :
| BAES SATI usage courant | U
| BAES SATI locaux techniques | U
| BAES ambiance SATI usage courant | SO
| BAES ambiance SATI locaux techniques | SO
| BAPI | U
| Câblage | ml
| Centrale de surveillance | SO
| Afficheur LED | SO
| Telecommande | SO
| Mise à jour de la supervision du site. | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. ECLAIRAGE DE SECURITE
3.14 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
Fourniture et pose :
Alimentation Ventilo-convecteurs
| …x…….mm² | ml
Alimentation CTA
| …x…….mm² | ml
Alimentation Climatisation
| …x…….mm² | ml
Alimentation Extracteur
| …x…….mm² | ml
Alimentation Désenfumage
| …x…….mm² | PM
Alimentation lave bassin, (sur interrupteur rotatif de proximité, dimensionné au calibre de la protection du lave bassin)
| …x…….mm² | ml
Alimentation serrures ou ventouses
| …x…….mm² | ml
Alimentation des bras débrayable des locaux à risques 1 ou 2 vantaux
| …x…….mm² | ml
Alimentation Scanner
| …x…….mm² | ml
Alimentation Ostéodensitométrie
| …x…….mm² | ml
Alimentation Monte malade
| …x…….mm² | ml
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
RECAPITULATIF DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS
Fourniture classeur DOE complet, levé de toute observation
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | INSTALLATIONS DE CHANTIER | SOUS TOTAL H. T. INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.2 | INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | INSTALLATIONS EXISTANTES | SOUS TOTAL H. T. INSTALLATIONS EXISTANTES
3.5 | RESEAU DE TERRE | [5 empty] | RESEAU DE TERRE | SOUS TOTAL H. T. RESEAU DE TERRE
3.6 | TABLEAUX GENERAL ASI | [5 empty] | TABLEAUX GENERAL ASI | SOUS TOTAL H. T. TABLEAUX GENERAL ASI
3.7 | TABLEAU GENERAL DE DISTRIBUTION (TGD) | [5 empty] | TABLEAU GENERAL DE DISTRIBUTION (TGD) | SOUS TOTAL H. T. TABLEAU GENERAL DE DISTRIBUTION (TGD)
3.8 | ALIMENTATION DEPUIS TGS | [5 empty] | ALIMENTATION DEPUIS TGS | SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATION DEPUIS TGS
3.9 | TABLEAUX SPECIALISES MEDICAUX | [5 empty] | TABLEAUX SPECIALISES MEDICAUX | SOUS TOTAL H. T. TABLEAUX SPECIALISES MEDICAUX
3.10 | CANALISATIONS | [5 empty] | CANALISATIONS | SOUS TOTAL H. T. CANALISATIONS
3.11 | APPAREILLAGE | [5 empty] | APPAREILLAGE | SOUS TOTAL H. T. APPAREILLAGE
3.12 | APPAREILS D’ECLAIRAGE | [5 empty] | APPAREILS D’ECLAIRAGE | SOUS TOTAL H. T. APPAREILS D’ECLAIRAGE
3.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | ECLAIRAGE DE SECURITE | SOUS TOTAL H. T. ECLAIRAGE DE SECURITE
3.14 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | [5 empty] | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
| Montant total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  | 0
INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement d'un équipement d'alarme type 1
Marque : SIEMENS
Type ECS/CMSI : FC2020-FZ – SIEMENS - Adressable
| Suppression de tous les équipements existants (détection automatique et DM) | ens
| Réalisation d’une détection automatique « de chantier » provisoire | ens
| Rebouclage du bus pour isoler la zone de travaux | ens
| Déplacement des MEA en dehors de la zone de travaux | ens
| Suppression des MEA de la zone chantier servant à des fonctions de la zone de travaux (et donc supprimé) | ens
| Suppression de l’ensemble des câbles de la zone de chantier | ens
| Suppression de l’ensemble des clapets coupe-feu de la zone de chantier | ens
| Déconnexion des VB/VH des MEA | ens
Modification de l’installation existante, adjonction de nouveaux équipements de détection incendie pour la surveillance de la circulation
| Alimentations électriques de sécurité (AES) | U
| Détecteur optique de fumée | U
| Détecteur optique de fumée (Zone IRM / scanner existante) | U
| Détecteur thermovélocimétrique | U
| Détecteur optique de flamme | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheur manuel à voyant, étanche | U
| Diffuseur sonore non autonome | U
| Diffuseur Lumineux LED Rouge | U
| Boîtier d'alarme générale sélective | U
| Tableau répétiteur d'alarme | U
| Commande de réarmement moteurs désenfumage | U
| Commande de réarmement DAS (circuit d'alimentation, commande…) | U
| Matériels déportés | U
Câblage :
Câblage détection
| Section 1 paire 9/10 ème | ml
Autre à préciser : ………………………………………………………………
Câblage d'asservissement résistant au feu
| Cable CR1 C1 SNA SH 2x1,5 mm² non armé | ml
Autre à préciser : ………………………………………………………………
Câblage d'asservissement non propagateur de la flamme
| Cable U1000R2V 2x1,5 mm² | ml
Autre à préciser : ………………………………………………………………
| Câblage de signalisation | ml
Cable U1000 R2V 2x,5 mm²
Section 1 paire 9/10 ème
Autre à préciser : ………………………………………………………………
| Programmation, essais et mise en service (pré-essais et essais) | ens
| réception | ens
| Formation | ens
| Plans d'intervention | ens
| Mise à jour plan | ens
| Mise à jour UAE | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
4.2 | CABLAGE BANALISE – RESEAU MULTIMEDIA
| Curage complet des équipements et liaisons sur les deux baies existantes, qui ne sont ou ne seront plus en service | ens
CABLAGE VDI 6EA
Fourniture, pose et raccordement baie répartiteur général :
| * Baie 19 pouces - 42U 800*1000 | ens
| * Tiroir fibre optique 12 ports duplex | ens
| * Panneau 48 CAD/RJ45 | SO
| * Bandeau 24 ports RJ 45 | U
| * Rack 9 PC équipé d'un parafoudre | ens
| * passe cordons, guides cordons, accessoires de fixation | U
| * Module CAD lignes directes FT | SO
Rocades
Fourniture, pose et raccordement :
| rocade fibre optique OM2 - 06 brins | SO
| Rocades cuivre SYT 1 - 28 paires | SO
| Câbles SYT 1 - 1x4 paires | SO
Liaisons terminales
Fourniture, pose et raccordement :
| Câbles catégorie 6EA - 2x4 paires | ml
| Câbles catégorie 6EA - 1x4 paires | ml
| RJ 45 catégorie 6EA (isolée ou incluse sur poste de travail) | U
Cordons de brassage catégorie 6Ea - longueur 2 m
| Informatique Cordon RJ45/RJ45 de couleur Gris | U
| Surveillance Médicale Cordon RJ45/RJ45 de couleur Rouge | U
| Vidéosurveillance Cordon RJ45/RJ45 de couleur Violet | U
| WIFI Cordon RJ45/RJ45 de couleur Jaune | U
| Télévision Cordon RJ45/RJ45 de couleur Vert | U
| Téléphonie RJ45/RJ45 ou Cordon RJ45/CAD de couleur Bleu | U
| Cordons de brassage optique OXx - longueur 2 m | SO
| Cordons de brassage optique OXx - longueur 3 m | SO
Lignes télèphoniques directes
| ** | SO
| Mise à la terre | ens
| repérage | ens
| Recette des installations (création et remplissage des tableaux de recettes spécifique au CHU) | ens
| Réflectométrie optique | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. CABLAGE BANALISE – RESEAU MULTIMEDIA
4.3 | SURETE - CONTROLE D’ACCES
Le système de contrôle d’accès est existant, il est de type Novadis intégrant la solution Amadeus.
| Automate de gestion contrôle d'accès (extension) | U
| Unité de traitement local | U
| Alimentations auxiliaires | U
Câblage
| Câblage courants faibles local : type à préciser :……………………………… | ml
| Câblage BUS : type à préciser : …………………………………………………. | ml
| Câblage courants forts 3G1,5² : | ml
| Autres à préciser : ……………..…………………………………………………. | ml
Terminaux
| Badges 13,56 MHz | U
| Lecteurs de badge 13,56 MHz sécurisés | U
| Bouton poussoir de sortie | U
| Contact de portes | U
| Déclencheur manuel vert | U
| Les systèmes de verrouillage sont à la charge du lot Menuiserie serrurerie | PM
| Essais et mise en service | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. SURETE - CONTROLE D’ACCES
4.4 | VIDEOPROTECTION IP
| Serveurs vidéoprotection | SO
| Logiciel de supervision et d'expoitation | SO
| Serveur de stockage, capacité à préciser : ……………………………………….. | SO
| Baie vidéosurveillance | SO
Câblage
| Câblage courants forts 3G1,5² : | SO
| Câbles catégorie 6EA - 1x4 paires | PM
| Autres à préciser : ……………..…………………………………………………… | SO
Terminaux
| RJ 45 catégorie 6EA (isolée ou incluse sur poste de travail) | PM
| Caméra PTZ | SO
| Alimentations | SO
| Station de travail informatique | SO
| Moniteur | SO
| Programmation, L’interface Homme/Machine (IHM) est existante, l’intégration se fera par la MOA. (hors lot). | PM
| Essais et mise en service | SO
| Formation | SO
| Déclaration CNIL | SO
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. VIDEOPROTECTION IP
4.5 | APPEL MALADE
Fourniture, pose et raccordement :
| Centrale appel malade de marque : ZETTLER | PM
| logiciel et programmation | PM
| Station de travail informatique | PM
| Alimentation secourrue | PM
| Interface de couplage téléphonie DECT | PM
| Interface de couplage téléphonie WIFI | PM
| Interface de couplage Bips | PM
| Terminal poste de surveillance | U
| Hublot | U
| Bloc-porte | U
| Bouton poussoir d'appel avec voyant de tranquilisation | U
| Prise autoéjectable | U
| Manipulateur | U
| Tirette d'appel | U
| Câble bus , à précier : ……………………………………………………………. | ml
| Canalisations en chambre, à préciser : ………………………………………… | SO
| Conduits | U
| Accessoires divers | ens
| Essais et mise en service | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. APPEL MALADE
4.6 | SONORISATION
| 1 coffret sonorisation 19 pouces 9 U minimum LxHxP=600x500x400 - IP 20 - IK 08 - Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié - Fermeture par serrure à clé 2433 A - Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil - Équipés de 2 montants 19'' avec aide au réglage en profondeur - Livrés avec kit de mise à la masse - Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute - Gris anthracite RAL 7016. 1 réglette de distribution 8 prises de courant 2x10/16A+T type Shuko avec interrupteur ON/OFF + pattes de fixations, les panneaux d'obturation des Unités non utilisés, les accessoires (vis, écrous cage, supports, …) | Ens
| 1 amplificateurs-mélangeurs 4 x 60 W - matrice audio 4 canaux - système de sélection multi sources avec lecteur MP3 - RONDSON - AM 4060 (ou équivalent) – Rackable, equipés d'un lecteur MP3/USB/SD - dimensions 483x399x132 - compris télécommande, cordons, fiches et accessoires nécessaires à la réalisation de la prestation. | Ens
| Alimentation de la baie de sonorisation, comprenant les protections par Disj. Diff - parafoudre - canalisations et raccordement de l'ensemble | Ens
| Câble 2 x 1.5 mm² blindé | ml
| Haut-parleur 2 voies etanche (IP44), puissance suivant études, RONDSON CSW-62 (ou équivalent) | U
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. SONORISATION
4.7 | Gestion Technique des Installations Electrique (GTIE)
| Automates qualifiés au CHU sont de marques SIEMENS, WAGO ou SAIA | Ens
| Câble 2 x 1.5 mm² blindé | ml
Anneau Ethernet du site
Fourniture, pose et raccordement :
| Fibre optique | ml
| Vues à modifier et à créer dans le cadre de l’opération sur la supervision PCVue. Tous les synoptiques seront proposés par le fournisseur avant réalisation et soumis à l'approbation du maître d'ouvrage qui pourra demander des modifications et aménagements. | Ens
| Essais et mise en service | ens
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. Gestion Technique des Installations Electrique (GTIE)
4.8 | DSITRIBUTION DE L'HEURE
| points d’accès (1 RJ45) dans les circulations et/ou salle d’attente | PM
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. DSITRIBUTION DE L'HEURE
4.9 | INTERPHONIE
| Point d’accès (1 RJ45) au niveau de l’accès, | PM
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. INTERPHONIE
RECAPITULATIF DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
4.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | [5 empty] | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | SOUS TOTAL H. T. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
4.2 | CABLAGE BANALISE – RESEAU MULTIMEDIA | [5 empty] | CABLAGE BANALISE – RESEAU MULTIMEDIA | SOUS TOTAL H. T. CABLAGE BANALISE – RESEAU MULTIMEDIA
4.3 | SURETE - CONTROLE D’ACCES | [5 empty] | SURETE - CONTROLE D’ACCES | SOUS TOTAL H. T. SURETE - CONTROLE D’ACCES
4.4 | VIDEOPROTECTION IP | [5 empty] | VIDEOPROTECTION IP | SOUS TOTAL H. T. VIDEOPROTECTION IP
4.5 | APPEL MALADE | [5 empty] | APPEL MALADE | SOUS TOTAL H. T. APPEL MALADE
4.6 | SONORISATION | [5 empty] | SONORISATION | SOUS TOTAL H. T. SONORISATION
4.7 | Gestion Technique des Installations Electrique (GTIE) | [5 empty] | Gestion Technique des Installations Electrique (GTIE) | SOUS TOTAL H. T. Gestion Technique des Installations Electrique (GTIE)
4.8 | DSITRIBUTION DE L'HEURE | [5 empty] | DSITRIBUTION DE L'HEURE | SOUS TOTAL H. T. DSITRIBUTION DE L'HEURE
4.9 | INTERPHONIE | [5 empty] | INTERPHONIE | SOUS TOTAL H. T. INTERPHONIE
| Montant total HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | R E C A P I T U L A T I F
| Total HT Electricité courants forts |  |  |  |  | 0
| Total HT Electricité courants faibles |  |  |  |  | 0
| Montant total HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  |  | 0
| TRANCHE OPTIONNELLE | R E C A P I T U L A T I F
3.8 | ALIMENTATION DEPUIS TGS
Liaison depuis TGS situé au R-2
| Alimentation Tourelle VID18 | ml
| Alimentation Tourelle VED13a | ml
Divers à expliciter
SOUS TOTAL H. T. ALIMENTATION DEPUIS TGS
Total HT Electricité courants forts TO
| Montant total HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant total TTC |  |  |  |  | 0