## Questionnaire Maintenance
M_2722_QUESTIONNAIRE SERVICE EQUIPEMENTS - Onglet 1 : Maintenance
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau. Pour répondre aux questions, supprimez la mention inutile et notez les commentaires dans la case adjacente quand cela est possible.
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs lots ou produits? Si oui, merci d'apporter une colonne de réponses par lot.
Informations générales | . Sous-traitez vous tout ou partie de la maintenance de vos équipements et logiciel associé ? (oui/non)
. Si non quel est le nom de votre structure maintenance ?
. Si oui veuillez remplir l'onglet sous traitance de ce tableur
. Combien de temps garantissez-vous le support des équipements et logiciel associé après l'arrêt de commercialisation dudit équipement ?
. Combien de temps garantissez-vous le support des équipements et logiciel associé après l'acquisition d'un équipement par un établissement ?
Mise en service | . Engagement de délai de mise en service après émission du bon de commande par l'établissement ?
Organisation de votre SAV | Informations générales
. Nombre de techniciens habilités à intervenir sur les équipements proposés en France (en date du 01/06/2024), par lot
. Détail des régions associées à chaque technicien
. Ratio : nombre d'équipements en services /nombre techniciens en France
. Organisation du SAV hors France métropolitaine (DROM-COM) : à décrire
. Disposez vous d'une certification Système Qualité portant sur la maintenance ? Si oui précisez la date de dernière certification
Plage horaire d'intervention
. Jours ouvrables ?
. Hors jours ouvrables ?
. Fuseau horaire associé ?
Télémaintenance
. Disposez-vous d'un moyen de diagnostic à distance ?
. Si oui combien de personnes opérationnelles s'occupent du diagnostic à distance et quelle est leur formation ?
. Si oui quelles pannes peuvent-être prises en charge ?
Existence d'une "HOT LINE " ? (oui/non)
. Si oui, quels sont les horaires d'ouverture en jours ouvrables ?
. Si oui, quels sont les horaires d'ouverture hors jours ouvrables ?
. % de dysfonctionnements résolus à distance
. La hotline est-elle francophone en permanence ? Ou sur certaines périodes uniquement (à préciser)
Garantie ATTENTION LA GARANTIE EST CONCTRACTUELLE | Généralités
. Durée de garantie proposée (1 an minimum)
. Préciser les modalités d’exclusion du bénéfice de la garantie, s’il y a lieu.
Préventif - matériel et logiciel
. Nombre d’interventions préventives incluses dans la garantie.
. Quel est la durée d'une intervention de maintenance préventive ?
. Quel est votre protocole de maintenance préventive ?
. Une calibration est-elle nécessaire ? Est-elle prévue dans le cadre de la maintenance préventive ?
Curatif - matériel et logiciel
. Pièces exclues de la garantie
. Sous quel délai pouvez-vous garantir une réponse technique ?
. Délai maximal d'intervention pour une panne bloquante*
. Délai maximal d'intervention pour une panne non bloquante*
. Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante*
. Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante*
* Cf CCTP pour définition d'une panne bloquante et non bloquante ; Le délai commence à courrir à l'horodatage de l'appel, de l'email, ou de la déclaration de la panne sur le portail
. Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
. En cas de panne bloquante, pouvez-vous prêter un appareil de même configuration le temps de la réparation ? Si oui, sous quel délai peut-il être acheminé ?
. Lister les opérations de maintenance que ne peuvent réaliser les techniciens biomédicaux des Centres Hospitaliers sur l'appareil proposé ?
Limites de prestation
. Quelles sont les prestations de maintenance ou les pièces détachées captives du fabricant ?
. Quelles sont les prestations de maintenance ou les pièces détachées non captives du fabricant ?
Fiabilité de l'équipement | . Sur quel Mean Time Between Failures (Durée moyenne entre les pannes) vous engagez-vous ?
Niveaux de service Maintenance tous risques Obligatoire pour le lot 1 | Maintenance préventive - matériel et logiciel
. Réalisez-vous de la maintenance préventive ?
. Sous quelle fréquence ?
. Quel est la durée d'une intervention de maintenance préventive ?
. Quel est votre protocole de maintenance préventive ?
Maintenance curative - généralités
. Quelles sont les modalités de déclaration d'une panne ?
. Proposez-vous un outil de suivi de résolution des pannes ?
Maintenance curative - matériel et logiciel
. Sous quel délai pouvez-vous garantir une réponse technique ?
. Délai maximal d'intervention pour une panne bloquante*
. Délai maximal d'intervention pour une panne non bloquante*
. Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante*
. Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante*
* Cf CCTP pour définition d'une panne bloquante et non bloquante ; Le délai commence à courrir à l'horodatage de l'appel, de l'email, ou de la déclaration de la panne sur le portail
. Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
. En cas de panne bloquante, pouvez-vous prêter un appareil de même configuration le temps de la réparation ? Si oui, sous quel délai peut-il être acheminé ?
Maintenance évolutive
. Les mises à jour logicielles des fonctionnalités sont-elles incluses dans le contrat ? Si oui dans quelle limite ?
. Quelle est la fréquence de mise à disposition des mises à jour ?
. Comment les mises à jours sont elles installées ? (à distance, sur site, connexion réseau nécessaire ?, …)
. L'établissement a-t-il le choix d'installer la mise à jour ?
. vous engagez-vous à ce qu'il n'y ait aucune régression du fait de l'installation de la mise à jour ?
Maintenance à l'attachement Obligatoire pour le lot 1 | Maintenance préventive à l'attachement - matériel et logiciel
. Réalisez-vous de la maintenance préventive ?
. Sous quelle fréquence ?
. Quel est la durée d'une intervention de maintenance préventive ?
. Quel est votre protocole de maintenance préventive ?
Maintenance curative à l'attachement - matériel et logiciel
. Le candidat décrit les possibilités de prestations de maintenance à bons de commande suite à une défaillance de l'équipement et le processus d'exécution de la maintenance corrective.
. Sous quel délai pouvez-vous garantir une réponse technique ?
. Délai maximal d'intervention pour une panne bloquante*
. Délai maximal d'intervention pour une panne non bloquante*
. Délai maximal de correction de défaut pour une panne bloquante*
. Délai maximal de correction de défaut pour une panne non bloquante*
* Cf CCTP pour définition d'une panne bloquante et non bloquante ; Le délai commence à courrir à l'horodatage de l'appel, de l'email, ou de la déclaration de la panne sur le portail
. Délai maximal de livraison rendu site utilisateur des pièces et/ou composants et/ou sous-ensembles neufs sur sites clients
Maintenance partagée Facultative pour tous les lots | Proposez-vous un service de maintenance partagée pour vos équipements ? (à détailler)
Rapport | . Êtes-vous en mesure de fournir un rapport, sur demande des établissements, des équipements installés avec leur date d'installation, ainsi que la date de fin de maintenance souscrite?

## Questionnaire Formation
M_2722_QUESTIONNAIRE SERVICE EQUIPEMENTS - Onglet 2 : Formation
Veuillez ne pas modifier la structure du tableau. Pour répondre aux questions, supprimez la mention inutile et notez les commentaires dans la case adjacente quand cela est possible.
Le candidat prendra un engagement contractuel de résultat sur plusieurs indicateurs, selon la liste suivante non exhaustive
QUESTIONNAIRE FORMATION
Nom du candidat
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs produits ou plusieurs lots ou produits ? Si oui, préciser lesquels : Si non, remplir un questionnaire par produit/ par lot
ORGANISATION DE VOS PRESTATIONS DE FORMATION et de SUPPORT A L'UTILISATION
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs avant la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs à la mise en service ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs pendant la garantie ?
Quels moyens mettez vous en œuvre pour assurer l'accompagnement des utilisateurs après la fin de la garantie ?
Combien d'ingénieurs d'application en France sont aptes à répondre au besoin des utilisateurs sur le modèle proposé ?
Quel est le ratio nombre de machines installées/ingénieur d'application ?
Quelles sont les qualifications de ces ingénieurs d'application ?
FORMATION INITIALE
Formation initiale Médecins
Nombre de personnes formées
Lieu
Durée
Programme
Support de formation en français inclus ?
Contrôle des connaissances acquises en fin de formation ?
Certificat de formation délivré en fin de formation ?
La formation proposée est-elle certifiante et référencée au titre de la certification Qualiopi (ou conforme aux exigences du référentiel national qualité) ? Merci de préciser le type de certification obtenue à l’issue de la formation, ainsi que l'organisme certificateur si applicable.
Formation initiale infirmiers/techniciens
Nombre de personnes formées
Lieu
Durée
Programme
Support de formation en français inclus ?
Contrôle des connaissances acquises en fin de formation ?
Certificat de formation délivré en fin de formation ?
FORMATION CONTINUE
Formations continues utilisateurs
Fréquence des formations continues incluses dans l'offre
Pour les médecins:
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
Pour les infirmiers/techniciens
Nombre de personnes
Lieu
Durée
Programme
La formation proposée est-elle certifiante et référencée au titre de la certification Qualiopi (ou conforme aux exigences du référentiel national qualité) ? Merci de préciser le type de certification obtenue à l’issue de la formation, ainsi que l'organisme certificateur si applicable.
Formation des techniciens biomédicaux
Stage technique pour 2 personnes
Lieu
Durée
Programme
Quelles formations proposez vous aux techniciens et quels niveau de qualification peuvent ils obtenir à l'issue de cette formation ? (selon norme AFNOR FDX 60-000)
Listez les opérations de maintenance qui ne peuvent pas être réalisées par les techniciens biomédicaux à l'issue de vos formations
Certificat remis à l'issue de la formation ? Si oui valable combien de temps ?
Logiciel de diagnostic de panne et autorisation informatique remises au technicien à l'issue de la formation ?
A quels diagnostics le technicien peut-il avoir accès grâce aux outils mentionnés ci-dessus ?
La proposition doit intégrer l'ensemble des prestations pour 2 techniciens biomédicaux .(transport, hébergement, repas, stage...)
La formation proposée est-elle certifiante et référencée au titre de la certification Qualiopi (ou conforme aux exigences du référentiel national qualité) ? Merci de préciser le type de certification obtenue à l’issue de la formation, ainsi que l'organisme certificateur si applicable.
Autres formations
Tutoriels
Des tutoriels sont-ils intégrés à l'équipement ? Détailler (tutoriel de dépannage de pannes fréquentes, tutoriel d'utilisation, … )
E-learning :
Système de formation ou simulation sur support informatique ? Préciser
Système de formation ou simulation sur support vidéo ? Préciser
Proposez-vous d'autres supports de formation ou simulation ? Si oui décrivez les
Autres possibilités de formation ou de services
A décrire (et préciser si inclus dans l'offre ou en surcoût)

## Sous-traitance
M_2722_QUESTIONNAIRE SERVICE EQUIPEMENTS - Onglet 3 : Sous-traitance
Les réponses à cet onglet sont-elles communes à plusieurs lot ou produits? Si oui, préciser lesquels :
Le candidat renseignera une ligne pour chaque société avec laquelle il sous-traite une partie de la maintenance de ces équipements. Ces informations permettront d'évaluer l'organisation de la structure maintenance du candidat.
Identité de la société | Secteur géographique en charge | Personne de contact | Mail de contact | N° téléphonique | Nombre de techniciens | Nombre d'équipements sous contrat ? | Types de maintenances réalisées | Spécialisation des techniciens dans le biomédical ? | Nombre d'années de sous traitance avec cette société ?