## DPGF
Décomposition du prix global et forfaitaire
CEREMA
Rénovation d’un réseau d’assainissement du site Cerema de Saint-Brieuc Marché 25-008_M
Attention : les quantités ne sont pas contractuelles.
N° PRIX | INDICE | INTITULE | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
A |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
100 |  | Installation et préparation du chantier, comprenant le constat d'huissier avec reportage vidéo ou photographique, les demandes auprès des concessionnaires et DICT, le repérage et le marquage-piquetage des réseaux existants et projetés, l'installation d'un panneau de chantier, la signalisation temporaire tout au long du chantier, la présence aux réunions de chantier à chaque fois que le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage l'y convoqueront, la mise en sécurité du chantier par tout moyen nécessaire (baliroute, barrières heras, itinéraire de substitution, ...), l'enlèvement des bordures non conservées, le nettoyage de la voirie et des abords du chantier tout au long du chantier, l'implantation des futurs ouvrages et des futures voiries, la diffusion des fiches produits et fiches matériaux, la réalisation et le maintien tout au long du chantier d'un planning de chantier avec des tâches décomposées à la journée et diffusé au moins 2 semaines à l'avance, la réalisation des plans d'exécution, toutes les tâches administratives réglementaires et toutes les prestations relatives prévues au CCTP, y compris toutes les sujétions, fournitures et la main-d'oeuvre. L'entreprise se doit de prévoir tous les dispositifs nécessaires à la protection des ouvrages qu’elle a posé pour les entreprises titulaires d’autres lots comme les entreprises du marché de réhabilitation des halls.
| 1 | Préparation et installation du chantier (constat d'huissier, détection des réseaux existants, implantation, base vie…) | ft | 1 |  | 0
200 |  | Nettoyage du terrain, notamment la coupe des arbustes non conservés, le débroussaillage ou la tonte des espaces verts, le dégagement des emprises, le sciage des enrobés en limite du projet, et toutes les prestations relatives prévues au CCTP ainsi que sur les pièces graphiques, y compris toutes sujétions et main d'œuvre.
| 1 | Nettoyage du terrain | ft | 1 |  | 0
300 |  | Démolitions telles que définies au CCTP et sur le plan de démolitions
| 1 | Démolition d'ouvrages divers non conservés | ft | 1 |  | 0
400 |  | Déposes de réseaux existants non conservés telles que définies au CCTP et sur les plans
| 1 | Terrassements pour ouverture de fouille sur réseau existant et déconnexion du réseau | ft | 1 |  | 0
| 2 | Dépose et évacuation de réseaux y compris ouvrages annexes | ml | 60 |  | 0
| 3 | Condamnation de réseau | ml | 30 |  | 0
| 4 | Maintien de la continuité de service (pompage provisoire durant toute la durée du chantier et toutes sujétions) | ft | 1 |  | 0
500 |  | Travaux préparatoires aux prestations de réhabilitation tels que définis au CCTP et sur les plans Le prix comprend : - le curage des réseaux et la tenue de la propreté des réseaux jusqu'à la mise en service, y compris amené repli du matériel, évacuation des déchets de curage ; main d'œuvre et toutes sujétions. - la préparation de l'état d'acceuil des ouvrages avec : découpage ou fraisage d'obstacles (racines, joints rompus, branchements pénétrants, excroissances ou tout autre obstacle observé), enlèvement par burinage des dépôts, des excroissances et des laitances de béton, mortier, graisse…, quelle que soit la durée d'exécution et le nombre de passe ; l'évacuation des déchets générés en centre agréé, puis le rinçage du réseau. Ce décapage ne devra pas endommager la structure des ouvrages. - la réalisation d'une inspection télévisée de contrôle par du personnel et avec du matériel agréé, avec la remise d'un rapport et d'un fichier informatisé, conformément aux spécifications du CCTP et récapitulant la liste et le positionnement des anomalies recensées. Nota : pour le contrôle de l'état initial du réseau, une note comparative sera établie pour mettre en évidence les éventuels écarts avec l'inspection télévisée préalable au marché transmise dans le dossier de consultation.
| 1 | Amené et repli du personnel et du matériel y compris signalisation pour le curage du réseau | ft | 1 |  | 0
| 2 | Hydrocurage - le mètre de canalisation, pour un réseau de diamètre < ou = à 200 mm | ml | 75 |  | 0
| 3 | Amené et repli du personnel et du matériel y compris signalisation pour le fraisage | ft | 1 |  | 0
| 4 | Suppression d'obstacles - le mètre de canalisation, pour un réseau de diamètre < ou = à 200 mm | ml | 75 |  | 0
| 5 | Amené et repli du personnel et du matériel y compris signalisation pour le passage caméra | ft | 1 |  | 0
| 6 | Passage caméra de vérification de l'état initial du réseau - le mètre de canalisation, pour un réseau de diamètre < ou = à 200 mm | ml | 75 |  | 0
| 7 | Passage caméra de vérification de l'état d'acceuil - le mètre de canalisation, pour un réseau de diamètre < ou = à 200 mm | ml | 75 |  | 0
| 8 | Rapport d'inpection télévisée | ft | 1 |  | 0
A |  | Total TRAVAUX PREPARATOIRES HT |  |  |  | 0
N° PRIX | INDICE | INTITULE | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
B |  | RESEAUX GRAVITAIRES
100 |  | Réalisation des tranchées et leur remblaiement - Ouverture de tranchées de toutes profondeurs et en terrain de toutes natures comprenant lit de pose, remblaiement et utilisation d'un BRH si besoin (voir étude géotechnique en annexe). Ouverture des tranchées à la main, à la pelle mécanique ou engin spécial comprenant la fouille avec jet sur berge, la découpe et la démolition de la chaussée préalable, dépose soignée de tous ouvrages, la terre végétale étant éventuellement mise d'un seul côté de la fouille pour être remise en surface lors du remblai, l'évacuation des déblais impropres à la réutilisation, le dressement du fond et des parois, le réglage du fond de fouille et la mise en oeuvre d'un lit de pose, le remblai par couches de 0,20m d'épaisseur et le compactage, les remblais étant triés et seuls ceux de bonne qualité réemployés, y compris le dégagement des canalisations et des câbles qui seraient rencontrés (toute détérioration sera remise en état), la remise en état des clôtures et le transport aux décharges publiques de l'excédent de déblais, quelles que soient leur distances, l'exécution des puisards et rigoles nécessaires pour assurer l'écoulement et l'évacuation des eaux rencontrées, l'épuisement de ces eaux quel que soit le débit, le blindage et l'étrésillonnement si nécessaire, la signalisation des travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier avec le maintien de la circulation, la remise en état provisoire de la voirie ou des accotements et le nettoyage de la chaussée, toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions. Tranchée réglementaire tel que défini au CCTP ou équivalent. Le mètre :
| 1 | pour conduite EP < ou = à ø 315 | ml | 95 |  | 0
| 2 | pour conduite EP > à ø 315 | ml | 0 |  | 0
| 3 | plus value pour emploi de BRH et/ou dent de déroctage | m³ | 50 |  | 0
200 |  | Fourniture et mise en place de matériaux de remplacement y compris l'auto-contrôle et le contrôle du compactage par un laboratoire agréé si nécessaire.
| 1 | GNTB 0/31,5 | m³ | 120 |  | 0
| 2 | Plus-value pour bétonnage en cas de recouvrements faibles | m³ | 10 |  | 0
300 |  | Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation en chlorure de polyvinyle rigide renforcé type classe 34, SN 8 ou équivalent, y compris la fourniture à pied d'œuvre, l'approche, la mise en place sur forme, la façon des joints, les coupes de tuyaux, le calage dans les angles et aux extrémités, le lit de pose et l'enrobage de la canalisation en sable sur 0.10 m d' épaisseur, les essais mécaniques et toutes sujétions. Les pièces spéciales (coudes, tés, B.U., B.E., cônes, manchons), y compris les culottes de branchements, sont décomptées à raison de une pièce pour une longueur équivalente de conduite de 2.50 m dans les diamètres correspondants. Le mètre, mesuré sans déduction des regards et pièces spéciales, pour une canalisation d'un diamètre de :
| 1 | ø 160 PVC SN16 | ml | 10 |  | 0
| 2 | ø 200 PVC SN16 | ml | 10 |  | 0
| 3 | ø 250 PVC SN16 | ml | 45 |  | 0
| 4 | ø 315 PVC SN16 | ml | 30 |  | 0
400 |  | Fourniture et pose de regard de visite suivant les profondeurs indiquées aux plans (toutes profondeurs), conformément au dessin joint au projet d'exécution (la hauteur sera mesurée du radier de la cunette au tampon) y compris le supplément de terrassement, le chargement et l'évacuation des déblais excédentaires, toutes sujétions pour raccordements en entrée et sortie des réseaux du présent lot, compris la fourniture de l'ensemble du regard en fonte ductile ou en acier, le scellement du cadre, des échelons, la fourniture de la crosse, main d'œuvre et sujétions. L'ouvrage complètement terminé, raccords exécutés et prêt à fonctionner sur conduites y compris raccordements
| 1 | Pose de regard de visite Ø1000 avec tampon fonte plein D400 | u | 6 |  | 0
| 2 | Pose de regard de visite Ø1000 avec tampon fonte ajouré D400 | u | 1 |  | 0
| 3 | Création de regard de visite Ø1000 avec tampon fonte plein D400 - sur réseau existant y compris reprise des canalisations existantes conservées | u | 4 |  | 0
| 4 | Création de regard de visite Ø1000 avec tampon fonte ajouré D400 - sur réseau existant y compris reprise des canalisations existantes conservées | u | 1 |  | 0
500 |  | Fourniture et mise en œuvre d'un pied de chute 400*400mm y compris fourniture, pose, main d'œuvre et toutes sujétions. L'unité :
| 1 | Regard pied de chute 400*400mm | U | 4 |  | 0
600 |  | Fourniture et mise en œuvre d'un regard à grille y compris fourniture, pose, main d'œuvre et toutes sujétions. L'unité :
| 1 | Grille 400*400mm | u | 2 |  | 0
| 2 | Création de regard de décompression - sur réseau existant y compris depose du regard de visite existant et reprise des canalisations existantes conservées | u | 1 |  | 0
700 |  | Raccordement de branchement sur les regards de visite. Percement de regard pour le raccordement de nouveau branchement, comprenant les terrassements autour du regard, le percement et les raccords exécutés sur le regard, les remblais, fournitures, main d'œuvre et sujétions. L'unité :
| 1 | Raccordement de branchement sur regard | u | 6 |  | 0
800 |  | Fourniture et mise en œuvre d'un système de ventilation/aération depuis le regard de visite jusqu'au faitage du bâtiment y compris fourniture, pose, main d'œuvre et toutes sujétions. Le forfait :
| 1 | Système de ventilation | ft | 1 |  | 0
B |  | Total RESEAUX GRAVITAIRES HT |  |  |  | 0
N° PRIX | INDICE | INTITULE | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
C |  | TRAVAUX DE REHABILITATION
Amené et repli général du matériel nécessaire à l'exécution des travaux de réhabilitation des canalisations et des regards L e prix comprend la fourniture, l'entretien, le déplacement et le repliement selon l'avancement des travaux de tout le matériel nécessaire à l'exécution des prestations, y compris la signalisation, le balisage et la protection du chantier. Le prix au forfait comprend tous les amenés replis nécessaires à la réalisation des travaux sur l'ensemble de la zone concernée. Le forfait :
|  | Amené et repli du personnel et du matériel | ft | 1 |  | 0
Chemisage continu Le prix comprend : -les travaux préparatoires pour accessibilité au niveau des regards, -la fourniture et mise en œuvre des gaines souples imprégnés de résine, -le plaquage de la gaine contre les parois de la canalisation existante, -la polymérisation de la résine thermodurcissable et le durcissement de la gaine, -les découpes de gaine aux extrémités et la reprise d'étanchéité au niveau de tous les regards avec la fourniture et mise en place de dispositif de jonction étanche collecteur/regard, -la vérification et le nettoyage de la conduite, -le prélèvement contradictoire d'échantillons pour la réalisation d'essais en laboratoire agréé. Le mètre linéaire :
|  | Chemisage continu structurant du collecteur en résine époxy sans solvant pour réseau EU - Ø >200mm et<ou= 400 mm | ml | 75 |  | 0
Réhabilitation structurante de regard de visite par projection d’enduits spéciaux Ce prix rémunère : - la dépose des échelons et leur évacuation, - la préparation du support : découpe et le fraisage d’obstacles (racines, excroissance…), rebouchage de fissures par un mortier à prise rapide, - la vérification visuelle de l’état d’accueil, - l'étanchement des regards de visite par injection d'une résine hydrogonflante en polyuréthane pour étanchement du défaut à traiter (y compris utilisation de catalyseur pour réduire le temps de durcissement, réalisation de trous d'injections à proximité des défauts, l'obturation des trous d'injection à l'aide d'un mortier hydraulique), - la mise en œuvre de la banquette au tampon, d’enduits spéciaux par projection y compris éventuellement grillage, couche d’accrochage ou piquage selon les procédures prescrites par le fabricant, - la reconstitution du radier pour correction du profil en long, - la mise en œuvre d’une couche de protection à base de résine époxydique de la tête de regard à la cunette piquage selon les procédures prescrites par le fabricant, - la mise en œuvre d'un enduit d'étanchéité (type LANCO, SICA ou similaire) sur toute la surface de regard (cunette, rehausse, cone de centrage, ...), - la mise en œuvre par projection d'enduits spéciaux anti-H2S sur regards de visites, - la reprise des branchements y compris l’étanchéité, -le remplacement des dispositifs de descente (échelons), - le rebouchage des épaufrures ou trou de scellement à l’aide d’un mortier adapté, - l’évacuation des gravois et des surplus de produits en décharge agrée par le maître d’œuvre, - toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de mise en œuvre. L'unité :
|  | Regard de visite Ø1000 - hauteur <ou= 2,50 m | u | 2 |  | 0
Remplacement de tampon Ce prix rémunère le remplacement complet d’un tampon y compris la dépose soignée du tampon existant et du socle béton puis la fourniture et pose d’un nouveau tampon produit de scellement. L'unité :
|  | Tampon fonte D400 | u | 2 |  | 0
C |  | Total TRAVAUX DE REHABILITATION HT |  |  |  | 0
N° PRIX | INDICE | INTITULE | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
D |  | INSPECTIONS EPREUVES DES RESEAUX
100 |  | Essais de compactage comprenant l'amené et repli du matériel, la réalisation des contrôles et la rédaction d'un procès-verbal indiquant les résultats obtenus
| 1 | Essais de compactage des tranchées | FT | 1 |  | 0
200 |  | Epreuve d'étanchéité - CONTROLE DU RESEAU - TEST A L'AIR
| 1 | Fourniture, amenée, montage, démontage, repli du matériel permettant les tests d'étanchéité à l'air conformément au descriptif CCTP - Installation | FT | 1 |  | 0
| 2 | Essai d'étanchéité d'une canalisation, y compris l'essai de la conduite de branchement (coudes compris) | ml | 170 |  | 0
| 3 | Essai d'étanchéité à l'air conformément au descriptif CCTP - étanchéité à l'air d'un regard de visite | U | 14 |  | 0
| 4 | Essai d'étanchéité à l'air conformément au descriptif CCTP - étanchéité à l'air du regard de branchement | U | 4 |  | 0
300 |  | Inspection télévisée
| 1 | Fourniture, amenée, montage, démontage, repli du matériel permettant le passage caméra conformément au descriptif CCTP - Installation | FT | 1 |  | 0
| 2 | Inspection d'une canalisation principale conformément au descriptif CCTP | ml | 170 |  | 0
| 3 | Rédaction et fourniture du procès-verbal des essais d'étanchéité et de l'inspection télévisée | FT | 1 |  | 0
400 |  | Hydrocurage des réseaux
| 1 | le mètre linéaire de réseau projeté | ml | 170 |  | 0
D |  | Total INSPECTIONS EPREUVES DES RESEAUX HT |  |  |  | 0
N° PRIX | INDICE | INTITULE | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
E |  | REFECTIONS
100 |  | Réfection de voirie en enrobé suivant les conditions énoncées au CCTP Le prix comprend la fourniture et mise en œuvre des matériaux de structure de voirie et de revêtement, réglage, compactage, main d'oeuvre et toutes sujétions. Le prix comprend les éventuelles reposes de bordures de trottoirs ou caniveaux, repose d'ouvrages déposés en début de chantier. Le mètre carré pour une épaisseur après cylindrage de :
| 1 | Enrobé Bitumineux 0/10 sur une épaisseur de 6 cm | m² | 200 |  | 0
200 |  | Réfection définitive de surfaces en béton suivant les conditions énoncées au CCTP Le prix comprend la fourniture et mise en œuvre des matériaux de structure de voirie et de revêtement, réglage, compactage, main d'oeuvre et toutes sujétions. Le prix comprend les éventuelles reposes de bordures de trottoirs ou caniveaux, repose d'ouvrages déposés en début de chantier. Le mètre carré pour une épaisseur après cylindrage de :
| 1 | Béton | m² | 50 |  | 0
E |  | Total REFECTIONS HT |  |  |  | 0
N° PRIX | INDICE | INTITULE | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
F |  | DOE
100 |  | Dossier des ouvrages exécutés et de recolement pour l'ensemble du dossier
| 1 | DOE | FT | 1 |  | 0
F |  | Total DOE HT |  |  |  | 0
Récapitulatif - BASE
A | Total TRAVAUX PREPARATOIRES HT |  |  |  |  | 0
B | Total RESEAUX GRAVITAIRES HT |  |  |  |  | 0
C | Total TRAVAUX DE REHABILITATION HT |  |  |  |  | 0
D | Total INSPECTIONS EPREUVES DES RESEAUX HT |  |  |  |  | 0
E | Total REFECTIONS HT |  |  |  |  | 0
F | Total DOE HT |  |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
Etabli, en ce qui concerne le libellé et les quantités, par |  |  | Complété quant aux prix
Le maître d'œuvre |  |  | par l'Entrepreneur sousigné,
A : |  |  | Le :
Le :
Le représentant de l'entité adjudicatrice

## PIC_old (hidden)
Détail Quantitatif Estimatif
Aménagement de la piste cyclable rue de Ridiny - Ploudalmézeau
Lot Unique - Terrassements - Voirie - Eaux Pluviales - Aménagements
COMMUNE | [8 empty] | Total déblais | Total Remblais
[9 empty] | 2281 | 90
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT |  |  | 2300 | 100
A |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [6 empty] | Fossé + str stockante | Largeur | Epaisseur | Volume | +10%
| 1 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  | 700 | 0.8 | 0.4 | 224 | 240
| 2 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | [6 empty] | Purges | +20% | Sur 40 cm
| 1 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  | 400 | 480 | 192 | 200
01.3 |  | #REF!
01.3.1 | 1 | #REF! | ml |  | 6 | 0
01.3.2 | 2 | #REF! | m² |  | 3.5 | 0
01.3.3 | 3 | #REF! | ml |  | 5 | 0
01.3.4 | 4 | #REF! | FT |  | 500 | 0
01.4 |  | #REF!
01.4.1 | 1 | #REF! | FT |  | 2500 | 0
01.4.2 | 2 | #REF! | FT |  | 2500 | 0
01.4.3 | 3 | #REF! | FT |  | 1500 | 0
01.4.4 | 4 | #REF! | u
01.4.5 | 5 | #REF! | u
500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 9 | 0
| 2 | #REF! | m³ |  | 5 | 0
| 3 | #REF! | m³ |  | 6 | 0
600 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 12 | 0 |  |  |  |  | 0.4
| 2 | #REF! | m³ |  | 6 | 0
| 3 | #REF! | m³ |  | 10 | 0
| 4 | #REF! | m³ |  | 18 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 2540 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m³ |  | 6 | 0
| 3 | #REF! | m³ |  | 10 | 0
| 4 | #REF! | m³ |  | 25 | 0
| 2 | #REF! | m³ | 100 | #REF! | #REF!
900 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 70 | 0
| 2 | #REF! | m³ |  |  | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 200 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 60 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
A |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | Poutres de rive | Chaussée | Glissière | Piste Cyclable | Structure complète
[8 empty] | 970 | 4230 | 433 | 2250 | 211
[8 empty] | 1000 | 4340 | 460 | 2320 | 220
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
B |  | #REF!
#REF!
100 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 3540 | 0.8 | 2832
200 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 710 | 28 | 19880
| 3 | #REF! | m³ | 360 | 30 | 10800
1500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | 950 | 950
#REF!
B |  | #REF! |  |  |  | 34462
#REF!
#REF!
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
C |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [5 empty] | 0/63
| 1 | #REF! | m² | 1220 | #REF! | #REF! |  | 343
| 2 | #REF! | m² | 2320 | #REF! | #REF! |  | 343
| 2 | #REF! | m² |  | 1 | 0
200 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | 1 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 27 | 0
| 1 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | [5 empty] | 360
| 1 | #REF! | m³ | 930 | #REF! | #REF! |  | Reprise
| 2 | #REF! | m³ | 735 | #REF! | #REF! |  | 5000
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 235 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m³ | 15 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | m³ | 125 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m² |  | 2 | 0
600 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | 4.5 | 0
| 2 | #REF! | m² |  | 2.5 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 2320 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 2320 | #REF! |  |  | 150 | kg/m² | 18 | m²
| 2 | #REF! | m² | 0 | #REF! | [5 empty] | 150 kg
| 3 | #REF! | m² | 0 | #REF!
| 1 | #REF! | t | 348 | #REF! | #REF! |  | 150 | kg/m² | 119.9988
| 2 | #REF! | t | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | t | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
800 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | 35 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 50 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | ml |  | 24 | 0
| 3 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | u |  | 75 | 0
1100 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 125 | 0
1200 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 100 | 0
1300 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 150 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | U | 3 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | U | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | U | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | u |  | 150 | 0
| 2 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | u |  | 50 | 0
| 5 | #REF! | u |  | 150 | 0
| 4 | #REF! | u | 35 | #REF! | #REF!
| 7 | #REF! | m² |  | 50 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF!
C |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
D |  | #REF!
#REF!
100 |  | #REF!
| 3 | #REF! | ml |  | 20 | 0
200 |  | #REF!
| 2 | #REF! | m³ |  | 40 | 0
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml |  | 20 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 250 | 0
| 2 | #REF! | u |  | 150 | 0
500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 360 | 0
1300 |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT |  | 900 | 0
#REF!
D |  | #REF! |  |  |  | 0
#REF!
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
D |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | u | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
D |  | #REF! |  |  |  | #REF!
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
E |  | #REF! |  |  |  |  | Fossé | Fossé + Stockage
[7 empty] | 810 | 850
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF! |  | m3 béton / m cana | 0.16
| 3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 32 | 18
| 1 | #REF! | ml |  | 12 | 0
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml |  | 20 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 250 | 0
| 2 | #REF! | u |  | 150 | 0
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 800 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 950 | 0
| 3 | #REF! | U |  | 1500 | 0
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 1350 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 1500 | 0
| 3 | #REF! | U |  | 2000 | 0
500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 350 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 500 | 0
600 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 70 | 0
700 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 190 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 250 | 0
700 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 200 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | u | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | u | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | U | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0 | 450 | 0
E |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Récapitulatif
A | #REF! |  |  |  |  | #REF!
B | Total BATIMENT HT
C | Total VOIRIE HT |  |  |  |  | #REF!
D | Total EAUX PLUVIALES HT |  |  |  |  | #REF!
E | #REF! |  |  |  |  | #REF!
TOTAL | [5 empty] | #REF!
Etabli, en ce qui concerne le libellé et les quantités, par |  |  | Complété quant aux prix
Le maître d'œuvre |  |  | par l'Entrepreneur sousigné,
Le :
A :
Le :
Le représentant de l'entité adjudicatrice

## Commune_old (hidden)
Détail Quantitatif Estimatif
Aménagement de la piste cyclable rue de Ridiny - Ploudalmézeau
Lot Unique - Terrassements - Voirie - Eaux Pluviales - Aménagements
COMMUNE | [8 empty] | Total déblais | Total Remblais
[9 empty] | 2281 | 90
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT |  |  | 2300 | 100
A |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [6 empty] | Fossé + str stockante | Largeur | Epaisseur | Volume | +10%
| 1 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  | 700 | 0.8 | 0.4 | 224 | 240
| 2 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | [6 empty] | Purges | +20% | Sur 40 cm
| 1 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  | 400 | 480 | 192 | 200
01.3 |  | #REF!
01.3.1 | 1 | #REF! | ml |  | 6 | 0
01.3.2 | 2 | #REF! | m² |  | 3.5 | 0
01.3.3 | 3 | #REF! | ml |  | 5 | 0
01.3.4 | 4 | #REF! | FT |  | 500 | 0
01.4 |  | #REF!
01.4.1 | 1 | #REF! | FT |  | 2500 | 0
01.4.2 | 2 | #REF! | FT |  | 2500 | 0
01.4.3 | 3 | #REF! | FT |  | 1500 | 0
01.4.4 | 4 | #REF! | u
01.4.5 | 5 | #REF! | u
500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 9 | 0
| 2 | #REF! | m³ |  | 5 | 0
| 3 | #REF! | m³ |  | 6 | 0
600 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 12 | 0 |  |  |  |  | 0.4
| 2 | #REF! | m³ |  | 6 | 0
| 3 | #REF! | m³ |  | 10 | 0
| 4 | #REF! | m³ |  | 18 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m³ |  | 6 | 0
| 3 | #REF! | m³ |  | 10 | 0
| 4 | #REF! | m³ |  | 25 | 0
| 2 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
900 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 70 | 0
| 2 | #REF! | m³ |  |  | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 700 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | ml | 800 | #REF! | #REF!
A |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | Poutres de rive | Chaussée | Glissière | Piste Cyclable | Structure complète
[8 empty] | 970 | 4230 | 433 | 2250 | 211
[8 empty] | 1000 | 4340 | 460 | 2320 | 220
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
B |  | #REF!
#REF!
100 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 3540 | 0.8 | 2832
200 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 710 | 28 | 19880
| 3 | #REF! | m³ | 360 | 30 | 10800
1500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | 950 | 950
#REF!
B |  | #REF! |  |  |  | 34462
#REF!
#REF!
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
C |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | [5 empty] | 0/63
| 1 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF! |  | 343
| 2 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF! |  | 343
| 2 | #REF! | m² |  | 1 | 0
200 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | 1 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ |  | 27 | 0
| 1 | #REF! | m³ | 240 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | [5 empty] | 360
| 1 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF! |  | Reprise
| 2 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF! |  | 5000
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | m³ | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m² |  | 2 | 0
600 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | 4.5 | 0
| 2 | #REF! | m² |  | 2.5 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m² | 1220 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | m² | 200 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | 4800 | #REF! | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | 1200 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 0 | #REF! |  |  | 150 | kg/m² | 18 | m²
| 2 | #REF! | m² | 1220 | #REF! | [5 empty] | 150 kg
| 3 | #REF! | m² | 4800 | #REF!
| 1 | #REF! | t | 0 | #REF! | #REF! |  | 150 | kg/m² | 119.9988
| 2 | #REF! | t | 183 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | t | 720 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | m² | 4800 | #REF! | #REF!
800 |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² |  | 35 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 200 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | ml |  | 24 | 0
| 3 | #REF! | ml | 770 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | u |  | 75 | 0
1100 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 125 | 0
1200 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 100 | 0
1300 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 150 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | U | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | U | 12 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | U | 2 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 150 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | u |  | 150 | 0
| 2 | #REF! | ml | 10 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | ml | 55 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | u |  | 50 | 0
| 5 | #REF! | u |  | 150 | 0
| 4 | #REF! | u | 0 | #REF! | #REF!
| 7 | #REF! | m² |  | 50 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 85 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 10 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 0.5 | #REF! | #REF!
C |  | #REF! |  |  |  | #REF!
N° PRIX | INDICE |  | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
D
100
| 3 |  | ml |  | 20 | 0
200
| 2 |  | m³ |  | 40 | 0
400
| 1 |  | ml |  | 20 | 0
| 2 |  | U |  | 250 | 0
| 2 |  | u |  | 150 | 0
500
| 1 |  | U |  | 360 | 0
1300
| 1 |  | FT |  | 900 | 0
D | [5 empty] | 0
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
D |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | u | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m3 | 400 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m3 | 90 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | m² | 300 | #REF! | #REF!
D |  | #REF! |  |  |  | #REF!
N° PRIX | INDICE | #REF! | UNITE | QUANTITE | PRIX | MONTANT
E |  | #REF! |  |  |  |  | Fossé | Fossé + Stockage
[7 empty] | 810 | 850
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml | 285 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | m³ | 46 | #REF! | #REF! |  | m3 béton / m cana | 0.16
| 3 | #REF! | m² | 110 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 32 | 18
| 1 | #REF! | ml |  | 12 | 0
| 1 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 3 | #REF! | ml | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | #REF! | ml | 285 | #REF! | #REF!
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | ml |  | 20 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 250 | 0
| 2 | #REF! | u |  | 150 | 0
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 800 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 950 | 0
| 3 | #REF! | U |  | 1500 | 0
400 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 1350 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 1500 | 0
| 3 | #REF! | U |  | 2000 | 0
500 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 350 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 500 | 0
600 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 70 | 0
700 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 190 | 0
| 2 | #REF! | U |  | 250 | 0
700 |  | #REF!
| 1 | #REF! | U |  | 200 | 0
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | u | 18 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! | u | 32 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | U | 7 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
| 1 | #REF! | FT | 1 | 450 | 450
E |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Récapitulatif
A | #REF! |  |  |  |  | #REF!
B | Total BATIMENT HT
C | Total VOIRIE HT |  |  |  |  | #REF!
D | Total EAUX PLUVIALES HT |  |  |  |  | #REF!
E | #REF! |  |  |  |  | #REF!
TOTAL | [5 empty] | #REF!
Etabli, en ce qui concerne le libellé et les quantités, par |  |  | Complété quant aux prix
Le maître d'œuvre |  |  | par l'Entrepreneur sousigné,
Le :
A :
Le :
Le représentant de l'entité adjudicatrice