## Page de garde
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
- HOPITAL LOUIS MOURIER -
178 rue des Renouillers
92700 COLOMBES
REFECTION D’UNE UNITE SLD
Bâtiment CLR Centre Long Séjour
RCD-PRO HUMANISATION
DPGF
2024-12-01

## 01-DEMOLITION MACONNERIE
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Base vie | mois |  |  |  | 0
Aménagements exterieurs | Ens. | 1 |  |  | 0
Aménagements intérieurs | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Dépose et démolitions
Dépose et démolitions | Ens. |  |  |  | 0
Dépose Sols souples | m² |  |  |  | 0
Bouchements et enduits divers
Raccords de saignée en ciment | Ens. |  |  |  | 0
Raccords de saignée autre | Ens. |  |  |  | 0
Hachement Enduit | M² | 150 |  |  | 0
Enduit platre
Bouchement baie | U |  |  |  | 0
Bouchement divers | Ens. |  |  |  | 0
Percements | Ens |  |  |  | 0
Murs et cloisons
Cloisons 98 | m² |  |  |  | 0
Cloisons CF 1 H | m² |  |  |  | 0
Cloison Hydrofuge | m² |  |  |  | 0
Doublage | m² | 200 |  |  | 0
Calfeutrement |  |  |  |  | 0
Raccords d'enduits | Ens. | 1 |  |  | 0
Joint de dilatation | Ens. |  |  |  | 0
Sols
Chape traditionnelle | m² |  |  |  | 0
Remplacement des menuiseries extérieures
Reprise des tableau et rehausse | U |  |  |  | 0
Terrasses | m2 |  |  |  | 0
Rampes | m² |  |  |  | 0
Ouvrages divers
Dés maçonnés | u | 30 |  |  | 0
Siphons de sol | u |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
PSE01: Allée repere PSE1 | m² |  |  |  | 0
PSE02: Allée repère PSE2 | m² |  |  |  | 0

## 02-MENUISERIES INTERIEURES
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Organigramme
Organigramme | Ens. | 1 |  |  | 0
Blocs portes (BP complet cis quincaillerie, motorisation, serrures, ferrage etc, …)
Portes pleines
0,93m | u |  |  |  | 0
1,13 m | u |  |  |  | 0
Porte Ellipse simple action | u |  |  |  | 0
Porte CF 1/2 à 1 vantail
0,93m | u |  |  |  | 0
1,13 m | u |  |  |  | 0
Porte CF à 2 Vantaux
1,4 m | u |  |  |  | 0
1,6 m | u |  |  |  | 0
Contrôle d'accès | u |  |  |  | 0
Façades de Gaine | u |  |  |  | 0
Chassis vitrés PF 1/2 H
80 x 80 | u | 2 |  |  | 0
240 x 80 | u | 1 |  |  | 0
Mobilier
Paillasses Humides | ml |  |  |  | 0
Paillasses sèches | ml |  |  |  | 0
Plan de Travail | ml |  |  |  | 0
Meubles Hauts | U |  |  |  | 0
Meubles Bas | U |  |  |  | 0
Placards des chambres | u |  |  |  | 0
Protections
Protections de portes (aux deux faces) | u |  |  |  | 0
Protections d'angles de murs | u | 42 |  |  | 0
Protections de murs | ml |  |  |  | 0
mains courantes | ml |  |  |  | 0
Habillages tête de lits impression numérique
Habillages tête de lits impression numérique | ml |  |  |  | 0
Coffrages
Coffrages 2 faces | ml | 25 |  |  | 0
Coffrages 3 faces 0,2 | ml | 25 |  |  | 0
Coffrages 3 faces 0,4 l | ml | 25 |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 03-PEINTURE
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Plafonds
Préparation | m² |  |  |  | 0
Finitions | m² |  |  |  | 0
Murs
Préparation | m² |  |  |  | 0
Toile de verre | m² |  |  |  | 0
Finitions | m² |  |  |  | 0
Revêtement étanches | m² |  |  |  | 0
Boiseries peintes | m² |  |  |  | 0
Métallerie peinte | Ens. |  |  |  | 0
Nettoyage | m² |  |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 04-SOLS SOUPLES
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Préparation des sols | m² |  |  |  | 0
Ragéage
primaire
Sols PVC U3 | m² |  |  |  | 0
Sol PVC U4 | m² |  |  |  | 0
Sols étanche type tarasafe | m² |  |  |  | 0
Barres de seuil | Ens. | 1 |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 05-FAUX PLAFONDS
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Plafonds
Dalles pour pièces humides | m² |  |  |  | 0
Dalles pour pièces sèches | m² |  |  |  | 0
Jouées et façons annexes | ml | 50 |  |  | 0
Recoupement des plenums | Ens. |  |  |  | 0
Ventilation des plenum | Ens. | 15 |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 06-CVC PLOMBERIE
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Travaux préliminaires | Ens. | 1 |  |  | 0
Déposes | Ens. | 1 |  |  | 0
Dévoiements | Ens. | 1 |  |  | 0
Eau froide
Piquage avec vanne d'isolement | Ens. | 1 |  |  | 0
Distribution | ml |  |  |  | 0
Calorifuge 13mm | ml |  |  |  | 0
ECS / Bouclage
Piquage avec vanne d'isolement | Ens. | 1 |  |  | 0
Distribution | ml |  |  |  | 0
Calorifuge 19mm | ml |  |  |  | 0
EU/EV
Raccordement WC | u | 31 |  |  | 0
Raccordements Appareils sanitaires | u | 70 |  |  | 0
Raccordement sur chute existante | Ens. | 1 |  |  | 0
Aérateurs à membrane | Ens. | 0 |  |  | 0
Siphons de sol
Fourniture et raccordement | u | 11 |  |  | 0
Appareils sanitaires
Cuvette PMR | u | 31 |  |  | 0
Douche sans receveur | u | 32 |  |  | 0
Lavabos suspendus | u | 32 |  |  | 0
Vidoirs | u | 1 |  |  | 0
Attentes pour paillases et plans de travail | u | 6 |  |  | 0
Robinetterie lavabos et paillasse | u | 39 |  |  | 0
Colonnes de douche | u | 32 |  |  | 0
Nettoyage et desinfection des locaux | Ens. | 1 |  |  | 0
Chauffage
Dépose des radiateurs existants | Ens. | 1 |  |  | 0
Piquages sur réseaux existants | Ens. | 1 |  |  | 0
Vannes de réglage | Ens. | 1 |  |  | 0
Circuits acier depuis réseaux existants | Ens. | 1 |  |  | 0
Désembouage des radiateurs | Ens. | 1 |  |  | 0
Radiateurs nouveaux | u | 25 |  |  | 0
Supportage et accessoires pour radiateurs | Ens. | 1 |  |  | 0
Robinet | u | 25 |  |  | 0
Combiné aller et retour avec réglage | u | 25 |  |  | 0
Purgeur | u | 25 |  |  | 0
Vanne de vidange | u | 25 |  |  | 0
VMC
Gaine spiralée galvanisée y compris coudes, tés, piquages, chutes ainsi que toutes sujétions | Ens. | 1 |  |  | 0
Bouches autoréglables raccordement Ø 125 | u | 38 |  |  | 0
Manchettes de fixation et anneaux phoniques | u | 38 |  |  | 0
Clapets coupe-feu de raccordement | u | 1 |  |  | 0
Clapets coupe-feu de traversée de parois | u | 16 |  |  | 0
Climatisation des locaux
Groupe exterieur | Ens. | 1 |  |  | 0
Unités intérieures | u | 6 |  |  | 0
Liaisons | Ens. | 1 |  |  | 0
Régulation | Ens. | 1 |  |  | 0
Condensats | u | 6 |  |  | 0
Electricité | Ens. | 1 |  |  | 0
Mise en service | Ens. | 1 |  |  | 0
Mise en service essais réglages | Ens. | 1 |  |  | 0
OFFRE de BASE TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
PSE 01 Climatisation ds circulations
Unités gainables | U | 3
Réseaux de distribution, y compris bouches de diffusion | Ens. | 1
Liaisons | Ens. | 1
Régulation | Ens. | 1
Condensats | u | 6
Electricité | Ens. | 1
Mise en service | Ens. | 1
PSE 01 TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 07-ELECTRICITE
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Travaux préparatoires
Travaux préparatoires | Ens. | 1 |  |  | 0
Repérage et dépose
Isolement / Dépose / Evacuation / Continuité de service | Ens. | 1 |  |  | 0
Origine des installations
Origine des installations | Ens. | 1 |  |  | 0
Réseau de terre
Distribution de terre | Ens. | 1 |  |  | 0
Liaison équipotentielle principale | Ens. | 1 |  |  | 0
Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens. | 1 |  |  | 0
Terre informatique | Ens. | 1 |  |  | 0
Tableaux electriques TD
Tableau force | u | 1 |  |  | 0
Tableau lumière | u | 1 |  |  | 0
Distribution principales et secondaires
Plinthes | Ens. | 1 |  |  | 0
Chemins de cable | Ens. | 1 |  |  | 0
Appareillage
Interrupteur simple | u |  |  |  | 0
PC | u |  |  |  | 0
Alimentations volets roulants | u | 31 |  |  | 0
Alimentation baie informatique | u | 1 |  |  | 0
Eclairage intérieur
Type 1 | u |  |  |  | 0
Type 2 | u |  |  |  | 0
Type 2 bis | u | 32 |  |  | 0
Type 3 | u |  |  |  | 0
Type 4 | u |  |  |  | 0
Type GTL | u | 40 |  |  | 0
Eclairage de securité
Terminaux eclairage de remplacement | Ens. | 1 |  |  | 0
BAES | u |  |  |  | 0
Télécommande | Ens. | 1 |  |  | 0
Système de sécurité
Déconnexion et dépose soignée des équipements SSI | Ens. | 1 |  |  | 0
Dépose cablage SSI | Ens. | 1 |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre d'une DI de chantier | Ens. | 1 |  |  | 0
Reports | Ens. | 1 |  |  | 0
Distribution | Ens. | 1 |  |  | 0
Detecteurs | u |  |  |  | 0
Indicateurs d'action | u |  |  |  | 0
Alarme | u |  |  |  | 0
Repose des équipements SSI déposés | Ens. | 1 |  |  | 0
Programmation de la centrale existante | Ens. | 1 |  |  | 0
CCF | u |  |  |  | 0
Dossier SSI | Ens. | 1 |  |  | 0
Assistance technique et formation du personnel. | Ens. | 1 |  |  | 0
Réglage, essais et mise en service de l'installation. | Ens. | 1 |  |  | 0
Raccordement ventouses portes asservies | u | 3 |  |  | 0
Raccordement ventouses DAS | u | 6 |  |  | 0
Informatique
Baie | u | 1 |  |  | 0
Cablage | Ens. | 1 |  |  | 0
Prises RJ45 | u |  |  |  | 0
Recette et validation | Ens. | 1 |  |  | 0
Téléphonie
Cablage | Ens. | 1 |  |  | 0
Prises RJ45 | u |  |  |  | 0
Recette et validation | Ens. | 1 |  |  | 0
Wifi | Ens. | 1 |  |  | 0
Télévision
Cablage | Ens. | 1 |  |  | 0
Prises TV | u | 40 |  |  | 0
Prises casques en tête de lit | u | 18 |  |  | 0
Amplificateurs | Ens. | 1 |  |  | 0
Mise en service | Ens. | 1 |  |  | 0
Appel malade
Centrale, modules, alimentation, panneau de configuration, imprimante, etc | Ens. | 1 |  |  | 0
Renvoi des appels par tableau répétiteur, y compris câblage. | Ens. | 1 |  |  | 0
Poire d'appel / manipulateur Chambres | u | 40 |  |  | 0
Prise murale auto-éjectable Chambres | u | 40 |  |  | 0
Tirette d'appel, Sanitaires Chambres | u | 32 |  |  | 0
Bloc de porte, Chambres | u | 32 |  |  | 0
Module 3 feux auto-protégé, Chambres | u | 32 |  |  | 0
Câblage et distibution | Ens. | 1 |  |  | 0
Assistance technique et formation du personnel. | Ens. | 1 |  |  | 0
Réglage, essais et mise en service de l'installation. | Ens. | 1 |  |  | 0
Alimentations diverses
Volets roulants | u | 31 |  |  | 0
Controle d'accès | u | 1 |  |  | 0
Alarme fluides médicaux | u | 2 |  |  | 0
Alimentation unité extérieur climatisation | u | 2 |  |  | 0
Alimentation des climatiseurs | u | 6 |  |  | 0
Alimentation des chariots chauffants | u | 2 |  |  | 0
Alimentation des moteurs lèvse malades | u | 31 |  |  | 0
Régie vidéo
Vidéoprojecteur y compris support sécurisé | u | 1 |  |  | 0
Baie rackable | u | 1 |  |  | 0
Amplificateur audio | u | 1 |  |  | 0
Micro sans fil | u | 1 |  |  | 0
Hauts parleurs encastrés | u | 10 |  |  | 0
Ecran de projection motorisé | u | 1 |  |  | 0
Offre de base TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
PSE01: Climatisation des circulations
Alimentations gainables dans les circulations | u | 3 |  |  | 0
PSE 01 TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 10% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 08-FLUIDES MEDICAUX
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  |  | 0
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  |  | 0
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1 |  |  | 0
Repérage et dépose
Isolement / Dépose / Evacuation / Continuité de service | Ens. | 1 | 3500 |  | 0
Sécurité
Alarme et report | Ens. | 1 |  |  | 0
Alimentation et raccordement
Alimentation et raccordement général sur origine Oxygène | Ens. | 2 | 2500 |  | 0
Alimentation et raccordement général sur origine Vide | Ens. | 2 | 2500 |  | 0
Alimentation et raccordement général sur origine AC Médical | Ens. | 2 |  |  | 0
Coffret de seconde détente | Ens. | 2 |  |  | 0
Réseau Oxygène
Réseau | Ens | 1 | 25 |  | 0
Prise | u | 31 | 75 |  | 0
Réseau Vide
Réseau | Ens | 1 | 25 |  | 0
Prise | u | 31 | 75 |  | 0
Réseau AC Médical
Réseau | Ens | 1 | 25 |  | 0
Prise | u | 31 | 75 |  | 0
Essais et mise en service | Ens. | 1 |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## 09-MENUISERIES EXTERIEURES
DESIGNATION | U | Q | PU € HT | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
Installations de chantier et repliement | Ens. | 1
Etudes d'exécution
Etudes d'exécution | Ens. | 1
Synthèse cordination
Synthèse cordination | Ens. | 1
Fourniturer et pose |  |  | 3500
Menuiseries Extéieures
Menuiserie type 1 | u
Menuiserie type 2 | u
Menuiserie type 3 | u
Menuiserie type 4 | u
Menuiserie type 5 | u |  | 2500
2500
Volets Roulant
Pour menuiserie type 1 | u
Pour menuiserie type 2 | u
Pour menuiserie type 3 | u
Cloture |  |  | 25
Portillon | u |  | 75
Cloture | ml
25
Garde corps | ml |  | 75
TOTAL € HT
TVA 10%
TOTAL € TTC
PSE01: Changement du type d'ouvrant
Changement de configuration menuiserie type 1 | U
Changement de configuration menuiserie type 2 | U
TOTAL € HT
TVA 10%
TOTAL € TTC

## 10-ASCENSEUR
Rep CCTP | DESIGNATION | U | Q | PU € HT | TOTAL € HT
Installations de chantier et repliement
| Installations de chantier et repliement | Ens. | 1 |  | 0
Etudes d'exécution
| Etudes d'exécution | Ens. | 1 |  | 0
Synthèse cordination
| Synthèse cordination | Ens. | 1 |  | 0
ACCES - LOCAL MACHINERIE
M2 | Installer un garde du corps autour de la trappe d'accès au local de machinerie avec fermeture au passage | Ens. | 1 |  | 0
M2 | Installer un garde du corps sur le massif dans le local de machinerie avec fermeture au passage | Ens. | 1 |  | 0
M9 | Compléter l'éclairages en machinerie , afin d'avoir 200 lux au sol à tous les postes de travail | Ens. | 1 |  | 0
M8 | Remplacer le tableaux d'arrivée du courant dans le local machinerie | Ens. | 1 |  | 0
M6 | Installer / remplacer la plaque signalétique sur la trappe d'accès | Ens. | 1 |  | 0
M6 | Installer / remplacer la plaque signalétique sur la porte d'accès | Ens. | 1 |  | 0
M6 | Poser une plaque signalitique "Danger de chute refermer la trappe" | Ens. | 1 |  | 0
M2 | Remplacer le verrou de la porte d'accès au local de machinerie | Ens. | 1 |  | 0
M2 | Remplacer le verrou de la trappe d'accès en machinerie | Ens. | 1 |  | 0
M9 | Installer un éclairage et un bloc secours dans le sas | Ens. | 1 |  | 0
M43 | Installer une séparation grillagée | Ens. | 1 |  | 0
Sans descriptive | Installer et estampiller les crochets de manutention en machinerie | Ens. | 1 |  | 0
Sans descriptive | En machinerie, poser des fourreaux au passage des câbles de traction. | Ens. | 1 |  | 0
Sans descriptive | En machinerie, poser des fourreaux au passage du câble de limiteur. | Ens. | 1 |  | 0
M4 | Équilibrer le/les vantaux de la trappe d'accès au local de machinerie. | Ens. | 1 |  | 0
Sans descriptive | Installer des poignées sur les battants de la trappe d’accès au local de machinerie. | Ens. | 1 |  | 0
M18 | Mettre en peinture le local de machinerie (sol, murs et plafont) | Ens. | 1 |  | 0
REMPLACEMENT MOTO REDUCTEUR
M11 | Remplacement de la machine existante par un modèle avec moteur adapté à la variation de fréquence | Ens. | 1 |  | 0
M 15 / M27 | Remplacement de la machine existante par un modèle type GEARLESS - Protection contre la survitesse de la cabine dans le sens montée est intégré. | Ens. | 1 |  | 0
| compris renfort de la dalle, châssis, câbles de traction , capotage des poulies en machinerie, gaine et cuvette… | Ens. | 1 |  | 0
M27 | Protection des points rentrant des poulies, en machinerie, gaine et cuvette… | Ens. | 1 |  | 0
ARMOIRE DE MANOEUVRE
M 13/ GPC 03/ TC 06/ TC 04/GPC24 | Remplacement de la manœuvre existante par une manœuvre à microprocesseurs à variation de fréquence | Ens. | 1 |  | 0
| Compris : canalisation électrique fixe et souple, Sélection, Organes de sécurité, Boite de révision, Résistance de dissipation, voyant de présence à l'étage,Filtres et Self, pèse charge, stop et prise en cuvette,… | Ens. | 1 |  | 0
GAINE, PALIERS
GPC 19 | Remplacement boîte à boutons existante par un nouveau modèle à 1 bouton. Conforme à la norme EN 81-70, Reconduction du contrôle d'accès existant. | Ens. | 1 |  | 0
GPC 2 | Remplacer l'éclairages en gaine par des éclairages tube led | Ens. | 1 |  | 0
| Remplacement des garnitures des coulisseaux cabine | Ens. | 1 |  | 0
GPC7 | Remplacement des garnitures des coulisseaux contrepoids | Ens. | 1 |  | 0
GPC 23 | Mise en place des indicateurs de position et de direction à tous les paliers - conformes à la norme EN 81-70, signal sonore à l'ouverture des portes… | Ens. | 1 |  | 0
| Protéger les points rentrants de la poulie de mouflage du contrepoids | Ens. | 1 |  | 0
M 14 | Remplacement du limiteur de vitesse du contrepoids (compris poulie tendeuse ,câble et capotage du limiteur en machinerie, haut de gaine et des poulies de renvoi) | Ens. | 1 |  | 0
GPC16 | Remplacer les portes palières automatique. | Ens. | 1 |  | 0
GPC20 | Remplacer la boite d'appel pompier | Ens. | 1 |  | 0
| Réalignement des guides cabine et contrepoids | Ens. | 1 |  | 0
CABINE
C 11 / C4 | Remplacement de la boîte à boutons cabine existante par un nouveau modèle avec indicateur de niveaux et de position, voyant lumineux et message vocal, surcharge, boutons étages, réouverture , fermeture, sonnerie, réservation téléphone -conforme EN 81- 70. Eclairage de secours leds. | Ens. | 1 |  | 0
C 07 | Rénovation traditionnelle de l'habillage de cabine - type stratifié faux, plafond avec éclairage LEDS et sol en carrelage , au choix du maitre d'ouvrage, installation de lisse | Ens. | 1 |  | 0
| Installer un éclairage de secours en cabine. | Ens. | 1 |  | 0
C 16 | Installer une téléalarme avec triphonie equipé d'une boucle magnétique pictogrammes en cabine et un point de phonie en cuvette (KIT GSM INCLUS) | Ens. | 1 |  | 0
CUVETTE
GPC 36 | Mise en peinture de la cuvette remontée sur 1 mètre | Ens. | 1 |  | 0
M14 | Remplacer la poulie tendeuse du limiteur de vitesse. | Ens. | 1 |  | 0
GPC3 | Remplacer l’échelle existante d’accès au fond de cuvette par un modèle amovible, articulé, escamotable, repliable . | Ens. | 1 |  | 0
| Remplacer le boîtier "STOP" en cuvette. | Ens. | 1 |  | 0
| En cuvette, installer un deuxième bouton stop accessible depuis la cuvette. | Ens. | 1 |  | 0
| Remplacer /installer une prise de courant en cuvette. | Ens. | 1 |  | 0
| TOTAL € HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0