Chambre De Commerce Et D'Industrie

Hauts de France

- OBJET DE L’ACCORD CADRE

Accord cadre à bons de commande de travaux d’entretien des bassins, réseaux et installation d’assainissement des sites gérés par Ports de Lille

Accord cadre passé selon une procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et suivants et R 2123-1 et suivants du code de la Commande publique

Bordereau des Prix Unitaires – BPU

Maître d’ouvrage :

PORTS DE LILLE– C.C.I.H.D.F.

Place Leroux de Fauquemont

CS 91394

59 014 LILLE cedex

Réseaux eaux usées et eaux pluviales :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans les canalisations et les ouvrages (intérieur et extérieur des bâtiments) - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

1. – Curage d’un égout pour un taux d’engorgement « normal » < à 30 % :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 160 et le DN 300 | ml |  |
| 1.2 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 300 et le DN 600 | ml |  |
| 1.3 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 600 et le DN 1000 | ml |  |
| 1.4 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 1000 et le DN 1500 | ml |  |
| 1.5 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 1500 et le DN 2000 | ml |  |
| 1.6 | Pour cadre 2000 x 1500 | ml |  |

2. – Curage d’un égout pour un taux d’engorgement compris entre 30% et 60% de sa hauteur :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 160 et le DN 300 | ml |  |
| 2.2 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 300 et le DN 600 | ml |  |
| 2.3 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 600 et le DN 1000 | ml |  |
| 2.4 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 1000 et le DN 1500 | ml |  |
| 2.5 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 1500 et le DN 2000 | ml |  |
| 2.6 | Pour cadre 2000 x 1500 | ml |  |

3. – Curage d’un égout pour un taux d’engorgement supérieur à 60% de sa hauteur :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 160 et le DN 300 | ml |  |
| 3.2 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 300 et le DN 600 | ml |  |
| 3.3 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 600 et le DN 1000 | ml |  |
| 3.4 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 1000 et le DN 1500 | ml |  |
| 3.5 | Pour diamètre nominal compris entre le DN 1500 et le DN 2000 | ml |  |
| 3.6 | Pour cadre 2000 x 1500 | ml |  |

Caniveaux grille (eau pluviale)

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, y compris manuel, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans les caniveaux grilles - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

4. – Curage d’un caniveau pour un taux d’engorgement « normal » < à 30 % :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Pour largeur nominale jusqu’à 200 mm | ml |  |
| 4.2 | Pour largeur nominale comprise entre 200 mm et 400 mm | ml |  |
| 4.3 | Pour largeur nominale comprise entre 400 mm et 600 mm | ml |  |
| 4.4 | Pour largeur nominale comprise entre 600 mm et 800 mm | ml |  |

5. – Curage d’un caniveau pour un taux d’engorgement compris entre 30% et 60% de sa hauteur :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Pour largeur nominale jusqu’à 200 mm | ml |  |
| 5.2 | Pour largeur nominale comprise entre 200 mm et 400 mm | ml |  |
| 5.3 | Pour largeur nominale comprise entre 400 mm et 600 mm | ml |  |
| 5.4 | Pour largeur nominale comprise entre 600 mm et 800 mm | ml |  |

6. – Curage d’un caniveau pour un taux d’engorgement supérieur à 60% de sa hauteur :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Pour largeur nominale jusqu’à 200 mm | ml |  |
| 6.2 | Pour largeur nominale comprise entre 200 mm et 400 mm | ml |  |
| 6.3 | Pour largeur nominale comprise entre 400 mm et 600 mm | ml |  |
| 6.4 | Pour largeur nominale comprise entre 600 mm et 800 mm | ml |  |

7. – Curage d’ouvrage :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans les canalisations et les ouvrages (intérieur et extérieur des bâtiments) - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Curage bouche d’égout ou grille, y compris branchement jusqu’au collecteur, y compris rinçage des caniveaux sur 1 ml linéaire de part et d’autre de l’ouvrage | U |  |
| 7.2 | Curage de bouche d’injection, avec nettoyage du filtre, y compris branchement jusqu’au collecteur ou ouvrage d’infiltration, y compris rinçage des caniveaux sur 1 ml linéaire de part et d’autre de l’ouvrage | U |  |
| 7.3 | Curage de bouche d’injection, avec remplacement du filtre, y compris branchement jusqu’au collecteur ou ouvrage d’infiltration, y compris rinçage des caniveaux sur 1 ml linéaire de part et d’autre de l’ouvrage | U |  |
| 7.4 | Curage d’un regard de visite à décantation | U |  |
| 7.5 | Curage d’une boîte de branchement, y compris branchement jusqu’au collecteur | U |  |

8. – Curage de drain en fond de noue :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans les drains et les ouvrages - Le pompage des bouches d’égout ou des grilles de visites - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire en €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Curage de drain en fond de noue | ml |  |

9. – Fosses septiques, fosses toutes eaux et filtres bactériens :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - La vidange, pompage, le rinçage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans les fosses (intérieur et extérieur des bâtiments) - Le nettoyage des filtres, cloisons et pipes - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Fosses septiques et fosses (quelque soit son volume) | U |  |
| 9.2 | Entretien décolloïdeur | U |  |
| 9.3 | Remplacement de la pouzzolane | kg |  |

10. – Pompes de relevage et de refoulement :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - La vidange, pompage, le rinçage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans la bâche et le nettoyage du panier - La vérification du fonctionnement et du bon état de l’installation des pompes (système de pompage), avec sortie des pompes à l’extérieur de la bâche, nettoyage et prise de photos y compris plaques signalétiques, armoire électrique et de la vanne d’isolement (manuel ou électrique) en amont du poste - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Pompes de relevage et de refoulement | U |  |

11. – Bassins :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans le bassin - Le pompage des boues de l’ouvrage d’arrivée - Le nettoyage du fond du bassin à l’aide d’un engin mécanique ou manuellement - Le nettoyage du panier - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

11.1 – Bassin du port de Santes, 2ème Rue :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Bassin du port de Santes, 2ème Rue | U |  |

11.2 – Bassin du port de Santes, Bâtiment 8 :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Bassin du port de Santes, Bâtiment 8 | U |  |

11.3 – Bassin du port de Arques :

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Bassin du port de Arques | U |  |

11.4 – Bassin (type SAUL) du port de Santes, plateforme à containers :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans le bassin - Le pompage des boues de l’ouvrage d’arrivée - Le nettoyage des caissons - Le nettoyage du panier - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Bassin (type SAUL - 544 m3) Port de SANTES | U |  |

11.5 – Bassin à ciel ouvert du terminal à containeurs de Santes :

Ces prix rémunèrent :

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans le bassin - Le pompage des boues de l’ouvrage d’arrivée - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | Bassin du terminal à conteneurs du port de Santes | U |  |

11.6 – Bassin de tamponnement en tuyau d’acier galvanisé à chaud :

Ces prix rémunèrent :

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage, pompage et le curage des boues, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent dans le bassin - Le pompage des boues de l’ouvrage d’arrivée - Le nettoyage du panier - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.6.1 | Bassin de tamponnement en tuyau d’acier (1325 m3) | U |  |
| 11.6.2 | Bassin de tamponnement en tuyau d’acier (1254 m3) | U |  |
| 11.6.3 | Bassin de tamponnement en tuyau d’acier (1364 m3) | U |  |
| 11.6.4 | Bassin de tamponnement en tuyau d’acier (825 m3) | U |  |

12. – Séparateur à hydrocarbures, débourbeurs :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - La vidange, pompage, le rinçage et le curage des boues, hydrocarbures, eaux, toutes matières solides ou liquides présentent - La vérification des ventilations et des limiteurs de débits (graissage, contrôle) - La vérification complète du système d’alarme (sonde, boîtier, gyrophare…) - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Séparateur à hydrocarbures de 1 à 10 m3 | U |  |
| 12.2 | Séparateur à hydrocarbures > 10 m3 | U |  |

13. – Panier de dégrillage :

13.1 Nettoyage

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli du matériel, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage du panier - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Nettoyage | U |  |

14. Filtre amovible en matériaux type nid d’abeille :

14.1 Nettoyage

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli du matériel, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le nettoyage du filtre - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Nettoyage | U |  |

14.2 Remplacement

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli du matériel, adapté au site et au chantier à effectuer - Le remplacement du filtre quelle que soit sa dimension - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Remplacement d’un filtre | U |  |

15. – Stations de traitement des eaux pluviales des plateformes à containers :

15.1 – Station de traitement du « Lille Container Terminal » :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le curage du séparateur à hydrocarbures - Le curage de la fosse, le rinçage et la vérification des parois - La vérification et l’entretien des pompes, avec la sortie des pompes, leurs nettoyage et photos des plaques signalétiques ; des flotteurs, de l’alarme, y compris sonde, boîtier, gyrophare…. - La vérification, la manœuvre, l’entretien et le graissage des vannes et des limiteurs de débit - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Stations de traitement de la plateforme du LCT | U |  |

15.2 – Station de traitement de la « Plateforme de Transfert Intermodal » :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le curage du séparateur à hydrocarbures - Le curage de la fosse, le rinçage et la vérification des parois - La vérification et l’entretien des pompes, avec la sortie des pompes, leurs nettoyage et photos des plaques signalétiques ; des flotteurs, de l’alarme, y compris sonde, boîtier, gyrophare…. - La vérification, la manœuvre, l’entretien et le graissage des vannes et des limiteurs de débit - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | Stations de traitement de la plateforme de la PTI | U |  |

15.3 – Station de traitement du SCT :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

| - L’acheminement et le repli d’un camion combiné mixte hydrocureur/suceur, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite et un opérateur de curage - Le curage du séparateur à hydrocarbures - Le curage de la fosse, le rinçage et la vérification des parois - La vérification et l’entretien des pompes, avec la sortie des pompes, leurs nettoyage et photos des plaques signalétiques ; des flotteurs, de l’alarme, y compris sonde, boîtier, gyrophare…. - La vérification, la manœuvre, l’entretien et le graissage des vannes et des limiteurs de débit- La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille.-L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |  |
| 15.3.1 | Stations de traitement de la plateforme du SCT : SH1 | U |  |  |
| 15.3.2 | Stations de traitement de la plateforme du SCT : SH2 et SH3 | U |  |  |

16 – Fossé / Noue du Port de ARQUES :

Ces prix rémunèrent :

- la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis

- le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel

- L’acheminement et le repli d’une pelle mécanique et d’un camion, adapté au site et au chantier à effectuer, avec le personnel de conduite - Le curage du fossé - Le travail de mise en gabarit - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Fossé / Noue du Port de ARQUES | U |  |

17. – Intervention d’urgence :

Ces prix rémunèrent :

- Plus-value aux prix précédents par intervention

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Intervention d’urgence – Plus-value | % |  |
| 17.2 | Intervention d’urgence – Soir et week-end | % |  |

18. – Traitement des déchets :

Ces prix rémunèrent :

- L'amenée du matériel quel que soit le type d'ouvrage

- Le chargement après emploi du lit de séchage éventuel ou stockage

- L'évacuation et le traitement des déchets en installation de traitement et de valorisation agrée ou en décharge agréée

- La fourniture d’un Bordereau de Suivi des Déchets

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Traitement des boues | T |  |
| 18.2 | Traitement des hydrocarbures liquides | T |  |
| 18.3 | Traitement des hydrocarbures solides | T |  |

| 19. – Assainissement autonome : Ces prix rémunèrent : - la visite préliminaire du site pour préparation du chantier et émission d’un devis - le déplacement et mise à disposition du personnel et du matériel - L'amenée du matériel quel que soit le type d'ouvrage - Les modalités d’entretien tel que renseigné dans le CCTP - La pose de panneaux de signalisation et mise à disposition du dispositif de sécurité adéquat pour protéger le personnel exécutant, pour les usagers et les agents de ports de Lille -L’évacuation vers un centre de traitement agréé acceptant les déchets collectés et la fourniture du bordereau d’intervention et du bon de suivi de déchets (BSD). |
| --- |
| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| 19.1 | Entretien biannuel (2 passages / an) | U |  |
| 19.2 | Entretien ponctuel | U |  |

20 – Entretien de vanne et limiteur de débit :

Ces prix rémunèrent :

- L’amenée, la mise à disposition et le repliement du matériel

- La vérification, la manœuvre, l’entretien et le graissage des vannes et des limiteurs de débit

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Entretien de vanne et limiteur de débit | U |  |

| 21. – Plus-value pour travaux exécutés au-delà de 50 km du port de Lille : Ces prix rémunèrent : - Une plus-value sera appliquée par km supplémentaire dans le cas d’interventions au-delà de 50 km du port de Lille et par intervention (moins de 5% des opérations) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| 21.1 | Plus-value pour travaux exécutés au-delà de 50 km du port de Lille | km |  |

22. – La mise à disposition d’un électromécanicien (hors travaux d’entretien courant prévu au titre de l’entretien des pompes de relevage et de refoulement (prix 10.1) :

Ces prix rémunèrent :

- Vérification, remise en état de fonctionnement et entretien d’installations (pompes, vannes, armoires électrique, régulateur de débit, sondes, etc…)

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | La mise à disposition d’un électromécanicien | h |  |

23. – La mise à disposition de matériel :

Ces prix rémunèrent :

- L'amenée du matériel, la mise à disposition et le repliement du matériel

- Les équipements de sécurité nécessaire à la bonne exécution de l’opération.

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | La mise à disposition d’une barque | H |  |
| 23.2 | La mise à disposition d’une hydrocureuse (Débouchage, étude, enquête) | H |  |
| 23.3 | La mise à disposition d’un barrage flottant | ml |  |
| 23.4 | La mise à disposition d’un obturateur (0 < 800) | U |  |
| 23.5 | La mise à disposition d’un obturateur (> 800) | U |  |
| 23.6 | La mise à disposition de déviation des effluents (0 > 3 kW), y compris sa maintenance et la fourniture de l’énergie servant à son fonctionnement | J |  |
| 23.7 | La mise à disposition de déviation des effluents (3,1 > 8 kW) y compris sa maintenance et la fourniture de l’énergie servant à son fonctionnement | J |  |
| 23.8 | La mise à disposition de déviation des effluents (8.1 > 11 kW) y compris sa maintenance et la fourniture de l’énergie servant à son fonctionnement | J |  |
| 23.9 | La mise à disposition de déviation des effluents (11,1 > 20 kW) y compris sa maintenance et la fourniture de l’énergie servant à son fonctionnement | J |  |
| 23.10 | La mise à disposition de déviation des effluents (20,1 > 37 kW) y compris sa maintenance et la fourniture de l’énergie servant à son fonctionnement | J |  |
| 23.11 | La mise à disposition de tuyaux de refoulement quelque soit leurs diamètres | ML |  |
| 23.12 | Plus-value au prix 23.11 | J |  |
| 23.13 | La mise à disposition d’un engin de manutention (type BOBCAT) | H |  |
| 23.14 | La mise à disposition (sur site fourni par Ports de Lille) d’un dispositif de décantation mobile d’une contenance minimal de 15 m3,y compris le transport, la vidange des produits de curage / pompage dans le dispositif et leurs reprise pour évacuation vers les filières de traitement et où séparateur hydrocarbure | J |  |
| 23.15 | Prélèvement et analyse d’échantillon d’effluent | U |  |

24. – Inspection vidéo :

Ces prix rémunèrent :

- La mise à disposition du personnel et de l’équipement afin de réaliser une inspection vidéo d’un linéaire maximal de 100 mètres. Un rapport (papier + numérique) sera remis au maître d’ouvrage à l’issue de l’inspection.

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | Inspection vidéo | ml |  |

25. – Rapport :

Ces prix rémunèrent :

- La fourniture d’un rapport comprenant notamment un plan, photos d’ensemble, photos de l’ouvrage ou de l’équipement, description de l’intervention et commentaire….

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix unitaire HT en € |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | Rapport d’intervention | U |  |
| 25.2 | Rapport annuel | U |  |

A……………………………….Le……………………..                    A Lille, le………………………………….

Le Titulaire                                                                                    Le Représentant de l’entité adjudicatrice

Signature précédée de « Lu et approuvé »

+ cachet du candidat