## Feuil1
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET INTERVENTIONS
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE
DES BOUCHES DU RHONE
56 chemin Joseph Aiguier
13297 Marseille cedex 9
MAPA N°24.746.33 – TRAVAUX, DEPANNAGES ET MAINTENANCES ELECTRIQUES ET PRESTATIONS ASSOCIEES DESTINES AUX IMMEUBLES DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
ANNEXE 3 A L ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES MATERIELS
ET DES PRESTATIONS DIVERSES
ET REMISE CATALOGUE
Seul l'exemplaire de ce bordereau de prix unitaires détenu dans les archives
de la C.P.C.A.M des Bouches Du Rhône fera foi
Le candidat indiquera des montants avec 2 chiffres après la virgule seulement (XXXXXX . XX)
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
100 | LOCATION DE MATERIELS
101 | Location de groupe électrogène de < 10 kVA (mono, tri, tetra) amené, raccordement provisoire basse tension, armoire de baculement automatique, repli et enlèvement du groupe | J |  |  | 0
102 | Location journalière (y compris cuve amovible) pour un groupe électrogène de < 10 kVA | j |  |  | 0
103 | Location de groupe électrogène entre 250 kVA amené, raccordement provisoire basse tension, armoire de baculement automatique, repli et enlèvement du groupe | J |  |  | 0
104 | Location journalière (y compris cuve amovible) pour un groupe électrogène 250 kVA | j |  |  | 0
105 | location et installation enregistreur de puissance | F |  |  | 0
106 | location échafaudage roulant et repliement jusqu'à une hauteur de 3 à 6m | j |  |  | 0
107 | location échafaudage roulant et repliement jusqu'à une hauteur < 3m | j |  |  | 0
108 | location Camion nacelle jusqu'à une hauteur de 12m location à la journée | J |  |  | 0
109 | location benne | J |  |  | 0
110 | Fourniture et pose d'un coffret électrique de chantier, 2 prises 380V 16A, 1 prise 380V 32A et 6 prises 220V 32A, protections 30MA , Arret d'urgence y compris câblage et raccordement jusqu'à 20m de longueur | j |  |  | 0
200 | CABLES
201 | Câble U 1000 R2V - 3 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
202 | Câble U 1000 R2V - 3 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
203 | Câble U 1000 R2V - 3 G 4 mm2 | ml |  |  | 0
204 | Câble U 1000 R2V - 3 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
205 | Câble U 1000 R2V - 3 G 10 mm2 | ml |  |  | 0
206 | Câble U 1000 R2V - 3 G 16 mm2 | ml |  |  | 0
207 | Câble U 1000 R2V - 3 G 25 mm2 | ml |  |  | 0
208 | Câble U 1000 R2V - 5 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
209 | Câble U 1000 R2V - 5 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
210 | Câble U 1000 R2V - 5 G 4 mm2 | ml |  |  | 0
211 | Câble U 1000 R2V - 5 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
212 | Câble U 1000 R2V - 5 G 10 mm2 | ml |  |  | 0
213 | Câble U 1000 R2V - 5 G 16 mm2 | ml |  |  | 0
214 | Câble U 1000 R2V - 5 G 25 mm2 | ml |  |  | 0
215 | Câble U 1000 R2V - 5 G 35 mm2 | ml |  |  | 0
216 | Câble U 1000 R2V - 5 G 50 mm2 | ml |  |  | 0
217 | cablette de terre 25² | ml |  |  | 0
218 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
219 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
220 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 4 mm2 | ml |  |  | 0
221 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
222 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 10 mm2 | ml |  |  | 0
223 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 16 mm2 | ml |  |  | 0
224 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 3 G 25 mm2 | ml |  |  | 0
225 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 5 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
226 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 5 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
227 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 5 G 4 mm2 | ml |  |  | 0
228 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 5 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
229 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 5 G 10 mm2 | ml |  |  | 0
230 | Câble 1000 FR-N1G1G1 - 5 G 16 mm2 | ml |  |  | 0
231 | Câble H 07 RN-F - 3 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
232 | Câble H 07 RN-F - 3 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
233 | Câble H 07 RN-F - 3 G 4 mm2 | ml |  |  | 0
234 | Câble H 07 RN-F - 3 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
235 | Câble H 07 RN-F - 5 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
236 | Câble H 07 RN-F - 5 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
237 | Câble H 07 RN-F - 5 G 4 mm2 | ml |  |  | 0
238 | Câble H 07 RN-F - 5 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
239 | Câble H 07 RN-F - 5 G 10 mm2 | ml |  |  | 0
240 | Câble H 07 RN-F - 5 G 16 mm2 | ml |  |  | 0
241 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 3 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
242 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 3 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
243 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 5 G 1,5 mm2 | ml |  |  | 0
244 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 5 G 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
245 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 5 G 6 mm2 | ml |  |  | 0
246 | Câble CR1-C1 résistant au feu à âme cuivre de 5 G 10 mm2 | ml |  |  | 0
247 | Câble CR1-C1 vinyl 9/10 avec écran non armé,résistant au feu, 1 paire | ml |  |  | 0
248 | Câble CR1-C1 vinyl 9/10 avec écran non armé,résistant au feu, 2 paires | ml |  |  | 0
249 | Câble CR1-C1 vinyl 9/10 avec écran non armé,résistant au feu, 3 paires | ml |  |  | 0
250 | Boite de jonction coulée BT pour câble tétrapolaire de 1,5 à 16 mm² | u |  |  | 0
251 | Boite de jonction coulée BT pour câble tétrapolaire de 25 à 50 mm² | u |  |  | 0
252 | Boite de jonction coulée BT pour câble unipolaire 240mm² | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
253 | Boite de jonction coulée HT pour câble de 95 à 150 mm² | u |  |  | 0
254 | Boite de jonction coulée HT pour câble de 185 à 240 mm² | u |  |  | 0
255 | essai dielectrique | u |  |  | 0
256 | H07V-K 1,5² SOUPLE | ml |  |  | 0
257 | H07V-K 2,5² SOUPLE | ml |  |  | 0
258 | H07V-K 6² SOUPLE | ml |  |  | 0
259 | H07V-K 10² SOUPLE | ml |  |  | 0
260 | H07V-K 16² SOUPLE | ml |  |  | 0
261 | Repartiteur 125A | U |  |  | 0
300 | CANALISATIONS ET CONDUITS
301 | Tube ICTA de 16 | ml |  |  | 0
302 | Tube ICTA de 20 | ml |  |  | 0
303 | Tube ICTA de 25 | ml |  |  | 0
304 | Tube ICTA de 32 | ml |  |  | 0
305 | Tube ICTA de 40 | ml |  |  | 0
306 | Tube IRL de 16 | ml |  |  | 0
307 | Tube IRL de 20 | ml |  |  | 0
308 | Tube IRL de 25 | ml |  |  | 0
309 | Tube IRL de 32 | ml |  |  | 0
310 | Tube IRL de 40 | ml |  |  | 0
311 | TPC diam de 40 | ml |  |  | 0
312 | TPC diam de 63 | ml |  |  | 0
313 | TPC diam de 90 | ml |  |  | 0
314 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés jusqu'à 100 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml |  |  | 0
315 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés jusqu'à 200 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml |  |  | 0
316 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés jusqu'à 300 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml |  |  | 0
317 | Chemin de câbles en tôle galvanisé de 100 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml |  |  | 0
318 | Chemin de câbles en tôle galvanisé de 200 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml |  |  | 0
319 | Chemin de câbles en tôle galvanisé de 300 mm de large, hauteur d'aile mini 75 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml |  |  | 0
320 | Goulotte d'installation en PVC jusqu'à 90 x 60 mm sans compartiment | ml |  |  | 0
321 | Goulotte d'installation en PVC jusqu'à 110 x 60 mm sans compartiment | ml |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
322 | Goulotte d'installation en PVC jusqu'à 130 x 50 mm avec 2 compartiments 45 | ml |  |  | 0
323 | Goulotte d'installation en PVC jusqu'à 190 x 50 mm avec 3 compartiments 45 | ml |  |  | 0
324 | Moulure plastique 20 x 10 mm pièces d'angles et de raccord | ml |  |  | 0
325 | Moulure plastique 32 x 16 mm pièces d'angles et de raccord | ml |  |  | 0
326 | Colonne aluminium double faces hauteur de 2,50 à 3,70 m | u |  |  | 0
327 | Colonne aluminium equipée ensto CPAMCG1F01 | u |  |  | 0
328 | Colonne aluminium equipée ensto CPAMCG2F01 | u |  |  | 0
329 | Colonne aluminium equipée ensto CPAMCG4F01 | u |  |  | 0
330 | Colonnette aluminium double faces hauteur 0,70 m avec socle | u |  |  | 0
331 | Colonnette aluminium quatre faces hauteur 0,70 m avec socle | u |  |  | 0
332 | Cordon Distribution consolidation PTX Câble U 1000 R2V - 3 G 2,5 mm2 10m | u |  |  | 0
333 | Cordon Distribution consolidation PTX Câble U 1000 R2V - 5 G 2,5 mm2 15m | u |  |  | 0
334 | Connecteur mâle rouge 5 pôles avec capot, raccordement par vis | u |  |  | 0
335 | Connecteur mâle rouge 3 pôles avec capot, raccordement par vis | u |  |  | 0
336 | Connecteur femelle rouge 5 pôles avec capot, raccordement par vis | u |  |  | 0
337 | Connecteur femelle rouge 3 pôles avec capot, raccordement par vis | u |  |  | 0
338 | Boîtier BOOST-AL60x65 4 prises de courant 2P+T dét. rouges à 45° | u |  |  | 0
339 | Boîtier BOOST-AL60x65 6 prises de courant 2P+T dét. rouges à 45° et interrupteur lumineux | u |  |  | 0
340 | BOITE DE RÉPARTITION TRIPHASÉE PC ABS 1 SORTIE 3 PÔLES/PHASE | u |  |  | 0
341 | BOITE DE RÉPARTITION TRIPHASÉE PC ABS DÉTR 1S 3PÔLES/PHASE | u |  |  | 0
342 | BOITE DE RÉPARTITION TRIPHASÉE PC ABS 2 SORTIES 3 PÔLES/PHASE | u |  |  | 0
343 | BOITE DE RÉPARTITION TRIPHASÉE PC ABS DÉTR 2S 3PÔLES/PHASE | u |  |  | 0
344 | Passage de plancher 3 compartiments en PVC largeur 75 gris ou brun pose vissée | u |  |  | 0
345 | Boite de sol à hauteur réglable 18 modules à équiper à couvercle inox 75-105 mm pour plancher technique | u |  |  | 0
400 | ARMOIRES ET COFFRETS
401 | Armoire métallique monobloc de 2000x700x400 mm | u |  |  | 0
402 | Armoire métallique monobloc de 2000x900x400 mm | u |  |  | 0
403 | Coffret OPALE 13 modules (1 rangée) | u |  |  | 0
404 | Coffret OPALE 26 modules (2 rangées) | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
405 | Coffret OPALE 39 modules (3 rangées) | u |  |  | 0
406 | Coffret PRISMA >250A 48 modules (2 rangées) | u |  |  | 0
407 | Coffret PRISMA >250A 72 modules (3 rangées) | u |  |  | 0
408 | Coffret PRISMA >250A 96 modules (4 rangées) | u |  |  | 0
409 | Coffret PRISMA >250A 120 modules (5 rangées) | u |  |  | 0
410 | Coffret PRISMA >250A 144 modules (6 rangées) | u |  |  | 0
411 | Coffret PRAGMA >160A 24 modules (1 rangée) | u |  |  | 0
412 | Coffret PRAGMA >160A 48 modules (2 rangées) | u |  |  | 0
413 | Coffret PRAGMA >160A 72 modules (3 rangées) | u |  |  | 0
414 | Coffret PRAGMA >160A 96 modules (4 rangées) | u |  |  | 0
415 | Coffret PRAGMA >160A 120 modules (5 rangées) | u |  |  | 0
416 | Coffret PRAGMA >160A 144 modules (6 rangées) | u |  |  | 0
417 | Étiquetage des armoires électriques par étiquettes gravées | F |  |  | 0
418 | Coffret de sécurité dim. int.180x165x96 avec porte à regard fermeture par serrure | u |  |  | 0
419 | Coffret de sécurité dim. int.230x210x126 avec porte à regard fermeture par serrure | u |  |  | 0
420 | bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing" déverrouillage par clé diam. 40 mm | u |  |  | 0
421 | bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing" déverrouillage par clé diam. 70 mm | u |  |  | 0
422 | Coffret d'arrêt d'urgence bris de glace avec marteau brise vitre équipé d'un bouton coup de poing à émission (2 voyants) avec clé de déverouillage | u |  |  | 0
423 | Coffret d'arrêt d'urgence bris de glace avec marteau brise vitre équipé d'un bouton coup de poing à manque (sans voyants) avec clé de déverouillage | u |  |  | 0
424 | Coffret de proximité cadenassable 3 pôles 12 A | u |  |  | 0
425 | Coffret de proximité cadenassable 3 pôles 25 A | u |  |  | 0
426 | Coffret de coupure chaufferie avec disjoncteur tétrapolaire 32 A force, un disjonteur bipolaire 10A lumière et de 2 voyants de présence de tension | u |  |  | 0
500 | DISJONCTEURS, INTERUPTEURS , PROTECTIONS ET ACCESSOIRES
501 | disjoncteur d'abonné 4 x 10/30, différentiel instantané 500mA | u |  |  | 0
502 | disjoncteur d'abonné 4 x 30/60, différentiel instantané 500mA | u |  |  | 0
503 | disjoncteur tétrapolaire 100 A pouvoir de coupure 36 kA | u |  |  | 0
504 | disjoncteur tétrapolaire 160 A pouvoir de coupure 36 kA | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
505 | disjoncteur tétrapolaire 250 A pouvoir de coupure 36 kA | u |  |  | 0
506 | disjoncteur tétrapolaire 400 A pouvoir de coupure 36 kA | u |  |  | 0
507 | bloc différentiel tétrapolaire 100A de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A | u |  |  | 0
508 | bloc différentiel tétrapolaire 160A de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A | u |  |  | 0
509 | bloc différentiel tétrapolaire 250A de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A | u |  |  | 0
510 | bloc différentiel tétrapolaire 400A de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A | u |  |  | 0
511 | disjoncteur unipolaire + N de 1 à 6 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
512 | disjoncteur unipolaire + N de 10 a 16 pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
513 | disjoncteur unipolaire + N de 20 a 25 pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
514 | disjoncteur unipolaire + N de 32 et 40 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
515 | disjoncteur tétrapolaire 6 à 10 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
516 | disjoncteur tétrapolaire 16 à 20 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
517 | disjoncteur tétrapolaire 25 à 32 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
518 | disjoncteur tétrapolaire 40 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
519 | disjoncteur tétrapolaire 63 A pouvoir de coupure 6 kA | u |  |  | 0
Disjoncteurs de protection des circuits - pouvoir de coupure 10 kA
520 | disjoncteur unipolaire + N de 1 à 6 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
521 | disjoncteur unipolaire + N de 10 a 16 pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
522 | disjoncteur unipolaire + N de 20 a 25 pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
523 | disjoncteur unipolaire + N de 32 et 40 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
524 | disjoncteur bipolaire 10 à 16 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
525 | disjoncteur bipolaire 20 à 25 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
526 | disjoncteur bipolaire 32 à 40 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
527 | disjoncteur tétrapolaire 6 à 10 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
528 | disjoncteur tétrapolaire 16 à 20 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
529 | disjoncteur tétrapolaire 25 à 32 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
530 | disjoncteur tétrapolaire 40 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
531 | disjoncteur tétrapolaire 63 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
532 | disjoncteur tétrapolaire 63 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
533 | disjoncteur tétrapolaire 80 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
534 | disjoncteur tétrapolaire 100 A pouvoir de coupure 10 kA | u |  |  | 0
535 | disjoncteur tétrapolaire 32 A pouvoir de coupure 25 kA | u |  |  | 0
536 | disjoncteur tétrapolaire 40 A pouvoir de coupure 25 kA | u |  |  | 0
537 | disjoncteur tétrapolaire 63 A pouvoir de coupure 25 kA | u |  |  | 0
538 | disjoncteur tétrapolaire 100 A pouvoir de coupure 25 kA | u |  |  | 0
539 | Bloc différentiel adaptable ph+n 30 mA AC 25A | u |  |  | 0
540 | Bloc différentiel adaptable ph+n 30 mA AC 40A | u |  |  | 0
541 | Bloc différentiel adaptable ph+n 300 mA AC 25A | u |  |  | 0
542 | Bloc différentiel adaptable ph+n 300 mA AC 40A | u |  |  | 0
543 | Bloc différentiel adaptable ph+n 30 mA SI 25A | u |  |  | 0
544 | Bloc différentiel adaptable ph+n 30 mA SI 40A | u |  |  | 0
545 | Bloc différentiel adaptable ph+n 30 mA A 25A | u |  |  | 0
546 | Bloc différentiel adaptable ph+n 30 mA A 40A | u |  |  | 0
547 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 30 mA AC 25A | u |  |  | 0
548 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 30 mA AC 40A | u |  |  | 0
549 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 300 mA AC 25A | u |  |  | 0
550 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 300 mA AC 40A | u |  |  | 0
551 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 30 mA SI 25A | u |  |  | 0
552 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 30 mA SI 40A | u |  |  | 0
553 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 30 mA AC 25A | u |  |  | 0
554 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 30 mA AC 40A | u |  |  | 0
555 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 30 mA A 40A | u |  |  | 0
556 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 30 mA AC 63A | u |  |  | 0
557 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 300 mA AC 25A | u |  |  | 0
558 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 300 mA AC 40A | u |  |  | 0
559 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 300 mA AC 63A | u |  |  | 0
560 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 300 mA AC 100A | u |  |  | 0
INTERRUPTEURS
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
561 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + N cartouches 8,5 x 31,5 ou 10 x 38 | u |  |  | 0
562 | Coupe circuit sectionneur tetrapolaire cartouches 8,5 x 31,5 ou 10 x 38 | u |  |  | 0
563 | interrupteur sectionneur tétrapolaire à coupure visible de 63 A | u |  |  | 0
564 | interrupteur sectionneur tétrapolaire à coupure visible de 100 A | u |  |  | 0
565 | interrupteur sectionneur tétrapolaire à coupure visible de 125 A | u |  |  | 0
566 | interrupteur sectionneur tétrapolaire à coupure visible de 160 A | u |  |  | 0
567 | interrupteur sectionneur tétrapolaire à coupure visible de 250 A | u |  |  | 0
568 | interrupteur 20 A bipolaire avec voyant | u |  |  | 0
569 | interrupteur 32 A bipolaire avec voyant | u |  |  | 0
570 | interrupteur 20 A tétrapolaire | u |  |  | 0
571 | interrupteur 32 A tétrapolaire | u |  |  | 0
572 | interrupteur 63 A tétrapolaire | u |  |  | 0
573 | interrupteur 100 A tétrapolaire | u |  |  | 0
574 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 25 A type A | u |  |  | 0
575 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 25 A type AC | u |  |  | 0
576 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 25 A type Hi Hpi ou Si | u |  |  | 0
577 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A Type A | u |  |  | 0
578 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A Type AC | u |  |  | 0
579 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A Type Hi Hpi ou Si | u |  |  | 0
580 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 63 A Type A | u |  |  | 0
581 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 63 A Type AC | u |  |  | 0
582 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 63 A Type Hi Hpi ou Si | u |  |  | 0
583 | Interrupteur différentiel 300 mA tétrapolaire 40 A | u |  |  | 0
584 | Interrupteur différentiel 300 mA tétrapolaire 63 A | u |  |  | 0
585 | Interrupteur différentiel 300 mA tétrapolaire 80 A | u |  |  | 0
600 | ACCESSOIRES
601 | Contacteur de puissance bipolaire 20 A | u |  |  | 0
602 | Contacteur de puissance bipolaire 40 A | u |  |  | 0
603 | Contacteur de puissance tétrapolaire 25 A | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
604 | Contacteur de puissance tétrapolaire 40 A | u |  |  | 0
605 | Contacteur de puissance tétrapolaire 63 A | u |  |  | 0
606 | Contacteur modulaire chauffe-eau bipolaire 20 A (relais heure creuses) | u |  |  | 0
607 | Relais temporisé réglable à l'ouverture 8 A | u |  |  | 0
608 | Sonnerie 8/12 V - 4,8 VA - 78 dB | u |  |  | 0
609 | Sonnerie 230 V - 4 VA - 78 dB | u |  |  | 0
610 | Ronfleur 8/12 Vou 24 V - 4 VA - 75 dB | u |  |  | 0
611 | Ronfleur 230 Vou 24 V - 4 VA - 75 dB | u |  |  | 0
612 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A unipolaire | u |  |  | 0
613 | Télérupteur modulaire 230 V - 16 A bipolaire | u |  |  | 0
614 | Télérupteur modulaire 400 V - 16 A tétrapolaire pouvant être utilisé en 230 Volts | u |  |  | 0
615 | Minuterie électronique modulaire 230 V - 16 A bipolaire - réglable 0,5 à 10 minutes | u |  |  | 0
616 | Interrupteur horaire programmable digital avec réserve de marche 1 sortie 16 A | u |  |  | 0
617 | Interrupteur horaire programmable digital avec réserve de marche 2 sorties 16 A | u |  |  | 0
618 | Interrupteur crépusculaire modulaire 5 A et sa cellule photo-électrique | u |  |  | 0
619 | Interrupteur crépusculaire modulaire à 8 programmes 10 A et sa cellule photo-électrique | u |  |  | 0
620 | Déclencheur à émission MX + OF tous types | u |  |  | 0
621 | Déclencheur à manque MN tous types | u |  |  | 0
622 | Contact auxiliaire OF tous types | u |  |  | 0
623 | Contact signal défaut SD tous types | u |  |  | 0
624 | Bobine mn 220-240 VAC | u |  |  | 0
625 | compteur 80A communicant RS485 | u |  |  | 0
626 | compteur 125A communicant RS485 | u |  |  | 0
627 | centrale de mesure 250A communicante RS485 | u |  |  | 0
628 | transformateur de courant 250A | u |  |  | 0
629 | Parafoudres PF15 | u |  |  | 0
630 | Parafoudres PF30 | u |  |  | 0
631 | Parafoudres PF 65 | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
700 | APPAREILLAGES
GAMME MOSAIC
701 | Interrupteur va-et-vient, saillie y compris cadre | u |  |  | 0
702 | Interrupteur double va-et-vient, saillie y compris cadre | u |  |  | 0
703 | Bouton poussoir, saillie y compris cadre | u |  |  | 0
704 | Bouton poussoir lumineux, saillie y compris cadre | u |  |  | 0
705 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte-étiquette saillie y compris cadre | u |  |  | 0
706 | Bloc prise 2P + T - 16 A, saillie, y compris cadre | u |  |  | 0
707 | Bloc double 2 prises 2P + T - 16 A saillie, y compris cadre | u |  |  | 0
708 | Bloc triple 3 prises 2P + T - 16 A saillie, y compris cadre | u |  |  | 0
709 | Sortie de câble 10/20 A, saillie, compris cadre | u |  |  | 0
710 | Sortie de câble 32 A, saillie, compris cadre | u |  |  | 0
711 | prise HDMI saillie, compris cadre | u |  |  | 0
712 | Interrupteur va-et-vient, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
713 | Interrupteur double va-et-vient, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
714 | Bouton poussoir, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
715 | Bouton poussoir lumineux, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
716 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte-étiquette vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
717 | Bloc prise 2P + T - 16 A, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
718 | Bloc double 2 prises 2P + T - 16 A vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
719 | Bloc triple 3 prises rouges 2P + T - 16 A vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
720 | Prise conjoncteur RJ45, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
721 | Sortie de câble 10/20 A, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
722 | Sortie de câble 32 A, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
723 | prise HDMI vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u |  |  | 0
GAMME PLEXO
724 | Interrupteur double allumage, Saillie étanche | u |  |  | 0
725 | Interrupteur va-et-vient, Saillie étanche | u |  |  | 0
726 | Interrupteur temporisé, Saillie étanche | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
727 | Bouton poussoir, Saillie étanche | u |  |  | 0
728 | Bouton poussoir lumineux, Saillie étanche | u |  |  | 0
729 | Bouton poussoir pour sonnerie avec porte-étiquette Saillie étanche | u |  |  | 0
730 | Prise de courant 2P + T - 10/16 A, Saillie étanche | u |  |  | 0
731 | Bloc prise 2P + T - 16 A, Saillie étanche | u |  |  | 0
732 | Bloc double 2 prises 2P + T - 16 A Saillie étanche | u |  |  | 0
733 | Bloc triple 3 prises 2P + T - 16 A Saillie étanche | u |  |  | 0
734 | Prise de courant 3P + T + N - 32 A, Saillie étanche | u |  |  | 0
735 | boite de dérivation 150x100 | u |  |  | 0
736 | boite de dérivation 100x100 | u |  |  | 0
737 | boite de dérivation 80x80 | u |  |  | 0
738 | boite de dérivation diametre 60 | u |  |  | 0
739 | Détecteur de mouvements | u |  |  | 0
GAMME ANTIVANDALE
740 | Prise de courant 2P + T 10/16 A métal avec système antivol - IP 55 avec volet | u |  |  | 0
741 | Prise de courant 2P + T 10/16 A métal avec système antivol - IP 55 - avec volet avec serrure | u |  |  | 0
800 | ACCESSOIRES POUR CLOISONS
801 | Boite cloison sèche simple | u |  |  | 0
802 | Boite cloison sèche double | u |  |  | 0
803 | Boite cloison sèche triple | u |  |  | 0
804 | Boite saillie 2 modules complète | u |  |  | 0
805 | Boite saillie 4 modules complète | u |  |  | 0
806 | Boite saillie 6 modules complète | u |  |  | 0
807 | Grilles et enjoliveurs 2 modules | u |  |  | 0
808 | Grilles et enjoliveurs 4 modules | u |  |  | 0
809 | Grilles et enjoliveurs 6 modules | u |  |  | 0
900 | PRODUITS POUR IRVE
901 | BORNE IRVE EVLINK Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA - MID 3P | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
902 | Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V | u |  |  | 0
903 | Prise Green'up Access - 3,2 kVA - Mode 2 - IP55-IK10 - encastré verrouillable | u |  |  | 0
1000 | LUMINAIRES LED
1001 | luminaire downlight embiella led diam 80 | u |  |  | 0
1002 | luminaire downlight ambiella led diam 150 | u |  |  | 0
1003 | luminaire downlight ambiella led diam 250 | u |  |  | 0
1004 | Downlight 210mm 1530lm 4000K | u |  |  | 0
1005 | Downlight 210mm 1530lm 3000K | u |  |  | 0
1006 | luminaire saillie DOWNRAY | u |  |  | 0
1007 | luminaire avesto 2x49w | u |  |  | 0
1008 | luminaire Celeste P led R 1295x320x60 | u |  |  | 0
1009 | luminaire Celeste ECO 40/840 1200 | u |  |  | 0
1010 | Luminaire Etanche 1,2m 4000lm IP65 IK08 4000K | u |  |  | 0
1011 | Luminaire Etanche 1,5m 6000lm IP65 IK08 4000K | u |  |  | 0
1012 | Luminaire Etanche traversant 1,2m 4000lm IP66 IK10 4000K | u |  |  | 0
1013 | Luminaire Etanche traversant 1,6m 7500lm IP66 IK10 4000K | u |  |  | 0
1014 | Luminaire 600x600 - 40W - 3500lm - 4000K - IP65- IK07 | u |  |  | 0
1015 | Luminaire 1200x300 - 63W - 5500lm - 4000K -IP65- IK08 | u |  |  | 0
1016 | luminaire siella led 600x600 DALI Ugr19 - 3000K | u |  |  | 0
1017 | Luminaires encastrés 600x600 - Ugr19 - 3000K | u |  |  | 0
1018 | Luminaires encastrés DALI 600x600 - Ugr19 - 3000K | u |  |  | 0
1019 | Luminaires encastrés 600x600 - Ugr19 - 4000K | u |  |  | 0
1020 | Luminaires encastrés DALI 600x600 - Ugr19 - 4000K | u |  |  | 0
1021 | Luminaires encastrés 1200x300 - Ugr19 - 3000K | u |  |  | 0
1022 | Luminaires encastrés DALI 1200x300 - Ugr19 - 3000K | u |  |  | 0
1023 | Luminaires encastrés 1200x300 - Ugr19 - 4000K | u |  |  | 0
1024 | Luminaires encastrés DALI 1200x300 - Ugr19 - 4000K | u |  |  | 0
1025 | Hublot Diam 300 1900lm IP65 IK10 4000K 14W | u |  |  | 0
1026 | Hublot Diam 300 HF 1900lm IP65 IK10 4000K 14W | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
1027 | HUBLOT HF 2000LM IK65 IK10 22/18/15W | u |  |  | 0
1028 | HUBLOT 2000LM IK65 IK10 22/18/15W | u |  |  | 0
1029 | Hublot Diam 300 E27 IP65 IK10 | u |  |  | 0
1030 | luminaire sur pied led simple tête LIGHTPAD gradables avec systeme sensoDim | u |  |  | 0
1031 | luminaire sur pied led double têtes LIGHTPAD gradables avec systeme sensoDim | u |  |  | 0
1032 | Kit saillie pour panel 600X600 | u |  |  | 0
1033 | Kit de suspension panel | u |  |  | 0
1100 | ECLAIRAGE DE SECURITE
1101 | Bloc autonome gamme standard NP 45 lumens avec étiquette de signalisation | u |  |  | 0
1102 | Bloc autonome gamme standard NP 360 lumens | u |  |  | 0
1103 | Bloc autonome étanche NP 45 lumens avec étiquette de signalisation | u |  |  | 0
1104 | Bloc autonome étanche NP 360 lumens | u |  |  | 0
1105 | Bloc autonome antivandale NP 45 lumens | u |  |  | 0
1106 | Bloc autonome sati à leds 45 lumens avec étiquette autocollante | u |  |  | 0
1107 | Bloc autonome sati à leds 360 lumens avec étiquette autocollante | u |  |  | 0
1108 | Bloc autonome adressable à leds 45 lumens avec étiquette autocollante | u |  |  | 0
1109 | Bloc autonome adressable à leds 360 lumens avec étiquette autocollante | u |  |  | 0
1110 | Grille de protection pour bloc autonome de sécurité | u |  |  | 0
1111 | Boitier de télécommande évolutif jusqu'à 200 | u |  |  | 0
1112 | Cadre d'encastrement bloc de balisage | u |  |  | 0
1113 | Cadre d'encastrement bloc d'ambiance | u |  |  | 0
1114 | étiquette de signalisation | u |  |  | 0
1115 | Module adressage | u |  |  | 0
1116 | Centrale de gestion BAES Adressable | u |  |  | 0
1200 | ECLAIRAGE S EXTERIEURS
1201 | Réalisation d'un massif en béton pour fixation de borne d'éclairage y compris fouille et évacuation des déblais | u |  |  | 0
1202 | Réalisation d'un massif en béton pour fixation de mats d'éclairage y compris fouille et évacuation des déblais | u |  |  | 0
1203 | Mâts d'éclairage pour lanterne en acier galvanisé, hauteur de 3 mètres | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
1204 | Mâts d'éclairage pour lanterne en acier galvanisé, hauteur de 5 mètres | u |  |  | 0
1205 | coffret pied de mats 4P cl 2 fusibles | u |  |  | 0
1206 | tete led 1570 CLIMA 93W | u |  |  | 0
1207 | borne d'éclairage décorative peint en aluminium 80 W , ensemble optique en polycarbonate avec grille aluminium, IP 54, classe II | u |  |  | 0
1208 | Projecteur asy 13750lm IP65 IK08 3000K | u |  |  | 0
1209 | Projecteur asy 18400lm IP65 IK08 3000K | u |  |  | 0
1210 | Projecteur sym 4500lm IP65 IK06 3000K | u |  |  | 0
1211 | Projecteur sym 8100lm IP65 IK06 3000K | u |  |  | 0
1300 | CONTROLES D'ACCES
1301 | chargeur 220V/24V 5A | u |  |  | 0
1302 | batteries12V 7Ah | u |  |  | 0
1303 | chargeur 220V/12V 5A | u |  |  | 0
1304 | lecteur autonome WINKLAUS en saillie | u |  |  | 0
1305 | lecteur autonome WINKLAUS antivandale exterieur | u |  |  | 0
1306 | serrure électrique montage sur porte à larder ( 12 V ) | u |  |  | 0
1307 | serrure électrique montage sur porte en saillie ( 12 v ) | u |  |  | 0
1308 | borne auditive de guidage exterieur | u |  |  | 0
1309 | boucle audio magnetique | u |  |  | 0
1310 | carillon 8/12V | u |  |  | 0
1311 | Visiophone 1 direction | u |  |  | 0
1312 | Visiophone 2 direction | u |  |  | 0
1313 | Interphone 1 direction | u |  |  | 0
1314 | Interphone 2 direction | u |  |  | 0
1315 | Bloc d'alimentation interphone / visiophone | u |  |  | 0
1316 | Poste visiophone interieur mural | u |  |  | 0
1317 | Poste interphone interieur mural | u |  |  | 0
1318 | Support de bureau interphone / visiophone | u |  |  | 0
1319 | kit de codification | u |  |  | 0
1320 | relais gache | u |  |  | 0
1321 | Gueritte | u |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
1322 | digicode inox anti vandale 2 relais | u |  |  | 0
1323 | platine CASTEL IP | u |  |  | 0
1324 | Guerite pour platine CASTEL | u |  |  | 0
1325 | combiné CASTEL IP | u |  |  | 0
1326 | injecteur POE | u |  |  | 0
1327 | cadre saillie digicode | u |  |  | 0
1328 | Ventouse électromagnétique 24v /300 Kg NF 61937 à rupture de courant en applique | u |  |  | 0
1329 | Ventouse électromagnétique 24v /600 Kg NF 61937 à rupture de courant en applique | u |  |  | 0
1330 | Accessoires montage ventouse | u |  |  | 0
1400 | PRESTATIONS HT/BT SCHEMA , PLANS , PARAMETRAGE , ETUDES
1401 | Montant forfaitaire d'étude pour travaux inférieur à 10 k€ | f |  |  | 0
1402 | Montant forfaitaire d'étude pour travaux : 10 k€<W<50 k€ | f |  |  | 0
1403 | Montant 1/2 journée d'étude technique réalisé par un ingénieur | f |  |  | 0
1404 | Montant journalier d'étude technique réalisé par un ingénieur | f |  |  | 0
1405 | etude éclairagisme bureau surface <100 | f |  |  | 0
1406 | etude éclairagisme bureau surface 100< S< 500 | f |  |  | 0
1407 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour travaux inférieur à 10 k€ | f |  |  | 0
1408 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour travaux 10 k€<W<50 k€ | f |  |  | 0
1409 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour travaux 50 k€<W<150 k€ | f |  |  | 0
1410 | etude et analyse enregistrement analyseur de puissance | f |  |  | 0
1411 | Parametrage controleur helvar | f |  |  | 0
1412 | Protection des sols, murs,materiels et mobiliers par film polyane | f |  |  | 0
1413 | entretien cellule HT, interrupteur arrivée | f |  |  | 0
1414 | entretien cellule HT, interrupteur fusible | f |  |  | 0
1415 | entretien cellule HT disjoncteur double sectionnement | f |  |  | 0
1416 | entretien cellule HT comptage | f |  |  | 0
1417 | Reglage relais SEPAM | f |  |  | 0
1418 | entretien TGBT | f |  |  | 0
1419 | Prelevement et analyse d'huile pack 3 | f |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité | Prix unitaire HT | Taux de T.V.A % | Prix TTC
1420 | Prélévement et analyse d'huile pack 4 | f |  |  | 0
1421 | Prélévement et analyse d'huile dosage PCB | f |  |  | 0
1422 | Contrôle des installations éléctriques par un organisme agréé | f |  |  | 0
DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES , DE LA COMPATIBILITE, DE L'AFFILIATION ET DANS LA CONTINUITE DES PRODUITS INSTALLES DANS LES SITES LA MARQUES DES PRODUITS , LES GAMMES ET LES REFERENCES DANS LE BPU DEVRONT ETRE RESPECTEES
LISTE DES FOURNISSEURS UTILISEE PAR LA CPCAM cette liste n'est pas exhaustive
| CATALOGUE |  | REMISE PAR CATALOGUE |  | POURCENTAGE
1 | TRILUX |  |  |  | %
2 | REGENT |  |  |  | %
3 | PHILIPS |  |  |  | %
4 | SYLVANIA |  |  |  | %
5 | SCHNEIDER |  |  |  | %
6 | OSRAM |  |  |  | %
7 | LEGRAND |  |  |  | %
8 |  |  |  |  | %
9 |  |  |  |  | %
10 |  |  |  |  | %
11 |  |  |  |  | %
12 |  |  |  |  | %
13 | A completer avec le taux de remise proposé par le candidat |  |  |  | %
14 |  |  |  |  | %
15 |  |  |  |  | %
16 |  |  |  |  | %
17 |  |  |  |  | %
18 |  |  |  |  | %
19 |  |  |  |  | %
20 |  |  |  |  | %
Fait à …………………………..
Le……………………………