## Feuil1
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET INTERVENTIONS
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE
DES BOUCHES DU RHONE
56 chemin Joseph Aiguier
13297 Marseille cedex 9
MAPA N°24.746.33 – TRAVAUX, DEPANNAGES ET MAINTENANCES ELECTRIQUES ET PRESTATIONS ASSOCIEES DESTINES AUX IMMEUBLES DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
ANNEXE 6 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DQE MATERIELS
PRESTATIONS DIVERSES
ET REMISE CATALOGUE
| DESIGNATIONS | Unité | Qt estimatives du marché | Prix unitaire HT *** | Taux de T.V.A % | Prix TTC
100 | LOCATION DE MATERIELS
101 | Location de groupe électrogène de < 10 kVA (mono, tri, tetra) amené, raccordement provisoire basse tension, armoire de baculement automatique, repli et enlèvement du groupe | J | 2 |  |  | 0
200 | CABLES
201 | Câble U 1000 R2V - 3 G 1,5 mm2 | ml | 8000 |  |  | 0
202 | Câble U 1000 R2V - 3 G 2,5 mm2 | ml | 10000 |  |  | 0
204 | Câble U 1000 R2V - 3 G 6 mm2 | ml | 2000 |  |  | 0
205 | Câble U 1000 R2V - 3 G 10 mm2 | ml | 300 |  |  | 0
208 | Câble U 1000 R2V - 5 G 1,5 mm2 | ml | 500 |  |  | 0
209 | Câble U 1000 R2V - 5 G 2,5 mm2 | ml | 500 |  |  | 0
253 | Boite de jonction coulée HT pour câble de 95 à 150 mm² | u | 5 |  |  | 0
300 | CANALISATIONS ET CONDUITS
303 | Tube ICTA de 25 | ml | 300 |  |  | 0
304 | Tube ICTA de 32 | ml | 300 |  |  | 0
305 | Tube ICTA de 40 | ml | 200 |  |  | 0
309 | Tube IRL de 32 | ml | 300 |  |  | 0
310 | Tube IRL de 40 | ml | 300 |  |  | 0
315 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés jusqu'à 200 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml | 300 |  |  | 0
318 | Chemin de câbles en tôle galvanisé de 200 mm de large, hauteur d'aile mini 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml | 300 |  |  | 0
319 | Chemin de câbles en tôle galvanisé de 300 mm de large, hauteur d'aile mini 75 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ml | 200 |  |  | 0
322 | Goulotte d'installation en PVC jusqu'à 130 x 50 mm avec 2 compartiments 45 | ml | 150 |  |  | 0
324 | Moulure plastique 20 x 10 mm pièces d'angles et de raccord | ml | 200 |  |  | 0
326 | Colonne aluminium double faces hauteur de 2,50 à 3,70 m | u | 100 |  |  | 0
400 | ARMOIRES ET COFFRETS
403 | Coffret OPALE 13 modules (1 rangée) | u | 5 |  |  | 0
405 | Coffret OPALE 39 modules (3 rangées) | u | 3 |  |  | 0
409 | Coffret PRISMA >250A 120 modules (5 rangées) | u | 2 |  |  | 0
415 | Coffret PRAGMA >160A 120 modules (5 rangées) | u | 2 |  |  | 0
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité |  | Prix unitaire HT *** | Taux de T.V.A % | Prix TTC VALORISE PAR LES QUANTITES ESTIMATIVES
505 | disjoncteur tétrapolaire 250 A pouvoir de coupure 36 kA | u | 20 |  |  | 0
Disjoncteurs de protection des circuits - pouvoir de coupure 10 kA
524 | disjoncteur bipolaire 10 à 16 A pouvoir de coupure 10 kA | u | 50 |  |  | 0
525 | disjoncteur bipolaire 20 à 25 A pouvoir de coupure 10 kA | u | 50 |  |  | 0
526 | disjoncteur bipolaire 32 à 40 A pouvoir de coupure 10 kA | u | 30 |  |  | 0
528 | disjoncteur tétrapolaire 16 à 20 A pouvoir de coupure 10 kA | u | 50 |  |  | 0
530 | disjoncteur tétrapolaire 40 A pouvoir de coupure 10 kA | u | 50 |  |  | 0
531 | disjoncteur tétrapolaire 63 A pouvoir de coupure 10 kA | u | 50 |  |  | 0
INTERRUPTEURS
563 | interrupteur sectionneur tétrapolaire à coupure visible de 63 A | u | 20 |  |  | 0
568 | interrupteur 20 A bipolaire avec voyant | u | 20 |  |  | 0
569 | interrupteur 32 A bipolaire avec voyant | u | 30 |  |  | 0
574 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 25 A type A | u | 50 |  |  | 0
575 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 25 A type AC | u | 60 |  |  | 0
576 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 25 A type Hi Hpi ou Si | u | 60 |  |  | 0
577 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A Type A | u | 60 |  |  | 0
578 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A Type AC | u | 50 |  |  | 0
579 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 40 A Type Hi Hpi ou Si | u | 50 |  |  | 0
580 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 63 A Type A | u | 30 |  |  | 0
581 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 63 A Type AC | u | 30 |  |  | 0
582 | Interrupteur différentiel 30 mA tétrapolaire 63 A Type Hi Hpi ou Si | u | 30 |  |  | 0
583 | Interrupteur différentiel 300 mA tétrapolaire 40 A | u | 40 |  |  | 0
584 | Interrupteur différentiel 300 mA tétrapolaire 63 A | u | 40 |  |  | 0
600 | ACCESSOIRES
601 | Contacteur de puissance bipolaire 20 A | u | 40 |  |  | 0
602 | Contacteur de puissance bipolaire 40 A | u | 30 |  |  | 0
603 | Contacteur de puissance tétrapolaire 25 A | u | 30 |  |  | 0
| DESIGNATIONS SCHNEIDER | Unité |  | Prix unitaire HT *** | Taux de T.V.A % | Prix TTC VALORISE PAR LES QUANTITES ESTIMATIVES
604 | Contacteur de puissance tétrapolaire 40 A | u | 10 |  |  | 0
606 | Contacteur modulaire chauffe-eau bipolaire 20 A (relais heure creuses) | u | 10 |  |  | 0
614 | Télérupteur modulaire 400 V - 16 A tétrapolaire pouvant être utilisé en 230 Volts | u | 20 |  |  | 0
615 | Minuterie électronique modulaire 230 V - 16 A bipolaire - réglable 0,5 à 10 minutes | u | 5 |  |  | 0
616 | Interrupteur horaire programmable digital avec réserve de marche 1 sortie 16 A | u | 5 |  |  | 0
620 | Déclencheur à émission MX + OF tous types | u | 10 |  |  | 0
709 | Sortie de câble 10/20 A, saillie, compris cadre | u | 20 |  |  | 0
710 | Sortie de câble 32 A, saillie, compris cadre | u | 20 |  |  | 0
712 | Interrupteur va-et-vient, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 10 |  |  | 0
713 | Interrupteur double va-et-vient, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 10 |  |  | 0
714 | Bouton poussoir, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 40 |  |  | 0
715 | Bouton poussoir lumineux, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 40 |  |  | 0
717 | Bloc prise 2P + T - 16 A, vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 30 |  |  | 0
718 | Bloc double 2 prises 2P + T - 16 A vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 100 |  |  | 0
719 | Bloc triple 3 prises rouges 2P + T - 16 A vis ou mixte, encastrée, y compris boîtier | u | 100 |  |  | 0
GAMME PLEXO
724 | Interrupteur double allumage, Saillie étanche | u | 30 |  |  | 0
725 | Interrupteur va-et-vient, Saillie étanche | u | 20 |  |  | 0
735 | boite de dérivation 150x100 | u | 200 |  |  | 0
736 | boite de dérivation 100x100 | u | 100 |  |  | 0
GAMME ANTIVANDALE
800 | ACCESSOIRES POUR CLOISONS
801 | Boite cloison sèche simple | u | 100 |  |  | 0
802 | Boite cloison sèche double | u | 100 |  |  | 0
803 | Boite cloison sèche triple | u | 100 |  |  | 0
807 | Grilles et enjoliveurs 2 modules | u | 100 |  |  | 0
808 | Grilles et enjoliveurs 4 modules | u | 100 |  |  | 0
809 | Grilles et enjoliveurs 6 modules | u | 100 |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité |  | Prix unitaire HT *** | Taux de T.V.A % | Prix TTC VALORISE PAR LES QUANTITES ESTIMATIVES
900 | PRODUITS POUR IRVE
902 | Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V | u | 5 |  |  | 0
1000 | LUMINAIRES LED
1001 | luminaire downlight embiella led diam 80 | u | 60 |  |  | 0
1002 | luminaire downlight ambiella led diam 150 | u | 30 |  |  | 0
1003 | luminaire downlight ambiella led diam 250 | u | 40 |  |  | 0
1007 | luminaire avesto 2x49w | u | 20 |  |  | 0
1010 | Luminaire Etanche 1,2m 4000lm IP65 IK08 4000K | u | 20 |  |  | 0
1014 | Luminaire 600x600 - 40W - 3500lm - 4000K - IP65- IK07 | u | 20 |  |  | 0
1018 | Luminaires encastrés DALI 600x600 - Ugr19 - 3000K | u | 20 |  |  | 0
1020 | Luminaires encastrés DALI 600x600 - Ugr19 - 4000K | u | 30 |  |  | 0
1023 | Luminaires encastrés 1200x300 - Ugr19 - 4000K | u | 10 |  |  | 0
1027 | HUBLOT HF 2000LM IK65 IK10 22/18/15W | u | 15 |  |  | 0
1030 | luminaire sur pied led simple tête LIGHTPAD gradables avec systeme sensoDim | u | 2 |  |  | 0
1100 | ECLAIRAGE DE SECURITE
1101 | Bloc autonome gamme standard NP 45 lumens avec étiquette de signalisation | u | 40 |  |  | 0
1102 | Bloc autonome gamme standard NP 360 lumens | u | 40 |  |  | 0
1103 | Bloc autonome étanche NP 45 lumens avec étiquette de signalisation | u | 40 |  |  | 0
1104 | Bloc autonome étanche NP 360 lumens | u | 20 |  |  | 0
1105 | Bloc autonome antivandale NP 45 lumens | u | 20 |  |  | 0
1111 | Boitier de télécommande évolutif jusqu'à 200 | u | 5 |  |  | 0
1200 | ECLAIRAGE S EXTERIEURS
1300 | CONTROLES D'ACCES
1301 | chargeur 220V/24V 5A | u | 5 |  |  | 0
1302 | batteries12V 7Ah | u | 10 |  |  | 0
1303 | chargeur 220V/12V 5A | u | 5 |  |  | 0
1304 | lecteur autonome WINKLAUS en saillie | u | 10 |  |  | 0
1305 | lecteur autonome WINKLAUS antivandale exterieur | u | 40 |  |  | 0
1314 | Interphone 2 direction | u | 5 |  |  | 0
| DESIGNATIONS | Unité |  | Prix unitaire HT *** | Taux de T.V.A % | Prix TTC VALORISE PAR LES QUANTITES ESTIMATIVES
1400 | PRESTATIONS HT/BT SCHEMA , PLANS , PARAMETRAGE , ETUDES
1401 | Montant forfaitaire d'étude pour travaux inférieur à 10 k€ | f | 15 |  |  | 0
1402 | Montant forfaitaire d'étude pour travaux : 10 k€<W<50 k€ | f | 10 |  |  | 0
1405 | etude éclairagisme bureau surface <100 | f | 5 |  |  | 0
1408 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour travaux 10 k€<W<50 k€ | f | 10 |  |  | 0
1410 | etude et analyse enregistrement analyseur de puissance | f | 5 |  |  | 0
1413 | entretien cellule HT, interrupteur arrivée | f | 15 |  |  | 0
1414 | entretien cellule HT, interrupteur fusible | f | 15 |  |  | 0
1415 | entretien cellule HT disjoncteur double sectionnement | f | 15 |  |  | 0
1416 | entretien cellule HT comptage | f | 15 |  |  | 0
1417 | Reglage relais SEPAM | f | 3 |  |  | 0
1419 | Prelevement et analyse d'huile pack 3 | f | 15 |  |  | 0
1420 | Prélévement et analyse d'huile pack 4 | f | 2 |  |  | 0
1421 | Prélévement et analyse d'huile dosage PCB | f | 1 |  |  | 0
1422 | Contrôle des installations éléctriques par un organisme agréé | f | 10 |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES , DE LA COMPATIBILITE, DE L'AFFILIATION ET DANS LA CONTINUITE DES PRODUITS INSTALLES DANS LES SITES LA MARQUES DES PRODUITS , LES GAMMES ET LES REFERENCES DANS LE BPU DEVRONT ETRE RESPECTEES
** | Quantité estimées : Ces quantités sont une estimation effectuée par le pouvoir adjudicateur en fonction ds commandes passées les années anterieures
*** | Le candidat indiquera des montants avec 2 chiffres après la virgule seulement (XXXXXX . XX)
Fait à …………………………..
Le……………………………