## Récap détail 1 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT
BRIE NANGICIENNE
TABLEAU CADRE DE DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Phase Concours - AOUT 2023
Valeurs AOUT 2023 - Coût travaux par corps d'état
DESIGNATION | MONTANT APS HT VALEUR JANVIER 2023 | Plus value pour montant HT valeur Octobre 2023 | Plus value pour ajout du hall d'entrée valeur Octobre 2023 | Plus value pour ajout de la bande de stationnement valeur Octobtre 2023 | MONTANT APS HT VALEUR OCTOBRE 2023
MACRO LOT 01Lot n° 01-02 - INSTALLATION DE CHANTIER - GROS ŒUVRE | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 01a Installation de chantier | #REF! | #REF! | 27816 |  | #REF!
Lot 01b Gros œuvre - Charpente | #REF! | #REF! | 12723 |  | #REF!
MACRO LOT 02 Couverture - revêtements de façades - Menuiseries occultations
Lot 02a Couverture | #REF! | #REF! | 10997 |  | #REF!
Lot 02b Revêtement de façades | #REF! | #REF! | 1925 |  | #REF!
Lot 02c Menuiserie extérieure - occultation | #REF! | #REF! | 8938 |  | #REF!
MACRO LOT 03 Aménagement intérieur
Lot 03a Cloisons - doublage - Faux plafond | #REF! | #REF! | 24793 |  | #REF!
Lot 03b Menuiseries intérieurss | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Lot 03c Revêtement de sol | #REF! | #REF! | 4920 |  | #REF!
Lot 03d Peinture | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
LOT 04 CVC - Plomberie | #REF! | #REF! | 22127 |  | #REF!
LOT 05 ELECTRICITE - CFO/CFA | #REF! | #REF! | 11853 |  | #REF!
LOT 06 VRD | #REF! | #REF! |  | 34361.9672 | #REF!
TOTAL € HT GLOBAL | #REF! | #REF! | 126092 | 34361.9672 | #REF!
TVA 20% | #REF! | #REF! | 25218.4 | 6872.3934 | #REF!
TOTAL € TTC GLOBAL | #REF! | #REF! | 151310.4 | 41234.3607 | #REF!
valeur 01/2023
Montant budget client: 1 730 000. Calcul écart (budget MOE - Budget client)= | #REF!
Le montant APS valeur Janvier 2023 ne comprend pas: -le hall d'entrée, -la bande de stationnement.

## Récap détail 2 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT
BRIE NANGICIENNE
TABLEAU CADRE DE DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Phase Concours - AOUT 2023 |  | Phase APS - OCTOBRE 2023
Valeurs AOUT 2023 - Coût travaux par corps d'état |  | Valeurs OCTOBRE 2023 - Coût travaux par corps d'état séparés
DESIGNATION | MONTANT APS HT VALEUR JANVIER 2023 | MONTANT HT VALEUR OCTOBRE 2023 | Plus value pour ajout du hall d'entrée valeur Octobre 2023 | Plus value pour ajout de la bande de stationnement valeur Octobtre 2023 | MONTANT APS HT VALEUR OCTOBRE 2023 | DELTA entre l'estimation APS et le budget valeur octobre 2023
MACRO LOT 01Lot n° 01-02 - INSTALLATION DE CHANTIER - GROS ŒUVRE | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 01a Installation de chantier | #REF! | #REF! | 27816 |  | #REF!
Lot 01b Gros œuvre - Charpente | #REF! | #REF! | 12723 |  | #REF!
MACRO LOT 02 Couverture - revêtements de façades - Menuiseries occultations
Lot 02a Couverture | #REF! | #REF! | 10997 |  | #REF!
Lot 02b Revêtement de façades | #REF! | #REF! | 1925 |  | #REF!
Lot 02c Menuiserie extérieure - occultation | #REF! | #REF! | 8938 |  | #REF!
MACRO LOT 03 Aménagement intérieur
Lot 03a Cloisons - doublage - Faux plafond | #REF! | #REF! | 24793 |  | #REF!
Lot 03b Menuiseries intérieurss | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Lot 03c Revêtement de sol | #REF! | #REF! | 4920 |  | #REF!
Lot 03d Peinture | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
LOT 04 CVC - Plomberie | #REF! | #REF! | 22127 |  | #REF!
LOT 05 ELECTRICITE - CFO/CFA | #REF! | #REF! | 11853 |  | #REF!
LOT 06 VRD | #REF! | #REF! |  | 34361.9672 | #REF!
TOTAL € HT GLOBAL | #REF! | #REF! | 126092 | 34361.9672 | #REF! | #REF!
TVA 20% | #REF! | #REF! | 25218.4 | 6872.3934 | #REF!
TOTAL € TTC GLOBAL | #REF! | #REF! | 151310.4 | 41234.3607 | #REF!
valeur 01/2023
Montant budget client: 1 730 000. Calcul écart (budget MOE - Budget client)= | #REF!
Le montant APS valeur Janvier 2023 ne comprend pas: -le hall d'entrée, -la bande de stationnement.

## 01a-01b (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
1 |  | 1 | INSTALLATION DE CHANTIER
1 |  | 1.1 | Panneaux de chantier
1 |  |  | Structure support en bois (scellée au sol) pour fixation des information (pour panneau<2,00x3,00m) + Panneau en CTBH ep 20mm avec peinture de protection contre les intempéries | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.2 | Clôtures de chantier
1 |  |  | Clôture provisoire en tôle acier laqué une face, hauteur 2,00m | m |  |  |  | compris
1 |  |  | Portail provisoire d'accès au chantier, largeur 4,00ml | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.3 | Branchements provisoires
1 |  |  | Branchement électrique provisoire de chantier pour le chantier en lui-même | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Branchement électrique provisoire de chantier pour cantonnement | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Branchement d'eau et compteur provisoire de chantier pour cantonnement | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Raccordement au réseau EU & EV pour le chantier | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.4 | Accès, Circulations, Aires de stockages et de stationnements
1 |  |  | Aménagement d'aires de stockage pour matériaux | m² |  |  |  | compris
1 |  |  | Aménagement d'aires de stockage pour matériel | m² |  |  |  | compris
1 |  |  | Aménagement d'aires de stationnement provisoire pour VL | m² |  |  |  | compris
1 |  | 1.5 | Installation de cantonnement
1 |  |  | Installation de chantier | Ft |  |  |  | compris
1 |  | 1.6 | Gardiennage
1 |  |  | Gardiennage durant tout le chantier | Ft |  |  |  | compris
1 |  | 1.7 | Logistique
1 |  |  | Montage, démontage de grue à tour, fléche 40ml, charge en bout de flèche 1/1,9 T | Ft |  |  | 22860.1954 | compris
1 |  |  | Location grue à tour, flèche 40m, charge 1,90T | mois |  |  | 3952.54 | compris
1 |  |  | Sous total INSTALLATION DE CHANTIER
2 |  | 2 | GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL
2 |  |  | Etude conception
2 |  |  | Diagnostique complémentaire du plancher haut de la fosse + Mur machfers | Ens | 1
2 |  |  | Etude de sol G2 AVP/PRO (pollution) + reconnaissance de fondation zone machfers (hors lots) | Ens | 1
2 |  |  | relevée du geomètre | Ens | 1
2 |  |  | Etudes APD | u | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Etudes PRO | u | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Etudes d'Exécution | u | 1 |  |  | 0
|  |  | Etude géotechnique G3 | u | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Etude conception |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Plateforme de débâchage
2 |  |  | Fondations ( Hypotèse fondations hors gel ) | U | 18 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Plateforme de débâchage |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Confortement et réparation du quai de déchargement et de la fosse
2 |  |  | Travaux préparatoires
2 |  |  | Contraintes d'accés à la fosse | u | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Etaiement / sécurisation | u | 1.1
2 |  |  | Travaux de démolition |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Démolition des rampes de déchargement et évacuation | m3 | 92.4 |  |  | 0
2 |  |  | Démontage du recouvrement en plaque métallique | m2 | 161.7 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 92.4 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de Réparation |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Reconstruction des rampes de déchargement | m2 | 161.7 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation du plancher haut | m2 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation des poteaux ex. coté quai | ml | 31.68
2 |  |  | Travaux de réparation des Poteaux in. coté fosse | ml | 47.3
2 |  |  | Travaux de réparation du Poutre Voile - Voile de la fosse coté des quais | m2 | 37.95 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation du voile de la fosse coté de la salle de controle. | m2 | 138.6
2 |  |  | Création des voiles de 40cm | m2 | 30.8 |  |  | 0
2 |  |  | Reconstruction du quai | ml | 25.3 |  |  | 0
2 |  |  | Équipements de protection |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Protection contre chocs due au grappins | m2 | 52.03
2 |  |  | Protections butée de quai et verticaux (poteaux, …) | PU | 4.4 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Confortement et réparation du quai de déchargement et de la fosse |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Remplacemnt du pont roulant n°2 | HORS LOT
2 |  |  | Livraison de la poutre roulante de manutention, mise en attente au sol avec balisage et bâchage
2 |  |  | Mise en place de la grue et ouverture du bardage
2 |  |  | Mise en place du monorail de manutention au dessus du pont
2 |  |  | Réception de la poutre de manutention avant utilisation
2 |  |  | Démontage et dépose des poutres et sommiers
2 |  |  | Enlèvement du pont roulant, chargement sur plateaux, évacuation et ferraillage
2 |  |  | Livraison du nouveau pont en 4 élements
2 |  |  | Grutage et mise en place d'une poutre sur son chemin de roulement
2 |  |  | livraison et mise en place des sommiers
2 |  |  | Livraison et mise en place de la 2ème poutre
2 |  |  | Assemblage mécanique des deux poutres roulantes
2 |  |  | Réglages des poutres de manutention
2 |  |  | Montage des organes du pont
2 |  |  | Fermeture du bardage
2 |  |  | Mise en place de l'équipement électrique et branchements
2 |  |  | Mise en place de l'armoire
2 |  |  | Confection de la guirlande
2 |  |  | Passage et raccordements des câbles fixes sur le pont.
2 |  |  | Réglages et essais de l’installation.
2 |  |  | Mise à pied d’œuvre des charges nécessaires aux épreuves.
2 |  |  | Assistance à la réception avec votre organisme de contrôle.
2 |  |  | Essais avec vos operateurs
2 |  |  | Fourniture d’un dossier technique complet avec schéma électrique, nomenclature, manuel d’utilisation palan, certificat du crochet et du câble, déclaration de conformité CE, manuel d’utilisation et attestation d’épreuve réglementaire.
|  |  | Sous total _ Remplacemnt du pont roulant n°2 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Optimisation de la régulation de combustion L1 et L2 | HORS LOT
2 |  |  | Travaux d'optimisation de la régulation de combustion L1 et L2
|  |  | Sous total _ Optimisation de la régulation de combustion L1 et L2 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Sécurisation des équipements d'automatisme | HORS LOT
2 |  |  | Travaux de Sécurisation des équipements d'automatisme
|  |  | Sous total _ Sécurisation des équipements d'automatisme |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Déplacement de la salle de controle commandes
2 |  |  | Travaux de Démolition:
2 |  |  | Démolition du débord du plancher existant de la salle des commandes | m3 | 0.99 |  |  | 0
2 |  |  | Création des ouvertures dans les voiles de la fosse (Voire minute Travaux) NOTA : Les percements seront réalisés par carottage type séquençage au vue de la supperposition des taches | m3 | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du local existant dans la zone de la nouvelle salle des commandes | m3 | 3.3 |  |  | 0
2 |  |  | Creation d'une tremie pour reconstitution d'un escalier à la place du locaux existant | m3 | 4.4 |  |  | 0
2 |  |  | Évacuation de gravats et nettoyage | m3 | 17.49 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de la reconstruction:
2 |  |  | Renforts des ouvertures / Trémie | ml | 9.9 |  |  | 0
2 |  |  | Création du plancher intermédiaire | m2 | 91.3 |  |  | 0
2 |  |  | Création d'un mur | ml | 33 |  |  | 0
|  |  | Scellement des ouvertures | m² |  |  |  | 0
|  |  | Installation d’une poutre métallique support du plancher à créer ( protection CF en complément ) | ml |  |  |  | 0
|  |  | Plus value pour travaux de nuit Zone fosse | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Déplacement de la salle de controle commandes |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Réfection des locaux administratif
2 |  |  | Travaux de démolition:
2 |  |  | Implantation | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Ouvertures dans les facades | m2 | 133.749 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 160.4988 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du dallage existante (au droit du futur bat ) compris évacuation | m2 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du mur et de la couverture coté quai | m2 |  |  |  | 0
2 |  |  | Travaux liés au plancher haut des ponts garages: |  | 182.6
2 |  |  | Rabotage du plancher | m2 | 182.6 |  |  | 0
2 |  |  | Reparation du plancher existant (fissures, etc.) | m2 | 182.6 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux d'amélioration de l'accès à la partie administrative
2 |  |  | Terrassement:
2 |  |  | Terrassements généraux en déblais | m3 | 117.9904 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 117.9904 |  |  | 0
2 |  |  | Remblais | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Infrastructure :
2 |  |  | Amenée et repli du matériel / Plateforme pour réalisation des pieux / Pompage (inclus dans 1.3.1) | u | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Pieux (800 de 10m + chemisage perdue de 1.5m) | u | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Recépage | u | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | massif tete des pieux | m3 | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Longrine | ml | 16.5 |  |  | 0
2 |  |  | DALLAGE | m2 | 67.1 |  |  | 0
2 |  |  | Cage d'ascenseur:
2 |  |  | Voile cage d'ascenseur | m² | 130 |  |  | 0
2 |  |  | Fosse ascenseur | u |  |  |  | 0
2 |  |  | Dans un premier temps les fondations chiffrées sont des semelles descendus à -80cm du TN. Les fondations seront revus selon le rapport G2PRO à venir. Techniquement et financièrement
|  |  | Sous total _ Réfection des locaux administratif |  |  |  |  | 0
2 |  |  | BREF WI | HORS LOT
2 |  |  | Travaux de BREF WI
|  |  | Sous total _ BREF WI |  |  |  |  | 0
2 |  |  | La toiture de la dalle du mâchefer
2 |  |  | Travaux de démolition:
2 |  |  | Implantation | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | pose des murs blocs | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Mur périphérique existant (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Fondations Mur existant (Rétro-pelleteuse équipée d'un brise-roche hydraulique, (sans Sujet, mur considéré comme porteur)) | ml | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition de la dalle existante (au droit du futur bat ) compris évacuation | m2 | 84.48 |  |  | 0
2 |  |  | Remblais | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de Terrassement
2 |  |  | Terrassements généraux en déblais | m3 | 33.792 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 33.792 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux d'Infrastructure : ( FONDATION SUPERFICIELLE )
2 |  |  | Amenée et repli du matériel / Plateforme pour réalisation des pieux / Pompage (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Pieux (800 de 10m + chemisage perdue de 1.5m) (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Recépage (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | massif tete des pieux (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Longrine | ml | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Socle de fondation pour Préau métallique (sans Sujet ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | DALLAGE | m2 | 84.48 |  |  | 0
2 |  |  | Fondation superficielle | ml | 70.4 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de la superstructure:
2 |  |  | Mur de soutènement (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m2 | 261.8 |  |  | 0
2 |  |  | base du mur de soutènement (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m2 | 59.84 |  |  | 0
2 |  |  | Zone couverte (Construction métallique + Pose) La sturcture chiffré est prévu posé sur le mur de soutènement existant. Il conviendra de revoir l'ensemble en EXE, techniquement et financièrement | Kg | 85833 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de VRD:
|  |  | Canalisations Enterrées - Regards - Caniveaux | ml | 70.4 |  |  | 0
|  |  | installation du mur de bloc béton Lego séparant le mâchefers et le stockage | u | 72.6 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ La toiture de la dalle du mâchefer |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Remplacement des analyseurs | HORS LOT
2 |  |  | Remplacement des analyseurs
|  |  | Sous total _ Remplacement des analyseurs |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Local compresseur
2 |  |  | Travaux de Terrassement :
2 |  |  | Implantation (inclus dans 1.1.1) | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Terrassements généraux | m3 | 8.448 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 8.448 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de l'Infrastructure :
2 |  |  | Couche de forme | m2 | 10.56 |  |  | 0
2 |  |  | SF | ml | 17.6 |  |  | 0
2 |  |  | Superstructure:
2 |  |  | Mur en parpaing | m2 | 52.8 |  |  | 0
2 |  |  | Dalle béton (3x5m) | m2 | 16.5 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Local compresseur |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Dévoiement réseau EP vers EU
2 |  |  | Dévoilements du caniveaux | m | 22 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Dévoiement réseau EP vers EU |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Pdg
CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(CDPGF)
REHABILITATION LOURDE DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L’ENSEIGNEMENT
Ecole de guerre bâtiments 8 et 9 Ecole militaire - 75007 PARIS
LOT 02 – Aménagements intérieurs
1 | 3
2 | Maitre d'ouvrage SID - ILE DE FRANCE 8, avenue du président Kennedy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
3 | Architecte ATELIER ACONCEPT 14, rue Père André Jarlan 91 000 EVRY |  |  |  |  | Maitre d'œuvre structure 4 rue Saint Sabin 75001 PARIS
| REV | DATE | DESCRIPTION | REDACTION/VERIFICATION |  |  | APPROBATION |  | N° AFFAIRE : |  | Page : | 1/5
| 0 | 2025-02-17 | CDPGF LOT 02 |  | ACKALCULE/AAC |  |  | AAR
[9 empty] | Phase : | DCE
GP

## Cloisons Doublages Fx Plafonds
REHABILITATION LOURDE DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L’ENSEIGNEMENT 1 PLACE JOFFRE 75 007 PARIS
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
|  | 3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS, DOUBLAGES ET FAUX PLAFONDS
4 |  | 3.1 | DOUBLAGE THERMIQUE
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Doublages Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Doublages Batiment 09 |  |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2 | CLOISONS DE DISTRIBUTION
|  | 3.2.1 | Cloisons 98/62
|  | 3.2.1.1 | Cloisons 98/62
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.2.1.2 | Cloisons 98/62 avec affaiblissement acoustique 45dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.2.2 | Cloisons 98/48
4 |  | 3.2.2.1 | Cloisons avec indice d’affaiblissement acoustique 54dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.2.2 | Cloisons avec indice d’affaiblissement acoustique 51dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.2.3 | Cloisons avec indice d’affaiblissement acoustique 50dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.2.2.4 | Cloisons avec indice d’affaiblissement acoustique 49dB
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.3 | Cloisons SAA 160 avec indice d'affaiblissement acoustique 58dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.2.4 | Cloisons SAA 120 avec indice d'affaiblissement acoustique 58dB
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4 |  | 3.2.5 | Cloisons SAA 140 avec indice d'affaiblissement acoustique 62dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.6 | Plus-value pour parements hydrofugés
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.7 | Plus-value pour parements coupe-feu 1h
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.8 | Cloisons mobiles
|  | 3.2.8.1 | Cloisons mobiles avec affaiblissement acoustique 51dB
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.2.8.2 | Cloisons mobiles avec affaiblissement acoustique 54dB
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.9 | Habillage support WC
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.2.10 | Encoffrements
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
4
|  | 3.2.11 | Encoffrements CF
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
4 |  |  | Sous total Cloisons Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Cloisons Batiment 09 |  |  |  |  | 0
4 |  | 3.3 | PLAFONDS SUSPENDUS
4 |  | 3.3.1 | Faux plafonds d’isolement
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.3.2 | Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre REI 60
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
|  | 3.3.3 | Faux plafonds acoustiques non démontables en plaques de plâtre REI 60
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4 |  | 3.3.4 | Faux plafonds non démontables en plaques de plâtre
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.3.5 | Faux plafonds acoustique à perforations alétoires
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
6 |  | 3.3.6 | Faux plafonds en lames de bois
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 3.3.7 | Faux plafonds acoustique hygiène 60*60cm
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
|  | 3.3.8 | Faux plafonds en plaques de plâtre hautement hydrofugées
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 3.3.9 | Faux plafonds acoustique 120*60cm
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
|  | 3.3.10 | Baffles acoustiques
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.3.11 | Rafraichissements
4 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
4
4 |  |  | Sous total Faux plafonds Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Faux plafonds Batiment 09 |  |  |  |  | 0
4
4 |  | 3.4 | Tranche optionnelle - Isolation thermique des amphithéâtres
|  | 3.4.1 | Tranche 01 - Amphithéâtre De Bourcet
|  | 3.4.1.1 | Contre cloison à parement double peau | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.1.2 | Cloisons 98/62 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.1.3 | Faux plafonds d’isolement | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.1.4 | Faux plafonds acoustique à perforations aléatoires | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.1.5 | Faux plafond en lames de bois | m² |  |  |  | 0
4 |  | 3.4.2 | Tranche 02 - Amphithéâtre Desvallières
4 |  | 3.4.2.1 | Contre cloison à parement double peau | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.2.2 | Cloisons 98/62 | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.2.3 | Faux plafonds d’isolement | m² |  |  |  | 0
|  | 3.4.2.4 | Faux plafonds acoustique à perforations aléatoires | m² |  |  |  | 0
4 |  | 3.4.2.5 | Faux plafond acoustique 120*60cm | m² |  |  |  | 0
4 |  | 3.4.2.6 | Faux plafond en lames de bois | m² |  |  |  | 0
4 |  |  | Sous total Tranches Optionelles |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Cloisons - Doublages - Faux plafonds Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Cloisons - Doublages - Faux plafonds Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL COMPRIS TRANCHE OPTIONNELLE HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Menuiseries intérieures
REHABILITATION LOURDE DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L’ENSEIGNEMENT 1 PLACE JOFFRE 75 007 PARIS
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
|  | 4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
|  | 4.1 | Organigramme
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
|  | 4.2 | Blocs-portes bois
|  | 4.2.1 | Blocs-portes bois à simple vantail 97*208
|  | 4.2.1.1 | Portes PI - 04
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.2.1.2 | Portes PI - 05
Bâtiment 8
|  |  | PI-05 | u |  |  |  | 0
|  |  | PI-05A | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI-05 | u |  |  |  | 0
|  |  | PI-05A | u |  |  |  | 0
|  | 4.2.2 | Blocs-portes bois à deux vantaux 187*174
Bâtiment 8
|  |  | PI 02 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3 | Blocs portes coupe feu
|  | 4.3.1 | Blocs-portes bois à simple vantail EI30 97*184
Bâtiment 8
|  |  | PI 01 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.2 | Blocs-portes bois à simple vantail EI30 97*208
|  | 4.3.2.1 | Portes PI-06
Bâtiment 8
|  |  | PI 06 -A | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 06 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 06 -A | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 06 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.2.2 | Portes PI-07
Bâtiment 8
|  |  | PI 07 -A | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 07 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 07 -A | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 07 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.3 | Blocs-portes bois à simple vantail EI30 97*184
Bâtiment 9
|  |  | PI 03 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.4 | Blocs-portes bois à deux vantaux égaux EI30
Bâtiment 8
|  |  | PI 08 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.5 | Blocs-portes bois à deux vantaux tiercés E30
Bâtiment 8
|  |  | PI 11 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 11 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.6 | Blocs-portes bois double action à deux vantaux tiercés, DAS EI30
Bâtiment 8
|  |  | PI 13 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 13 | u |  |  |  | 0
|  | 4.3.7 | Bloc-porte bois à simple vantail EI30 97*175
Bâtiment 8
|  |  | PI 19 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4 | Blocs portes acoustiques
|  | 4.4.1 | Blocs-portes à 1 vantail Ra supérieur à 30dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 14 | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 14 - A | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 14 - B | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 14 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.2 | Blocs-portes EI30 à 1 vantail Ra supérieur à 30dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 22 | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 22 - A | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 22 | u |  |  |  | 0
|  |  | PI 22 - A | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.3 | Blocs-portes à 2 vantaux égaux, Ra supérieur à 30dB, avec contrôle d'accès
Bâtiment 8
|  |  | PI 10 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.4 | Blocs-portes à 1 vantail Ra supérieur à 36dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 15 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 15 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.5 | Blocs-portes à 2 vantaux tiercés Ra supérieur à 36dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 17 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.6 | Blocs-portes à 1 vantail Ra supérieur à 38dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 21 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.7 | Blocs-portes Ra supérieur à 46dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 16 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | PI 16 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.8 | Bloc-porte EI30 avec Ra supérieur à 46dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 23 | u |  |  |  | 0
|  | 4.4.9 | Bloc porte Ra supérieur à 50dB
Bâtiment 8
|  |  | PI 18 | u |  |  |  | 0
|  | 4.5 | Ensembles menuisés vitré E30
|  | 4.5.1 | Ensembles menuisés avec blocs-portes bois à vantaux vitrés tiercés E30 à contrôle d’accès
Bâtiment 8
|  |  | PI 09 | u |  |  |  | 0
|  | 4.5.2 | Ensembles menuisés avec blocs-portes bois à vantaux vitrés tiercés DAS EI30
Bâtiment 8
|  |  | PI 12 | u |  |  |  | 0
|  | 4.5.3 | Ensemble menuisé avec bloc-portes bois à simple vantail vitré
Bâtiment 9
|  |  | PI 20 | u |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Blocs portes - ensemble menuisé Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Blocs portes - ensemble menuisé Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 4.6 | Châssis battants
Bâtiment 8
|  |  | FI - 01 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 02 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 03 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 04 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 08 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 09 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 10 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 11 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 12 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 13 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 14 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 15 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | FI - 01 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 02 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 03 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 04 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 08 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 09 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 10 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 11 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 12 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 13 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 14 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 15 | u |  |  |  | 0
|  | 4.7 | Châssis fixes
Bâtiment 8
|  |  | FI - 05 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 06 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 07 | u |  |  |  | 0
Bâtiment 9
|  |  | FI - 05 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 06 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 07 | u |  |  |  | 0
|  |  | Sous total chassis fixes et battants Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total chassis fixes et battants Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 4.8 | Occultations
|  | 4.8.1 | Stores manuels actionnés par treuil
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.8.2 | Panneaux bois coulissants en accordéon
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Occultations Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Occultations Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 4.9 | Cloison vitrée EI60
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.10 | Habillages muraux
|  | 4.10.1 | Habillages muraux bois
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.10.2 | Panneaux muraux acoustiques
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Cloisons vitrés et habillages muraux Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Cloisons vitrés et habillages muraux Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 4.11 | Escaliers bois
|  | 4.11.1 | Emmarchements
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  | 4.11.2 | Escaliers
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  | 4.11.3 | Bandes de contremarches contrastées
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.11.4 | Clous podotactiles
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.11.5 | Nez de marche anti-dérapant
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.11.6 | Mains courantes sur écuyer
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.11.7 | Garde - corps
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Escalier Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  | 4.12 | Aménagement nouvel amphithéâtre
|  | 4.12.1 | Gradinage | m² |  |  |  | 0
|  | 4.12.2 | Estrade | m² |  |  |  | 0
|  | 4.12.3 | Pupitre | u |  |  |  | 0
|  | 4.12.4 | Fauteuils de conférence matelassés | u |  |  |  | 0
|  | 4.12.5 | Panneaux muraux acoustiques | m² |  |  |  | 0
|  | 4.12.6 | Stores motorisés | m² |  |  |  | 0
|  | 4.12.7 | Escalier métallique à marche bois | u |  |  |  | 0
|  | 4.12.8 | Garde de corps vitrés | m² |  |  |  | 0
|  | 4.12.9 | Châssis battants
|  |  | FI - 02 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 03 | u |  |  |  | 0
|  |  | FI - 04 | u |  |  |  | 0
|  |  | Sous total aménagement nouvel amphithéâtre |  |  |  |  | 0
|  | 4.13 | Mobilier
|  | 4.13.1 | Pupitre
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.13.2 | Tables sur mesures
Bâtiment 8
|  |  | Table en "L" | u |  |  |  | 0
|  |  | table interprétariat | u |  |  |  | 0
|  | 4.13.3 | Vitrine grande hauteur
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  | 4.13.4 | Vitrines hautes arrondies
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  | 4.13.5 | Vitrines encastrées
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.13.6 | Bibliothèque
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  | 4.13.7 | Bibliothèques ouvertes
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.13.8 | Bancs sans dossier
|  |  | Bâtiment 8 (carre) | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 (en L) | ml |  |  |  | 0
|  | 4.13.9 | Caches radiateurs
|  |  | Bâtiment 8 (carre) | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 (en L) | ml |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Mobilier Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Mobilier Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 4.14 | Divers
|  | 4.14.1 | Distribution des sanitaires
|  | 4.14.1.1 | Cloisons |  | 109
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.14.1.2 | Séparateurs d’urinoirs |  | 109
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.1.3 | Meuble évier |  | 109
|  |  | Bâtiment 8 | ens | 110 |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
|  | 4.14.2 | Plinthes bois
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.3 | Plinthes bois imitation marbre
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.4 | Façade de gaines technique
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.14.5 | Rafraichissement volets bois
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
|  | 4.14.6 | Rafraichissement des portes existantes
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.7 | Rafraichissement des escaliers
|  | 4.14.7.1 | Traitement des marches
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.7.2 | Bandes de contremarches contrastées
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.7.3 | Clous podotactiles
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.7.4 | Nez de marche anti-dérapant
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.7.5 | Mains courantes sur écuyer des escaliers existant du bâtiment 08 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.7.6 | Mains courantes sur écuyer des escaliers existant du bâtiment 09 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.7.7 | Garde - corps
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.8 | Moulures
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.14.9 | Volets bois
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 4.14.10 | Opérations de dépose et de repose des menuiseries
|  | 4.14.10.1 | Dépose et de repose des panneaux muraux amphithéâtre De Bourcet
|  |  | Bâtiment 8 (carre) | m² |  |  |  | 0
|  | 4.14.10.2 | Dépose et de repose des panneaux muraux amphithéâtre Desvallières
|  |  | Bâtiment 9 (en L) | m² |  |  |  | 0
|  | 4.14.10.3 | Dépose et de repose des menuiseries de doublage
|  |  | Bâtiment 9 (en L) | ens |  |  |  | 0
|  | 4.14.11 | Panneaux d’affichage
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.12 | Tablettes bois
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 4.14.13 | Patères
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.14 | Signalétiques
|  | 4.14.14.1 | Signalétique d’étage
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
|  | 4.14.14.2 | Signalétique de niveau
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.14.3 | Signalétique directionnelle
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.14.4 | Signalétique des salles de cours
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.14.5 | Signalétique des sanitaires
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.14.5 | Signalétique des bureaux
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.14.6 | Signalétique des locaux techniques
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 4.14.15 | Plans de sécurité incendie
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Divers Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Divers Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 4.15 | Tranches optionnelles
|  | 4.15.1 | Tranche optionnelle 02 - Aménagement de l'amphithéâtre Desvallières
|  | 4.15.1.1 | Gradinage | m² |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.2 | Estrade | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.3 | Pupitre | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.4 | Fauteuils de conférence matelassés | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.5 | Panneaux acoustiques muraux | m² |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.6 | Châssis battants
|  |  | FI-02 | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.7 | Stores motorisés | m² |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.8 | Blocs portes Ra supérieur à 36dB | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.9 | Tablettes bois | ml |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.10 | Traitement des marches et paliers des escaliers | ens |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.11 | Bandes de contremarches contrastées | ml |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.12 | Clous podotactiles | ens |  |  |  | 0
|  | 4.15.1.13 | Nez de marche anti-dérapant | ml |  |  |  | 0
|  | 4.15.2 | Tranche optionnelle 01 - Aménagement de l'amphithéâtre Bourcet
|  | 4.15.2.1 | Estrade | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.2 | Pupitre | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.3 | Fauteuils de conférence matelassés | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.4 | Panneaux acoustiques muraux | m² |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.5 | Châssis battants
|  |  | FI-02 | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.6 | Stores motorisés | m² |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.7 | Blocs portes à 1 vantail Ra supérieur à 30dB | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.8 | Bloc porte bois à simple vantail 97*208 | u |  |  |  | 0
|  | 4.15.2.9 | Tablettes bois | ml |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Tranches Optionelles |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Menuiseries intérieures Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Menuiseries intérieures Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL COMPRIS TRANCHE OPTIONNELLE HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Revêtements de sols et muraux
REHABILITATION LOURDE DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L’ENSEIGNEMENT 1 PLACE JOFFRE 75 007 PARIS
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
8 |  | 5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX
|  | 5.1 | Revêtements de sols souples
|  | 5.1.1 | Ragréage
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 5.1.2 | Sols caoutchouc
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 5.1.3 | Sols linoléum
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 5.2 | Revêtement de sol textile
7 |  | 5.2.1 | Ragréage
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.2.2 | Revêtement textile floqué
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.3 | Parquet
7 |  | 5.3.1 | Ragréage
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
|  | 5.3.2 | Parquet collé en bois massif
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 5.3.3 | Rafraichissement parquet
7 |  |  | Bâtiment 9 (en L) | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4 | Revêtements de sols durs
7 |  | 5.4.1 | Chape
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.2 | Ragréage
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.3 | SEL
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.4 | Isolation phonique sous carrelage
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.5 | Carrelage grès cérame
7 |  | 5.4.5.1 | Carrelage 60*60
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.5.2 | Carrelage 30*30 U3P3
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
|  | 5.4.5.3 | Carrelage 30*30 U4P3
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.5.4 | Plinthes à gorge en grès cérame assorties
7 |  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.4.5.5 | Plinthes droites en grès cérame assorties
|  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
7 |  |  | Sous total revêtements de sol Batiment 08 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Sous total revêtements de sol Batiment 09 |  |  |  |  | 0
7 |  | 5.5 | Faience
7 |  | 5.5.1 | SPEC
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.5.2 | Revêtement mural en grès cérame 30*30
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 5.6 | Faux plancher technique
|  | 5.6.1 | Faux plancher technique hauteur 20 à 30cm
|  |  | Bâtiment 9 (en L) | m² |  |  |  | 0
|  | 5.6.2 | Faux plancher technique faible hauteur
|  |  | Bâtiment 8 (carre) | m² |  |  |  | 0
7 |  | 5.7 | Divers
7 |  | 5.7.1 | Cornières d'arrêt
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.7.2 | Barre de seuil
7 |  |  | Bâtiment 8 | ml |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.7.3 | Tapis de sol
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7
7 |  |  | Sous total revêtements muraux, plancher technique et divers Batiment 08 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Sous total revêtements muraux, plancher technique et divers Batiment 09 |  |  |  |  | 0
7
7 |  | 5.8 | Tranches optionnelles
7 |  | 5.8.1 | Tranche optionnelle 02 - Revêtement de sol amphithéâtre Desvallières
7 |  | 5.8.1.1 | Ragréage | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.2 | Chape | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.3 | SPEC | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.4 | Isolation phonique sous carrelage | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.5 | Carrelage 60*60 | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.6 | Plinthes droites en grès cérame assorties | ml |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.7 | Revêtement textile floqué | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.1.8 | Sols caoutchouc | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.2 | Tranche optionnelle 01 - Revêtement de sol amphithéâtre De Bourcet
|  | 5.8.2.1 | Ragréage | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.2.2 | Revêtement textile floqué | m² |  |  |  | 0
|  | 5.8.2.3 | Sols caoutchouc | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Sous total Tranches Optionnelles |  |  |  |  | 0
7
|  |  | Sous total Revêtements de sols et muraux Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Revêtements de sols et muraux Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL COMPRIS TRANCHE OPTIONNELLE HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Peinture
REHABILITATION LOURDE DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L’ENSEIGNEMENT 1 PLACE JOFFRE 75 007 PARIS
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
9 |  | 6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE
9 |  | 6.1 | Préparation des supports
9 |  | 6.1.1 | Voiles béton et murs maçonnés
7 |  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
7 |  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 6.1.2 | Sols béton
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 6.1.3 | Plafonds béton
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 6.1.4 | Parements en plaques de plâtre
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
7 |  | 6.1.5 | Faux plafonds en plaques de plâtre
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.2 | Peinture
9 |  | 6.2.1 | Peinture de sol
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
9 |  | 6.2.2 | Voiles béton et murs maçonnés
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.2.3 | Parements en plaques de plâtre finition A
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.2.4 | Faux plafonds en plaques de plâtre finition A
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.2.5 | Peinture sur ouvrages métalliques
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
9 |  | 6.2.6 | Peinture sur ouvrages bois
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
9 |  | 6.2.7 | Peinture sur ouvrages PVC
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
7
|  | 6.3 | Rafraichissement
|  | 6.3.1 | Rafraichissement des cheminées
|  |  | Bâtiment 8 | u |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | u |  |  |  | 0
|  | 6.3.2 | Dénudement de murs en pierre
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.3.3 | Enduit
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.3.4 | Reprises d’enduit |  | 160
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
|  | 6.3.5 | Décapage des solives |  | 161
|  |  | Bâtiment 8 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | m² |  |  |  | 0
|  | 6.3.6 | Lasure sur bois |  | 161
|  |  | Bâtiment 8 | ml | 161 |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ml |  |  |  | 0
|  | 6.4 | Nettoyage
|  |  | Bâtiment 8 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Bâtiment 9 | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Peinture Batiment 08 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Peinture Batiment 09 |  |  |  |  | 0
|  | 6.5 | Tranches optionnelles
|  | 6.5.1 | Tranche optionnelle 01
|  | 6.5.1.1 | Préparation des supports | m² |  |  |  | 0
|  | 6.5.1.2 | Parements en plaques de plâtre | m² |  |  |  | 0
|  | 6.5.2 | Tranche optionnelle 01
|  | 6.5.2.1 | Préparation des supports | m² |  |  |  | 0
|  | 6.5.2.2 | Parements en plaques de plâtre | m² |  |  |  | 0
|  |  | Sous total Tranches Optionelles |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL COMPRIS TRANCHE OPTIONNELLE HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 04 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
10 |  | 10 | CVC PLOMBERIE
10 |  |  | CHAUFFAGE
10 |  |  | Etudes | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Mise en service | ens | PM |  |  | 0
|  |  | Sous total _ CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
10 |  |  | VENTILATION
10 |  |  | Ventilation double flux
10 |  |  | Prise et rejet d'air | ens | 2 |  |  | 0
10 |  |  | CTA Double flux 5000 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Gaines aéraulique calorifugées | ml | 140 |  |  | 0
10 |  |  | Conduit souple raccordement terminal | ml | 35 |  |  | 0
10 |  |  | Grilles de soufflage alu simple deflexion | u | 11 |  |  | 0
10 |  |  | Grilles reprise alu simple deflexion | u | 8 |  |  | 0
10 |  |  | Alimentations électriques | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | CPAU | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Ventilation simple flux
10 |  |  | Extracteur simple flux | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Rejet d'air | u | 1 |  |  | compris
10 |  |  | Gaines aérauliques | ml | 35 |  |  | 0
10 |  |  | Bouche d'extraction autoréglable | u | 13 |  |  | 0
10 |  |  | Alimentation électrique | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Climatisation
10 |  |  | Bloc climatiseur avec châssis métallique support et raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Gaine souple collorifugée | ens | 1 |  |  | SO
10 |  |  | Grille de soufflage et reprise | ens | 1 |  |  | SO
10 |  |  | Cassette plafonnière 4 voies | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Raccordement sur alimentation électrique | PM |  |  |  | 0
10 |  |  | Thermostat | u | 10 |  |  | 0
10 |  |  | Connexion et raccprdement | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Canalisation frigorifique | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Réseaux PVC d'évacuation des condensats | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Percement, encastrement et garnissage | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES
10 |  |  | Ventilation haute et basse | u | 6 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ VENTILATION |  |  |  |  | 0
10 |  |  | CHAUFFAGE
10 |  |  | Radiateur à eau 2000 W | U | 9 |  |  | compris
10 |  |  | Extention du réseau | Ens | 1 |  |  | compris
10 |  |  | PLOMBERIE SANITAIRE
10
10 |  |  | Alimentation eau froide
10 |  |  | Extension du réseau de distribution d'eau froide | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Colonne montante | ml | 40 |  |  | 0
10
10 |  |  | Réseaux de distribution sanitaire
10 |  |  | Tube multicouches distribution EF/ECS et bouclage | ml | 120 |  |  | 0
10 |  |  | Robinetterie, vanne, purgeurs d'air | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Mitigeur thermostatique | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Evacuations EU-EV-EP
10 |  |  | Tube PVC d'évacuation | ml | 45 |  |  | 0
10 |  |  | Pompe de relevage en fosse | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Appareils sanitaires
10 |  |  | Lavabo auge collectif | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | lavabo PMR | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | WC PMR | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | WC classique | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Robinet de puisage | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | Attentes | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | Vidoir | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | AJOUT: Panneau de douche mural | u |  |  |  | 0
10 |  |  | Siphon de sol (fourniture seule) | u | 3 |  |  | 0
10
10 |  |  | Analyse d'eau | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
AJOUT: DIVERS
|  |  | Consuel, AQC | ens |  |  |  | 0
|  |  | DOE | ens |  |  |  | 0
|  |  | Formation du personnel d'exploitation (1J) | ens |  |  |  | 0
|  |  | Nettoyage régulier de chantier | ens |  |  |  | 0
|  |  | Diverses prestations de mises en service | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ AJOUT: DIVERS |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ CVC PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 05 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
11 |  | 11 | ELECTRICITE CFO/CFA
11 |  |  | CFO
11 |  |  | Installation de chantier
11 |  |  | Branchement provisoire de chantier | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Installation de chantier |  |  |  |  | 0
11 |  |  | Installation
11 |  |  | Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Alimentation basse tension
11 |  |  | TGBT existant - extention du réseaux
11 |  |  | Coupe circuit principal | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Liaisons branchement | ml | 80 |  |  | 0
11 |  |  | Platine de comptage | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | TGBT | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Cheminements et distribution
11 |  |  | Chemin de câble courant fort tôle 100mm | ml | 160 |  |  | 0
11 |  |  | Chemin de câble courant faible | ml | 100 |  |  | 0
11 |  |  | Goulottes et moulures | ens | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Tableau divisionnaire | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Eclairage
11 |  |  | Luminiaire 600x600 LED | u | 25 |  |  | 0
11 |  |  | Eclairage extérieur | u | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Reglette LED | u | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Appareillage de commande
11 |  |  | Detecteur de présence | u | 20 |  |  | 0
11 |  |  | Interrupteur | u | 15 |  |  | 0
11 |  |  | Arrêt urgence TGBT | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Arrêt urgence CVC | u | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Appareillage de distribution
11 |  |  | Prises 2P+N+T | u | 57 |  |  | 0
11 |  |  | Prises 2P+N+T étanche | u | 4 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alimentation Diverses
11 |  |  | Force contrôle d'accès | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force contrôle SII (départ en amont TGBT) | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force baie informatique | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force sèches mains | u | 2 |  |  | 0
11 |  |  | Force 3P+N+T CVC VMC | u | 2 |  |  | 0
11
11 |  |  | Réseau VDI
11 |  |  | Point VDI | ens | 15 |  |  | 0
11 |  |  | Baie informatique | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Recettage, cordons de liaions, recette | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alarme anti-intrusion
11 |  |  | Terminaux raccordée, posés incluant tout système de fixation, de gestion, et sa quote part de câblage et de mise en service
11 |  |  | Centrale d'alarme NFA2P avec transmetteur GSM | Ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Clavier de commande | U | 2 |  |  | 0
11 |  |  | Détecteur double technologie intérieur | U | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Sirène + flash intérieure | U | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Sirène + flash extérieure | U | 5 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alarme SSI
11 |  |  | Liaison raccordée, posée incluant tout système de fixation, de gestion, et sa quote part de câblage
11 |  |  | Equipement d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Déclencheurs manuels | ens | 10 |  |  | 0
11 |  |  | BAASL | ens | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
11
11
11 |  |  | Sous total _ Installation |  |  |  |  | 0
11
11 |  |  | Etudes
11 |  |  | Etudes EXE, mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Etudes |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ ELECTRICITE CFO/CFA |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 06 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
12 |  | 12 | ASCENSEUR
12 |  |  | Ascenseur PMR
12 |  |  | Ascenseur PMR de 110x140cm, desservi sur 3 niveaux | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Ascenseur PMR |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ ASCENSEUR |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
12 |  | 12 | OPTION - ASCENSEUR
12 |  |  | OPTION
12 |  |  | ASCENSEUR PMR DE 110x140cm, desservi sur 3 niveaux avec portes palières coupes feu | ens | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  |  | Sous total _ OPTION |  |  |  |  | 45000
|  |  | Sous total _ OPTION - ASCENSEUR |  |  |  |  | 45000