## Récap détail 1 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT
BRIE NANGICIENNE
TABLEAU CADRE DE DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Phase Concours - AOUT 2023
Valeurs AOUT 2023 - Coût travaux par corps d'état
DESIGNATION | MONTANT APS HT VALEUR JANVIER 2023 | Plus value pour montant HT valeur Octobre 2023 | Plus value pour ajout du hall d'entrée valeur Octobre 2023 | Plus value pour ajout de la bande de stationnement valeur Octobtre 2023 | MONTANT APS HT VALEUR OCTOBRE 2023
MACRO LOT 01Lot n° 01-02 - INSTALLATION DE CHANTIER - GROS ŒUVRE | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 01a Installation de chantier | #REF! | #REF! | 27816 |  | #REF!
Lot 01b Gros œuvre - Charpente | #REF! | #REF! | 12723 |  | #REF!
MACRO LOT 02 Couverture - revêtements de façades - Menuiseries occultations
Lot 02a Couverture | #REF! | #REF! | 10997 |  | #REF!
Lot 02b Revêtement de façades | #REF! | #REF! | 1925 |  | #REF!
Lot 02c Menuiserie extérieure - occultation | #REF! | #REF! | 8938 |  | #REF!
MACRO LOT 03 Aménagement intérieur
Lot 03a Cloisons - doublage - Faux plafond | #REF! | #REF! | 24793 |  | #REF!
Lot 03b Menuiseries intérieurss | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Lot 03c Revêtement de sol | #REF! | #REF! | 4920 |  | #REF!
Lot 03d Peinture | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
LOT 04 CVC - Plomberie | #REF! | #REF! | 22127 |  | #REF!
LOT 05 ELECTRICITE - CFO/CFA | #REF! | #REF! | 11853 |  | #REF!
LOT 06 VRD | #REF! | #REF! |  | 34361.9672 | #REF!
TOTAL € HT GLOBAL | #REF! | #REF! | 126092 | 34361.9672 | #REF!
TVA 20% | #REF! | #REF! | 25218.4 | 6872.3934 | #REF!
TOTAL € TTC GLOBAL | #REF! | #REF! | 151310.4 | 41234.3607 | #REF!
valeur 01/2023
Montant budget client: 1 730 000. Calcul écart (budget MOE - Budget client)= | #REF!
Le montant APS valeur Janvier 2023 ne comprend pas: -le hall d'entrée, -la bande de stationnement.

## Récap détail 2 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT
BRIE NANGICIENNE
TABLEAU CADRE DE DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Phase Concours - AOUT 2023 |  | Phase APS - OCTOBRE 2023
Valeurs AOUT 2023 - Coût travaux par corps d'état |  | Valeurs OCTOBRE 2023 - Coût travaux par corps d'état séparés
DESIGNATION | MONTANT APS HT VALEUR JANVIER 2023 | MONTANT HT VALEUR OCTOBRE 2023 | Plus value pour ajout du hall d'entrée valeur Octobre 2023 | Plus value pour ajout de la bande de stationnement valeur Octobtre 2023 | MONTANT APS HT VALEUR OCTOBRE 2023 | DELTA entre l'estimation APS et le budget valeur octobre 2023
MACRO LOT 01Lot n° 01-02 - INSTALLATION DE CHANTIER - GROS ŒUVRE | 0 | 0 | 0 | 0
Lot 01a Installation de chantier | #REF! | #REF! | 27816 |  | #REF!
Lot 01b Gros œuvre - Charpente | #REF! | #REF! | 12723 |  | #REF!
MACRO LOT 02 Couverture - revêtements de façades - Menuiseries occultations
Lot 02a Couverture | #REF! | #REF! | 10997 |  | #REF!
Lot 02b Revêtement de façades | #REF! | #REF! | 1925 |  | #REF!
Lot 02c Menuiserie extérieure - occultation | #REF! | #REF! | 8938 |  | #REF!
MACRO LOT 03 Aménagement intérieur
Lot 03a Cloisons - doublage - Faux plafond | #REF! | #REF! | 24793 |  | #REF!
Lot 03b Menuiseries intérieurss | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Lot 03c Revêtement de sol | #REF! | #REF! | 4920 |  | #REF!
Lot 03d Peinture | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
LOT 04 CVC - Plomberie | #REF! | #REF! | 22127 |  | #REF!
LOT 05 ELECTRICITE - CFO/CFA | #REF! | #REF! | 11853 |  | #REF!
LOT 06 VRD | #REF! | #REF! |  | 34361.9672 | #REF!
TOTAL € HT GLOBAL | #REF! | #REF! | 126092 | 34361.9672 | #REF! | #REF!
TVA 20% | #REF! | #REF! | 25218.4 | 6872.3934 | #REF!
TOTAL € TTC GLOBAL | #REF! | #REF! | 151310.4 | 41234.3607 | #REF!
valeur 01/2023
Montant budget client: 1 730 000. Calcul écart (budget MOE - Budget client)= | #REF!
Le montant APS valeur Janvier 2023 ne comprend pas: -le hall d'entrée, -la bande de stationnement.

## 01a-01b (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
1 |  | 1 | INSTALLATION DE CHANTIER
1 |  | 1.1 | Panneaux de chantier
1 |  |  | Structure support en bois (scellée au sol) pour fixation des information (pour panneau<2,00x3,00m) + Panneau en CTBH ep 20mm avec peinture de protection contre les intempéries | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.2 | Clôtures de chantier
1 |  |  | Clôture provisoire en tôle acier laqué une face, hauteur 2,00m | m |  |  |  | compris
1 |  |  | Portail provisoire d'accès au chantier, largeur 4,00ml | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.3 | Branchements provisoires
1 |  |  | Branchement électrique provisoire de chantier pour le chantier en lui-même | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Branchement électrique provisoire de chantier pour cantonnement | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Branchement d'eau et compteur provisoire de chantier pour cantonnement | U |  |  |  | compris
1 |  |  | Raccordement au réseau EU & EV pour le chantier | U |  |  |  | compris
1 |  | 1.4 | Accès, Circulations, Aires de stockages et de stationnements
1 |  |  | Aménagement d'aires de stockage pour matériaux | m² |  |  |  | compris
1 |  |  | Aménagement d'aires de stockage pour matériel | m² |  |  |  | compris
1 |  |  | Aménagement d'aires de stationnement provisoire pour VL | m² |  |  |  | compris
1 |  | 1.5 | Installation de cantonnement
1 |  |  | Installation de chantier | Ft |  |  |  | compris
1 |  | 1.6 | Gardiennage
1 |  |  | Gardiennage durant tout le chantier | Ft |  |  |  | compris
1 |  | 1.7 | Logistique
1 |  |  | Montage, démontage de grue à tour, fléche 40ml, charge en bout de flèche 1/1,9 T | Ft |  |  | 22860.1954 | compris
1 |  |  | Location grue à tour, flèche 40m, charge 1,90T | mois |  |  | 3952.54 | compris
1 |  |  | Sous total INSTALLATION DE CHANTIER
2 |  | 2 | GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL
2 |  |  | Etude conception
2 |  |  | Diagnostique complémentaire du plancher haut de la fosse + Mur machfers | Ens | 1
2 |  |  | Etude de sol G2 AVP/PRO (pollution) + reconnaissance de fondation zone machfers (hors lots) | Ens | 1
2 |  |  | relevée du geomètre | Ens | 1
2 |  |  | Etudes APD | u | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Etudes PRO | u | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Etudes d'Exécution | u | 1 |  |  | 0
|  |  | Etude géotechnique G3 | u | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Etude conception |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Plateforme de débâchage
2 |  |  | Fondations ( Hypotèse fondations hors gel ) | U | 18 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Plateforme de débâchage |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Confortement et réparation du quai de déchargement et de la fosse
2 |  |  | Travaux préparatoires
2 |  |  | Contraintes d'accés à la fosse | u | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Etaiement / sécurisation | u | 1.1
2 |  |  | Travaux de démolition |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Démolition des rampes de déchargement et évacuation | m3 | 92.4 |  |  | 0
2 |  |  | Démontage du recouvrement en plaque métallique | m2 | 161.7 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 92.4 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de Réparation |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Reconstruction des rampes de déchargement | m2 | 161.7 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation du plancher haut | m2 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation des poteaux ex. coté quai | ml | 31.68
2 |  |  | Travaux de réparation des Poteaux in. coté fosse | ml | 47.3
2 |  |  | Travaux de réparation du Poutre Voile - Voile de la fosse coté des quais | m2 | 37.95 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de réparation du voile de la fosse coté de la salle de controle. | m2 | 138.6
2 |  |  | Création des voiles de 40cm | m2 | 30.8 |  |  | 0
2 |  |  | Reconstruction du quai | ml | 25.3 |  |  | 0
2 |  |  | Équipements de protection |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Protection contre chocs due au grappins | m2 | 52.03
2 |  |  | Protections butée de quai et verticaux (poteaux, …) | PU | 4.4 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Confortement et réparation du quai de déchargement et de la fosse |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Remplacemnt du pont roulant n°2 | HORS LOT
2 |  |  | Livraison de la poutre roulante de manutention, mise en attente au sol avec balisage et bâchage
2 |  |  | Mise en place de la grue et ouverture du bardage
2 |  |  | Mise en place du monorail de manutention au dessus du pont
2 |  |  | Réception de la poutre de manutention avant utilisation
2 |  |  | Démontage et dépose des poutres et sommiers
2 |  |  | Enlèvement du pont roulant, chargement sur plateaux, évacuation et ferraillage
2 |  |  | Livraison du nouveau pont en 4 élements
2 |  |  | Grutage et mise en place d'une poutre sur son chemin de roulement
2 |  |  | livraison et mise en place des sommiers
2 |  |  | Livraison et mise en place de la 2ème poutre
2 |  |  | Assemblage mécanique des deux poutres roulantes
2 |  |  | Réglages des poutres de manutention
2 |  |  | Montage des organes du pont
2 |  |  | Fermeture du bardage
2 |  |  | Mise en place de l'équipement électrique et branchements
2 |  |  | Mise en place de l'armoire
2 |  |  | Confection de la guirlande
2 |  |  | Passage et raccordements des câbles fixes sur le pont.
2 |  |  | Réglages et essais de l’installation.
2 |  |  | Mise à pied d’œuvre des charges nécessaires aux épreuves.
2 |  |  | Assistance à la réception avec votre organisme de contrôle.
2 |  |  | Essais avec vos operateurs
2 |  |  | Fourniture d’un dossier technique complet avec schéma électrique, nomenclature, manuel d’utilisation palan, certificat du crochet et du câble, déclaration de conformité CE, manuel d’utilisation et attestation d’épreuve réglementaire.
|  |  | Sous total _ Remplacemnt du pont roulant n°2 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Optimisation de la régulation de combustion L1 et L2 | HORS LOT
2 |  |  | Travaux d'optimisation de la régulation de combustion L1 et L2
|  |  | Sous total _ Optimisation de la régulation de combustion L1 et L2 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Sécurisation des équipements d'automatisme | HORS LOT
2 |  |  | Travaux de Sécurisation des équipements d'automatisme
|  |  | Sous total _ Sécurisation des équipements d'automatisme |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Déplacement de la salle de controle commandes
2 |  |  | Travaux de Démolition:
2 |  |  | Démolition du débord du plancher existant de la salle des commandes | m3 | 0.99 |  |  | 0
2 |  |  | Création des ouvertures dans les voiles de la fosse (Voire minute Travaux) NOTA : Les percements seront réalisés par carottage type séquençage au vue de la supperposition des taches | m3 | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du local existant dans la zone de la nouvelle salle des commandes | m3 | 3.3 |  |  | 0
2 |  |  | Creation d'une tremie pour reconstitution d'un escalier à la place du locaux existant | m3 | 4.4 |  |  | 0
2 |  |  | Évacuation de gravats et nettoyage | m3 | 17.49 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de la reconstruction:
2 |  |  | Renforts des ouvertures / Trémie | ml | 9.9 |  |  | 0
2 |  |  | Création du plancher intermédiaire | m2 | 91.3 |  |  | 0
2 |  |  | Création d'un mur | ml | 33 |  |  | 0
|  |  | Scellement des ouvertures | m² |  |  |  | 0
|  |  | Installation d’une poutre métallique support du plancher à créer ( protection CF en complément ) | ml |  |  |  | 0
|  |  | Plus value pour travaux de nuit Zone fosse | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Déplacement de la salle de controle commandes |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Réfection des locaux administratif
2 |  |  | Travaux de démolition:
2 |  |  | Implantation | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Ouvertures dans les facades | m2 | 133.749 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 160.4988 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du dallage existante (au droit du futur bat ) compris évacuation | m2 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition du mur et de la couverture coté quai | m2 |  |  |  | 0
2 |  |  | Travaux liés au plancher haut des ponts garages: |  | 182.6
2 |  |  | Rabotage du plancher | m2 | 182.6 |  |  | 0
2 |  |  | Reparation du plancher existant (fissures, etc.) | m2 | 182.6 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux d'amélioration de l'accès à la partie administrative
2 |  |  | Terrassement:
2 |  |  | Terrassements généraux en déblais | m3 | 117.9904 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 117.9904 |  |  | 0
2 |  |  | Remblais | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Infrastructure :
2 |  |  | Amenée et repli du matériel / Plateforme pour réalisation des pieux / Pompage (inclus dans 1.3.1) | u | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Pieux (800 de 10m + chemisage perdue de 1.5m) | u | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Recépage | u | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | massif tete des pieux | m3 | 8.8 |  |  | 0
2 |  |  | Longrine | ml | 16.5 |  |  | 0
2 |  |  | DALLAGE | m2 | 67.1 |  |  | 0
2 |  |  | Cage d'ascenseur:
2 |  |  | Voile cage d'ascenseur | m² | 130 |  |  | 0
2 |  |  | Fosse ascenseur | u |  |  |  | 0
2 |  |  | Dans un premier temps les fondations chiffrées sont des semelles descendus à -80cm du TN. Les fondations seront revus selon le rapport G2PRO à venir. Techniquement et financièrement
|  |  | Sous total _ Réfection des locaux administratif |  |  |  |  | 0
2 |  |  | BREF WI | HORS LOT
2 |  |  | Travaux de BREF WI
|  |  | Sous total _ BREF WI |  |  |  |  | 0
2 |  |  | La toiture de la dalle du mâchefer
2 |  |  | Travaux de démolition:
2 |  |  | Implantation | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | pose des murs blocs | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Mur périphérique existant (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Fondations Mur existant (Rétro-pelleteuse équipée d'un brise-roche hydraulique, (sans Sujet, mur considéré comme porteur)) | ml | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Démolition de la dalle existante (au droit du futur bat ) compris évacuation | m2 | 84.48 |  |  | 0
2 |  |  | Remblais | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de Terrassement
2 |  |  | Terrassements généraux en déblais | m3 | 33.792 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 33.792 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux d'Infrastructure : ( FONDATION SUPERFICIELLE )
2 |  |  | Amenée et repli du matériel / Plateforme pour réalisation des pieux / Pompage (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Pieux (800 de 10m + chemisage perdue de 1.5m) (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Recépage (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | massif tete des pieux (sans Sujet FONDATION SUPERFICIELLE ) | m3 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Longrine | ml | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Socle de fondation pour Préau métallique (sans Sujet ) | u | 0 |  |  | 0
2 |  |  | DALLAGE | m2 | 84.48 |  |  | 0
2 |  |  | Fondation superficielle | ml | 70.4 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de la superstructure:
2 |  |  | Mur de soutènement (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m2 | 261.8 |  |  | 0
2 |  |  | base du mur de soutènement (sans Sujet, mur considéré comme porteur) | m2 | 59.84 |  |  | 0
2 |  |  | Zone couverte (Construction métallique + Pose) La sturcture chiffré est prévu posé sur le mur de soutènement existant. Il conviendra de revoir l'ensemble en EXE, techniquement et financièrement | Kg | 85833 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de VRD:
|  |  | Canalisations Enterrées - Regards - Caniveaux | ml | 70.4 |  |  | 0
|  |  | installation du mur de bloc béton Lego séparant le mâchefers et le stockage | u | 72.6 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ La toiture de la dalle du mâchefer |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Remplacement des analyseurs | HORS LOT
2 |  |  | Remplacement des analyseurs
|  |  | Sous total _ Remplacement des analyseurs |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Local compresseur
2 |  |  | Travaux de Terrassement :
2 |  |  | Implantation (inclus dans 1.1.1) | ens | 1.1 |  |  | 0
2 |  |  | Terrassements généraux | m3 | 8.448 |  |  | 0
2 |  |  | Evacuation des excédents aux décharges | m3 | 8.448 |  |  | 0
2 |  |  | Travaux de l'Infrastructure :
2 |  |  | Couche de forme | m2 | 10.56 |  |  | 0
2 |  |  | SF | ml | 17.6 |  |  | 0
2 |  |  | Superstructure:
2 |  |  | Mur en parpaing | m2 | 52.8 |  |  | 0
2 |  |  | Dalle béton (3x5m) | m2 | 16.5 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Local compresseur |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Dévoiement réseau EP vers EU
2 |  |  | Dévoilements du caniveaux | m | 22 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Dévoiement réseau EP vers EU |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total GROS ŒUVRE - GENIE CIVIL |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Pdg
CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(CDPGF)
REHABILITATION LOURDE DE DEUX BATIMENTS DE BUREAUX ET SALLES DEDIEES A L’ENSEIGNEMENT
Ecole de guerre bâtiments 8 et 9 Ecole militaire - 75007 PARIS
LOT 01 – Installations de chantier - Gros-œuvre - VRD - Appareils élévateur
1 | 3
2 | Maitre d'ouvrage SID - ILE DE FRANCE 8, avenue du président Kennedy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
3 | Architecte ATELIER ACONCEPT 14, rue Père André Jarlan 91 000 EVRY |  |  |  |  | Bureau d'étude 4 rue Saint Sabin 75011 PARIS
| REV | DATE | DESCRIPTION | REDACTION/VERIFICATION |  |  | APPROBATION |  | N° AFFAIRE : 23010337 |  | Page : | 1/5
| 0 | 2025-02-21 | CDPGF LOT XX |  | OTE INGENIERIE |  |  | VLT
[9 empty] | Phase : | DCE
GP

## Sous_lot_01_Instal chantier_GO
PARIS ÉCOLE MILITAIRE – BÂTIMENTS 8 ET 9 – MODERNISATION DE L’ÉCOLE DE GUERRE
Sous-lot technique 01 - Installation de chantier - Gros-œuvre
N° 23010337 | [6 empty] | €
Article | Objet |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La numérotation dans le présent document correspond exactement à la numérotation du chapitre Description Détaillée du C.C.T.P.
Il est bien précisé que l'Entreprise doit obligatoirement chiffrer les prestations de base ainsi que toutes les options éventuelles prévues au présent lot.
4. | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | ens
|  |  |  | Sous-Total 4. |  |  |  | 0
5. | TRAVAUX STRUCTURELS
5.1 |  | DEMOLITION
5.1.1. |  |  | DEMOLITION D’ENTRESOLS
5.1.1.1. |  |  |  | Démolition d'entresol en béton | m²
5.1.1.2. |  |  |  | Démolition d'entresol en bois | m²
5.1.1.3. |  |  |  | Démolition d'entresol plancher bois sur solives métalliques | m²
5.1.1.4. |  |  |  | Démolition des escaliers des entresols | pce
5.1.2. |  |  | DECOUPE ET DEMOLITION DE DALLAGE |  | m²
5.1.3. |  |  | PERCEMENT DE TEMIE POUR CREATION DE LA |  | m²
GAINE D’ASCENSEUR
5.1.4. |  |  | DEMOLITION DE REFEND ET REPRISE EN SOUS-ŒUVRE
5.1.4.1. |  |  |  | RSO1
|  |  |  | largeur 0,87m | pce
|  |  |  | largeur 0,94m | pce
|  |  |  | largeur 0,97m | pce
|  |  |  | largeur 0,98m | pce
|  |  |  | largeur 1,20m | pce
|  |  |  | largeur 1,42m | pce
|  |  |  | largeur 1,43m | pce
|  |  |  | largeur 1,47m | pce
|  |  |  | largeur 1,50m | pce
|  |  |  | largeur 1,60m | pce
|  |  |  | largeur 2,55m | pce
5.1.4.2. |  |  |  | RSO2
|  |  |  | largeur 2,80m | pce
|  |  |  | largeur 2,82m | pce
5.1.4.3. |  |  |  | RSO3
|  |  |  | largeur 1,42m | pce
|  |  |  | largeur 1,47m | pce
|  |  |  | largeur 1,87m | pce
|  |  |  | largeur 3,76m | pce
5.1.4.4. |  |  |  | RSO4
|  |  |  | largeur 3,10m | pce
5.1.4.5. |  |  |  | RSO5
|  |  |  | largeur 0,94m | pce
|  |  |  | largeur 0,97m | pce
5.1.4.6. |  |  |  | RSO PAR 3 HEA 240
|  |  |  | largeur 7,80m | pce
5.1.4.7. |  |  |  | RSO PAR 2 HEA 280
|  |  |  | largeur 8,80m | pce
5.1.4.8. |  |  |  | RSO PAR 3 HEA 260
|  |  |  | largeur 8,20m | pce
5.1.4.9. |  |  |  | RSO PAR 3 HEA 320
|  |  |  | largeur 8,40m | pce
5.1.4.10. |  |  |  | RSO PAR 2 HEA 400
|  |  |  | largeur 8,00m | pce
5.1.4.11. |  |  |  | RSO PAR 3 IPE 450
|  |  |  | largeur 8,00m | pce
5.1.4.12. |  |  |  | RSO PAR 3 IPE 600
|  |  |  | largeur 8,80m | pce
|  |  |  | largeur 9,00m | pce
5.1.4.13. |  |  |  | RSO PAR 4 HEA 140
|  |  |  | largeur 3,20m | pce
5.1.5. |  |  | DEMOLITION ET REPRISE DE CONDUITS DE CHEMINEES
5.1.5.1. |  |  | AILE EST |  | ens
5.1.5.2. |  |  | AILE NORD |  | ens
5.1.5.3 |  |  | AILE SUD |  | ens
5.1.5.4. |  |  | AILE OUEST |  | ens
5.1.5.5. |  |  | BATIMENT 9 |  | ens
5.1.6. |  |  | DEMOLITION DE POTEAU ET REPRISE EN SOUS-ŒUVRE
5.1.6.1. |  |  |  | Suppression de poteau et renfort par 2 HEA 240 | ens
5.1.6.2. |  |  |  | Suppression de poteau et renfort par 1 HEA 400 | ens
et 1 UPN 300
5.1.7. |  |  | DECOUPE ET DEMOLITION DANS UN MUR EN |  | m²
MACONNERIE, NE NECESSITANT PAS DE TRAVAUX
DE REPRISE EN SOUS-ŒUVRE
5.1.8. |  |  | DEMOLITION D’ESCALIERS EN BOIS
|  |  |  | A l’angle des bâtiments 08 et 09, File 21 ; Files o’-n’ : Tout niveaux | pce
|  |  |  | File 38 ; Files p-q : escaliers du R+1 vers le R+2 | pce
|  |  |  | File 23 : escaliers du R+1 vers le R+2 | pce
5.1.9. |  |  | DEMOLITION DE BLOCS-PORTES AVEC |  | m²
REBOUCHAGE DE L'OUVERTURE BRUTE
5.1.10. |  |  | ESSAIS DE COMPRESSION |  | forfait
|  |  |  | Sous-Total 5.1. |  |  |  | 0
5.2. |  | TRAVAUX DE RENFORCEMENT
5.2.1. |  |  | RENFORCEMENT DE PLANCHER DU BATIMENT 09 |  | ens
5.2.2. |  |  | RENFORCEMENT DE PLANCHERS BATIMENT 08 |  | ens
5.2.3. |  |  | PROVISION DE RENFORCEMENT DE PLANCHER BAS |  | ens |  |  | PM
DE LA SDB DU BATIMENT 09
|  |  |  | Sous-Total 5.2. |  |  |  | 0
5.3. |  | TRAVAUX NEUFS
5.3.1. |  |  | FOUILLES EN RIGOLES ET TROUS ISOLES |  | m³
5.3.2. |  |  | PLUS-VALUE POUR DEMOLITIONS D'ANCIENNES |  | m³ |  |  | PM
MAÇONNERIES
5.3.3. |  |  | MICROPIEUX
5.3.3.1. |  |  |  | Etudes et plans de réalisation | forfait
5.3.3.2. |  |  |  | Amenée et repli de l'installation | forfait
5.3.3.3. |  |  |  | Implantation et mise en station du matériel | forfait
5.3.3.4. |  |  |  | Forage des micropieux | ml
5.3.3.5. |  |  |  | Armatures | kg
5.3.3.6. |  |  |  | Coulis ou mortier de scellement | m³
5.3.3.7. |  |  |  | Recépage et plaque d'appui | u
5.3.3.8. |  |  |  | Essai de validation | forfait
5.3.3.9. |  |  |  | Massifs têtes de pieux | m³
5.3.4. |  |  | FOSSE EN BETON ARME
|  |  |  | Fosse ascenseur | pce
|  |  |  | Fosse EPMR | pce
5.3.5. |  |  | CREATION D’UNE CAGE D’ASCENSEUR |  | pce
5.3.6. |  |  | FERMETURE DE TREMIES D’ESCALIERS
5.3.6.1. |  |  |  | Solives | m³
5.3.6.2. |  |  |  | Platelage OSB | m²
5.3.7. |  |  | CREATION DE PALIERS D’ESCALIER BOIS
5.3.7.1. |  |  |  | Poutres principales | m³
5.3.7.2. |  |  |  | Solives | m³
5.3.7.3. |  |  |  | Platelage OSB | m²
5.3.8. |  |  | CREATION D’ENTRESOLS PLANCHERS BOIS
5.3.8.1. |  |  |  | Poutres principales | kg
5.3.8.2. |  |  |  | Sommiers béton | u
5.3.8.3. |  |  |  | Solives | m³
5.3.8.4. |  |  |  | Platelage OSB | m²
5.3.9. |  |  | CREATION D’ENTRESOLS PLANCHERS BETON
5.3.9.1. |  |  |  | Poteau BA | ml
5.3.9.2. |  |  |  | Poutre BA
|  |  |  | Poutre 20 x 20ht | ml
|  |  |  | Poutre 30 x 25ht | ml
|  |  |  | Poutre 20 x 70ht | ml
5.3.9.3. |  |  |  | Dalles massives en béton armé | m²
5.3.10. |  |  | CREATION DE POTEAUX CIRCULAIRE
5.3.10.1. |  |  |  | Poteau BA circulaire | ml
5.3.10.2. |  |  |  | Dés béton | pce
5.3.10.3. |  |  |  | RSO | ens |  |  | PM
5.3.11. |  |  | REFECTION DE DALLAGE |  | m²
5.3.12. |  |  | ARMATURES |  | kg
5.3.13. |  |  | SOCLES ZONE CUISINE |  | u
5.3.14. |  |  | TRANCHEES DANS DALLAGE EXISTANT |  | ml
|  |  |  | Sous-Total 5.3. |  |  |  | 0
5.4 |  |  | PRESERVATIONS / RESTITUTIONS DES EXISTANTS |  | forfait |  |  | PM
|  |  |  | Sous-Total 5.4. |  |  |  | 0
5.5 |  | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER |  |  | forfait
|  |  |  | Sous-Total 5.5. |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL Sous-lot technique 01 : |  |  |  | 0
6. |  | TRANCHES OPTIONNELLES
6.1 |  | TRANCHE OPTIONNELLE 1 :
CURAGE DE L’AMPHITHEATRE DE BOURCET
6.1.1 |  |  | CURAGE |  | forfait |  |  | OPTION
6.1.2 |  |  | MODIFICATIONS DES CONDUITS DE CHEMINEES
6.1.2.1 |  |  | AILE SUD |  | ens |  |  | OPTION
6.1.2.2 |  |  | AILE OUEST |  | ens |  |  | OPTION
|  |  |  | Sous-Total 6.1 |  |  |  | 0
6.2 |  | TRANCHE OPTIONNELLE 2 : CURAGE DE |  |  | forfait |  |  | OPTION
L’AMPHITHEATRE DESVALLIERES
6.2.1 |  |  | CURAGE |  | forfait |  |  | OPTION
6.2.1 |  |  | MODIFICATIONS DES CONDUITS DE CHEMINEES |  | ens |  |  | OPTION
|  |  |  | Sous-Total 6.2 |  |  |  | 0

## Sous_lot_02_VRD
ÉCOLE MILITAIRE – BATIMENTS 8 ET 9 – MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE L’ÉCOLE DE GUERRE
Sous-lot technique 02 - VRD
N° 23010337 | [6 empty] | €
Article | Objet |  |  | Unité | Quantité MOE | Quantité entreprise | Prix unitaire | Prix total
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La numérotation dans le présent document correspond exactement à la numérotation du chapitre Description Détaillée du C.C.T.P.
Il est bien précisé que l'Entreprise doit obligatoirement chiffrer les prestations de base ainsi que toutes les options éventuelles prévues au présent lot.
E1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
E.1.1. |  | Géolocalisation de réseaux souterrains par procédé non intrusif |  | ml
E.1.2. |  | Marquage et piquetage des reseaux (y compris branchements) |  | forfait
E.1.3. |  | Sondage des réseaux sous chaussees ou sous trottoirs |  | m³
TOTAL H.T. E1 TRAVAUX PREPARATOIRES
E2 |  | ASSAINISSEMENT
E.2.1. |  | Démolition de surface |  | m²
E.2.2. |  | Tranchées pour collecteurs |  | m³
E.2.3. |  | Canalisations circulaires
E.2.3.1. |  | Canalisations en PVC CR8 (EU et EV) |  | ml
E.2.3.2. |  | Canalisations en fonte ductile (EUG) |  | ml
E.2.4. |  | Regard de visite
E.2.4.1. |  | Regard Ø 1000mm |  | pce
E.2.5. |  | Tampons de fermeture
E.2.5.1. |  | Classe D 400 KN – Ø 600 non ventilé |  | pce
E.2.6. |  | Raccordement sur canalisation / ovoide en béton |  | pce
E.2.7. |  | Raccordement sur réseau existant |  | pce
E.2.8. |  | Raccordement sur sorties des réseaux sous dallage |  | pce
E.2.9. |  | Séparateur à graisses |  | pce
E.2.10. |  | Station de relevage pour les eaux usées
E.2.10.1. |  | Groupe électropompe submersible pour eaux usées : |  | pce
E.2.10.2. |  | Accessoires de pompes |  | pce
E.2.10.3. |  | Câblage |  | forfait
E.2.10.4. |  | Mesure de niveau |  | pce
E.2.10.5. |  | Mise en service |  | forfait
E.2.11. |  | Coffret de commande, de protection, de mesure et de contrôle
- automatisme
E.2.11.1. |  | Armoire de commande pour pompes |  | pce
E.2.11.2. |  | Automate programmable |  | pce
E.2.11.3. |  | Alimentation principale |  | forfait
E.2.12. |  | Fosse de relevage |  | forfait
E.2.13. |  | Chambre à vannes avec équipements |  | forfait
E.2.14. |  | Remblai |  | m³
E.2.15. |  | Réfection de voirie |  | m²
TOTAL H.T. E2 ASSAINISSEMENT
E3 |  | GENIE-CIVIL POUR RESEAUX SECS (CFO + CFA + ECLAIRAGE EXTERIEUR)
E.3.1. |  | Tranchées pour pose de gaines |  | ml
E.3.2. |  | Fourniture et pose de gaines
E.3.2.1. |  | TPC rouge Ø 63 |  | ml
E.3.3. |  | Chambres de tirage
E.3.3.1. |  | Chambre L1T + tampon classe C250KN |  | pce
E.3.3.2. |  | Chambre K1C + tampon classe D400KN |  | pce
E.3.4. |  | Remblais des tranchées |  | ml
E.3.5. |  | Réfection des tranchées |  | m²
TOTAL H.T. E3 GENIE-CIVIL POUR RESEAUX SECS (CFO + CFA + ECLAIRAGE EXTERIEUR)
E4 |  | ESSAIS, CONTROLES, GESTION DES DECHETS ET DOE
E.4.1. |  | Dossier des ouvrages exécutés |  | forfait
E.4.2. |  | Essais et contrôles sur canalisations d’assainissement
E.4.2.1. |  | Essai d’étanchéité |  | forfait
E.4.2.2. |  | Contrôle du compactage |  | forfait
E.4.2.3. |  | Inspection télévisée |  | forfait
E.4.3. |  | Gestion des déchets de chantier |  | forfait
TOTAL H.T. E4 ESSAIS, CONTROLES, GESTION DES DECHETS ET DOE
|  |  | TOTAL Sous-lot technique 02 : |  |  |  |  | 0

## Sous_lot_03_App élévateur
ÉCOLE MILITAIRE – BATIMENTS 8 ET 9 – MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES DE L’ÉCOLE DE GUERRE
Sous-lot technique 03 - Appareils élévateurs
N° 23010337 | [6 empty] | €
Article | Objet |  |  |  | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Il est bien précisé que l'Entreprise doit obligatoirement chiffrer les prestations de base ainsi que toutes les options éventuelles prévues au présent lot.
1 | ASCENSEUR
Fourniture et mise en œuvre d'un ascenseur électrique,
charge utile 900 kg, vitesse 1 m/s, 3 niveaux desservis,
une face de service avec :
|  | - | cabine et finitions selon descriptif
|  | - | portes palières avec façade complète
|  | - | équipements paliers
|  | - | équipements mécaniques en gaine et cuvette
|  | - | équipements électriques en gaine et cuvette
|  | - | machinerie et support en gaine
|  | - | armoire de manœuvre et de commande
|  | - | dispositifs de sécurité |  |  |  |  | 0
|  | l'ensemble conforme au CCTP |  |  | pce | 1 |  | 0
|  | Incidence manœuvre NF EN 81-73 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement alimentations électriques |  |  | ens | 2 |  | 0
|  | Raccordement liaison alarme technique |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Paramétrage et mise en service téléalarme |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Procédure C.E. |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Gestion des déchets de chantier selon CCTP |  |  | ens | 1 |  | 0
Contrat d'entretien opérations minimales 1 an
|  | (parfait achèvement) |  |  | ens | 1 |  | 0
Propositions contrat d'entretien (post année de parfait
achèvement) suivant descriptif
opérations minimales € H.T. ....................
opérations étendues € H.T. ....................
|  |  |  | TOTAL H.T. 1. ASCENSEUR |  |  |  | 0
2 | PLATEFORME EPMR
Fourniture et mise en œuvre élévateur type plateforme EPMR
charge utile 400 kg, vitesse 0,02 m/s, 2 niveaux desservis,
course 0,47m, service opposé, machinerie intégrée
à l'équipement, avec :
|  | - | le bâti
|  | - | la plate-forme et l'équipement d'entrainement
|  | - | les équipements de sécurité
- les boutons de commandes
|  | L'ensemble conforme aux spécifications du CCTP |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement alimentation électrique |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Incidence report Alarme |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Procédure C.E. (Directive Machines) |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  | 0
Contrat d'entretien selon CCTP pour année de
|  | parfait achèvement |  |  | ens | 1
Propositions contrat d'entretien (post année de parfait
achèvement) suivant descriptif
4 visites / an € H.T. ....................
|  |  |  | TOTAL H.T. 2 PLATEFORME EPMR |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL H.T. - SOUS LOT 03 |  |  |  | 0
(A reporter en Recap)
Dispositions contrat d'entretien
Prix valeur :
Index de référence :
Référence du centre d'entretien :

## RECAP
PARIS ÉCOLE MILITAIRE – BÂTIMENTS 8 ET 9 – MODERNISATION DE L’ÉCOLE DE GUERRE
LOT 01 – Installations de chantier - Gros-œuvre - VRD - Appareils élévateur
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| Sous-lot technique 01 - Installation de chantier - Gros-œuvre | [5 empty] | 0
| Sous-lot technique 02 - VRD | [5 empty] | 0
| Sous-lot technique 03 - Appareils élévateurs | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. | 20% |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES TAXES COMPRISES
En toutes lettres :
|  | Document chiffré à |  |  |  | , le | 0
L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -

## 04 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
10 |  | 10 | CVC PLOMBERIE
10 |  |  | CHAUFFAGE
10 |  |  | Etudes | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Mise en service | ens | PM |  |  | 0
|  |  | Sous total _ CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
10 |  |  | VENTILATION
10 |  |  | Ventilation double flux
10 |  |  | Prise et rejet d'air | ens | 2 |  |  | 0
10 |  |  | CTA Double flux 5000 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Gaines aéraulique calorifugées | ml | 140 |  |  | 0
10 |  |  | Conduit souple raccordement terminal | ml | 35 |  |  | 0
10 |  |  | Grilles de soufflage alu simple deflexion | u | 11 |  |  | 0
10 |  |  | Grilles reprise alu simple deflexion | u | 8 |  |  | 0
10 |  |  | Alimentations électriques | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | CPAU | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Ventilation simple flux
10 |  |  | Extracteur simple flux | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Rejet d'air | u | 1 |  |  | compris
10 |  |  | Gaines aérauliques | ml | 35 |  |  | 0
10 |  |  | Bouche d'extraction autoréglable | u | 13 |  |  | 0
10 |  |  | Alimentation électrique | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Climatisation
10 |  |  | Bloc climatiseur avec châssis métallique support et raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Gaine souple collorifugée | ens | 1 |  |  | SO
10 |  |  | Grille de soufflage et reprise | ens | 1 |  |  | SO
10 |  |  | Cassette plafonnière 4 voies | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Raccordement sur alimentation électrique | PM |  |  |  | 0
10 |  |  | Thermostat | u | 10 |  |  | 0
10 |  |  | Connexion et raccprdement | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Canalisation frigorifique | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Réseaux PVC d'évacuation des condensats | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Percement, encastrement et garnissage | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | VENTILATION DES LOCAUX TECHNIQUES
10 |  |  | Ventilation haute et basse | u | 6 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ VENTILATION |  |  |  |  | 0
10 |  |  | CHAUFFAGE
10 |  |  | Radiateur à eau 2000 W | U | 9 |  |  | compris
10 |  |  | Extention du réseau | Ens | 1 |  |  | compris
10 |  |  | PLOMBERIE SANITAIRE
10
10 |  |  | Alimentation eau froide
10 |  |  | Extension du réseau de distribution d'eau froide | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Colonne montante | ml | 40 |  |  | 0
10
10 |  |  | Réseaux de distribution sanitaire
10 |  |  | Tube multicouches distribution EF/ECS et bouclage | ml | 120 |  |  | 0
10 |  |  | Robinetterie, vanne, purgeurs d'air | ens | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Mitigeur thermostatique | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Evacuations EU-EV-EP
10 |  |  | Tube PVC d'évacuation | ml | 45 |  |  | 0
10 |  |  | Pompe de relevage en fosse | ens | 1 |  |  | 0
10
10 |  |  | Appareils sanitaires
10 |  |  | Lavabo auge collectif | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | lavabo PMR | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | WC PMR | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | WC classique | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | Robinet de puisage | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | Attentes | u | 2 |  |  | 0
10 |  |  | Vidoir | u | 1 |  |  | 0
10 |  |  | AJOUT: Panneau de douche mural | u |  |  |  | 0
10 |  |  | Siphon de sol (fourniture seule) | u | 3 |  |  | 0
10
10 |  |  | Analyse d'eau | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
AJOUT: DIVERS
|  |  | Consuel, AQC | ens |  |  |  | 0
|  |  | DOE | ens |  |  |  | 0
|  |  | Formation du personnel d'exploitation (1J) | ens |  |  |  | 0
|  |  | Nettoyage régulier de chantier | ens |  |  |  | 0
|  |  | Diverses prestations de mises en service | ens |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ AJOUT: DIVERS |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ CVC PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 05 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
11 |  | 11 | ELECTRICITE CFO/CFA
11 |  |  | CFO
11 |  |  | Installation de chantier
11 |  |  | Branchement provisoire de chantier | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Installation de chantier |  |  |  |  | 0
11 |  |  | Installation
11 |  |  | Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Alimentation basse tension
11 |  |  | TGBT existant - extention du réseaux
11 |  |  | Coupe circuit principal | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Liaisons branchement | ml | 80 |  |  | 0
11 |  |  | Platine de comptage | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | TGBT | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Cheminements et distribution
11 |  |  | Chemin de câble courant fort tôle 100mm | ml | 160 |  |  | 0
11 |  |  | Chemin de câble courant faible | ml | 100 |  |  | 0
11 |  |  | Goulottes et moulures | ens | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Tableau divisionnaire | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Eclairage
11 |  |  | Luminiaire 600x600 LED | u | 25 |  |  | 0
11 |  |  | Eclairage extérieur | u | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Reglette LED | u | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Câblage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Appareillage de commande
11 |  |  | Detecteur de présence | u | 20 |  |  | 0
11 |  |  | Interrupteur | u | 15 |  |  | 0
11 |  |  | Arrêt urgence TGBT | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Arrêt urgence CVC | u | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Appareillage de distribution
11 |  |  | Prises 2P+N+T | u | 57 |  |  | 0
11 |  |  | Prises 2P+N+T étanche | u | 4 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alimentation Diverses
11 |  |  | Force contrôle d'accès | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force contrôle SII (départ en amont TGBT) | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force baie informatique | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Force sèches mains | u | 2 |  |  | 0
11 |  |  | Force 3P+N+T CVC VMC | u | 2 |  |  | 0
11
11 |  |  | Réseau VDI
11 |  |  | Point VDI | ens | 15 |  |  | 0
11 |  |  | Baie informatique | u | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Recettage, cordons de liaions, recette | ens | 1 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alarme anti-intrusion
11 |  |  | Terminaux raccordée, posés incluant tout système de fixation, de gestion, et sa quote part de câblage et de mise en service
11 |  |  | Centrale d'alarme NFA2P avec transmetteur GSM | Ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Clavier de commande | U | 2 |  |  | 0
11 |  |  | Détecteur double technologie intérieur | U | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Sirène + flash intérieure | U | 5 |  |  | 0
11 |  |  | Sirène + flash extérieure | U | 5 |  |  | 0
11
11 |  |  | Alarme SSI
11 |  |  | Liaison raccordée, posée incluant tout système de fixation, de gestion, et sa quote part de câblage
11 |  |  | Equipement d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Déclencheurs manuels | ens | 10 |  |  | 0
11 |  |  | BAASL | ens | 10 |  |  | 0
11 |  |  | Mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
11
11
11 |  |  | Sous total _ Installation |  |  |  |  | 0
11
11 |  |  | Etudes
11 |  |  | Etudes EXE, mise en service et essais | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Etudes |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ ELECTRICITE CFO/CFA |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## 06 (hidden)
MAISON DE SANTE MORMANT BRIE NANGICIENNE
les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de calculer ses propres quantités et d'informer la MOE en cas de différences importantes avec les quantités indicatives.
ESTIMATION PHASE APS
CODE LOT | Fonction | ART. | LIBELLE | UNITES | QTES MOE | QTES ENT | PU € HT | Total € HT
12 |  | 12 | ASCENSEUR
12 |  |  | Ascenseur PMR
12 |  |  | Ascenseur PMR de 110x140cm, desservi sur 3 niveaux | ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous total _ Ascenseur PMR |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total _ ASCENSEUR |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
12 |  | 12 | OPTION - ASCENSEUR
12 |  |  | OPTION
12 |  |  | ASCENSEUR PMR DE 110x140cm, desservi sur 3 niveaux avec portes palières coupes feu | ens | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  |  | Sous total _ OPTION |  |  |  |  | 45000
|  |  | Sous total _ OPTION - ASCENSEUR |  |  |  |  | 45000