## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3.1 | PHASAGE DES TRAVAUX
| Phasage des travaux en site occupé et suivant phasage. | PM
Toute fixation ou dépose liée au sol devra être effectuée en sous-section 4
Sous-total
3.2 | DEPOSE ET REPOSE DE FAUX PLAFONDS
| Dépose, stockage soigné et repose dalles de faux plafonds | m² |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | COURANT FORT
3.3.1 | Repérages et consignations
Repérage et consignation des installations électriques avant curage et dépose pour permettre les opérations de doublages
| RDC | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.2 | Installations provisoires
| Installations de chantier suivant descriptif CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.3 | Tableau divisionnaire
Consignation électrique
Dépose des goulottes sous le TD et contre la paroi extérieure
Dépose du TD
Pose du TD sur un support autoportant.
Fourniture du support autoportant
Repose du TD après mise en peinture
Repose des goulottes et la remise des câbles dans les goulottes
Essais et installations
| Remise en service des installations | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.4 | Dépose et repose des installations existantes pour permettre la réalisation des doublages
RDC
L'entreprise doit les prestations suivantes :
| Repérage et consignation des zones à déposer, | ens |  |  | 0
| Dépose soignée des goulottes en périphérie et évacuation des goulottes PVC | ml |  |  | 0
| L’attache provisoire des câbles électriques CFO et CFa, | ens |  |  | 0
| La repose de nouvelles goulottes 3 compartiments après doublages, | ml |  |  | 0
| L’installation des câbles et appareillages dans les nouvelles goulottes. | ens |  |  | 0
| Bouchage et raccords de tous les percements et saignées consécutifs à la dépose | ens |  |  | 0
| compris nettoyage complet des locaux | ens |  |  | 0
| Déplacement de 2 coffrets électriques situé en partie haute pour permettre de réaliser les doublages | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.5 | Appareillage
Marque : Type :
| - Interrupteur simple allumage encastré | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux encastré | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - goulottes 3 compartiments | pm
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3.6 | Appareils d'éclairage
| Luminaire encastré type CRETA UGR<17, 3000K, IRC>80, 30W, 3966 lm, RG0 DALI 595x595, L80B20>50000h de chez DISANO ou équivalent | u |  |  | 0
| Déplacement de blocs de secours | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | COURANT FAIBLE
3.4.1 | Contrôle et recette
| Contrôle et recettage informatique + formulaire de résultats suivant CCTP et charte LAN de chaque prise RJ45 | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Déplacement des équipements SSI suivants
| déclencheurs manuels et remise à hauteur réglementaire | ens |  |  | 0
| Consignation, dépose, déplacement et repose de la centrale SSI pour réaliser les doublages thermiques | ens |  |  | 0
| Câble SYT 1 paire 9/10 CR1 | ml |  |  | 0
| Essais et remise en service de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | SYSTÈME ANTI INTRUSION
Déplacement des équipements anti-intrusion suivants
| détecteurs bi-volumétriques | ens |  |  | 0
| Consignation, dépose, déplacement et repose des équipements d'alarme intrusion (batterie, centrale, …) | ens |  |  | 0
| Essais et remise en service de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | DEPOSE / REPOSE EQUIPEMENTS DIVERS
Dépose et repose après doublages et peinture :
| de la commande du skydome de désenfumage | ens |  |  | 0
| défibrillateur | ens |  |  | 0
| plans d'évacuation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL -TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0