## DPGF A REMPLIR
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | CHAUFFAGE
3.1 | Phasage des travaux
| Phasage des travaux en site occupé et suivant phasage. | PM
Toute fixation ou dépose liée au sol devra être effectuée en sous-section 4
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | Repérage et consignations
| Identification de l'ensemble des réseaux existants | ens |  |  | 0
| Consignation électrique et hydraulique en chaufferie | ens |  |  | 0
| Intervention du mainteneur | ens |  |  | 0
| Vidange de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | Intervention sur les réseaux existants
Après consignation et vidange, fourniture et pose paires de vannes d'isolement sur chaque antenne de l'installation pour permettre d'isoler la zone chantier tout en assurant la continuité de chauffage
| RDC | u |  |  | 0
| Compris vidanges et remplissages de l'installation après pose des vannes | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | Dépose, stockage soigné et repose des radiateurs
| Dépose, stockage soigné des radiateurs eau chaude pour création des doublages, mise en peinture des murs et des radiateurs | u |  |  | 0
| Installation de bouchons sur les robinetteries | u |  |  | 0
| Repose des radiateurs après peinture | u |  |  | 0
| Remise en eau antenne par antenne et purge de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | Dépose et évacuation des réseaux horizontaux
| Dépose et évacuation des réseaux de chauffage horizontaux Aller/Retour | ens |  |  | 0
| RDC | u |  |  | 0
| Fourniture et pose paire de vannes d'isolement pour chaque radiateur ou chaque antenne | pm
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | Création / Extension des réseaux de distribution
L'entreprise doit l'extension des piquages des radiateurs comprenant :
création ou la modification des réseaux de chauffage A / R pour la réalisation des doublages isolants
extension des réseaux pour prendre en compte l’épaisseur des doublages
collerette de finitions autour des réseaux Aller et Retour
| adaptation des réseaux suivant la repose des radiateurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | Calorifuge
Calorifuge colonnes de réseau de distribution de chauffage non apparent ep: 32mm, classement au feu M1
| Type: | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | Supports radiateurs
Fourniture et pose supports muraux de radiateurs
| Compris renforts dans les doublages à transmettre au plaquiste | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.09 | Remplacement des robinetterie des radiateurs
| Robinet thermostatique à capteur intégré | u
| Té de réglage | u |  |  | 0
| Coude de réglage | u |  |  | 0
| Purgeur d'air à vis | u |  |  | 0
| Robinet de vidange à vis pointeau | u |  |  | 0
| Equilibrage des réseaux et émetteurs | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.10 | Remise en fonctionnement de l'installation après intervention
Remise en service de l'installation de chauffage
| Purge des réseaux (plusieurs passage à prévoir) | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.12 | Rebouchages
| Rebouchages de tous les anciens trous dans les cloisons et dans la dalle qui ne seront pas réutilisés | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - CHAUFFAGE |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0