## DPGF
UNIVERSITE BORDEAUX - BÂTIMENT B2 - PESSAC
AMENAGEMENT DU PLATEAU PACEA
DPGF Lot 07 : ELECTRICITE CFO/CFA
|  | N° | DESIGNATIONS | U | Q | P.U. | P.T.
L'ensemble des équipements décrits ci-après étant fournis, posés et raccordés par le présent lot.
|  | 1 | Généralités
|  |  | Etude d'éxécution - DOE | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Essais et mise en service | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 1 : Généralités - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.1 | Installation de chantier
Prestations selon CCTP:
|  |  | Compteur MID | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Coffret de chantier | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Eclairage de chantier | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Dépose des installation de chantier | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.1 : Installation de chantier - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.2 | Dépose / modification des installations
|  |  | Dépose / Repose des BSO | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Déplacement des commandes des BSO | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 : Dépose / modification des installations - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.3 | Origine de l'installation
|  |  | Création départ TGBT - TD Aile Est | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Création départ TGBT - TD Aile Ouest | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Création départ TGBT - TD Salle Blanche | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Création ligne Baie principale - Baie Aile Est | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Régime de neutre TN pour toute l'installation BT | PM |  | 0 | 0
|  |  | 2.3 : Origine de l'installation - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.4 | Réseau de terre
|  |  | Câblette cuivre 29 mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Barrette de répartition | U |  | 0 | 0
|  |  | Liaisons équipotentielles supplémentaires | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Interconnexion des terres suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 : Réseau de terre - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.5 | Protection foudre
|  |  | Parafoudre niveau 2 selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Parafoudre niveau 3 selon CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.5 : Protection foudre - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.6 | Armoire de protection
|  |  | Adaptation du Tableau Général Basse Tension, | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Tableau divisionnaire - Aile Est | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Tableau divisionnaire - Aile Ouest | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Tableau divisionnaire - Salle blanche | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 : Armoire de protection - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.7 | Comptage
|  |  | Compteur RT2020 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Centrale de mesure suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Parametrage, mise en service, Formation | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.7 : Comptage - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.8 | Dispositif de coupure d’urgence
|  |  | Coupure d'urgence électricité (existante) | PM |  | 0 | 0
|  |  | Adaptation coupure d'urgence ventilation (existante) | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 : Dispositif de coupure d’urgence - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.9 | Distribution principale
|  |  | Câble U1000 R2V 3x1.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 3x2.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5x1.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5x2.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5x4mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5x6mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5x16mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5x25mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Cäble SYT 9/10 1 paire | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble SYT 9/10 2 paires | ml |  | 0 | 0
|  |  | Chemin de câbles 300x51 | ml |  | 0 | 0
|  |  | Chemin de câbles 200x51 | ml |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | ml |  | 0 | 0
|  |  | 2.9 : Distribution principale - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.10 | Distribution secondaire
|  |  | Câble U1000 R2V 2x1.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 3G1.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 3G2.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 3G6mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5G1.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5G2.5mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5G6mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Câble U1000 R2V 5G10mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Chemin de câble 300x51 CFO | ml |  | 0 | 0
|  |  | Chemin de câble 200x51 CFO | ml |  | 0 | 0
|  |  | Chemin de câble 100x51 CFA | ml |  | 0 | 0
|  |  | Gaine ICT | ml |  | 0 | 0
|  |  | Boite de dérivation et de raccordement | U |  | 0 | 0
|  |  | Boites d'encastrement RT2012 | U |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | ml |  | 0 | 0
|  |  | 2.10 : Distribution secondaire - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.11 | Appareils d’éclairage
|  |  | Luminaire type 1 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Luminaire type 2 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Luminaire type 3 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Luminaire type 4 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Luminaire type 5 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Luminaire type 6 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Luminaire type 7 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | PD2-M-DALI/DSI-FP | U |  | 0 | 0
|  |  | PD4-M-2C-DUO | U |  | 0 | 0
|  |  | PD3N-1C | U |  | 0 | 0
|  |  | PD4-M-1C-C | U |  | 0 | 0
|  |  | Eclairage ON/OFF salle blanche suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.11 : Appareils d’éclairage - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.12 | Appareillage
|  |  | Simple allumage | U |  | 0 | 0
|  |  | Bouton poussoir | U |  | 0 | 0
|  |  | Prise de courant 10/16A+T saillie étanche | U |  | 0 | 0
|  |  | Prise de courant 10/16A+T encastrée | U |  | 0 | 0
|  |  | Prise de courant 10/16A+T goulotte | U |  | 0 | 0
|  |  | Prise RJ 45 cat 6A blindés | U |  | 0 | 0
|  |  | Goulotte de distribution | U |  | 0 | 0
|  |  | Goulotte de distribution antibacteriennes salle blanche selon CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Colonne de distribution télescopique | U |  | 0 | 0
|  |  | Protection mécaniques des équipements | U |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | ml |  | 0 | 0
|  |  | 2.12 : Appareillage - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.13 | Équipement force et autres usages
|  |  | Depuis TD Aile Est | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Ballon ECS ≤ 50L | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Ballon ECS <100L | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - CTA N°2 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Ventilateur N°2 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - DRV N°2 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - CTA N°4 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - LT Salle Blanche / Coffret de coupure | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Cassette murale | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Armoire de régulation | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Armoire de régulation / Salle blanche | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur Poste PCR avec variateur | Ens |  | 0 | 0
Depuis TD Aile Ouest
|  |  | Alimentation - CTA N°1 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Ventilateur N°1 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Armoire de régulation | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Ballon ECS ≤ 50L | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Cassette murale | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - DRV n°1 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - CTA n°3 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur prépa ISOSOTOP ADN1 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur Salle blanche 6 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur Salle blanche 7 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur A2.4 Moulage 3D | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur A2.4 Moulage 3D 2bis | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur A2.4 Moulage 3D 2ter | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur A4.1 Etude Ostéologie 3 | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation - Extracteur A4.1 Etude Ostéologie 3bis | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.13 : Équipement force et autres usages - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.14 | Eclairage de sécurité
|  |  | Télécommande suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Bloc d'évacuation 45 lm SATI suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Bloc Autonome Portatif d’Intervention (B.A.P.I) 100% Led | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.14 : Eclairage de sécurité - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.15 | Système de Sécurité Incendie
|  |  | Système de Sécurité Incendie de catégorie A existant | PM |  | 0 | 0
|  |  | Alimentation des dispositifs actionnées de sécurité (DAS) | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Repose des déclencheurs manuels existants | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Repose des diffuseurs sonores existants | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Repose des détecteurs optiques de fumée existants | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Bris de glace vert à membrane déformable | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Câble R2V 2x1,5 mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | câble CR1 3G1,5 mm² | ml |  | 0 | 0
|  |  | Gaine ICT de 16 | ml |  | 0 | 0
|  |  | Plan d'évacuation | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Essais mise en service | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Formation | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.15 : Système de Sécurité Incendie - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.17 | Réseau VDI
|  |  | Repérage et mise en attente des liens FO optiques existants suivant CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Panneaux RJ45 19' | U |  | 0 | 0
|  |  | Tiroir Fibre optique 24 ports SC/APC équipé de 12 traversés | U |  | 0 | 0
|  |  | Étagères 19’’ | U |  | 0 | 0
|  |  | Bandeau 6 PC 2P+T 19’’ équipé d’un interrupteur différentiel 30mA | U |  | 0 | 0
|  |  | Passe-cordons horizontaux et verticaux | U |  | 0 | 0
|  |  | Passe-cordons type à balai sous tiroir optique | U
|  |  | Range cordon 19" | U |  | 0 | 0
|  |  | Jarretière 2 FO SC/APC – longueur 2m | U |  | 0 | 0
|  |  | Câble cat 6A 2x4p suivant CCTP | ml |  | 0 | 0
|  |  | Rocade fibre monomode 6 brins | ml |  | 0 | 0
|  |  | Cordons de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP | U |  | 0 | 0
|  |  | Prise RJ 45 cat 6A blindés | U |  | 0 | 0
|  |  | Gaine ICT de 16 | ml |  | 0 | 0
|  |  | Identification et repérage | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Contrôle et recette | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Essais mise en service | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Accessoires de pose et de raccordement | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.17 : Réseau VDI - Montant HT |  |  |  | 0
|  | 2.19 | Contrôle d'accès
|  |  | Repose des modules de portes suivant PLAN & CCTP | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Mise à jour de l'automate | Ens |  | 0 | 0
|  |  | Mise à jour de la supervision | Ens |  | 0 | 0
|  |  | 2.19 : Contrôle d'accès - Montant HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
|  | 1 | Généralités | Ens |  |  | 0
|  | 2.1 | Installation de chantier | Ens |  |  | 0
|  | 2.2 | Dépose / modification des installations | Ens |  |  | 0
|  | 2.3 | Origine de l'installation | Ens |  |  | 0
|  | 2.4 | Réseau de terre | Ens |  |  | 0
|  | 2.5 | Protection foudre | Ens |  |  | 0
|  | 2.6 | Armoire de protection | Ens |  |  | 0
|  | 2.7 | Comptage | Ens |  |  | 0
|  | 2.8 | Dispositif de coupure d’urgence | Ens |  |  | 0
|  | 2.9 | Distribution principale | Ens |  |  | 0
|  | 2.10 | Distribution secondaire | Ens |  |  | 0
|  | 2.11 | Appareils d’éclairage | Ens |  |  | 0
|  | 2.12 | Appareillage | Ens |  |  | 0
|  | 2.13 | Équipement force et autres usages | Ens |  |  | 0
|  | 2.14 | Eclairage de sécurité | Ens |  |  | 0
|  | 2.15 | Système de Sécurité Incendie | Ens |  |  | 0
|  | 2.17 | Réseau VDI | Ens |  |  | 0
|  | 2.19 | Contrôle d'accès | Ens |  |  | 0
|  | 0 | 0
|  |  | TOTAL HT en Euros | Ens |  |  | 0
|  |  | TVA 20 % | Ens |  |  | 0
|  |  | TOTAL TTC en Euros | Ens |  |  | 0
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)