## Sommaire BPU
Le BPU à renseigner comprend 6 onglets :
n° onglet | Périmètre
1 | BPU Electricité
2 | BPU Climatisation
3 | BPU Chauffage
4 | BPU VMC
5 | BPU Plomberie
6 | BPU Menuiserie

## 1 BPU ELECTRICITE
2 BPU ELECTRICITE
ELECTRICITE
| N° Bordereau |  | Prestations | Unité de mesure | P.U (en € HT)
| 1 |  | Dépose, démontage, remontage et aiguillage de conducteur
Dépose de canalisations (compris rebouchages éventuels)
ELEC | 1 | 1 | Dépose de câble posé en apparent | ML
ELEC | 1 | 2 | Dépose de câbles sous conduit (longueur du conduit à prendre en compte) | ML
ELEC | 1 | 3 | Dépose de conduits apparents | ML
ELEC | 1 | 4 | Dépose de chemin de câbles | ML
ELEC | 1 | 5 | Dépose de goulottes ou plinthes | ML
ELEC | 1 | 6 | Dépose de canalisations existantes intérieures (pris au m2 de plancher) compris petit appareillage (inter, PC,conjoncteurs,…) | M2
Dépose de luminaires
ELEC | 1 | 7 | Dépose d'appareil d'éclairage fluorescent | U
ELEC | 1 | 8 | Dépose d'appareil d'éclairage LED | U
ELEC | 1 | 9 | Dépose de candélabre d'éclairage extérieur | U
ELEC | 1 | 10 | Dépose de petit appareil d'éclairage encastré ou apparent | U
Dépose et repose
ELEC | 1 | 11 | Démontage de plafond suspendu pour passage de canalisation, remontage et remplacement des éléments éventuellement détériorés | M2
ELEC | 1 | 12 | Démontage de plancher technique pour passage de canalisation, remontage et remplacement des éléments éventuellement détériorés | M2
Aiguillage de conducteur
ELEC | 1 | 13 | Aiguillage de conducteur en fourreau ou conduit existant pour adjonction | U
ELEC | 1 | 14 | Aiguillage de conducteur en plafond suspendu, compris dépose et repose des plaques | U
ELEC | 1 | 15 | Aiguillage de conducteur en vide de doublage ou de menuiserie, compris dépose et repose des plaques | U
| 2 |  | Canalisations et câbles
Cable U 1000 R2V
ELEC | 2 | 1 | Câble U 1000 R2V - 3 x 1,5 mm2 | ML
ELEC | 2 | 2 | Câble U 1000 R2V - 3 x 2,5 mm2 | ML
ELEC | 2 | 3 | Câble U 1000 R2V - 3 x 6 mm2 | ML
ELEC | 2 | 4 | Câble U 1000 R2V - 3 x 10 mm2 | ML
ELEC | 2 | 5 | Câble U 1000 R2V - 3 x 16 mm2 | ML
ELEC | 2 | 6 | Câble U 1000 R2V - 5 x 1,5 mm2 | ML
ELEC | 2 | 7 | Câble U 1000 R2V - 5 x 2,5 mm2 | ML
ELEC | 2 | 8 | Câble U 1000 R2V - 5 x 6 mm2 | ML
ELEC | 2 | 9 | Câble U 1000 R2V - 5 x 10 mm2 | ML
ELEC | 2 | 10 | Câble U 1000 R2V - 5 x 16 mm2 | ML
ELEC | 2 | 11 | Câble U 1000 R2V - 5 x 25 mm2 | ML
ELEC | 2 | 12 | Câble U 1000 R2V - 5 x 35 mm2 | ML
ELEC | 2 | 13 | Câble U 1000 R2V - 5 x 50 mm2 | ML
Chemin de câbles en fils d'acier soudés fournis posés y compris mise à la terre
ELEC | 2 | 14 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés de 100 mm de large, hauteur d'aile 30 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ML
ELEC | 2 | 15 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés de 300 mm de large, hauteur d'aile 30 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ML
ELEC | 2 | 16 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés de 100 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ML
ELEC | 2 | 17 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés de 200 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ML
ELEC | 2 | 18 | Chemin de câbles en fils d'acier soudés de 300 mm de large, hauteur d'aile 50 mm y compris éclisses, consoles et fixations | ML
| 3 |  | Disjoncteurs
Matériel de protection BT
ELEC | 3 | 1 | Disjoncteur NW 20 H1 3x 2000A | U
ELEC | 3 | 2 | Disjoncteur NW 20 H2 3x 2000A | U
ELEC | 3 | 3 | Disjoncteur NW 40 H2 3x4000A | U
ELEC | 3 | 4 | Disjoncteur NS 1600 N 4x1500A | U
ELEC | 3 | 5 | Disjoncteur NSX 100S 3x50A | U
ELEC | 3 | 6 | Disjoncteur NSX 100S 4x40A | U
ELEC | 3 | 7 | Disjoncteur NSX 400NA 4x400A | U
ELEC | 3 | 8 | Disjoncteur NSX 400F 4x400A | U
ELEC | 3 | 9 | Disjoncteur NG125L 2x10A | U
Disjoncteurs de puissance
ELEC | 3 | 14 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur tétrapolaire 100 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In | U
ELEC | 3 | 15 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur tétrapolaire 160 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In | U
ELEC | 3 | 16 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur tétrapolaire 250 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In | U
ELEC | 3 | 17 | Majoration pour bloc différentiel de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A et déclenchement réglable 0 - 0,3 - 1 et 3s - avec bouton test, bouton de réarmement - | U
ELEC | 3 | 18 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur Bipolaire 20 A pouvoir de coupure 6 kA - | U
ELEC | 3 | 19 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur BIpolaire 10 A pouvoir de coupure 6 kA | U
ELEC | 3 | 20 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur tétrapolaire 32 A pouvoir de coupure 6 kA | U
Blocs différentiels et raccordement
ELEC | 3 | 21 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 30 mA pour disjoncteur jusqu'à 32 A | U
ELEC | 3 | 22 | Bloc différentiel adaptable tripolaire ou tétra polaire 30 mA pour disjoncteur jusqu'à 32 A | U
ELEC | 3 | 23 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 30 mA pour disjoncteur jusqu'à 63 A | U
ELEC | 3 | 24 | Bloc différentiel adaptable tripolaire 30 mA ou tétrapolaire pour disjoncteur jusqu'à 100 A | U
ELEC | 3 | 25 | Bloc différentiel adaptable tétrapolaire 300 mA pour disjoncteur jusqu'à 32 A | U
ELEC | 3 | 26 | Bloc différentiel adaptable bipolaire 300 mA pour disjoncteur jusqu'à 63 A | U
ELEC | 3 | 27 | Bloc différentiel adaptable tripolaire ou tétrapolaire 300 mA pour disjoncteur jusqu'à 100 A | U
ELEC | 3 | 28 | Bloc différentiel adaptable tripolaire ou tétrapolaire 300 mA retardé 50 ms pour disjoncteur jusqu'à 100 A | U
ELEC | 3 | 29 | Bloc différentiel adaptable tripolaire ou tétrapolaire 1 A retardé 50 ms pour disjoncteur jusqu'à 100 A | U
| 4 |  | Luminaires
Eclairage de sécurité
ELEC | 4 | 1 | Bloc autonome gamme standart NP 60 lumens avec étiquette de signalisation | U
ELEC | 4 | 2 | Bloc autonome gamme standart NP 360 lumens | U
Accessoires pour blocs autonomes de sécurité
ELEC | 4 | 3 | Grille de protection pour bloc autonome de sécurité | U
ELEC | 4 | 4 | Boitier de télécommande évolutif jusqu'à 200 | U
ELEC | 4 | 5 | Remplacement d'étiquette de signalisation | U
Commandes et prises
ELEC | 4 | 6 | Inter va et vient legrand leg 077011 (par lot de 10 pièces) | U
ELEC | 4 | 7 | plaques leg 078802 (par lot 10 de 10 pièces) | U
ELEC | 4 | 8 | prises 16A legrand leg 077111 (par lot de 10 pièces) | U
ELEC | 4 | 9 | Interrupteur détecteur infrarouge plafond 360° (par lot de 10 pièces) | U
Eclairage de plafond
ELEC | 4 | 10 | Panneau led encastré 600X600 40W 4000 K 4000 lm | U
ELEC | 4 | 11 | Spot led encastré 30W (par lot 10 pièces) | U
ELEC | 4 | 12 | Spot led encastré 8W (par lot 10 pièces) | U
ELEC | 4 | 13 | Panneau led encastré 600X600 IQ BEAM THORN à détecteur intégré ou équivalent | U
ELEC | 4 | 14 | Luminaire chemin lumineux Zumtobel Tecton Mirel 2700 Lm ou équivalent | U
ELEC | 4 | 15 | Luminaire locaux techniques Zumtobel Thorn Julie Flex ou équivalent | U
ELEC | 4 | 16 | Luminaire locaux techniques Zumtobel Thorn Julie Flex avec détecteurs intégré ou équivalent | U
ELEC | 4 | 17 | Spot ZUMTOBEL CETUS3 S ou équivalent | U
ELEC | 4 | 18 | Spot ZUMTOBEL CETUS3 M ou équivalent | U
ELEC | 4 | 19 | Panneau ZUMTOBEL THORN ANNA VARIOFLEX 2 | U
Eclairage de façades extérieures
ELEC | 4 | 20 | Projecteurs led distance 6M-IP66 IK 08 classe 2-24 leds-38W-5485lm-4000K-THORN ou équivalent | U
ELEC | 4 | 21 | Projecteurs led distance 12M-IP66 IK 08 classe 2-36 leds-77W-10878lm-4000K-THORN ou équivalent | U
ELEC | 4 | 22 | Projecteurs led distance 15M-IP66 IK 08 classe 2-48 leds-102W-14753lm-4000K-THORN ou équivalent | U
ELEC | 4 | 23 | Projecteurs led distance 20M-IP66 IK 08 classe 2-72 leds-107W-16444lm-4000K-THORN ou équivalent | U
| 5 |  | Poste de transformation
Equipements d'intervention
ELEC | 5 | 1 | Perche de sauvetage tension d'utilisation 90 kV, à crochet large pour dégagement de victime, compris support et fixations | U
ELEC | 5 | 2 | Vérificateur d'absence de tension à tube néon, tension d'utilisation 10-30 kV, compris supports et fixations | U
ELEC | 5 | 3 | Vérificateur d'absence de tension télescopique à tube néon, tension d'utilisation 10-30 kV, compris supports et fixations | U
ELEC | 5 | 4 | Gants isolants 30 kV sous coffret, compris fixation | U
ELEC | 5 | 5 | Tabouret isolant 40 kV | U
ELEC | 5 | 6 | Lampe portative type EDF en tôle, 6 W à incandescence avec batterie et chargeur incorporé | U
Interventions d'entretien
ELEC | 5 | 7 | Kit de condamnation d'accés de chantier dans poste sous tension, avec banderole limite de zone, affiche de condamnation, affiche zone de travail et un cadenas de condamnation | U
ELEC | 5 | 8 | Verrouillage cellule haute tension | U
ELEC | 5 | 9 | Contrôle du niveau du diélectrique d'un transformateur | U
ELEC | 5 | 10 | Prise d'échantillon et analyse du diélectrique d'un transformateur | U
ELEC | 5 | 11 | Adjonction d'huile d'un transformateur | L
Nettoyage de transformateur et poste de livraison HT comprenant dépoussiérage, graissage, lubrification des parties mécaniques, coupure, essais et remise sous tension, vérification de l'ensemble HT et BT
ELEC | 5 | 12 | Transformateur de 1000kVA | U
ELEC | 5 | 13 | Poste de livraison HT complet | U
Décomposition du poste HT par équipement
ELEC | 5 | 14 | Cellule de raccordement au réseau | U
ELEC | 5 | 15 | Cellule de protection par interrupteur/fusible | U
ELEC | 5 | 16 | Cellule de comptage BT | U
ELEC | 5 | 17 | Cellule de comptage HTA | U
ELEC | 5 | 18 | Cellule de permutation des sources | U
ELEC | 5 | 19 | Cellule de protection par disjoncteur à coupure dans le SF6 | U
ELEC | 5 | 20 | Cellule de protection par disjoncteur à coupure dans le vide | U
ELEC | 5 | 21 | Cellule de couplage | U

## 2 BPU CLIMATISATION
3 BPU CLIMATISATION (CVCDP)
CLIMATISATION
|  | Texte descriptif | Unité | prix € HT
SPECIFIQUE
Clim. | 0.1 | Pompe type Grundfos 80 200/196A-F-A 110m3/h ou équivalent | U
Clim. | 0.2 | Pompe type Grundfos NB65-125-137 AFA 63m3/h ou équivalent | U
Clim. | 0.3 | Pompe type Grundfos NB65-125-137 AFA 90 m3/h ou équivalent | U
Clim. | 0.4 | Compteur DN 150 | U
Clim. | 0.5 | Clapet anti retour DN 65 | U
Clim. | 0.6 | Clapet anti retour DN 150 | U
Clim. | 0.7 | Vanne de reglage TA control DN150 | U
Clim. | 0.8 | Vanne d'isolement DN65 | U
Clim. | 0.9 | Vanne 3 voies | U
Clim. | 0.10 | Vanne d'isolement boisseau spherique | U
Clim. | 0.11 | THERMOSTAT type RS DL4marque KARNO | U
Clim. | 0.12 | Thermostat type Sauter EY-RU144 ou équivalent et compatible | U
Clim. | 0.13 | THERMOSTAT type CIAT | U
Clim. | 0.14 | cassette plafonniere type CIAT Coadis line 600 ou équivalent 632 V360° 2 tubes HEE TOR | U
Clim. | 0.15 | cassette plafonniere type CIAT Coadis line 600 ou équivalent 632 V360° 4 tubes HEE TOR | U
Clim. | 0.16 | Sonde de temperature doigt degant M01-7005-006 | U
Clim. | 0.17 | Sonde de temperature doigt degant M01-7005-00 | U
Clim. | 0.18 | Sonde d'ambiance type TTS S andover | U
Clim. | 0.19 | Pompe doseuse culligan type HD/MAT2L/H10 bar | U
Clim. | 0.20 | Pompe de relevage type Sauermann 1082UNn23 ou équivalent | U
Clim. | 0.21 | Corps de vanne 4 voies | U
Clim. | 0.22 | Manchette souple 520x520x90 Carrier 903371 | U
Clim. | 0.23 | Vanne TA TYPE HONEYWELL | U
Clim. | 0.24 | Rideau d'air chaud Frico AR3520E18 ou équivalent | U
Clim. | 0.25 | Extracteur d'air France Air C125 | U

## 3 BPU CHAUFFAGE
4 BPU CHAUFFAGE (CVCDP)
CHAUFFAGE
|  | Texte descriptif | Unité | prix € HT
Chauf. | 0
FUMISTERIE
TUYAUX ET ACCESSOIRES EN TOLE GALVANISEE pour évacuation des fumées.
Chauf. | 1 | Tuyaux ø 111 à 139 mm | ML
Chauf. | 2 | Tuyaux ø 153 à 200 mm | ML
Chauf. | 3 | Coude ø 111 à 139 mm | U
Chauf. | 4 | Coude ø 153 à 200 mm | U
Chauf. | 5 | Té simple ø 111 à 139 mm | U
Chauf. | 6 | Té simple ø 153 à 200 mm | U
Chauf. | 7 | Té bouchon ø 111 à 139 mm | U
Chauf. | 8 | Té bouchon ø 153 à 200 mm | U
Chauf. | 9 | Manchettes à sceller ø 111 à 139 mm | U
Chauf. | 10 | Manchettes à sceller ø 153 à 200 mm | U
TUBAGES DE CONDUIT en tuyau flexible aluminium (pour gaz naturel uniquement) ou en inox (pour tous combustibles), y compris toutes fixations, coupes et façonnages divers.
Chauf. | 11 | Tubage aluminium ø 127 mm | ML
Chauf. | 12 | Tubage aluminium ø 142 mm | ML
Chauf. | 13 | Tubage aluminium ø 153 mm | ML
Chauf. | 14 | Tubage aluminium ø 180 mm | ML
Chauf. | 15 | Tubage aluminium ø 200 mm | ML
Chauf. | 16 | Té de purge ø 127 | U
Chauf. | 17 | Té de purge ø 153 | U
Chauf. | 18 | Té de purge ø 200 | U
Chauf. | 19 | Collier ø 127 | U
Chauf. | 20 | Collier ø 153 | U
Chauf. | 21 | Collier ø 200 | U
Chauf. | 22 | Tubage inox ø 125 mm | ML
Chauf. | 23 | Tubage inox ø 139 mm | ML
Chauf. | 24 | Tubage inox ø 153 mm | ML
Chauf. | 25 | Tubage inox ø 180 mm | ML
Chauf. | 26 | Tubage inox ø 200 mm | ML
Chauf. | 27 | Té de purge ø 125 | U
Chauf. | 28 | Té de purge ø 153 | U
Chauf. | 29 | Té de purge ø 200 | U
Chauf. | 30 | Collier ø 125 | U
Chauf. | 31 | Collier ø 153 | U
Chauf. | 32 | Collier ø 200 | U
TUYAUTERIES DE CHAUFFAGE
TUBES FER NOIR comprenant l'ensemble des raccords nécessaires et toutes les sujétions de façonnage (cintrages, coupes, filetages, joints, etc.) soudures et fixations pour les tubes T1 et T2. Lorsque les tuyauteries de chauffage T1 et T2 sont posées sur su
Chauf. | 33 | Tube noir T1 ø 15x21 mm | ML
Chauf. | 34 | Tube noir T1 ø 20x27 mm | ML
Chauf. | 35 | Tube noir T1 ø 26x34 mm | ML
Chauf. | 36 | Tube noir T1 ø 33x42 mm | ML
Chauf. | 37 | Tube noir T1 ø 40x49 mm | ML
Chauf. | 38 | Tube noir T1 ø 50x60 mm | ML
Chauf. | 39 | Tube noir T2 ø 66x76 mm | ML
Chauf. | 40 | Tube noir T2 ø 80x90 mm | ML
Chauf. | 41 | Tube noir T10 ø 60,3x2,9 mm | ML
Chauf. | 42 | Tube noir T10 ø 70x2,9 mm | ML
Chauf. | 43 | Tube noir T10 ø 76,1x2,9 mm | ML
Chauf. | 44 | Tube noir T10 ø 88,9x3,2 mm | ML
Chauf. | 45 | Tube noir T10 ø 101,6x3,6 mm | ML
Chauf. | 46 | Tube noir T10 ø 108x3,6 mm | ML
Chauf. | 47 | Tube noir T10 ø 114,3x3,6 mm | ML
Chauf. | 48 | Tube noir T10 ø 133x4 mm | ML
Chauf. | 49 | Tube noir T10 ø 159x4,5 mm | ML
Chauf. | 50 | Majoration pour pose en vide sanitaire (sur produit) | %
Chauf. | 51 | Majoration pour pose au-dessus de 3, 00m (sur produit) | %
TUBES CUIVRE ECROUI comprenant les fixations et toutes les sujétions de façonnage telles que coupes, cintrages, collets battus ainsi que toutes les pièces de raccord nécessaires. - En réseaux horizontaux ou en distribution intérieure, les tubes sont prévu
Distribution intérieure et de raccordement aux radiateurs
Chauf. | 52 | Tube ø 10x12 mm | ML
Chauf. | 53 | Tube ø 12x14 mm | ML
Chauf. | 54 | Tube ø 14x16 mm | ML
Chauf. | 55 | Tube ø 16x18 mm | ML
Chauf. | 56 | Tube ø 20x22 mm | ML
Chauf. | 57 | Tube ø 26x28 mm | ML
CALORIFUGEAGE
CALORIFUGEAGE DE TUYAUTERIES traditionnel y compris toutes sujétions de façonnage et pièces de raccords.
Coquilles de laine minérale et bande plâtrée épaisseur 30 mm.
Chauf. | 58 | Sur tubes jusqu'au ø 50 mm | ML
Chauf. | 59 | Sur tubes jusqu'au ø 100 mm | ML
Chauf. | 60 | Sur tubes jusqu'au ø 150 mm | ML
Chauf. | 61 | Sur tubes jusqu'au ø 300 mm | ML
Coquille de laine minérale et bande plâtrée épaisseur 50 mm compté au m2 sur tubes et éléments de toutes dimensions.
Coquilles laine de verre et tôle roulée 6/10ème, épaisseur isolant 30 mm.
Chauf. | 62 | Sur tubes jusqu'au ø 50 mm | ML
Chauf. | 63 | Sur tubes jusqu'au ø 100 mm | ML
Chauf. | 64 | Sur tubes jusqu'au ø 150 mm | ML
Chauf. | 65 | Calorifugeage compté au m2 | M2
Gaines mousse anti-condensation épaisseur 9 mm.
Chauf. | 66 | Sur tubes jusqu'au ø 50 mm | ML
Chauf. | 67 | Sur tubes jusqu'au ø 100 mm | ML
Chauf. | 68 | Sur tubes jusqu'au ø 150 mm | ML
Gaines isolantes en mousse de caoutchouc de synthèse, épaisseur 13 mm, classement au feu M1, température d'utilisation de - 40°C à + 116°C, compris colle.
Chauf. | 69 | Sur tubes jusqu'au ø 50 mm | ML
Chauf. | 70 | Sur tubes jusqu'au ø 100 mm | ML
Chauf. | 71 | Sur tubes jusqu'au ø 150 mm | ML
Majorations pour pose en conditions difficiles
Chauf. | 72 | En chaufferie | %
Chauf. | 73 | au-dessus de 3 m de hauteur | %
APPAREILS DE MESURE ET DE SECURITE comprenant le montage et le raccordement sur l'installation.
Chauf. | 74 | Thermomètres gaines
Chauf. | 75 | Type droit petit modèle | U
Chauf. | 76 | Type équerre petit modèle | U
Chauf. | 77 | Type droit grand modèle | U
Chauf. | 78 | Type équerre grand modèle | U
Chauf. | 79 | Thermomètre applique | U
Chauf. | 80 | Type droit petit modèle | U
Chauf. | 81 | Type équerre petit modèle | U
VANNES - ROBINETS ET ACCESSOIRES posés sur tube cuivre ou sur tube fer avec raccords facilitant le démontage éventuel : 1 mamelon avec 1 embout femelle et 1 raccord union 3 pièces à joint conique y compris 2 brasures sur tube cuivre, ou 1 raccord union su
Vannes passage direct
Chauf. | 82 | ø 15x21 mm sur tube cuivre | U
Chauf. | 83 | ø 20x27 mm sur tube cuivre | U
Chauf. | 84 | ø 26x34 mm sur tube cuivre | U
Chauf. | 85 | ø 15x21mm sur tube fer | U
Chauf. | 86 | ø 20x27 mm sur tube fer | U
Chauf. | 87 | ø 26x34 mm sur tube fer | U
Chauf. | 88 | ø 33x42 mm sur tube fer | U
Chauf. | 89 | ø 40x49 mm sur tube fer | U
Chauf. | 90 | ø 50x60 mm sur tube fer | U
Chauf. | 91 | ø 66x76 mm sur tube fer | U
Chauf. | 92 | ø 80x90 mm sur tube fer | U
Chauf. | 93 | ø 102x114 mm sur tube fer | U
Chauf. | 94 | ø 125x133 mm sur tube fer | U
Chauf. | 95 | ø 150x159 mm sur tube fer | U
Robinets pied de colonne à réglage de débit avec purgeur
Chauf. | 96 | ø 15x21 mm sur tube fer | U
Chauf. | 97 | ø 20x27mm sur tube fer | U
Chauf. | 98 | ø 26x34 mm sur tube fer | U
Vannes d'équilibrage
Chauf. | 99 | ø 12x17 mm sur tube fer | U
Chauf. | 100 | ø 15x21 mm sur tube fer | U
Chauf. | 101 | ø 20x27 mm sur tube fer | U
Chauf. | 102 | ø 33x42 mm sur tube fer | U
Chauf. | 103 | ø 40x49 mm sur tube fer | U
Chauf. | 104 | ø 50x60 mm sur tube fer | U
Chauf. | 105 | ø 66x76 mm sur tube fer | U
Chauf. | 106 | ø 80x90 mm sur tube fer | U
Robinets soupape à brides
Chauf. | 107 | ø 33x42 mm | U
Chauf. | 108 | ø 40x49 mm | U
Chauf. | 109 | ø 50x60 mm | U
Chauf. | 110 | ø 66x76 mm | U
Chauf. | 111 | ø 80x90 mm | U
Clapets de retenue
Chauf. | 112 | ø 15x21 mm sur tube fer | U
Chauf. | 113 | ø 20x27 mm sur tube fer | U
Chauf. | 114 | ø 26x34 mm sur tube fer | U
Chauf. | 115 | ø 33x42 mm sur tube fer | U
Chauf. | 116 | ø 40x49 mm sur tube fer | U
Chauf. | 117 | ø 50x60 mm sur tube fer | U
Chauf. | 118 | ø 66x76 mm sur tube fer | U
Chauf. | 119 | ø 80x90 mm sur tube fer | U
Compensateurs de dilatation
Chauf. | 120 | ø 15x21 mm sur tube fer | U
Chauf. | 121 | ø 20x27 mm sur tube fer | U
Chauf. | 122 | ø 26x34 mm sur tube fer | U
Chauf. | 123 | ø 33x42 mm sur tube fer | U
Chauf. | 124 | ø 40x49 mm sur tube fer | U
Chauf. | 125 | ø 50x60 mm sur tube fer | U
Chauf. | 126 | ø 66x76 mm à brides sur tube fer | U
Chauf. | 127 | ø 80x90 mm à brides sur tube fer | U
Chauf. | 128 | DN 150 à brides | U
Chauf. | 129 | DN 200 à brides | U
Chauf. | 130 | DN 300 à brides | U
RADIATEURS ET CONVECTEURS
RADIATEURS EN ACIER LAQUE comprenant les éléments livrés, 3 réductions, 1 purgeur à clé ou à volant, 1 bouchon, 1 robinet de réglage pouvant reçevoir un tête thermostatique, 1 té de régalge ainsi que tous les accessoires de fixation : supports ou consoles
Chauf. | 131 | Puissance 2 000 W | U
Chauf. | 132 | Puissance 3 000 W | U
VENTILO-CONVECTEURS, comprenant : batterie d'échange eau chaude, groupe moto-ventilateur, filtre d'air régénérable, thermostat à bulbe pour la régulation d'ambiance, protection électrique et accessoires (relais,contacteurs etc). Les alimentations en eau s
Chauf. | 133 | Jusqu'à 2 kW débit 100 m3/h | U
Chauf. | 134 | De 2,01 kW à 4 kW débit 200 m3/h | U
SYSTEMES DE CHAUFFAGE DIVERS
AEROTHERMES A ECHANGEUR DE CHALEUR (eau chaude) destinés au chauffage et à la ventilation de locaux de grand volume, comprenant : batterie corps de chauffe par tubes à ailettes, groupe moto-ventilateur,protection électrique et accessoires (relais,contacte
Chauf. | 135 | Jusqu'à 10 kW débit 1000 m3/h | U
Chauf. | 136 | De 11 kW à 15 kW débit 1500 m3/h | U
Chauf. | 137 | De 16 kW à 20 kW débit 2000 m3/h | U
Chauf. | 138 | Gaine de reprise d'air intérieur | U
Chauf. | 139 | Gaine de reprise d'air intérieur et extérieur avec volet mélangeur | U
Chauf. | 140 | Diffuseur pour aérotherme "plafonnier" | U
Majorations pour pose en conditions spéciales
Chauf. | 141 | Pour pose au-dessus de 3 m de hauteur | U
Chauf. | 142 | Pour fixation sur charpente métallique | U
BOITE SOUS VERRE DORMANT pour vanne de police, avec marteau brise-glace et chaînette de support, fixation par vis et chevilles.
Chauf. | 143 | Boîte 300x200x130 mm | U
Chauf. | 144 | Boîte 450x450x250 mm | U
REGULATION
Les tubes, les câbles et l'ensemble des raccordements électriques nécessaires à l'installation des systèmes de régulation sont à reprendre.
VANNES 2 VOIES motorisables, à papillon comprenant 2 raccords union pour le raccordement à l'installation ainsi que la réalisation des joints (sauf pour le modèle 50x60 mm qui est prévu avec brides et contre-brides).
Chauf. | 145 | ø 20x27 mm | U
Chauf. | 146 | ø 26x34 mm | U
Chauf. | 147 | ø 33x42 mm | U
Chauf. | 148 | ø 40x49 mm | U
Chauf. | 149 | ø 50x60 mm | U
VANNES 3 VOIES motorisables, à soupape ou à secteur comprenant 3 raccords union pour le raccordement sur l'installation ainsi que la réalisation des joints (sauf pour le modèle 50x60 mm à secteur qui est prévu avec brides et contre-brides).
Chauf. | 150 | ø 20x27 mm à soupape | U
Chauf. | 151 | ø 26x34 mm à soupape | U
Chauf. | 152 | ø 33x42 mm à soupape | U
Chauf. | 153 | ø 40x49 mm à soupape | U
Chauf. | 154 | ø 50x60 mm à soupape | U
Chauf. | 155 | ø 20x27 mm à secteur | U
Chauf. | 156 | ø 26x34 mm à secteur | U
Chauf. | 157 | ø 33x42 mm à secteur | U
Chauf. | 158 | ø 40x49 mm à secteur | U
Chauf. | 159 | ø 50x60 mm à secteur | U
VANNES 4 VOIES motorisables, à soupape ou à secteur comprenant 4 raccords union pour le raccordement sur l'installation ainsi que la réalisation des joints.
Chauf. | 160 | ø 15x21 mm à secteur | U
Chauf. | 161 | ø 20x27 mm à secteur | U
Chauf. | 162 | ø 26x34 mm à secteur | U
Chauf. | 163 | ø 33x42 mm à secteur | U
Chauf. | 164 | ø 40x49 mm à secteur | U
Chauf. | 165 | Majoration pour système d'accouplement | U
Remplacement soupape de sécurité, y compris vidange et remise en service de l'installation avec purge
Chauf. | 166 | Soupape de sécurité standard 3 bar ø 15x21 mm | U
Chauf. | 167 | Soupape de sécurité standard 3 bar ø 20x27 mm | U
Chauf. | 168 | Soupape de sécurité standard 3 bar ø 26x34 mm | U
Chauf. | 169 | Soupape de sécurité gros débit 110° ø 26x34 mm | U
Chauf. | 170 | Soupape de sécurité gros débit 110° ø 33x42 mm | U
Chauf. | 171 | Soupape de sécurité gros débit 110° ø 40x49 mm | U
CONGELATION DE RESEAU afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, comprenant le double transport, la mise en place et l'amortissement de l'équipement.
Chauf. | 172 | Sur tube jusqu'à ø 34 mm | U
Chauf. | 173 | Sur tube ø 42 à 60 mm | U
Chauf. | 174 | Sur tube ø 76 à 90 mm | U
RACCORD DE CALORIFUGEAGE SUR PIED DE COLONNE Par coquille laine de roche et bande plâtrée, compris dépose de l'existant.
Chauf. | 175 | Sur ø 15x21 mm | U
Chauf. | 176 | Sur ø 20x27 mm | U
Chauf. | 177 | Sur ø 26x34 mm | U
Chauf. | 178 | Sur ø 33x42 mm | U
Par gaine isolante, compris dépose de l'existant.
Chauf. | 179 | Sur ø 15x21 mm | U
Chauf. | 180 | Sur ø 20x27 mm | U
Chauf. | 181 | Sur ø 26x34 mm | U
Chauf. | 182 | Sur ø 33x42 mm | U
FLEXIBLES UNIVERSELS chauffage/climatisation, tresse inox isolés ép 13 mm longeur 500 mm
Chauf. | 183 | 33X42FF | U
Chauf. | 184 | 40X49FF | U
Chauf. | 185 | 50X60FF | U

## 4 BPU VMC
5 BPU VMC (CVCDP)
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
|  | Texte descriptif | Unité | prix € HT
V.M.C. | 0
BOUCHES D'EXTRACTION ET D'INSUFLATION
BOUCHES D'EXTRACTION comprenant le conduit flexible 125 pour raccordement sur le collecteur d'étage ainsi que toutes les sujétions de façonnage et fournitures annexes (mastic, rivets et bande adhésive).
Bouches à débit fixe
V.M.C. | 1 | Pour sanitaire ø 80 mm | U
V.M.C. | 2 | Débit 15-30-45-60 ou 75 m3/h | U
Bouches à débit réglable
V.M.C. | 3 | Débit réglable 15/30 30/90, 60/120 m3/h | U
Bouches hygroréglables
V.M.C. | 4 | A débit réglable à commande manuelle pour cuisine | U
V.M.C. | 5 | A débit réglable à commande manuelle pour W.C. | U
Bouches pare-flammes et coupe-feu
V.M.C. | 6 | ø 125 mm avec filtre et clapet pare-flammes | U
V.M.C. | 7 | Coupe-feu 2 heures | U
TRAVAUX DE RENOVATION
V.M.C. | 8 | Bouche hygroréglable à commande électrique | U
V.M.C. | 9 | Bouche pour 1 sanitaire hygroréglable | U
V.M.C. | 10 | Bouche pour W.C. hygroréglable | U
V.M.C. | 11 | Caisson pour VMC hygroréglable | U
SECURITE
EQUIPEMENTS DE SECURITE comprenant le montage, la fixation et l'étanchéité (mastic, rivets et bande adhésive).
V.M.C. | 12 | Cartouche ø 125 mm pare-flammes | U
V.M.C. | 13 | Cartouche ø 160 mm pare-flammes | U
V.M.C. | 14 | Cartouche ø 200 mm pare-flammes | U
V.M.C. | 15 | Cartouche ø 125 mm coupe-feu 2 heures | U
V.M.C. | 16 | Cartouche ø 160 mm coupe-feu 2 heures | U
V.M.C. | 17 | Cartouche ø 200 mm coupe-feu 2 heures | U
V.M.C. | 18 | Cartouche ø 200 mm coupe-feu 2 heures réarmable | U
V.M.C. | 19 | Cartouche ø 250 mm coupe-feu 2 heures réarmable | U
V.M.C. | 20 | Majoration pour signalisation fin de course | U
V.M.C. | 21 | Dépressostat d'alarme ø 125 mm action "tout ou rien" | U
EXTRACTION D'AIR POUR LE TERTIAIRE
En P.V.C.non isolé
V.M.C. | 22 | Conduit ø 80 mm | U
V.M.C. | 23 | Conduit ø 100 mm | U
V.M.C. | 24 | Conduit ø 125 mm | U
V.M.C. | 25 | Conduit ø 150 mm | U
V.M.C. | 26 | Conduit ø 160 mm | U
En P.V.C. classé M1
V.M.C. | 27 | Conduit ø 80 mm | U
V.M.C. | 28 | Conduit ø 100 mm | U
V.M.C. | 29 | Conduit ø 125 mm | U
V.M.C. | 30 | Conduit ø 160 mm | U
En P.V.C. isolé classé M1, de 25 mm d'épaisseur.
V.M.C. | 31 | Conduit ø 80 mm | U
V.M.C. | 32 | Conduit ø 100 mm | U
V.M.C. | 33 | Conduit ø 125 mm | U
V.M.C. | 34 | Conduit ø 150 mm | U
V.M.C. | 35 | Conduit ø 160 mm | U
En aluminium-polyester classé M0
V.M.C. | 36 | Conduit ø 80 mm | U
V.M.C. | 37 | Conduit ø 100 mm | U
V.M.C. | 38 | Conduit ø 125 mm | U
V.M.C. | 39 | Conduit ø 150 mm | U
V.M.C. | 40 | Conduit ø 160 mm | U
Conduits "spécial gaz" en aluminium isolé
V.M.C. | 41 | Conduit ø 125 mm | ML
V.M.C. | 42 | Conduit ø 150 mm | ML
CONDUITS ET GAINE RIGIDE
CONDUITS ET GAINES EN ACIER GALVANISE comprenant la mise en place, les fixations et l'étanchéité (mastic, rivets et bande adhésive).
Eléments hauteur d'étage 2,50 m sous-plafond
V.M.C. | 43 | Conduit ø 125 mm | U
V.M.C. | 44 | Conduit ø 160 mm | U
V.M.C. | 45 | Conduit ø 200 mm | U
V.M.C. | 46 | Conduit ø 250 mm | U
V.M.C. | 47 | Conduit ø 315 mm | U
V.M.C. | 48 | Conduit ø 355 mm | U
V.M.C. | 49 | Conduit ø 400 mm | U
V.M.C. | 50 | Conduit ø 500 mm | U
V.M.C. | 51 | Majoration pour piquage supplémentaire | U
Conduits au mètre linéaire (par éléments de 3,00 m)
V.M.C. | 52 | Conduit ø 125 mm | ML
V.M.C. | 53 | Conduit ø 160 mm | ML
V.M.C. | 54 | Conduit ø 200 mm | ML
V.M.C. | 55 | Conduit ø 250 mm | ML
V.M.C. | 56 | Conduit ø 315 mm | ML
V.M.C. | 57 | Conduit ø 355 mm | ML
V.M.C. | 58 | Conduit ø 400 mm | ML
V.M.C. | 59 | Conduit ø 450 mm | ML
V.M.C. | 60 | Conduit ø 500 mm | ML
Conduits pour parcours en terrasse ou combles
V.M.C. | 61 | Conduit ø 125 mm | ML
V.M.C. | 62 | Conduit ø 160 mm | ML
V.M.C. | 63 | Conduit ø 200 mm | ML
V.M.C. | 64 | Conduit ø 250 mm | ML
V.M.C. | 65 | Conduit ø 315 mm | ML
V.M.C. | 66 | Conduit ø 355 mm | ML
V.M.C. | 67 | Conduit ø 400 mm | ML
V.M.C. | 68 | Conduit ø 450 mm | ML
V.M.C. | 69 | Conduit ø 500 mm | ML
Accessoires pour conduits en acier galvanisé
V.M.C. | 70 | Té équerre ø 125 mm | U
V.M.C. | 71 | Té équerre ø 160 mm | U
V.M.C. | 72 | Té équerre ø 200 mm | U
V.M.C. | 73 | Té équerre ø 250 mm | U
V.M.C. | 74 | Té équerre ø 315 mm | U
V.M.C. | 75 | Té équerre ø 355 mm | U
V.M.C. | 76 | Té équerre ø 400 mm | U
V.M.C. | 77 | Té équerre ø 450 mm | U
V.M.C. | 78 | Té équerre ø 500 mm | U
V.M.C. | 79 | Bouchon ø 125 mm | U
V.M.C. | 80 | Bouchon ø 160 mm | U
V.M.C. | 81 | Bouchon ø 200 mm | U
V.M.C. | 82 | Bouchon ø 250 mm | U
V.M.C. | 83 | Bouchon ø 315 mm | U
V.M.C. | 84 | Bouchon ø 355 mm | U
V.M.C. | 85 | Bouchon ø 400 mm | U
V.M.C. | 86 | Bouchon ø 450 mm | U
V.M.C. | 87 | Bouchon ø 500 mm | U
V.M.C. | 88 | Piège à son ø 125 mm | U
V.M.C. | 89 | Piège à son ø 160 mm | U
V.M.C. | 90 | Piège à son ø 200 mm | U
V.M.C. | 91 | Piège à son ø 250 mm | U
V.M.C. | 92 | Piège à son ø 315 mm | U
V.M.C. | 93 | Piège à son ø 355 mm | U
V.M.C. | 94 | Piège à son ø 400 mm | U
CALORIFUGEAGE DE GAINE
V.M.C. | 95 | En laine minérale et bande plâtrée, y compris toutes sujétions de façonnage | M2
V.M.C. | 96 | Majoration pour revêtement bitumineux | M2
CONDUIT ET GAINE FLEXIBLE
Conduit flexible en aluminium-polyester, classé M0
V.M.C. | 97 | Conduit ø 160 mm | ML
V.M.C. | 98 | Conduit ø 200 mm | ML
V.M.C. | 99 | Conduit ø 250 mm | ML
V.M.C. | 100 | Conduit ø 315 mm | ML
V.M.C. | 101 | Conduit ø 355 mm | ML
V.M.C. | 102 | Conduit ø 400 mm | ML
V.M.C. | 103 | Conduit ø 450 mm | ML
Conduit flexible en aluminium nu, classé M0
V.M.C. | 104 | Conduit ø 160 mm | ML
V.M.C. | 105 | Conduit ø 200 mm | ML
V.M.C. | 106 | Conduit ø 250 mm | ML
V.M.C. | 107 | Conduit ø 315 mm | ML
V.M.C. | 108 | Conduit ø 355 mm | ML
V.M.C. | 109 | Conduit ø 400 mm | ML
V.M.C. | 110 | Conduit ø 450 mm | ML
CAISSONS ET TOURELLES
CAISSONS ACOUSTIQUES PIQUAGES DE TERRASSE comprenant la mise en place et le raccordement sur les conduits en attente (y compris mastic, rivets et bande adhésive).
V.M.C. | 111 | Pour conduit ø 125 mm | U
V.M.C. | 112 | Pour conduit ø 160 mm | U
V.M.C. | 113 | Pour conduit ø 200 mm | U
V.M.C. | 114 | Pour conduit ø 250 mm | U
V.M.C. | 115 | Pour conduit ø 315 mm | U
V.M.C. | 116 | Pour conduit ø 355 mm | U
V.M.C. | 117 | Pour conduit ø 400 mm | U
V.M.C. | 118 | Pour conduit ø 500 mm | U
CAISSONS D'EXTRACTION TERRASSE comprenant : 1 caisson en tôle galvanisée, 1 ventilateur centrifuge, 1 moteur, 1 protection disjoncteur, 2 manchettes souples aspiration.
V.M.C. | 119 | Débit 500 m3/h | U
V.M.C. | 120 | Débit 1 000 m3/h | U
V.M.C. | 121 | Débit 2 000 m3/h | U
V.M.C. | 122 | Débit 3 000 m3/h | U
V.M.C. | 123 | Débit 6 000 m3/h | U
REJET D'AIR VICIE EN TOITURE
CHAPEAUX DE TOITURE, pour rejet d'air vicié de la V.M.C. compris capot pare-pluie, grille de protection, abergement en plomb, tôle support et raccordement au conduit.
V.M.C. | 124 | Chapeau ø 125 mm | U
V.M.C. | 125 | Chapeau ø 160 mm | U
V.M.C. | 126 | Chapeau ø 200 mm | U
V.M.C. | 127 | Chapeau ø 250 mm | U
V.M.C. | 128 | Chapeau ø 315 mm | U
V.M.C. | 129 | Chapeau ø 355 mm | U
V.M.C. | 130 | Chapeau ø 400 mm | U
V.M.C. | 131 | Chapeau ø 500 mm | U
V.M.C. | 132 | Chapeau ø 630 mm | U

## 5 BPU PLOMBERIE
6 BPU PLOMBERIE (CVCDP)
PLOMBERIE
| N° | PRESTATIONS | Unité de mesure | P.U (en € HT)
DESINFECTION DES RESEAUX D'EAU SANITAIRE
TRAVAUX ANNEXES
PETITS OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
PLOMBERIE | 1 | Joint acrylique/silicone à la pompe sur appareils de toute nature | ML
TRAVAUX DIVERS DE MACONNERIE
PERCEMENT DE TROU ET SCELLEMENT D'UN FOURREAU, raccord 0,15 ou 0,30 à l'équerre (longueur + largeur, ou développé) y compris enlèvement des gravois et mise en décharge.
Matériaux tendres (plâtre, etc.)
PLOMBERIE | 2 | Jusqu'à 20 cm de profondeur | U
PLOMBERIE | 3 | Le centimètre supplémentaire | U
Matériaux durs (pierre, béton, métauxs, etc.)
PLOMBERIE | 4 | Jusqu'à 20 cm de profondeur | U
PLOMBERIE | 5 | Le centimètre supplémentaire | U
PLOMBERIE | 6 | SCELLEMENT AU PISTOLET, comprenant tampon fileté et cartouche | U
DEPOSE D'APPAREIL ET DE CANALISATION PLOMBERIE
DEPOSE tuyauterie (compris coupes sur place, démontage, descellement colliers et corbeaux et enlèvement en décharge publique)
Tuyau fonte
PLOMBERIE | 7 | Jusqu'à 100 | ML
PLOMBERIE | 8 | 100 à 250 | ML
Tuyau grès
PLOMBERIE | 9 | Jusqu'à 100 | ML
PLOMBERIE | 10 | 100 à 200 | ML
Tuyau PVC
PLOMBERIE | 11 | Jusqu'à 90 | ML
PLOMBERIE | 12 | 100 à 200 | ML
Tuyau cuivre
PLOMBERIE | 13 | Jusqu'à 26*28 | ML
PLOMBERIE | 14 | jusqu'à 60 | ML
Tuyau fer
PLOMBERIE | 15 | Jusqu'à 40*49 | ML
PLOMBERIE | 16 | de 50*60 à 106*114 | ML
Tuyau plomb
PLOMBERIE | 17 | Jusqu'à 50 | ML
PLOMBERIE | 18 | Jusqu'à 100 | ML
RESEAU EVACUATION
Les canalisations en fonte ou en PVC sont réalisées parallèlement de longueur standard et comprenant toutes les pièces de raccord sauf les regards pour les collecteurs et les culottes ou branchement pour les chutes, ceux-ci sont à reprendre à l'unité
TUBE PVC
PLOMBERIE | 19 | Diamètre 100 | ML
PLOMBERIE | 20 | Diamètre 140 | ML
PLOMBERIE | 21 | Diamètre 200 | ML
PLOMBERIE | 22 | Diamètre 300 | ML
PLOMBERIE | 23 | Té à tampon hermétique PVC 100 | U
PLOMBERIE | 24 | Té à tampon hermétique PVC 140 | U
PLOMBERIE | 25 | Té à tampon hermétique PVC 200 | U
PLOMBERIE | 26 | Té à tampon hermétique PVC 300 | U
PLOMBERIE | 27 | Culotte simple sur chute en PVC 100 | U
PLOMBERIE | 28 | Culotte simple sur chute en PVC 200 | U
PLOMBERIE | 29 | Culotte simple sur chute en PVC 300 | U
PLOMBERIE | 30 | Culotte double sur chute en PVC 100 | U
PLOMBERIE | 31 | Culotte double sur chute en PVC 200 | U
PLOMBERIE | 32 | Culotte double sur chute en PVC 300 | U
VIDANGES D'APPAREILS SANITAIRES
PLOMBERIE | 33 | Tube PVC pour vidange diamètre 32 | ML
PLOMBERIE | 34 | Tube PVC pour vidange diamètre 40 | ML
PLOMBERIE | 35 | Tube PVC pour vidange diamètre 50 | ML
PLOMBERIE | 36 | Tube PVC pour vidange diamètre 100 | ML
FONTE SMU
PLOMBERIE | 37 | Collier pour fonte SMU 150 | U
PLOMBERIE | 38 | Coude 22° pour fonte SMU 150 | U
PLOMBERIE | 39 | Coude 45° pour fonte SMU 150 | U
PLOMBERIE | 40 | Culotte pour fonte SMU 150 | U
PLOMBERIE | 41 | Bouchon pour fonte SMU 150 | U
PLOMBERIE | 42 | Raccord droit pour fonte SMU 150 | U
PLOMBERIE | 43 | Joint pour fonte SMU 150 | U
ROBINETTERIES ET EQUIPEMENTS
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE DE ROBINET ET D'ARRÊT SUR TUBE FER ET TUBE GALVANISE
PLOMBERIE | 44 | Diamètre 15 x 21 | U
PLOMBERIE | 45 | Diamètre 20 x 27 | U
PLOMBERIE | 46 | Diamètre 33 x 42 | U
PLOMBERIE | 47 | Diamètre 50 x 60 | U
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE DE MITIGEUR SUR TUBE CUIVRE AVEC ECROUS ET JOINTS
PLOMBERIE | 48 | MITIGEUR MURAL | U
PLOMBERIE | 49 | MITIGEUR EVIER | U
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE DE ROBINET DE PUISAGE Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENT
PLOMBERIE | 50 | Diamètre 20 x 27 | U
FOURNITURE ET POSE DE DETENTEURS ET REDUCTEUR DE PRESSION
PLOMBERIE | 51 | Diamètre 20 x 27 | U
PLOMBERIE | 52 | Diamètre 33 x 42 | U
PLOMBERIE | 53 | Diamètre 50 x 60 | U
FOURNITURE ET POSE DE GROUPE DE SECURITE POUR CHAUFFE-EAU
PLOMBERIE | 54 | Diamètre 20 x 27 | U
PLOMBERIE | 55 | Réducteur de pression pour Groupe de Sécurité 20 x27 | U
TUBE FLEXIBLE DE PRESSION EN TRESSE INOX
PLOMBERIE | 56 | Raccordement 15x21 longueur 500 mm | U
PLOMBERIE | 57 | Raccordement 20x27 longueur 500 mm | U
BLOCS W.C. ET ACCESSOIRES
CUVETTES ET BLOCS W.C. en porcelaine vitrifiées blancs, y compris fixations.
PLOMBERIE | 58 | Bloc cuvette avec réservoir de chasse P.V.C. attenant, y compris mécanisme à déclenchement par touche intégrée, abattant double blanc | U
PLOMBERIE | 59 | Ensemble cuvette suspendus abattant intégré, bâti-support, réservoir encastré derrière cloison, commande mécanique par plaque mural | U
PLOMBERIE | 60 | Pose seule de bloc W.C. | U
CUVETTES POUR COLLECTIVITES en porcelaine vitrifiée, y compris fixations
PLOMBERIE | 61 | Robinet de chasse pour cuvette anglaise au sol | U
PLOMBERIE | 62 | Robinet de chasse temporisé pour cuvette anglaise au sol | U
URINOIRS ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
URINOIRS à usage collectif en céramique blancs, compris fixations
Urinoirs individuels en applique
PLOMBERIE | 63 | De face | U
PLOMBERIE | 64 | D'angle | U
ROBINETTERIE TEMPORISEE POUR URINOIRS
PLOMBERIE | 65 | Robinet de chasse temporisé pour urinoir en applique | U
PLOMBERIE | 66 | Robinet de chasse électrique temporisé pour urinoir en applique | U
PLOMBERIE | 67 | Transformateur 230/24 V pour robinet de chasse électrique | U
PLOMBERIE | 68 | Séparation d’urinoir en porcelaine | U
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES de type mural avec groupe de sécurité comprenant accessoires de fixations et joints y compris la fourniture de raccordement électrique
Chauffe-eau verticaux
PLOMBERIE | 69 | 100 l chauffe normale 1 200 W | U
PLOMBERIE | 70 | 150 l chauffe normale 1 800 W | U
PLOMBERIE | 71 | Trepied pour chauffe-eau vertical de 50 à 200 litres. | U
Groupe de sécurité pour chauffe-eau y compris siphon déflecteur et raccord diélectrique
PLOMBERIE | 72 | Groupe de sécurité diamètre 20x27 droit | U
PLOMBERIE | 73 | Régulateur thermostatique d'eau chaude diamètre 20x27 | U

## 6 BPU MENUISERIE
7 BPU MENUISERIE (second œuvre)
MENUISERIE
| N° | PRESTATIONS | U | P.U
CHASSIS EN BOIS
CHASSIS ouvrant à soufflet, dormants et ouvrants épaisseur 46 mm, vitrage isolant 4+12+4 mm posé en usine avec joint préformé plastique, y compris ferrage, joint d'étanchéité, verrouillage un point, compas d'arrêt et poignée en aluminium poli.
MENUISERIE | 1 | 1 vantail 45 ht x 60 cm | U
MENUISERIES EXTERIEURES P.V.C. DU COMMERCE
Profil tubulaire en P.V.C. blanc cassé extrudé, dormants épaisseur 130 mm formant fausse tapée pour la mise en place d'une isolation renforcée, ouvrants épaisseur 60 mm. Accessoires de pose : pattes coudées pour pose en applique sur mur de façade, platine et vis de fixation, joint pompe 4 sens avec mousse fond de joint précomprimé.
CROISEES ouvrant à la française avec vitrage isolant 4+12+4 mm posé en usine avec joint précomprimé plastique, ferrage avec joint d'étanchéité à lèvres, crémone 3 points à mortaiser et poignée en aluminium poli.
En neuf
MENUISERIE | 2 | 1 vantail 75 ht x 60 cm | U
MENUISERIE | 3 | 1 vantail 95 ht x 90 cm | U
MENUISERIE | 4 | 2 vantaux 95 ht x 120 cm | U
MENUISERIE | 5 | 2 vantaux 115 ht x 120 cm | U
MENUISERIE | 6 | 2 vantaux 125 ht x 120 cm | U
MENUISERIE | 7 | 2 vantaux 135 ht x 140 cm | U
PORTES-CROISEES ouvrant à la française avec vitrage isolant 4+12+4 mm posé en usine avec joint précomprimé plastique, ferrage avec joint d'étanchéité à lèvres, crémone 3 points, condamnation et barillet à mortaiser, et poignée en aluminium poli.
En neuf
MENUISERIE | 8 | 1 vantail 215 ht x 80 cm | U
MENUISERIE | 9 | 1 vantail 215 ht x 90 cm | U
MENUISERIE | 10 | 2 vantaux 215 ht x 120 cm | U
MENUISERIE | 11 | 2 vantaux 215 ht x 140 cm | U
CHASSIS OUVRANT A SOUFFLET, avec vitrage isolant 4+12+4 mm posé en usine avec joint précomprimé plastique, ferrage avec joint d'étanchéité à lèvres, et ferme-imposte à câble.
En neuf
MENUISERIE | 12 | 1 vantail 45 ht x 60 cm | U
MENUISERIE | 13 | 1 vantail 45 ht x 80 cm | U
MENUISERIE | 14 | 1 vantail 45 ht x 120 cm | U
CHASSIS OSCILLO-BATTANTS avec vitrage isolant 4+12+4 mm posé en usine avec joint précomprimé plastique, ferrage pour système oscillo-battant avec joint d'étanchéité à lèvres, et poignée en aluminium poli.
En neuf
MENUISERIE | 15 | 1 vantail 75 ht x 80 cm | U
MENUISERIE | 16 | 1 vantail 95 ht x 90 cm | U
MENUISERIE | 17 | 1 vantail 115 ht x 90 cm | U
MENUISERIE | 18 | 1 vantail 135 ht x 90 cm | U
MENUISERIE | 19 | 2 vantaux 75 ht x 120 cm dont 1 ouv. à la française | U
MENUISERIE | 20 | 2 vantaux 95 ht x 140 cm dont 1 ouv. à la française | U
MENUISERIE | 21 | 2 vantaux 115 ht x 140 cm dont 1 ouv. à la française | U
BLOC-PORTES DE CF 1/2 h ou CF 1h- Huisseries en liaison avec les cloisons et murs existants ou à créer - portes à âme pleine de 40 mm d’épaisseur minimum prépeinte, - résistance au feu : PF 1/2h ou CF 1h - ferrage et quincaillerie : • 4 paumelles renforcées, • Ferme porte • serrure à canon à combinaison, • garniture type BEZAULT ou HEWI ou similaire, et béquilles doubles, - jonction centrale des portes selon fabrication et provenance dito vantaux courants : feuillure tiercée ; suivant fabrication et PV d'avis technique, la jonction verticale ainsi que les jonctions périphériques avec le cadre dormant doivent être complétées par un joint spécial intumescent collé dans une rainure réservée à cet effet, - ferme porte de force adaptée aux dimensions et poids des vantaux, • Dans le cas de fourniture et pose d’un oculus , ce dernier sera circulaire en verre trempé de 7 mm type PYROBEL ou SECURIFLAM ou similaire, parcloses avec joints conformes à la NF P 23 502 § 6.2.4 ou figurant dans le PV de référence du bloc porte, avec les même caractéristique de résistance au feu que le bloc porte support
BLOC-PORTES DE CF 1/2 H
MENUISERIE | 22 | 1 vantail 204 ht x 63 ou 73 cm | U
MENUISERIE | 23 | 1 vantail 204 ht x 83 cm | U
MENUISERIE | 24 | 1 vantail 204 ht x 93 cm | U
MENUISERIE | 25 | 1 vantail 204 ht x 103 ou 113 cm | U
MENUISERIE | 26 | 2 vantaux 204 ht x 123 ou 133 cm | U
MENUISERIE | 27 | 2 vantaux 204 ht x 143 cm | U
MENUISERIE | 28 | Majoration pour serrure de sûreté à canon européen au lieu de pêne dormant 1/2 tour | U
MENUISERIE | 29 | MAJORATION pour mise en place d'un occulus par vantail | U
BLOC-PORTES DE CF 1 H
MENUISERIE | 30 | 1 vantail 204 ht x 63 ou 73 cm | U
MENUISERIE | 31 | 1 vantail 204 ht x 93 cm | U
MENUISERIE | 32 | 2 vantaux 204 ht x 123 ou 133 cm | U
MENUISERIE | 33 | Majoration pour serrure de sûreté à canon européen au lieu de pêne dormant 1/2 tour | U
MENUISERIE | 34 | MAJORATION pour mise en place d'un occulus par vantail | U
BLOC-PORTES VITRES PF 1/2 H Fourniture et pose - Huisseries en liaison avec les cloisons et murs existants ou à créer - portes vitrés, - résistance au feu : PF 1/2h - ferrage et quincaillerie : • 4 paumelles renforcées, • Ferme porte • serrure à canon à combinaison, • fourniture type BEZAULT ou HEWI ou similaire.
MENUISERIE | 35 | 1 vantail 204 ht x 63 ou 73 cm | U
MENUISERIE | 36 | 1 vantail 204 ht x 83 cm | U
MENUISERIE | 37 | 1 vantail 204 ht x 93 cm | U
MENUISERIE | 38 | 1 vantail 204 ht x 103 ou 113 cm | U
MENUISERIE | 39 | 2 vantaux 204 ht x 123 ou 133 cm | U
MENUISERIE | 40 | 2 vantaux 204 ht x 143 cm | U
MENUISERIE | 41 | Majoration pour serrure de sûreté à canon européen au lieu de pêne dormant 1/2 tour | U
MENUISERIE | 42 | MAJORATION pour placage 9/10 ème stratifié des deux cotés | U
BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION STANDARD
Fourniture et pose - Huisseries en liaison avec les cloisons et murs existants ou à créer - portes à âme pleine prépeinte répondant à un affaiblissement acoustique de 40db, - résistance au feu : PF 1/2h - ferrage et quincaillerie : * paumelles renforcées, * serrure à canon à combinaison, * joint d’étanchéité 3 sens et joint balai * garniture type BEZAULT ou HEWI ou similaire, et béquilles double
Pour cloisons de 7 cm d'épaisseur
MENUISERIE | 43 | 1 vantail 204 ht x 63 ou 73 cm | U
MENUISERIE | 44 | 1 vantail 204 ht x 93 cm | U
MENUISERIE | 45 | 2 vantaux 204 ht x 123 ou 133 cm | U
MENUISERIE | 46 | 2 vantaux 204 ht x 153 ou 163 cm | U
MENUISERIE | 47 | MAJORATION pour placage stratifié 9/10ème des deux cotés | U
Pour murs de 15 cm d'épaisseur
MENUISERIE | 48 | 1 vantail 204 ht x 63 ou 73 cm | U
MENUISERIE | 49 | 1 vantail 204 ht x 93 cm | U
MENUISERIE | 50 | 2 vantaux 204 ht x 123 ou 133 cm | U
MENUISERIE | 51 | 2 vantaux 204 ht x 153 ou 163 cm | U
MENUISERIE | 52 | MAJORATION pour grand oculus standard, avec parcloses pin posées (sans vitrage) dans porte âme alvéolée, par vantail | U
MENUISERIE | 53 | MAJORATION pour placage stratifié 9/10ème des deux cotés | U
BLOCS-PORTES SANITAIRES : Les caractéristiques sont les suivantes : - porte à âme pleine prépeinte, - huisserie métallique laquée, - détalonnages de vantaux en partie basse (hauteur suivant données de la V.M.C), - Ferrage et quincaillerie : - 4 paumelles renforcées, - bec de cane à condamnation, - butée au sol, - fourniture type BEZAULT ou HEWI ou similaire.
MENUISERIE | 54 | 1 vantail 204 ht x 83 cm | U
MENUISERIE | 55 | 1 vantail 204 ht x 93 cm | U
MENUISERIE | 56 | 2 vantaux 204 ht x 143 cm | U
MENUISERIE | 57 | MAJORATION pour placage stratifié 9/10 ème des deux cotés | U
PLINTHES ET HABILLAGES
PLINTHES STANDARD, du commerce à traîner avec coupes d'onglets et fixation par pointes têtes homme 14x40.
MENUISERIE | 58 | En sapin du Nord 10 x 50 mm | ML
MENUISERIE | 59 | En sapin du Nord 10 x 110 mm | ML
COFFRES CACHE TUYAUX, fabriqués en atelier avec faces en panneau de particules brut à peindre ép. 19 mm, panneau MDF ép. 19 mm, panneau mélaminé ép. 19 mm ou panneau aggloméré replaqué bois exotique ép. 20 mm, tasseaux sapin 22x22 mm, fixation sur cloison ou mur. Le temps de fabrication en atelier est inclus dans le temps total.
En panneau de particules à peindre
MENUISERIE | 60 | 250 ht x 25 cm 1 face | U
MENUISERIE | 61 | Pour 10 cm de hauteur en plus ou en moins | U
MENUISERIE | 62 | 250 ht x 50 cm dév. 2 faces | U
MENUISERIE | 63 | Pour 10 cm de hauteur en plus ou en moins | U
En panneau de particules mélaminé blanc
MENUISERIE | 64 | 250 ht x 25 cm 1 face | U
MENUISERIE | 65 | Pour 10 cm de hauteur en plus ou en moins | U
MENUISERIE | 66 | 250 ht x 50 cm dév. 2 faces | U
MENUISERIE | 67 | Pour 10 cm de hauteur en plus ou en moins | U
TRAPPE DE VISITE ET GAINES TECHNIQUES
Classement par flamme 1/2 heure exécution dormant en bois dur massif de 50 x 70 à profils concu pour vantaux en feuillure. Montant de rives traverses hautes et basse - Assemblage de bois.
Les vantaux sont réalisés en panneaux de particules bois de 40 mm munis d'alaises en bois dur. 3 paumelles par vantail. Condamnation des vantaux par batteuse à carré (1 ouvrant)
MENUISERIE | 68 | 250 ht x 25 cm 1 face | U
MENUISERIE | 69 | Pour 10 cm de haut en plus ou en moins | U
MENUISERIE | 70 | 250 ht x 50 cm dév. 2 faces | U
MENUISERIE | 71 | Pour 10 cm de chaut en plus ou en moins | U
DEPOSE ET REVISION DE MENUISERIES
DEPOSE DE VANTAUX sans réemploi comprenant dégondage, manutention et dépose de paumelles ou fiches sur dormants.
MENUISERIE | 72 | Vantail de porte à 3 paumelles | U
MENUISERIE | 73 | Vantail de porte à 3 fiches | U
MENUISERIE | 74 | Vantail de fenêtre à 2 paumelles | U
MENUISERIE | 75 | Vantail de fenêtre à 3 paumelles | U
MENUISERIE | 76 | Vantail de fenêtre à 2 fiches | U
MENUISERIE | 77 | Vantail de fenêtre à 3 fiches | U
REVISION DE PORTES INTERIEURES comprenant dégondage du vantail, mise en jeu et révision de la serrure et des verrous pour porte à 2 vantaux, et regondage.
MENUISERIE | 78 | 1 vantail avec paumelles | U
MENUISERIE | 79 | 2 vantaux avec paumelles | U
MENUISERIE | 80 | RECOUPEMENT DE PORTE, par vantail | U
QUINCAILLERIES DIVERSES SUR MENUISERIES BOIS
ARRETS DE PORTE ET DE FENETRE
MENUISERIE | 81 | De porte automatique à pédale en aluminium | U
MENUISERIE | 82 | De porte de sûreté et d'entrebaillement en laiton chromé | U
MENUISERIE | 83 | De fenêtre à frein réglable posé en applique | U
MENUISERIE | 84 | D'imposte ou de châssis basculant, décrochable | U
BARRES DE SECURITE
MENUISERIE | 85 | Barre de sécurité pour porte palière, avec clé long. 830 mm | U
MENUISERIE | 86 | Barre de sécurité sans clé pour porte palière | U
MENUISERIE | 87 | Barreau de sécurité pour soupirail hauteur maxi 700 mm | U
FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRE 5 goupilles "européen" sur passe général existant avec 3 clés Y COMPRIS TOUTE SUJETION DE POSE de marque Vachette
Cylindre
MENUISERIE | 88 | 32,5X32,5 | U
MENUISERIE | 89 | 32,5X62,5 | U
FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRE 5 goupilles "européen" s'entrouvrant sur numéro avec 3 clés Y COMPRIS TOUTE SUJETION
MENUISERIE | 90 | 30x30 | U
MENUISERIE | 91 | 30x60 | U
FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRE "européen" type radial SI A2P** 3 clés Y COMPRIS TOUTE SUJETION
MENUISERIE | 92 | 32,5X32,5 | U
MENUISERIE | 93 | 32,5X62,5 | U
MENUISERIE | 94 | CLE SUPPLEMENTAIRE | U
FOURNITURE ET POSE DE serrure en applique à profilé européen horizontale à fouillot axe à 60mm, carré de 7mm + gache Y COMPRIS TOUTE SUJETION vis plaque de propreté etc
MENUISERIE | 95 | Gauche | U
MENUISERIE | 96 | Droite | U
FOURNITURE ET POSE DE de système de contrôle d'accès autonome alimentation par 2 plies 9 v a système de filtrage par clavier 12 touches( 10 codes individuels+code maitre reversible, adaptable sur serrure a mortaisée axe a 50mm entre axe à 70 à 110 mm , Utilisation traditionnelle du barillet type européen tête de commande modulable temoin d'usure des piles, libre passage (utilisation de jour), Usage intérieur Y COMPRIS TOUTE SUJETION
MENUISERIE | 97 | modèle à code | U
FOURNITURE ET POSE DE fermeture anti panique conforme a la norme EN 1165, label CFPF coupe feu et par flamme reversible hauteur maxi 2500mm largeur hors tout 1300mm avec barre recoupable sur site y compris toute sujétion de pose
MENUISERIE | 98 | 1 point latéral | U
MENUISERIE | 99 | deux point (haut et bas) | U
MENUISERIE | 100 | 3 point latéral haut et bas | U
FOURNITURE ET POSE DE crémone pompier reversible et rotative avec tringle y compris toute sujétion de pose hauteur maxi 2200mm
MENUISERIE | 101 | modèle blanc | U
MENUISERIE | 102 | modèle gris | U
FOURNITURE ET POSE DE crémone en applique en fonte RUSTIQUE epoxi noire avec bouton oval pour tringle demi ronde livrée avec conduit et gâche y compris toute sujétion de pose (entaille, vis etc...)
MENUISERIE | 103 | crémone complète | U
MENUISERIE | 104 | tringle 16X8X2500mm | U
FOURNITURE ET POSE DE crémone de porte cochère en applique en fonte RUSTIQUE tringle diamètre 22mm , noire, livrée avec conduit et gâche,avec tiges rondes juqu'a 2500mm y compris toute sujétion de pose(entaille, vis etc,,,)
MENUISERIE | 105 | Crémone avec tringle diamètre 22 mm | U
MENUISERIE | 106 | Crémone avec tringle diamètre 18 mm | U
FOURNITURE ET POSE DE ferme porte réglable force de 2 à 5 conforme EN 1154 agrée coupe feu et pare flamme EN 1634 avec bras STANDARD A COMPAS
MENUISERIE | 107 | blanc | U
MENUISERIE | 108 | argent | U
FOURNITURE ET POSE DE ferme porte réglable force de 1 à 4 conforme EN 1154 agrée coupe feu et pare flamme EN 1634 avec bras A COULISSE
MENUISERIE | 109 | blanc | U
MENUISERIE | 110 | argent | U
FOURNITURE ET POSE DE sélecteur de fermeture en applique
MENUISERIE | 111 | argent | U
FOURNITURE ET POSE DE poignée de tirage à visser diam 25mm support chromé tube inox
MENUISERIE | 112 | Entraxe 220 mm | U
MENUISERIE | 113 | Entraxe 300 mm | U
FOURNITURE ET POSE DE poignée de tirage en laiton massif longeur 210mm hauteur 80mm a visser diam 27mm
MENUISERIE | 114 | modele laiton poli | U
FOURNITURE ET POSE DE plaque collectivité inox y compris découpe, perçage selon besoin y compris toute sujétion
rectangulaire
MENUISERIE | 115 | 200X200X1,5mm | U
demi ronde
MENUISERIE | 116 | 230X150X1,5mm | U
FOURNITURE ET POSE DE butoirs de sol en laiton poli ou chromé de 30mm
laiton
MENUISERIE | 117 | Hauteur 22mm | U
MENUISERIE | 118 | Hauteur 37mm | U
Chromé
MENUISERIE | 119 | Hauteur 22mm | U
MENUISERIE | 120 | Hauteur 37mm | U
FOURNITURE ET POSE DE paumelle pour meuiserie bois droite ou gauche y compris toute sujétion de pose(entaille au ciseau ou défonceuse, vis etc,,,)
MENUISERIE | 121 | 140X70 | U
MENUISERIE | 122 | 160X80 | U
FOURNITURE ET POSE DE paumelle réglable pour menuiserie bois, Partie femelle réversible adaptable sur la plupart des huisserie métallique + fourreau pour axe + bouchon pour paumelle y compris toute sujétion de pose(entaille au cizeau ou défonceuse, vis etc,,,)
MENUISERIE | 123 | Huisserie bois male droite | U
MENUISERIE | 124 | huisserie bois male gauche | U
MENUISERIE | 125 | reversible femelle 130mm | U
FOURNITURE ET POSE DE crémaillère de 2 m double perforation en acier laqué blanc y compris toute sujétion de pose(entaille, vis etc,,,)
MENUISERIE | 126 | console droite 17 cm | U
MENUISERIE | 127 | console droite 37cm | U
GRILLES D'AERATION
MENUISERIE | 128 | En alu anodisé 100 cm2 | U
MENUISERIE | 129 | En plastique blanc sans moustiquaire 100 cm2 | U
ENTREES D'AIR, autoréglables avec déflecteurs extérieurs en plastique blanc.
MENUISERIE | 130 | 15 m3/h | U
MENUISERIE | 131 | 30 m3/h | U
DEPOSE D'ANCIENS PLAFONDS SUSPENDUS
Dépose jusqu'à 3 m de hauteur du sol, comprenant ensachage et évacuation des débris aux décharges. Droits de décharge à reprendre pour leur valeur.
DEPOSE DE PLAFONDS SUSPENDUS EN DALLES OU PANNEAUX, y compris dépose de l'ossature cachée ou apparente.
MENUISERIE | 132 | Panneaux ou dalles 300x300 mm | M2
MENUISERIE | 133 | Panneaux ou dalles 600x600 mm ou 1 200x600 mm | M2
MENUISERIE | 134 | Laine de verre ou de roche | M2
MENUISERIE | 135 | DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EN LAMES D'ALUMINIUM, y compris dépose de l'ossature. | M2
OSSATURES METALLIQUES POUR PLAFONDS SUSPENDUS
PRE-OSSATURE DE LONGUE PORTEE calculée avec 3 points d'appui au m2 et entraxes de 1,10 m pour charge de 13 kg/m2 uniformément répartie (y compris poids des luminaires). Cette structure, destinée aux locaux de grande hauteur (minimum 5,50 m), permet la fixation directe de l'ossature cachée ou apparente supportant les dalles de remplissage.
MENUISERIE | 136 | Pré-ossature | M2
OSSATURES METALLIQUES PORTEUSES APPARENTES avec suspentes en tiges filetées de 0,50 m, profils porteurs laqués blancs, entretoises et cornières de rives.
Ossature stable au feu, T 24
MENUISERIE | 137 | Module 600x600 mm | M2
MENUISERIE | 138 | Module 1 200x600 mm | M2
Ossature pour locaux humides, T 24
MENUISERIE | 139 | Module 600x600 mm | M2
MENUISERIE | 140 | Module 1 200x600 mm | M2
Ossature stable au feu, T 15
MENUISERIE | 141 | Module 600x600 mm | M2
MENUISERIE | 142 | Module 1 200x600 mm | M2
OSSATURES METALLIQUES PORTEUSES CACHEES stables au feu, avec suspentes en tiges filetées, profils porteurs et cornières de rives.
Pour dalles rainurées en fibres minérales
MENUISERIE | 143 | Module 300x300 mm | M2
MENUISERIE | 144 | Module 600x600 mm | M2
Pour cassettes métalliques à pincement
MENUISERIE | 145 | Module 300x600 mm | M2
MENUISERIE | 146 | Module 600x600 mm | M2
PANNEAUX ET DALLES POUR PLAFONDS SUSPENDUS
PANNEAUX ET DALLES EN FIBRES MINERALES M0 et M1 Finition peinture blanche. Montage sur ossature apparente à reprendre.
Panneaux à bords droits épaisseur 15 mm, aspect fissurations et microperforations
MENUISERIE | 147 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 148 | Module 1 200x600 mm sur ossature apparente | M2
Panneaux à bords droits épaisseur 18 mm, aspect fissurations profondes ou relief géométrique.
MENUISERIE | 149 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 150 | Module 1 200x600 mm sur ossature apparente | M2
Dalles rainurées épaisseur 15 mm, aspect fissurations et microperforations
MENUISERIE | 151 | Module 300x300 mm sur ossature cachée | M2
Dalles rainurées épaisseur 18 mm, aspect fissurations profondes ou relief géométrique
MENUISERIE | 152 | Module 300x300 mm sur ossature cachée | M2
Dalles feuillurées, épaisseur 15 mm, aspect fissurations et microperforations
MENUISERIE | 153 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 154 | Module 1 200x600 mm sur ossature apparente | M2
Dalles feuillurées, épaisseur 18 mm, aspect fissurations profondes ou relief géométrique
MENUISERIE | 155 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 156 | Module 1 200x600 mm sur ossature apparente | M2
PANNEAUX EN LAINE DE VERRE HAUTE DENSITE, finition film P.V.C. blanc (M1). Montage sur ossature apparente à reprendre.
Epaisseur 20 et 40 mm, aspect granité.
MENUISERIE | 157 | Module 600x600x20 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 158 | Module 1 200x600x40 mm sur ossature apparente | M2
PANNEAUX AUTOCLAVES POUR LOCAUX HUMIDES (M 0), épaisseur 7 mm, finition peinture blanche, aspect léger relief veiné. Montage sur ossature apparente spéciale à reprendre.
MENUISERIE | 159 | Module 600x600 mm sur ossature spéciale | M2
MENUISERIE | 160 | Module 1 200x600 mm sur ossature spéciale | M2
PANNEAUX EN COMPOSITE DE VERRE ET POLYESTER (M1), ép. 7 mm, finition peinture blanche, aspect granité. Montage sur ossature apparente à reprendre
MENUISERIE | 161 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
PANNEAUX EN PLAQUES DE PLATRE CARTONNE (M1), épaisseur 13 mm, finition P.V.C blanc, aspect granité. Montage sur ossature apparente à reprendre.
MENUISERIE | 162 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 163 | Module 1 200x600 mm sur ossature apparente | M2
DALLES EN VERMICULITE COUPE-FEU (M0), finition naturelle. Montage sur ossatures métalliques apparente ou cachée à reprendre.
Dalles rainurées, épaisseur 25 mm, aspect relief continu.
MENUISERIE | 164 | Module 600x600 mm sur ossature cachée | M2
Dalles feuillurées, épaisseur 10 ou 12 mm, aspect relief géométrique.
MENUISERIE | 165 | Module 600x600 mm sur ossature apparente | M2
MENUISERIE | 166 | Module 1 200x600 mm sur ossature apparente | M2
CASSETTES METALLIQUES, finition laqué blanc. Montage sur ossature métallique apparente ou cachée à reprendre.
Sur ossature cachée, cassettes lisses.
MENUISERIE | 167 | Module 300x600 mm | M2
MENUISERIE | 168 | Module 600x600 mm | M2
Sur ossature apparente, cassettes perforées.
MENUISERIE | 169 | Module 600x600 mm | M2
MENUISERIE | 170 | Module 600x600 mm avec matelas incorporé | M2
PLAFONDS SUSPENDUS METALLIQUES
PLAFONDS A LAMES METALLIQUES, de trame 100 mm montées sur suspentes en tiges filetées, ossature porteuse et cornières de rives. Qualité intérieure.
Avec lames non jointives de 86 mm et espaces de 14 mm
MENUISERIE | 171 | Plafond à lames d'aluminium laqué blanc | M2
MENUISERIE | 172 | Majoration pour obturateurs en alu laqué blanc | M2
MENUISERIE | 173 | Plafond à lames d'aluminium fini brossé | M2
MENUISERIE | 174 | Majoration pour obturateurs en alu fini brossé | M2
TRAVAUX ACCESSOIRES
ISOLATION THERMIQUE, par laine de verre avec pare-vapeur en rouleaux, posée sur plafonds suspendus de toute nature.
MENUISERIE | 175 | Epaisseur 60 mm | M2
MENUISERIE | 176 | Epaisseur 90 mm | M2
MENUISERIE | 177 | Epaisseur 120 mm | M2
RENFORCEMENT A LA TENUE AU FEU, par panneaux de laine de roche haute densité 1,20 x 0,60 m placés sur dalles ou panneaux du faux-plafond.
MENUISERIE | 178 | Epaisseur 50 mm | M2
BARRIERE PHONIQUE EN PLENUM, hauteur 0,50 m, placée au-dessus des cloisons démontables, constituée de plaques de staff contrecollées de part et d'autre de laine de verre épaisseur 60 mm, l'ensemble étant fixé sur une ossature métallique.
MENUISERIE | 179 | Isolation acoustique ht 0,50 m | M2
CLOISONS TOUTE HAUTEUR
Exécution de cloisons démontables maintenues sous faux-plafond pour hauteur entre 2.50m et 3m par une ossature en acier, garnissage isolant très dense intérieur et parement plaques de plâtre fixés sur l’ossature par des clips..Ossature en profil aluminium composée de poteaux et de traverses assemblés. Le réglage et le rattrapage des différences de niveaux usuelles entre sol et faux plafond sera effectué par vérins. Les lisses hautes et basses seront également en aluminium laqué blanc. Double panneaux en placoplâtre à bords francs de 13 mm avec revêtement du type Plastylon Lam de chez PENNEL & FLIPO ou similaire. Isolatoion par panneaux de laine de roche de 50 mm.
MENUISERIE | 180 | Cloison de doublage ép. 72 mm | M2
MENUISERIE | 181 | Cloison distribution ép. 100 mm | M2
CLOISONS VITREES SUR ALLEGE PLEINE de 1,00 m de haut, comprenant un châssis en aluminium anodisé et vitrage en glace claire STADIP 44,2.
MENUISERIE | 182 | Ep. 72 mm | M2
MENUISERIE | 183 | Ep. 100 mm | M2
CLOISONS VITREES EN IMPOSTE, hauteur d'allège 2,05 m, comprenant un châssis en aluminium anodisé et vitrage en glace claire de 8 mm.
MENUISERIE | 184 | Ep. 72 mm | M2
MENUISERIE | 185 | Ep. 100 mm | M2
BLOCS-PORTES POUR CLOISONS AMOVIBLES. Huisserie en aluminium anodisé, joint 3 sens, porte âme pleine épaisseur 40 mm. Ferrage : 3 paumelles et garniture en aluminium anodisé, serrure de sûreté à mortaiser. Imposte à reprendre en surface de cloison.
MENUISERIE | 186 | Porte 1 vantail stratifiée 9/10ème de 0,83 x 2,04 m ht | U
MENUISERIE | 187 | Porte 2 vantaux tiercés stratifiée 9/10ème de 1,23x2,04 m ht | U
FAUX PLANCHERS TECHNIQUES
Supports verticaux pour verrins métalliques de faux planchers compris assise/platine de stabilisation, avec règlage de hauteur. La disposition des verrins se fera en fonction des dimenstions des supports (dalle de 500 x 500). Haut du faux plancher 20 cm. Plus éléments dalles amovibles section 500 x 500 traités Ignifuge et adaptés à l'implantation. Calpinage de l'ensemble. Découpe et mise en oeuvre de passage de câble. Mise à la terre de l'ensemble du faux plancher par treisse pour liaison.
MENUISERIE | 188 | Faux plancher technique | M2
MENUISERIE | 189 | Création d'une marche en mélaminé blanc compris nez de marche en Vénodo | M2
STORES
STORE ROULEAU TOILE OCCULTANTE UNIE M1 Store rouleau automatique avec ou sans chaînette, sans guidage, en toile fibre de verre plastifiée unie occultante, classement au feu M1.
MENUISERIE | 190 | 100 ht x 100 cm | U
MENUISERIE | 191 | 150 ht x 150 cm | U
MENUISERIE | 192 | 150 ht x 200 cm | U
STORES TOILE SCREEN EN FIBRE DE VERRE et P.V.C. comprenant un dispositif de protection de la toile par un coffre en alu de 53 ou 70 mm, avec guidage par opercules dans coulisses, manoeuvre par tringle oscillante.
MENUISERIE | 193 | 100 ht x 100 cm | U
MENUISERIE | 194 | 100 ht x 120 cm | U
MENUISERIE | 195 | 100 ht x 140 cm | U
STORES VENITIENS intérieurs boîtier acier laqué 25 x 25 mm; lame aluminium de 25 mm, épaisseur 0,21 mm; barre finale acier laqué 25 mm; manœuvre par cordon;orientation par tige altuglass; supports de fixation standards de face fournis; coloris uni; échelle en tergal de coloris assorti
MENUISERIE | 196 | 100 ht x 120 cm | U
MENUISERIE | 197 | 100 ht x 140 cm | U
MENUISERIE | 198 | 120 ht x 50 cm | U
MENUISERIE | 199 | 120 ht x 100 cm | U
DIVERS
MENUISERIE | 200 | Majoration pour travaux effectués hors heures ouvrées. | %
MENUISERIE | 201 | Coefficient à appliquer sur les fournitures hors bordereau. | Coef