## SOMMAIRE
Accord-cadre prestations MULTITECHNIQUES LOGNES CCTP - Annexe n°9 - Liste des équipements LOT 2 : PRESTATIONS DE MULTITECHNIQUES
INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS PAR DOMAINES TECHNIQUE | ONGLET
Electricité courants forts (CFO) | 1
Electricité Courants Faibles (CFA) | 2
Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage Plomberie (CVCDP) | 3
Sanitaires | 4
Incendie | 5
Second Œuvre | 6

## 1-CFO
SITES | DOMAINE | DESIGNATION | ANNEE | MARQUE | PUISSANCE
CNF | 1-GE | BAT A - GE 2 CNF + DEMARRAGE | 1997 | SIMED SCU | 1000KVA
CNF | 1-GE | BAT A - GE 1 CNF + DEMARRAGE | 1982 | SDMO | 1000KVA
CNF | 1-GE | BAT A - GE 1 et 2 - CUVE A FUEL ENTERREE
CNF | 1-GE | BAT A - GE SIL 2 + DEMARRAGE | 2012 | SDMO | 630KVA
CNF | 1-GE | BAT A - GE SIL 2 CUVE A FUEL | 2012 | GALLY
CNF | 1-GE | BAT A - GE MOBILE
CNF | 1-HTA | CNF - D - ARRIVEE ENEDIS PALMERAIE 4A |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - D - ARRIVEE ENEDIS PALMERAIE 4C |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - D - CELLULE DISJONCTEUR HTA |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - D - CELLULE DE COMPTAGE HTA |  | MERLIN GERIN
CNF | 1-HTA | CNF - D - CELLULE DEPART POSTE B - SIL2 |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - D - CELLULE DEPART BOUCLE VERS POSTE C |  | SCHNEIDER
CNF | 2-BT | CNF - D - ARMOIRE AUXILIAIRE
CNF | 1-HTA | BAT A - TRANSFORMATEUR 1 POSTE A | 2000 | TRANSFIX | 1000 KVA
CNF | 1-HTA | BAT A - TRANSFORMATEUR 2 POSTE A | 2000 | TRANSFIX | 1000 KVA
CNF | 1-HTA | BAT A - CELLULE ARRIVEE BOUCLE DEPUIS POSTE C |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | BAT A - CELLULE DEPART VERS POSTE B - SIL2 |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | BAT A - CELLULE TRANSFO 2 POSTE A |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | BAT A - CELLULE TRANSFO 1 POSTE A |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | BAT A - SIL2 - TRANSFORMATEUR POSTE B | 2010 | TRANSFIX | 630KVA
CNF | 1-HTA | BAT A - SIL2 - CELLULE TRANSFO POSTE B | 2012 | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | BAT A - SIL2 - CELLULE ARRIVEE BOUCLE DEPUIS POSTE DE LIVRAISON | 2012 | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | BAT A - SIL2 - CELLULE DEPART BOUCLE VERS POSTE A - SIL 1 | 2012 | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - C - TRANSFORMATEUR 1 POSTE C | 2008 | France TRANSFO | 630KVA
CNF | 1-HTA | CNF - C - TRANSFORMATEUR 2 POSTE C | 2008 | France TRANSFO | 630KVA
CNF | 1-HTA | CNF - C - CELLULE ARRIVEE BOUCLE DEPUIS POSTE DE LIVRAISON |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - C - CELLULE DEPART BOUCLE VERS POSTE A - SIL1 |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - C - CELLULE TRANSFO 2 - POSTE C |  | SCHNEIDER
CNF | 1-HTA | CNF - C - CELLULE TRANSFO 1 - POSTE C |  | SCHNEIDER
CNF | 2-BT | BAT A - TGBT POSTE A (BAT A et SIL 1) | 2009
CNF | 2-BT | BAT A - BATTERIE CONDENSATEUR
CNF | 2-BT | BAT A - COFFRET DE DELESTAGE A
CNF | 2-BT | BAT A - TGBT POSTE B (SIL 2)
CNF | 2-BT | BAT A - SIL2 - BATTERIE CONDENSATEUR
CNF | 2-BT | CNF - C - TGBT POSTE C | 2009
CNF | 2-BT | CNF - C - BATTERIE CONDENSATEUR
CNF | 2-BT | CNF - D - TGBT CUISINE | 2005
CNF | 2-HQ | BAT A - RDC - ONDULEUR BAT A 1/3 | 2009 | CLORIDE | 400KVA
CNF | 2-HQ | BAT A - RDC - ONDULEUR BAT A 2/3 | 2009 | CLORIDE | 400KVA
CNF | 2-HQ | BAT A - RDC - ONDULEUR BAT A 3/3 | 2009 | CLORIDE | 400KVA
CNF | 2-HQ | BAT A - TGO BAT A
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - CEIB 1 (Armoire N°2)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - CEIB 2 (Armoire N°1)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - CEIVM 3 (Armoire N°3)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - INFO 1 (Armoire N°5)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - INFO 2 (Armoire N°6)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - CII 4 (Armoire N°4)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - S1 (Armoire N°7)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - S2 (Armoire N°8)
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - Coffret A
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 1 - Coffret B
CNF | 2-HQ | BAT A - TD SIL 1 - "F'1" non identifié
CNF | 2-BT | BAT A - RDC - TD SIL 1 - ARMOIRE ELECTRIQUE NON REPEREE
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO Plateforme inter DTI
CNF | 2-HQ | BAT A - SOUS-SOL - ONDULEUR SIL 2 - BAIE1 | 2013 | S2S | 150KVA
CNF | 2-HQ | BAT A - SOUS-SOL - ONDULEUR SIL 2 - BAIE2 | 2013 | S2S | 150KVA
CNF | 2-HQ | BAT A - TGO SIL 2
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 2 - TDO 1
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 2 - TDO 2
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 2 - TDO 3
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 2 - TDO 4
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 2 - TDO 5
CNF | 2-HQ | BAT A - TDO SIL 2 - TDO 6
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TDG NORMAL - PLATEAU INFO - ZONES 1 et 2 | 2005
CNF | 2-HQ | BAT A - SOUS-SOL - TDG ONDULE - PLATEAU INFO ZONE 2 | 2005
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD NORMAL ZONE 1 | 2005
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD "NON ONDULE" ZONE 1 | 2005
CNF | 2-HQ | BAT A - SOUS-SOL - TD NORMAL ZONE 2 | 2005
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TDO ZONE 2 | 2005
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD AE 01
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD AE 02
CNF | 2-BT | BAT A - RDC - TD AE 03
CNF | 2-BT | BAT A - RDC - TD AE 04
CNF | 2-BT | BAT A - R+1 - TD AE 05
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD AE 14
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD AUTOCOM
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD RIFAC LOC (X2 coffrets)
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD "ANCIENNE CUISINE"
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD BENCHMARK
CNF | 2-BT | BAT A - SOUS-SOL - TD FADO
CNF | 2-BT 2-HQ | CNF - BAT B - RDC - TD PCS - PARTIE HAUTE : BT CNF - BAT B - RDC - TD PCS - PARTIE BASSE : HQ | 2019
CNF | 2-BT | CNF - C - SOUS-SOL - TD ECLAIRAGE EXTERIEUR
CNF | 2-BT | CNF - C - SOUS-SOL -TD TEF-C01
CNF | 2-BT | CNF - C - RDC - TD TEF-C1 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - C - R+1 - TD TEF-C2 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - C - R+2 - TD TEF-C3 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - C - R+3 - TD TEF-C4 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - C - R+4 - TD TEF-C5 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - C - R+5 - TD TEF-C5bis
CNF | 2-BT | CNF - C - R+5 - TD TEF-C6
CNF | 2-BT | CNF - D - SOUS-SOL - TGBT CUISINE
CNF | 2-BT | CNF - D - SOUS-SOL - RIFAC TD LOA
CNF | 2-BT | CNF - D - SOUS-SOL - RIFAC TD LOB
CNF | 2-BT | CNF - D - SOUS-SOL - TD TEF-D 1-0
CNF | 2-BT | CNF - D - RDC - TD TEF-D1-1
CNF | 2-BT | CNF - D - R+1 - TD TEF-D1-2 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+2 - TD TEF-D1-3 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+3 - TD TEF-D1-4 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - SOUS-SOL - TD TEF-D 2-0
CNF | 2-BT | CNF - D - RDC - TD TEF-D2-1
CNF | 2-BT | CNF - D - R+1 - TD TEF-D2-2 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+2 -TD TEF-D2-3 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+3 - TD TEF-D2-4 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - SOUS-SOL - TD TEF-D 3-0
CNF | 2-BT | CNF - D - RDC -TD TEF-D3-1 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+1 - TD TEF-D3-2 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+2 -TD TEF-D3-3 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+3 - TD TEF-D3-4 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - D - R+4 - TD TEF-D3-5 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - E/F - SOUS-SOL - TD TEF-E1-0 | 2023
CNF | 2-BT | CNF - E/F - RDC - TD TEF-E1-1 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - E/F - R+1 - TD TEF-E1-2 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - E/F - R+2 - TD TEF-E1-3 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - E/F - R+3 - TD TEF-E1-4 | 2016
CNF | 2-BT | CNF - E/F - SOUS-SOL - TD BORNE VOITURE ELECTRIQUE
CNF | 2-BT | CNF - AUDITORIUM - SOUS-SOL - TD TEF-AMPHI-SS | 2016
CNF | 2-BT | CNF - AUDITORIUM - RDC - TD TEF-AMPHI-RDC | 2016
CNF | 2-BT | CNF - PCA - TD TEF-PCA | 2016
CNF | 2-BT | CNF - PCB - TD TEF-PCB | 2016
cnf | 2-HQ | CNF - 3 ONDULEURS ET 3 BYPASS BAIES CAMERAS | 2023 | SOCOMEC | 3KVA
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE BUREAUX (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE SALLES DE FORMATION (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE LOCAUX SPECIFIQUES (Zone médicale, postes de garde, etc..) (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE HALL D’ACCEUIL (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE AMPHITHEATRE (bâtiment C)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE AUDITORIUM (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE SANITAIRES (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE LOCAUX TECHNIQUES (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE EXTERIEUR - VOIRIE (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GALERIE ENTREE (sol et hauteur) (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE EXTERIEUR - GALERIE PARKING RUE GABRIEL (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE EXTERIEUR - PROJECTEURS (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE CIRCULATION INTERIEURE (y compris sous-sol) (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE PARKING SOUS-SOL DU BATIMENT D et pièces annexes (ensemble)
CNF | 3-ECLAIRAGE | CNF - ECLAIRAGE BLOCS SECOURS
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - TGBT | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - TGBT | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 0.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 0.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TD GARDIEN | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 0.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 0.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 0.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 0.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 0.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 0.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 1.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 1.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 1.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 1.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 1.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 1.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 1.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 1.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 1.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 1.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 2.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 2.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 2.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 2.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 2.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 2.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 2.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 2.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 2.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 2.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 3.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 3.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 3.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 3.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 3.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 3.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 3.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 3.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 3.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 3.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 3.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 3.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 3.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 3.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 3.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 3.3 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 3.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 3.4 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDN 3.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - BUREAU - TDO 3.5 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 5.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 5.2 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDN 5.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - BUREAU - TDO 5.1 | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - RIFAC - TDO LOF | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - RIFAC - TDO LOH | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 1 - RIFAC - TDO LOE | 2011
HARAS | 2-BT | HARAS - BAT 2 - RIFAC - TDO LOG | 2011
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE EXTERIEUR (ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE BUREAUX (ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE SANITAIRE (ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE CIRCULATION (ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE ESCALIERS(ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE PARKING SOUS-SOL (ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - ECLAIRAGE LOCAUX TECHNIQUES(ensemble)
HARAS | 3-ECLAIRAGE | HARAS - BLOCS SECOURS

## 2-CFA
SITES | DOMAINE | DESIGNATION | ANNEE | QUANTITE
CNF | 1-GTB | CNF - D - POSTE DE SUPERVISION PANORAMA
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATES DE COMMUNICATION SOUS-SOL (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATES DE GESTION LOCAUX FROIDS (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATE DE COMMUNICATION ATELIER 1
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATE DE COMMUNICATION ATELIER 2
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATE DE COMMUNICATION TGBT BAT A(ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATE DE COMMUNICATION TGBT POSTE A (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - GTB - AUTOMATE DE COMMUNICATION TGBT POSTE B (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - REGULATEUR - CHAUFFERIE | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 1 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 2 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 3 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 4 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 5 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 6-7-8 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION CTA 9 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION AUDITORIUM (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - LT CTA - SYSTÈME DE REGULATION RESTAURANT (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Capteur pression type 1 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Capteurpression type 2 (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Unités modulaires de gestion (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Pressostats (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Thermostast anti-gel (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Automates divers 2 | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Automates divers 3 | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Registres d'air (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Détection incendie (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Comptage energie (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - AUTOMATE DE REGULATION TERMINALE (ensemble) | 2015 | 314
CNF | 1-GTB | CNF - RECEPTEURS (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - Télécommande sans fil (ensemble) | 2015
CNF | 1-GTB | CNF - AUTOMATES PRODUCTION DE FROID (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - AUTOMATES PRODUCTION DE CHAUD (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - AUTOMATES BOITES DE DETENTE (ensemble)
CNF | 1-GTB | CNF - AUTOMATES VENTILO-CONVECTEURS (ensemble)
CNF | 2-INTERPHONIE | CNF - HYGIAPHONE PCA ACCUEIL | 2015 | 2
CNF | 2-INTERPHONIE | CNF - INTERPHONE PCS POUR QUAI 34 | 2019
CNF | 2-INTERPHONIE | CNF - INTERPHONE ENTREE QUAI 34 | 2019
CNF | 2-INTERPHONIE | CNF - INTERPHONE SORTIE QUAI 34 | 2019
HARAS | 1-GTC | HARAS - SUPERVISION TAC VIEW
HARAS | 1-GTC | HARAS - AUTOMATES DE COMMUNICATION(ensemble)
HARAS | 1-GTC | HARAS - AUTOMATES DE REGULATION (ensemble)
HARAS | 2-INTERPHONIE | HARAS - BAT 1 - Interphonie pompiers
HARAS | 2-INTERPHONIE | HARAS - Interphonie plateaux (ensemble)

## 3-CVCDP
SITE | DOMAINE | DESIGNATION | ANNEE | MARQUE | PUISSANCE (KW) | FLUIDE
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION CNF1 | 2013 | VIESSMANN | 978
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION CNF2 | 2013 | VIESSMANN | 978
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - GROUPE FROID CONFORT CNF | 2012 | CARRIER | 595
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - AEROCONDENSEUR GROUPE FROID CONFORT (x2) | 2012 | CARRIER | 380
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - GROUPE FROID 1 | 2003 | CARRIER | 604 | R134A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - GROUPE FROID 2 | 2003 | CARRIER | 604 | R134A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - TOUR AEROREFRIGEREE N°1 | 2004 | EVAPCO | 102240 m3/h
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - TOUR AEROREFRIGEREE N°2 | 2004 | EVAPCO | 102240 m3/h
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - TOUR AEROREFRIGEREE N°3 | 2004 | EVAPCO | 102240 m3/h
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEUR SIL1 AEROCONDENSEUR (X2) | 2012 | LU-VE
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE SIL2 - LOCAL ONDULEUR CLIM | 2013 | MITSUBISHI | 6,7KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE SIL2 - TRANSFO CLIM | 2013 | MITSUBISHI | 4,5kW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE RIFAC LOA | 2013 | FUJITSU | 3,4KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE RIFAC LOB | 2017 | LG | 14,6KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE RIFAC LOD | 2017 | DAIKIN | 7,1KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE PAC PCA | 2016 | DAIKIN
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - UNITE EXTERIEURE PAC PCB | 2017 | LG |  | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 01 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 02 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 04 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 05 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 06 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 07 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 08 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 09 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 10 | 2018 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 11 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 12 | 2012 | STULZ | 22KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 13 | 2012 | STULZ | 33KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 14 | 2012 | STULZ | 33KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 15 | 2012 | STULZ | 33KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - SIL 2 AEROCONDENSEUR 16 | 2018 | STULZ | 33KW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - R+5 - CTA 1 - BAT B-C-D | 1982 | LUWA | 55,82KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - R+5 - CTA 2 - C5 AMPHI | 1982 | LUWA | 55KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - R+5 - CTA 3 - BAT D NORD | 1982 | LUWA | 55,82KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - R+4 - CTA 4 - BAT D SUD | 1982 | LUWA | 55,82KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - SOUS-SOL - CTA 5 - HALL | 1982 | LUWA | 37,22KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - CTA 6 - RESTAURANT PERSONNEL/CUISINE/RESERVE LAVERIE | 1982 | LUWA | 27,68KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - CTA 7 - RESTAURANT INVITES/BUREAUX FJM/CUISINE | 1982 | LUWA | 50,36KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - CTA 8 - CAFETERIA | 1982 | LUWA | 41,87KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - E/F - CTA 9 - BT E/F | 1982 | LUWA | 23,26KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - CTA 10 - Salle de projection 1 | 1982 | LUWA | 46,52KW
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - C - CTA 11 - Salle de projection 2 | 1982 | LUWA | 47,39KW
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - CTA 12 - SALLES INFORMATIQUES BAT A | 1982 | AIRCHAL
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - CTA 13 - SIL1 | 1982 | LUWA
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - CTA 14-2 | 1982
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - CTA 14-3 | 1982
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - CTA 15 - AUTOCOM | 1982 | LUWA
CNF | 1-PRODUCTION | BAT A - CTA16 - TGBT | 1982 | LUWA
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - CTA ECONOMAT | 1982
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - PCA - UNITE EXTERIEURE PAC | 2016 | DAIKIN
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - PCA - CTA DOUBLE FLUX | 2016 | ATLANTIC | 1000m/3h
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - AUDITORIUM - UNITE EXTERIEURE PAC AUDITORIUM REGIE | 2016 | LG | 8,83kW | R410A
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - AUDITORIUM - PAC CIRCULATION FOYER | 2016 | ETT
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - AUDITORIUM - PAC AIR/EAU CIRCULATION GRADIN | 2016 | CARRIER
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - AUDITORIUM - CTA GRADIN | 2016 | CARRIER
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - AUDITORIUM - CTA REGIE ET LOCAUX ANNEXES | 2016 | ALDES
CNF | 1-PRODUCTION | CNF - D - RESTAURATION - PAC DOUBLE FLUX | 2016 | ETT
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | BAT A - SOUS-SOL - TGBT CLIM
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - C - CTA 1-10-11 - AE1
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE CTA 6-7-8 - AE2
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE EXTRACTION PARKING D1 - AE3
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE CTA 4 BUREAUX BATIMENT D - AE4
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE EXTRACTION CUISINE - AE5
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE CTA 3 BUREAUX BATIMENT D - AE6
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - E/F - ARMOIRE CTA 9 E/F - AE7
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE CTA 2 AMPHI - AE8
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - C - ARMOIRE CTA 5 HALL/GYMNASE - AE9
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - C - EXTRACTION TGBT POSTE C - AE10
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - VENTILATION ARCHIVES - AE11
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - VENTILATION ECONOMAT - AE12
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - SALLE CALCUL - AE13
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | BAT A - ARMOIRE AIR COMPRIME - AE14
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | BAT A - PRODUCTION EG - AE15
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | BAT A - RDC ARMOIRES CTA 13 /CAPII INFO SIL 1/ SOUFFLAGE ET EXTRACTION - AE16
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | BAT A - TERRASSE TOURS AEROREFRIGERANTES - AE17
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - C - ARMOIRE LOCAL POMPES - AE18
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - C - CHAUFFERIE - AE19
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - D - ARMOIRE PRODUCTION ECS CUISINE - AE20
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - C - EXTRACTION MACHINERIE ASCENSEUR - AE21
CNF | 2-ARMOIRE ELECTRIQUE CVC | CNF - AUDITORIUM - ARMOIRE CTA
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 1 (EG) | 2009 | CAPII | 91 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 2 (EG) | 2009 | CAPII | 91 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 3 (EG) | 2009 | CAPII | 91 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 4 (AIR) | 2009 | CAPII | 86 KW | R407C
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 5 (AIR) | 2009 | CAPII | 86 KW | R407C
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 7 (EG) | 2009 | CAPII | 91 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 8 (EG) | 2009 | CAPII | 91 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL1 - ARMOIRE CLIM 9 (EG) | 2009 | CAPII | 91 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 01 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 02 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 04 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 05 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 06 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 07 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 08 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 09 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 10 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 11 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 12 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 13 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 14 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 15 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - SIL2 CYBEROW 16 | 2012 | STULZ
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - UNITE INTERIEURE AS048 (x2) |  | AIRWELL | 3,5 KW | Eau Glacée
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - UNITE INTERIEURE LT ONDULEUR SIL2 |  | MITSUBISHI
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - UNITE INTERIEURE LT TGBT SIL2 |  | MITSUBISHI
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - UNITE INTERIEURE RIFAC LOD MURALE | 2017 | DAIKIN
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - UNITE INTERIEURE LOCAL RIFAC LOC (EAU GLACEE) |  | TECHNIBEL
CNF | 3-TERMINAL | CNF - C - UNITE INTERIEURE RACK LOCAL RIFAC LOD |  | EURODIFROID
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - UNITE INTERIEURE LOCAL RIFAC LOA |  | Fujitsu/Atlantic
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - UNITE INTERIEURE LOCAL RIFAC LOB | 2013 | LG
CNF | 3-TERMINAL | CNF - AUDITORIUM - UNITE INTERIEURE CASSETTE REGIE | 2016 | LG | 2500W
CNF | 3-TERMINAL | CNF - AUDITORIUM - UNITE INTERIEURE CASSETTE INTERPRETE | 2016 | LG
CNF | 3-TERMINAL | CNF - AUDITORIUM - UNITE INTERIEURE CASSETTE RIFAC | 2016 | LG
CNF | 3-TERMINAL | CNF - AUDITORIUM - UNITE INTERIEURE CASSETTE REPOS | 2016 | LG | 2500W
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - CASSETTE CVC ACROPOLE 1 | 2005 | WESPER
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - CASSETTE CVC ACROPOLE 2 | 2005 | WESPER
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - CASSETTE CVC ACROPOLE 3 | 2005 | WESPER
CNF | 3-TERMINAL | BAT A - CASSETTE CVC ACROPOLE 4 | 2005 | WESPER
CNF | 3-TERMINAL | CNF - C - VENTILO-CONVECTEURS (ensemble) | 2016 | AERMEC
CNF | 3-TERMINAL | CNF - E/F RDJ - VENTILO-CONVECTEURS (ensemble) | 2018 | AERMEC
CNF | 3-TERMINAL | CNF - B-C-D - BOITES DE DETENTE A BATTERIE CHAUDE (ensemble sur CTA 1) | 2016 | CARRIER
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - BOITES DE DETENTE A BATTERIE CHAUDE (sur CTA4) | 2016 | CARRIER
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - BOITES DE DETENTE A BATTERIE CHAUDE (sur CTA3) | 2016 | CARRIER
CNF | 3-TERMINAL | CNF - E/F - BOITES DE DETENTE A BATTERIE CHAUDE (sur CTA9) | 2016 | CARRIER
CNF | 3-TERMINAL | CNF - PCA - UNITE INTERIEURE CONSOLE | 2016 | DAIKIN
CNF | 3-TERMINAL | CNF - PCA - UNITE INTERIEURE PLAFONNIERE | 2016 | DAIKIN
CNF | 3-TERMINAL | CNF - PCB - UNITE INTERIEURE MURALE | 2018 | LG | 2.5 | R410A
CNF | 3-TERMINAL | CNF - C - R+4 - RADIATEURS A EAU
CNF | 3-TERMINAL | CNF - C - R+4 - RADIATEURS A EAU 2
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - RDC - Colonne D2 RADIATEURS A EAU
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - RDC - CAFETERIA - RADIATEURS A EAU
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - RDC - RESTAURATION RADIATEURS A EAU | 2016
| 3-TERMINAL | CNF - F - RDJ - RADIATEURS A EAU
CNF | 3-TERMINAL | CNF - PCA - RIDEAU AIR CHAUD ENTREE PARVIS | 2016 | FRICO
CNF | 3-TERMINAL | CNF - PCA - RIDEAU AIR CHAUD COURS D'HONNEUR | 2016 | FRICO
CNF | 3-TERMINAL | CNF - C - PASSERELLE HALL D'ENTREE - RIDEAU AIR CHAUD | 2016 | FRICO
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - RESTAURATION - GAINE DE SOUFFLAGE PERFOREE | 2016 | PULS'AIR
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U03A - QUAI RESERVE ECONOMAT | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U03B - ATELIER | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U04B - COULOIR DS051 ARCHIVES | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U04A - COULOIR DS051 ARCHIVES | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U05A - COULOIR ARCHIVES | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U05B - COULOIR ARCHIVES | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U06A - COULOIR ARCHIVES | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U06B | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - D - AEROTHERME - U02 | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - C - AEROTHERME - U09 LOCAL POMPE | 1982 | SOFICA
CNF | 3-TERMINAL | CNF - B - AEROTHERME - U07 GYMNASE | 1982 | SOFICA
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-YORK 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-YORK 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU RECUPERATION-YORK 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU RECUPERATION-YORK 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU 1 TOUR-CARRIER |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU 2 TOUR-CARRIER |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU 3 TOUR-CARRIER |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-CARRIER-GF2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-SALLE INFO |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-SALLE INFO |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-BANDOTHEQUE 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | BAT A - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE-BANDOTHEQUE 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE | 2012 | WILO | 110m3/h | 2
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE DRY COOLER | 2012 | WILO | 150m3/h | 2
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE - VENTILO CONVECT 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU GLACEE - VENTILO CONVECT 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE CTA 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE CTA 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE STATIQUE 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE STATIQUE 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE RECHAUFFAGE 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE RECHAUFFAGE 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE RECHAUFFAGE 3 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE PRIMAIRE 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - SOUS-SOL - POMPE EAU CHAUDE PRIMAIRE 2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - POMPES RECYCLAGE CHAUDIERE N°1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - POMPES RECYCLAGE CHAUDIERE N°2 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - POMPES RECYCLAGE CHAUDIERE N°3 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - C - POMPE STATIQUE SALLE AMPHI |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - D - SOUS-SOL - POMPES RECYCLAGE ECS 1 |  | SALMSON
CNF | 4-POMPES | CNF - D - SOUS-SOL - POMPES RECYCLAGE ECS 2 |  | SALMSON
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - LT FROID CENTRALE SOUFFLAGE K46
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - LT FROID CENTRALE EXTRACTION K47 | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - R+1 - CENTRALE EXTRACTION ONDULEUR-K48-1 | 1982 | SOLYVENT VENTEC
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - R+1 - CENTRALE EXTRACTION ONDULEUR-K48-2 | 1982 | SOLYVENT VENTEC
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - CENTRALE EXTRACTION TRANSFO HT-BT-K49 | 1982 | SOLYVENT VENTEC
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - SOUS-SOL - CENTRALE SOUFFLAGE LOCAL BATTERIE-K50 | 1982 | SOLYVENT VENTEC
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | BAT A - SOUS-SOL - CENTRALE SOUFFLAGE LOCAL MAGASIN-K51 | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTION PROJECTION CTA 11 | 1982 |  | 2300m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTION PROJECTION CTA 10 K36 | 1982 |  | 2300m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - CENTRALE EXTRACTION SANITAIRE-C-K04 | 1982 | SOLYVENT VENTEC | 6600m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTEUR LOCAL MENAGE-K37 | 1982 | SOLYVENT VENTEC
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTION MACHINERIE ASCENSEURS DUPLEX | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION SANITAIRE-D1 K04 (CTA 4) | 1982 |  | 3000m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION SANITAIRE-D2 K12 | 2006 | TECHNIFAN | 4000m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION SANITAIRE-D3-K08 CTA 3 | 1982 | SOLYVENT VENTEC | 4000m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - E/F - CENTRALE EXTRACTION SANITAIRE-EF- K34 CTA 9 | 2015 | HUCF | 720m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - E/F - CENTRALE EXTRACTION SANITAIRE-EF- K34 CTA 9 | 2015 | HUCF | 660m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION CUISINE-K16 | 2007 | NICOTRA | 11000m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION RESERVES-K40 | 1998 | TECHNIFAN | 4000m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - CENTRALE EXTRACTION LOCAL GF BAT C | 2013 | R RECTILYS | 1400m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION CAFETERIA | 1982 | SOLYVENT VENTEC | 5100m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - D - CENTRALE EXTRACTION PLONGE | 1982 | France AIR | 4000m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTEUR TGBT BT C | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTEUR AMPHI | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - CENTRALE EXTRACTION SALLES REUNIONS | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - C - EXTRACTION PARKING K32 | 1982
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - BOUCHES AU SOL (ensemble) | 2016 | TROX | 75m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - BOUCHES DE CONTRE MARCHE TYPE 1(ensemble) | 2016 | TROX | 60m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - BOUCHES DE CONTRE MARCHE TYPE 2 (ensemble) | 2016 | TROX | 15m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - BUSES DE SOUFFAGE FOYER | 2016 | TROX | 420m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - VENTILATEUR SANITAIRE VMC | 2016 | VIM | 390m3/h
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - VMC LT TYPE 1 | 2016 | VIM
CNF | 5-EXTRACTION/SOUFFLAGE | CNF - AUDITORIUM - VMC LT TYPE 2 | 2016 | VIM
CNF | 6-MAINTIEN PRESSION | BAT A - MP1 : CIRCUIT EAU GLACEE |  | PNEUMATEX | 500L
CNF | 6-MAINTIEN PRESSION | BAT A - MP2 : EAU RECUPERATION |  | PNEUMATEX | 500L
CNF | 6-MAINTIEN PRESSION | CNF - C - MAINTIEN PRESSION EAU GLACEE |  | MAGNUM | 300L
CNF | 6-MAINTIEN PRESSION | CNF - C - MAINTIEN PRESSION EAU CHAUDE |  | MAGNUM
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - A-B-C-D-E-F - RESEAU EAU USEE (ensemble)
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - A-B-C-D-E-F - RESAU EAU CHAUDE (ensemble)
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - A-B-C-D-E-F - RESEAU EAU GLACEE (ensemble)
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - D - BALLON ECS N°1 | 2010 | LACAZE ENERGIES | 2000L
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - D - BALLON ECS N°2 | 2010 | LACAZE ENERGIES | 2000L
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - C - DESEMBOUEUR RESEAU CHAUD
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - C - DESEMBOUEUR RESEAU FROID
CNF | 7-PLOMBERIE | BAT A - BALLON ECS ELECTRIQUE GYM
CNF | 7-PLOMBERIE | BAT A - BALLON ECS ELECTRIQUE BAT A
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - D - BALLON ECS ELECTRIQUE INFIRMERIE
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - B - BALLON ECS ELECTRIQUE SDLP
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - C - BALLON ECS ELECTRIQUE DOUCHES
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - D - BALLON ECS ELECTRIQUE ATELIER |  |  | 100L
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF- AUDITORIUM - BALLON ECS | 2016 |  | 15L
CNF | 7-PLOMBERIE | CNF - AUDITORIUM - BACHE TAMPON EG | 2016 | LACAZE ENERGIES | 500L
CNF | 8-ADOUCISSEUR | BAT A - ADOUCISSEUR REMPLISSAGE TOURS 1 | 2003 |  | 300L
CNF | 8-ADOUCISSEUR | BAT A - ADOUCISSEUR REMPLISSAGE TOURS 2 | 2003 |  | 300L
CNF | 8-ADOUCISSEUR | CNF - C - ADOUCISSEUR ECS N°1 |  | PWG | 8250
CNF | 8-ADOUCISSEUR | CNF - C - ADOUCISSEUR ECS N°2 |  | PWG | 8250
| 8-ADOUCISSEUR | CNF - AUDITORIUM - ADOUCISSEUR ECS |  | PERMO
CNF | 9-DISCO | CNF - C - DISCO ECS | 2015 | WATTS
CNF | 9-DISCO | BAT A - DISCO TOURS |  | WATTS
CNF | 10-AIR COMPRIME | COMPRESSEUR D'AIR 1 |  | ATLAS COPCO
CNF | 10-AIR COMPRIME | COMPRESSEUR D'AIR 2 |  | ATLAS COPCO
CNF | 10-AIR COMPRIME | BOUTEILLES | 2007 | PAUCHARD | 500 L
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - COMPRESSEUR AIR SECOURS
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - SECHEUR N°1 |  | FRIULAIR
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - SECHEUR N°2 |  | HANKISON
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - BOUTEILLES-GE N°1-1 | 1982 | LE RESERVOIR | 150L
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - BOUTEILLES-GE N°1-2 | 1988 | LE RESERVOIR | 150L
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - BOUTEILLES-GE N°2-1 | 2008 | PAUCHARD | 150L
CNF | 10-AIR COMPRIME | BAT A - BOUTEILLES-GE N°2-2 | 2008 | PAUCHARD | 150L
CNF | GAZ FRIGO | CENTRALE DETECTION GAZ FRIGO | 2023 |  |  | 2
CNF | CLIM MOBILE | CLIMATISEURS MOBILES SCDF32C | 2024 | TECHNIBEL |  | 5
HARAS | 1-PRODUCTION | HARAS - BAT 1 - R+6 - PAC BAT 1 | 2017 | CARRIER |  | R410A
HARAS | 1-PRODUCTION | HARAS - BAT 2 - R+5 - PAC BAT 2 | 2017 | CARRIER
HARAS | 1-PRODUCTION | HARAS - BAT 1 - R+6 - CTA BAT 1 | 2007 | WESPER
HARAS | 1-PRODUCTION | HARAS - BAT 2 - R+5 - CTA BAT 2 | 2007 | WESPER
HARAS | 1-PRODUCTION | HARAS - BAT 2 - R+5 - UNITE EXTERIEURE PAC RIFAC | 2011 | MITSUBISHI | 11,2KW | R410A
HARAS | 1-PRODUCTION | HARAS - BAT 1 - SOUS-SOL - UNITE EXTERIEUR PAC LOCAL GARDIEN | 2011 | MITSUBISHI
HARAS | 2-EXTRACTEUR | HARAS - BAT 1 - EXTRACTEURS SANITAIRES MIXTES | 2007 | NATHER
HARAS | 2-EXTRACTEUR | HARAS - BAT 2 - EXTRACTEURS SANITAIRES FEMMES | 2007 | HELIOS
HARAS | 2-EXTRACTEUR | HARAS - BAT 1 - EXTRACTEURS SANITAIRES HOMMES | 2007 | HELIOS
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - RDC - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+1 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+2 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+3 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+4 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+5 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - RDC - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - R+1 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - R+2 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - R+3 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - R+4 - UNITE INTERIEURE CASSETTE BUREAU (ensemble) | 2011 | CIAT
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+1 - UNITE INTERIEURE CASSETTE LOE | 2011 | MITSUBISHI | 2,55KW
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - R+1 - UNITE INTERIEURE CASSETTE LOF | 2011 | MITSUBISHI | 2,55KW
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - R+4 - UNITE INTERIEURE CASSETTE LOG | 2011 | MITSUBISHI | 2,55KW
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 2 - R+4 - UNITE INTERIEURE CASSETTE LOH | 2011 | MITSUBISHI | 2,55KW
HARAS | 3-TERMINAL | HARAS - BAT 1 - RDC - UNITE INTERIEURE CASSETTE LOCAL GARDIEN | 2011 | MITSUBISHI | 2,55KW
HARAS | 4-ADOUCISSEUR | HARAS - BAT 1 - RDC - ADOUCISSEUR PAC

## 4-SANITAIRES
SITE | LOCALISATION | CUVETTES | LAVABOS | URINOIR | DOUCHE
CNF | CNF - D - RDC - Colonne 1(CTA4) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+1 - Colonne 1(CTA4) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+2 - Colonne 1(CTA4) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+3 - Colonne 1(CTA4) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - RDC - Colonne 2 | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+1 - Colonne 2 | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+2 - Colonne 2 | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+3 - Colonne 2 | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - RDC - Colonne 3(CTA3) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+1 - Colonne 3(CTA3) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+2 - Colonne 3(CTA3) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+3 - Colonne 3(CTA3) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - D - R+4 - Colonne 3(CTA3) | 4 | 2 | 2 | 0
CNF | CNF - C - SOUS-SOL | 2 | 4 | 0 | 4
CNF | CNF - C - RDC | 4 | 2 | 3 | 0
CNF | CNF - C - R+1 | 4 | 2 | 3 | 0
CNF | CNF - C - R+2 | 4 | 2 | 3 | 0
CNF | CNF - C - R+3 | 4 | 2 | 3 | 0
CNF | CNF - C - R+4 | 4 | 2 | 3 | 0
CNF | CNF - B - SOUS-SOL | 3 | 5 | 0 | 8
CNF | CNF - E - SOUS-SOL | 4 | 4 | 2 | 0
CNF | CNF - E - RDC | 6 | 6 | 2 | 0
CNF | CNF - E - R+1 | 6 | 6 | 2 | 0
CNF | CNF - E - R+2 | 6 | 6 | 4 | 0
CNF | CNF - E - R+3 | 4 | 4 | 2 | 0
CNF | CNF - A - SOUS-SOL | 2 | 2 | 0 | 2
CNF | CNF - A - RDC - SIL | 2 | 2 | 0 | 0
CNF | CNF - A - RDC - COULOIR | 2 | 2 | 1
CNF | AUDITORIUM SOUS-SOL | 8 | 12 | 0 | 0
CNF | AUDITORIUM RDC | 1 | 1 | 0 | 0
HARAS | HARAS - BAT 1 - RDC | 2 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 2 - RDC | 3 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 1 - R+1 | 2 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 2 - R+1 | 2 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 1 - R+2 | 3 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 2 - R+2 | 2 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 1 - R+3 | 3 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 2 - R+3 | 2 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 1 - R+4 | 3 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 2 - R+4 | 2 | 2 | 1
HARAS | HARAS - BAT 1 - R+5 | 2 | 2 | 1

## 5-INCENDIE
SITES | DOMAINE | DESIGNATION | ANNEE | QUANTITE
CNF | 1-INCENDIE | CNF - B - TABLEAU INCENDIE- SI | 2011
CNF | 1-INCENDIE | CNF - B - TABLEAU INCENDIE- CMSI | 2011
CNF | 1-INCENDIE | CNF - DECLENCHEURS MANUELS (ensemble) |  | 50
CNF | 1-INCENDIE | CNF - DETECTEURS AUTOMATIQUES INCENDIE (ensemble) |  | 35
CNF | 1-INCENDIE | CNF - DIFFUSEURS SONORES (ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - DIFFUSEURS LUMINEUX (ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - MODULES DEPORTES (ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - DISPOSITIFS COMMANDES TERMINAL D.C.T(ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - A.E.S 6940
CNF | 1-INCENDIE | CNF - CLAPETS COUPE FEU (ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - DESENFUMAGE (ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - PCA - Douche portative |  | 1
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Extincteur eau pulvérisée 6L (ensemble) |  | 79
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Extincteur eau pulvérisée 9L (ensemble) |  | 3
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Extincteur poudre ABC 6KG (ensemble) |  | 13
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Extincteur poudre ABC 9KG (ensemble) |  | 1
CNF | 1-INCENDIE | CNF - poudre sur roue 50KG |  | 1
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Extincteur CO2 2KG (ensemble) |  | 77
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Extincteur CO2 5KG (ensemble) |  | 29
CNF | 1-INCENDIE | CNF - Bouteille de chasse
CNF | 1-INCENDIE | CNF - A - RIA
CNF | 1-INCENDIE | CNF - D - RIA
CNF | 1-INCENDIE | CNF - COUR D'HONNEUR - POTEAU INCENDIE
CNF | 1-INCENDIE | CNF - D - QUAI 34 - POTEAU INCENDIE
CNF | 1-INCENDIE | CNF - A - RESEAU DE SPRINKLAGE (ensemble)
CNF | 1-INCENDIE | CNF - PLANS D'EVACUATION (ensemble)
HARAS | 1-INCENDIE | HARAS - BAT 1 - TABLEAU INCENDIE - SI | 2010
HARAS | 1-INCENDIE | HARAS - BAT 1 - TABLEAU INCENDIE - CMSI | 2010
HARAS | 1-INCENDIE | HARAS - Extincteurs eau pulvérisée (ensemble) |  | 17
HARAS | 1-INCENDIE | HARAS - Extincteur CO2 (ensemble) |  | 15

## 6-SECOND OEUVRE
SITES | DOMAINE | DESIGNATION | ANNEE | QUANTITE | OBSERVATIONS
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - PORTAIL COULISSANT ENTREE/SORTIE - COUR D'HONNEUR | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - BARRIERE LEVANTE ENTREE/SORTIE - COUR D'HONNEUR | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - PCA - TRIPODES (ensemble) | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - PCA - PORTILLON PMR | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - TAMBOUR DE HAUTEUR TOTALE RESIDENT | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - TAMBOUR DE HAUTEUR TOTALE PARKING COUR D’HONNEUR | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - PORTAIL COULISSANT ENTREE PCB RUE GABRIEL | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - PORTAIL COULISSANT SORTIE PCB RUE GABRIEL | 2016
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - BARRIERE LEVANTE AVEC HERSE ENTREE RUE GABRIEL | 2019
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - EXT - BARRIERE LEVANTE AVEC HERSE SORTIE RUE GABRIEL | 2019
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - C - PORTES MOTORISEE HALL D’ACCUEIL (ensemble) | 2018 | 4
CNF | 1-PORTE/PORTAIL | CNF - D - PORTE BASCULANTE ACCES PARKING BAT D | 2019
CNF | 2-SERRURERIE MOTORISEE | CNF - B - SERRURE ELECTRIQUE ARMURERIE | 2019
CNF | 2-SERRURERIE MOTORISEE | CNF - B - SERRURE ELECTRIQUE ENTREE PCS | 2019
CNF | 2-SERRURERIE MOTORISEE | CNF - B - SERRURE ELECTRIQUE ENTREE COULOIR SDLP | 2019
CNF | 3-SERRURERIE | CNF - BARILLETS (ensemble) |  | 490
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | BAT C – ASCENSEUR DUPLEX GAUCHE | 2023 |  | HORS PERIMETRE
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | BAT C – ASCENSEUR DUPLEX DROIT | 2023 |  | HORS PERIMETRE
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | BAT E – MONTE PMR | 1996 |  | HORS PERIMETRE
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | BAT A – MONTE-CHARGE | 1982 |  | HORS PERIMETRE
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | BAT D – MONTE-DOSSIER | 1996 |  | HORS PERIMETRE
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | BAT C – MONTE-CHARGE |  |  | HORS PERIMETRE
CNF | 4-MOYEN DE LEVAGE* | AUDITORIUM – ASCENSEUR | 2016 |  | HORS PERIMETRE
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 1 - PORTE ENTREE PRINCIPALE
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 1 - PORTE A TAMBOUR
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 1 - PORTE ACCES PMR
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 1 - PORTE A VENTOUSE ACCES PARKING AERIEN (SAS)
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 1 - PORTE A VENTOUSE ACCES PARKING SOUS-SOL
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 2 - PORTE A VENTOUSE ACCES PARKING AERIEN (SAS)
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - BAT 2 - PORTE A VENTOUSE ACCES PARKING SOUS-SOL
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - EXT - PORTAIL MOTORISE ACCES AUX PARKINGS
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS - EXT - BARRIERE LEVANTE
HARAS | 1-PORTE/PORTAIL | HARAS- BAT 1 - PORTE BASCULANTE ACCES PARKING SOUS-SOL
HARAS | 3-SERRURERIE | HARAS - BARILLETS (ensemble) |  | 81
HARAS | 4-MOYEN DE LEVAGE* | HARAS 1 - ASCENSEUR SIMPLEX (7 niveaux) |  |  | HORS PERIMETRE
HARAS | 4-MOYEN DE LEVAGE* | HARAS 2 - ASCENSEUR SIMPLEX (6 niveaux) |  |  | HORS PERIMETRE