## Index
Index du bâtiment - BT47 - Électricité - Base 2010
Phases | Rév. | Date | Année | Mois | Valeur | Parution au J.O
CCTP | 0 | 2024-09-23 | 2024 | Aout | 127.1 | 2024-10-16
| 1 | 2024-11-04 | 2024 | Septembre | 127.1 | 2024-11-17
| 2 | 2026-07-29 | 2024 | Septembre | 127.1 | 2024-11-17

## Note
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le présent cadre de D.P.G.F. a pour objet d'aider les soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du présent lot.
Ce cadre de D.P.G.F. a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les plans et schémas de principe
La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative, ils pourront éventuellement la compléter ou la corriger si elle ne leur paraît pas conforme aux nécessités de l'exécution, du respect des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de la réglementation en vigueur
Les soumissionnaires indiqueront en regard de chaque article le prix de règlement unitaire consenti.
Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux accessoires, les frais généraux, les bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions explicites et implicites des pièces du marché.
Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement unitaires par les quantités d'exécution des travaux.
Les soumissionnaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES LIEUX
Les entrepreneurs devront, avant de remettre leurs offres, se rendre sur les lieux, afin de se rendre compte des travaux à effectuer pour la bonne exécution de leurs ouvrages en fonction de la configuration des lieux l'état et
Ils devront vérifier les côtes exactes des ouvrages à réaliser, les dimensions indiquées au présent document étant données à titre indicatif.
CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX
Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres le calendrier prévisionnel et le programme d'exécution des travaux.
MÉMOIRE TECHNIQUE
L’entrepreneur fournira un mémoire technique détaillé notamment sur le mode opératoire relatif au procédé qu’il propose

## CDPGF
ESTIMATION DES TRAVAUX
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE | [10 empty] | 0
[7 empty] | PU ACHAT | TOTAL | H | TOTAL
Art. | DESIGNATION | U | Q BET | Q ENT | PRIX UNIT € HT | PRIX TOTAL € HT |  |  |  |  | VERIF.
4 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRICITE - COURANTS FORTS
4.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Sans objet.
| TOTAL POSTE 4.1 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0
4.2 | ALIMENTATION GENERALE
| Actuellement la puissance souscrite (36kVA) ne suffira pas à absorber la puissance totale des équipement à ajouter. | SO
| Le maitre d’ouvrage devra en amont de cette opération faire les démarches nécessaires auprès d’ENEDIS afin de faire installer un comptage TARIF JAUNE et de souscrire une puissance de 78kVA. | SO
| TOTAL POSTE 4.2 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0
4.3 | PRISE DE TERRE
| Vérification de la prise de terre existante, compris mesure de cette dernière | ens | 1 | 1 |  | 0
| Borne principale de terre | ens | 1 | 1 |  | 0
| Liaison équipotentielle principale (LEP) | ens | 1 | 1 |  | 0
| Liaison équipotentielle secondaire (LES) | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 4.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | TGBT - ARMOIRES ELECTRIQUES
Tableau Divisionnaire CVC (TD CVC)
Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau Divisionnaire CVC, avec équipements complets de commande suivant caractéristiques du CCTP, compris toutes sujétions :
| TD CVC | u | 1 | 1 |  | 0
| Arret d'Urgence TD CVC | u | 1 | 1 |  | 0
| Mise à jour schéma électrique, yc identification et repérage | ens | 1 | 1 |  | 0
| Divers accessoires et essais | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 4.4 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0
4.5 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES
Fourniture, pose et raccordement des alimentations suivant caractéristiques du CCTP, compris toutes sujétions :
Depuis le TD CVC
| Alimentation A1 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A2 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A3 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A4 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A5 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A6 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A7 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A8 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A9 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A10 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A11 | ens | 1 | 1 |  | 0
| Alimentation A12 | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ALARME INCENDIE
5.1 | ALARME INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement des appareils suivants caractéristiques du CCTP, compris toutes sujétions :
| Centrale type 4 | u | 1 | 1 |  | 0
| Déclencheur Manuel | u | 12 | 12 |  | 0
| Diffuseur Sonore | u | 4 | 4 |  | 0
| Câblage de l'ensemble | ens | 1 | 1 |  | 0
| Essais, formation et mise en service | ens | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL - € HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TVA 20,00% | 20% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL - € TTC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0

## RECAP
ESTIMATION DES TRAVAUX
RECAPITULATIF CDPGF | [10 empty] | 0
[7 empty] | PU ACHAT | TOTAL | H | TOTAL
Art. | DESIGNATION | U | Q BET | Q ENT | PRIX UNIT € HT | PRIX TOTAL € HT |  |  |  |  | VERIF.
4 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS
4.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Sans Objet
4.2 | ALIMENTATION GENERALE
Sans Objet
4.3 | PRISE DE TERRE
| TOTAL POSTE 4.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | TGBT - ARMOIRES ELECTRIQUES
| TOTAL POSTE 4.4 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0
4.5 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES
| TOTAL POSTE 4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ALARME INCENDIE
5.1 | ALARME INCENDIE
| TOTAL POSTE 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL - € HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TVA 20,00% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL - € TTC |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0