## Feuil1
Objet de la consultation : Maintenance, entretien et extension des installations courants faibles pour les sites du CHU de Montpellier, établissement support du GHT Est-Hérault Sud-Aveyron
Annexe 4 à l'AE: Détail Quantitatif Estimatif
N° Art. | DESIGNATION DU MATERIEL | Volume annuel prévisionnel
1°/TELEPHONIE (MATERIEL PROPOSE OU EQUIVALENT)
1 | POSTE TELEPHONIQUE MAINS LIBRES ANALOGIQUE (ALCATEL TEMPORIS 380) | 250
2 | POSTE TELEPHONIQUE MAINS LIBRES ANALOGIQUE (ALCATEL TEMPORIS 580) | 20
3 | POSTE TELEPHONIQUE MURAL (actuel DEPAEPE Laser Premium 20 perle) | 60
4 | POSTE TELEPHONIQUE MAINS LIBRES IP (ALCATEL ALE-20) | 10
5 | POSTE TELEPHONIQUE MAINS LIBRES IP (ALCATEL ALE-300) | 1
6 | POSTE TELEPHONIQUE MAINS LIBRES IP (ALCATEL ALE-20) éco recyclé | 20
7 | POSTE TELEPHONIQUE MAINS LIBRES IP (ALCATEL ALE-300) éco recyclé | 1
8 | Poste numérique Alcatel 4039 éco recyclé | 60
9 | Poste numérique Alcatel 4038 éco recyclé | 20
10 | Poste numérique Alcatel 8008 éco recyclé | 5
11 | Casque filaire DEPAPEPE NP0110 Binaural | 15
12 | Casque filaire DEPAPEPE NP0100 Monaural | 5
13 | Casque filaire JABRA BIZ1500 Mono | 4
14 | Casque filaire JABRA BIZ1500 Stéréo | 4
15 | JABRA - CORDON NETCOM QD / JACK 2,5 REF 8800-00-46 | 3
16 | JABRA - CORDON NETCOM QD / JACK 3,5 REF 8800-00-99 | 2
17 | Casque sans fil JABRA Engage 65 Mono | 10
18 | Casque sans fil JABRA Engage 65 Stéréo | 2
19 | Casque seul sans fil JABRA Engage 55/65/75 Mono | 10
20 | Casque seul sans fil JABRA Engage 55/65/75 Stéréo | 10
21 | JABRA - CORDON MSH POUR ALCATEL ET CASQUE SANS FILS JABRA REF 14201-36 | 20
22 | ETIRO TELEPHONE DOUBLE LONGUEUR NOIR | 250
23 | CONJONCTEUR PTT A ENCASTRER | 1
24 | CONJONCTEUR PTT EN SAILLIE | 3
25 | FICHE PTT GIGOGNE | 4
26 | FICHE MÂLE PTT | 1
27 | FICHE MÂLE RJ 45 | 270
28 | FICHE MÂLE RJ 11 | 172
29 | FICHE MÄLE RJ 9 | 1
30 | Doubleur UTP non blindé, parallèle téléphone | 1
31 | Prise RJ45 FTP 110 CONNECT | 1
32 | Plastron 45X45 face 110 CONNECT | 1
33 | SLX Connecteur RJ45 CAT6A SLX sans volet Réf : 2153449-4 | 50
34 | SLX plastron 1 port – Blanc – avec volet intégré : Réf : 1711653-1 | 40
35 | COMMSCOPE- INSERT DOUBLE 3456/1236 Réf : 1804-5 | 15
36 | MODULE DE CABLAGE A COUPURE 8 PAIRES CAD COULEUR VERTE | 1
37 | MODULE DE CABLAGE A COUPURE 8 PAIRES CAD COULEUR BLEU | 1
38 | Téléphone WIFI i63 Talker éco recyclé | 25
39 | Téléphone WIFI i63 Messenger éco recyclé | 5
40 | Téléphone WIFI i63 Protector éco recyclé | 5
41 | Téléphone WIFI i63 Talker | 1
42 | Téléphone WIFI i63 Messenger | 1
43 | Téléphone WIFI i63 Protector | 1
44 | Téléphone WIFI i62 Talker éco recyclé | 150
45 | Téléphone WIFI i62 Messenger éco recyclé | 1
46 | Téléphone WIFI i62 Protector éco recyclé | 10
47 | Base chargeur I62 - I63 | 5
48 | Base chargeur I62 - I63 éco recyclé | 90
49 | Batterie ASCOM pour i62 | 150
50 | Batterie ASCOM pour i63 | 100
2°/CÂBLES
51 | Câble souple H03VVH2-F 2x0,75mm2 Blanc | 500
52 | CORDON TV 2 METRES | 10
53 | CORDON TV 3 METRES | 5
54 | CORDON TV 5 METRES | 2
55 | CÂBLE PLAT 4 FILS SOUPLES TYPE TELEPLAST (CDS) | 600
56 | CÂBLE PLAT 8 FILS SOUPLES TYPE TELEPLAST (CDS) | 100
57 | CÂBLE CATEGORIE 5 100 OHM 4 PAIRES ECRANTEES | 100
58 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 30cm bleu | 5
59 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 1m bleu | 5
60 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 2m bleu | 80
61 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 3m bleu | 80
62 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 5m bleu | 80
63 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 10m bleu | 1
64 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 30cm jaune | 5
65 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 1m jaune | 5
66 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 3m jaune | 20
67 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 5m jaune | 5
68 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 10m jaune | 1
69 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 30cm gris | 10
70 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 1m gris | 10
71 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 3m gris | 10
72 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 5m gris | 10
73 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 10m gris | 1
74 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 30cm rouge | 5
75 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 1m rouge | 5
76 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 3m rouge | 5
77 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 5m rouge | 5
78 | Cordon de brassage FTP 100 ohms cat5 RJ45 surmoulé 10m rouge | 1
79 | FILS JARETIERES rouge blanc | 500
80 | FILS JARETIERES bleu blanc | 100
81 | FILS JARETIERES vert blanc | 100
82 | FILS JARETIERES rouge bleu | 500
83 | FILS JARETIERES jaune blanc | 100
3°/CONSOMMABLES
84 | Tresse à dessouder cuivre 30m 15/10m/m | 1
85 | Brasure cap etain BOB 500g | 1
86 | WAGO - BANDE DE RACCORDEMENT | 50
87 | Petit tube COLLE CYANO BIZ710384 | 20
88 | Fusibles 1A | 10
89 | Fusibles 1.6A | 10
90 | Fusibles 2A | 10
91 | Fusibles 3.15A | 10
92 | Fusibles 4A | 10
93 | Fusibles 5A | 10
94 | Collier Nylon (x100) | 250
95 | Ruban barnadher noir | 10
96 | Cheville NYL 06 (boite 100) | 1
97 | Cheville NYL 08 (boite 100) | 1
98 | Cheville driva TP12 coffret (boite 200) | 1
99 | Mastic fix xtrem fix beige | 5
100 | Cartouche étiqueteuse | 12
101 | FICHE JACK 3,5MM male ou Femelle | 50
102 | FICHE JACK 6,35MM male ou Femelle | 150
103 | Cosse à sertir réf BFF608PBP | 10
104 | Piles rechargeables ACCU AAA 1000mAh | 20
105 | Piles Lithium AAA / LR03 Ultra Lithium | 20
106 | Pile lithium haute puissance 3V (CR123 / CR123A / CR17345) | 10
107 | PILE 1,5 V LR06 | 25
108 | PILE 9 V LITHIUM | 40
109 | PILE 3 V CR2032 | 100
110 | AMPOULES 24 V E10 BLANCHE | 10
111 | AMPOULES 12 V E14 BLANCHE | 10
112 | AMPOULES 24 V E10 BLANCHE PETIT CULOT ref ORB115240 | 10
113 | AMPOULES 24 V E14 BLANCHE | 10
114 | AMPOULES NAVETTE BLANCHE | 50
115 | AMPOULES POUR MECANISME LEGRAND 24 V 0,8 W réf 89902 LEGRAND | 5
116 | MICRO LAMPE FIL SOUPLE T1 ¼ W | 50
4°/ALIMENTATIONS
129 | Batterie NP2,1-12 | 5
130 | Batterie NP7-12 | 3
131 | Batterie NP12-12 | 10
132 | Batterie NP24-12 | 10
133 | Alimentation AES 24V 2A NFS | 1
134 | Alimentation AES 24V 4A NFS | 1
135 | Alimentation AES 24V 5A NFS | 1
136 | Alimentation AES 24V 6A NFS | 1
137 | Alimentation AES 24V 8A NFS | 1
138 | Alimentation coffret 24V 24A | 1
139 | Alimentation coffret 24V 16A | 1
140 | Alimentation coffret 24V 12A | 1
141 | Alimentation coffret 24V 8A | 1
142 | Alimentation coffret 24V 5A | 1
143 | Alimentation coffret 24V 3A | 1
144 | Alimentation coffret 24V 3A | 1
145 | Alimentation coffret 12V 5A | 1
146 | Coffret alimentation régulé 220v 24v 5a sous boîtier métallique PAC5-24 | 2
147 | Alimentation universelle à découpage 12VDC 5A / 24VDC 2.5A - AD1224R | 1
5°/ INTERPHONIE NON COMMUTEE (MATERIEL PROPOSE OU EQUIVALENT)
148 | PLATINE DE RUE DESIGN CAP Castel 1BP | 1
149 | PLATINE DE RUE DESIGN CAP Castel 2BP | 1
150 | PLATINE DE RUE DESIGN CAP Castel 4BP | 1
151 | INTERFACE PORTIER POUR LIGNE PS Castel | 1
152 | PORTIER CASTEL XELIP VIDEO IP 1 BP | 1
153 | PORTIER CASTEL XELIP VIDEO IP 2 BP | 1
154 | PORTIER CASTEL XELIP VIDEO IP 4 BP | 1
155 | URMET - KIT AUDIO 1 BPSAILLIE 2 FILS REF URM1122/31 | 1
156 | Kit portier audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie LEGRAND | 1
157 | Poste intérieur (pour CK2) mains-libres LEGRAND | 1
158 | BTICINO CAVALIERS DE CODIFICATION N°1 | 1
159 | BTICINO CAVALIERS DE CODIFICATION N°2 | 1
160 | BTICINO CAVALIERS DE CODIFICATION N°3 | 1
161 | BTICINO CAVALIERS DE CODIFICATION N°4 | 1
162 | RELAIS POUR COMMANDE D OUVERTURE SUPP 2 FILS BUS ref 346230 Bticino | 1
163 | MONITEUR SWING BLANC 2-FILS COULEUR ref 344824 Bticino | 1
5°/ INTERPHONIE INTERCOMMUTEE
STENTOFON MATERIEL SPECIFIQUE OBLIGATION DE COMPATIBILITE TECHNIQUE AVEC SYSTEME EXISTANT
164 | Stentofon Poste principal mural, standard Réf : 1007040000 | 5
165 | Stentofon POSTE PRINCIPAL DE BUREAU IP AVEC AFFICHAGE Réf : 1008400000 | 5
166 | Stentofon Poste IP-OR pour salle blanche et salle d'opération Réf : 1008415000 | 1
167 | Stentofon Poste IP encastrable avec afficheur Réf : 1008431000 | 1
168 | Stentofon POSTE IP TACTILE AVEC VIDEO Réf : ITSV3 1008041200 | 1
169 | Stentofon POSTE IP TACTILE AVEC VIDEO Réf : ITSV2 1009666000 | 1
170 | Stentofon POSTE IP TURBINE Réf : TCIS-2 1008111020 | 1
171 | Stentofon POSTE IP TURBINE Réf : TCIS-6 1008111060 | 1
6°/ TELEVISION
172 | PRISE TV | 5
173 | Préampli UHF/VHF connectique type F (y compris alimentation) | 1
174 | Ampli de distribution gain de 30DB | 1
7°/ DISTRIBUTION DE L'HEURE
GORGY TIMING: MATERIEL SPECIFIQUE OBLIGATION DE COMPATIBILITE TECHNIQUE AVEC SYSTEME EXISTANT
175 | GORGY TIMING - Horloge professionnelle tricouleurs à LED LEDI.7 | 1
176 | GORGY TIMING - HORLOGE A AIGUILLES D300 AFNOR H740/397M | 1
177 | BODET - Horloge Led intérieure - Bodet - Style 10 | 1
8°/ SYSTEME DE GESTION DES FILES D'ATTENTES PAR APPEL AUTOMATIQUE (OU EQUIVALENT)
178 | ESII - CONSOLE D'APPEL MULTIFONCTIONS | 1
179 | ESII - Boitier connecté WEASY V4 avec LCD graphic | 1
180 | ESII - Centrale Orion Digital eXtension IP pour pilotage des matériels ESII | 1
9°/ SONORISATION OU EQUIVALENT
181 | ATEIS MAGELLAN - PUPITRE, AVEC MICRO, HP ET UNITE CENTRALE INTEGRES Réf : PMUC | 3
182 | ATEIS MAGELLAN - HAUT PARLEUR Réf : HPU | 1
183 | ATEIS MAGELLAN - MICRO PORTE DOCUMENT Réf : MC | 1
184 | ATEIS MAGELLAN - Micro Client Universel Réf : MCU | 2
185 | ATEIS MAGELLAN - BARRETTE MALENTENDANT Réf : CBME | 1
10°/ MATERIEL ZETTLER
ZETTLER MATERIEL SPECIFIQUE OBLIGATION DE COMPATIBILITE TECHNIQUE AVEC SYSTEME EXISTANT
186 | ZETTLER - Manipulateur 3 fonctions étanche avec voyant (ambiance + lecture) | 5
187 | ZETTLER - Bloc d'appel & acquit + prise SUB-D 15 pts Varioline conforme VDE | 1
188 | ZETTLER - Bloc d'appel + prise Sub-d 15 p ­ VarioLine conforme VDE | 1
189 | ZETTLER - Bloc appel + présence sans buzzer ­ VARIOLINE | 1
190 | ZETTLER - Bloc tirette W-C ­ VARIOLINE | 1
191 | ZETTLER - VL - Cordon de tirette d'appel, rouge, 300 cm - antimicrobien | 1
11°/ MATERIEL ASCOM
ASCOM MATERIEL SPECIFIQUE OBLIGATION DE COMPATIBILITE TECHNIQUE AVEC SYSTEME EXISTANT
192 | ASCOM - A51 éco recyclé | 5
193 | ASCOM - A71 éco recyclé | 15
194 | ASCOM - A72 | 1
195 | ASCOM - A72 éco recyclé | 1
196 | ASCOM - FACE ARRIERE ET CLIP A71 | 30
197 | ASCOM - FACE ARRIERE ET CLIP A72 | 1
198 | ASCOM - FACE ARRIERE ET CLIP A51 | 1
199 | ASCOM - BATTERIE LITHIUM POUR PTI a51/a71/a72 | 50
200 | ASCOM - Hublot de couloir blanc Réf : NICL4-WSA | 5
201 | ASCOM - Circuit led RGB pour NIRC4/NICL4 Réf : NILD4-RGB | 5
202 | ASCOM - Connecteur débrochable 8 positions pour périphériques teleCARE Réf : NICT-8AA | 5
203 | ASCOM - Afficheur 3 boutons pour chambre ou salle de soins Réf : NURD-HE | 1
204 | ASCOM - Connecteur débrochable 4 positions pour périphériques teleCARE Réf : NICT-4AA | 5
205 | ASCOM - Afficheur CMD double face avec buzzer Réf : NICD-BB | 1
206 | ASCOM - Périphérique bloc porte 3 boutons Réf : NUDM3-HE | 5
207 | ASCOM - Plaque de fixation pour simple module telligence Réf : NUF1U-HE | 5
208 | ASCOM - Périphérique de lit 3 boutons Réf : NUBM3-HE | 5
209 | ASCOM - Mini manipulateur 1 bouton étanche IP67 Réf : NUHS1B-H | 5
210 | ASCOM - Périphérique d'appel avec cordelette - indice d'étanchéité IPx44 Réf : NUPC-HE | 5
211 | ASCOM - IP Room Controleur 3 avec hublot 4 feux Réf : NIRC3-WMN | 1
212 | ASCOM - Mini manipulateur 3 boutons Réf : NIPH3P-A7A | 20
213 | ASCOM - Périphérique prise d'encastrement bandeau tête de lit Réf : NIMS2-GAA | 1
214 | ASCOM - Mini manipulateur étanche IP67 3 boutons Réf : NUHS3B6-H | 10
12°/ MATERIEL LEGRAND OU EQUIVALENT
215 | LEGRAND - BLOC DE PORTE 1POUSSOIR 2 VOYANTS | 1
216 | LEGRAND - HUBLOT COULOIR ROUGE/BLANC 24V A LEDS 1POSTE | 1
217 | LEGRAND - CORDON POUR POUSSOIR A TIRAGE | 15
218 | LEGRAND - POUSSOIR A TIRAGE | 25
219 | LEGRAND - VOYANT DOUBLE | 30
220 | LEGRAND - POUSSOIR MOSAIC 2 MODULES A INVERSION | 10
221 | LEGRAND - POUSSOIR UNIPOLAIRE LEGRAND | 25
222 | LEGRAND - POIRE APPEL 2A AVEC CORDON | 100
223 | LEGRAND - FICHE LATERALE 2 PLOTS | 10
224 | LEGRAND - PRISE MODULE FEMELLE POUR FICHE LATERALE 2 PLOTS | 30
225 | LEGRAND - ADAPTATEUR MODULE M50 1M | 15
226 | LEGRAND - ADAPTATEUR MODULE M50 2M | 5
227 | LEGRAND - Enjoliveur 2 modules | 10
228 | LEGRAND - Cadre 2 modules | 10
229 | LEGRAND - Boite saillie pour conjoncteur 2 modules | 5
230 | LEGRAND - LAMPE 24v POUR VOYANT | 10
231 | LEGRAND - RONFLEUR 24v | 5
13°/ MATERIEL ACKERMANN / HONEYWELL
ASCOM MATERIEL SPECIFIQUE OBLIGATION DE COMPATIBILITE TECHNIQUE AVEC SYSTEME EXISTANT
232 | Ackermann - Plaque de propreté avec boutons rouge et vert Réf : 88882A3N | 35
233 | Ackermann - Cadre pour plaque de propreté (simple) 81x81 mm Réf : 88914A5 | 20
234 | Ackermann - Plaque de propreté pour prise auto-éjectable co99 Réf : 88880D3 | 1
235 | Ackermann - Plaque de propreté avec bouton Vert Réf : 88881H3N | 5
236 | Ackermann - Plaque de propreté avec bouton rouge Réf : 88881G3N | 1
237 | Ackermann - Plaque de propreté pour tirette WC antimicrobienne Réf : 88880A3N | 5
238 | Ackermann - Bloc d'appel 1 bouton rouge avec voyant Réf : 73090A | 1
239 | Ackermann - Bloc d'appel et d'extinction 1 bouton rouge, 1 vert et 1 buzzer Réf : 73642B3 | 15
240 | Ackermann - Bloc d'appel et d'acquittement, 1 bouton rouge et 1 vert Réf : 73090C | 1
241 | Ackermann - Plaque de Propreté Avec Bouton Vert Réf : 88881H3N | 1
242 | Ackermann - Tirette d’appel sanitaire avec cordon 2 mètres Réf : 70045A3 | 1
243 | Ackermann - Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable Réf : 73091F | 1
244 | Ackermann - Plaque de propreté pour prise mini auto-éjectable Réf : 74189A | 1
245 | Ackermann - Prise mini auto-éjectable Réf : 74189A | 1
246 | Ackermann - Prise pour fiche auto-éjectable simple RJ Réf : 74161B4 | 10
247 | Ackermann - Prise pour fiche auto-éjectable double RJ Réf : 74199A | 15
248 | Ackermann - Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 pour prise magnétique auto-éjectable, IP67, cordon de 3m Réf : 74163B9 | 1
249 | Ackermann - Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 IP67, avec prise auto-éjectable (3m) Réf : 74163B3 | 5
250 | Ackermann - Poire d’appel Systevo Call Easy IP67, avec prise auto-éjectable (3m) Réf : 74161B3 | 1
251 | Ackermann - Manipulateur Systevo Call Easy avec prise mini auto-éjectable (3m) Réf : 74163B4 | 1
252 | Ackermann - Cordon de tirage 2m avec poignee Réf : 89373E | 1
253 | Ackermann - Lot de 5 ampoules à LED blanche Réf : 88894AL1 | 1
254 | Ackermann - Lot de 5 ampoules à LED rouge Réf : 88894BL1 | 1
254 | Ackermann - Lot de 5 ampoules à LED verte Réf : 88894CL1 | 1
14°/ CRMS OU EQUIVALENT
255 | CRMS - RECEPTEUR DE SECOURS TYPE Réf : CR-15 | 10
256 | CRMS - EMETTEUR SDB CHAMBRE FIXE Réf : CRW-PM8-2 | 5
257 | CRMS - MINI EMETTEUR PENDENTIF UHF IP67 Réf : CRW-PT8-L1 | 25
258 | CRMS - RECEPTEUR AVEC FONCTION DATI BAND RX400-TX800 Réf : CR-68-IOT-CH | 1
259 | CRMS - REPETEUR RADIO 800/400 AVEC ALIM ET ANTENNE Réf : CRW-RXTX8-4-V3 | 1
260 | CRMS - Manipulateur Standard 2,5m 1 bouton Réf : CRW-MAN-2.5 | 1
15°/ CENOMY OU EQUIVALENT
261 | CENOMY - CONTACTEUR A SOUFFLE Réf : 7T100C | 3
262 | CENOMY - Lot de 12 filtres antibactériens pour 7T100C Réf : 7T10002-12B | 1
263 | CENOMY - Lot de 12 raccords antibactériens pour 7T100C Réf : 7T10003-12B | 1
264 | CENOMY - Lot de 12 embouts buccaux antibactériens pour 7T100C Réf : 7T10004-12B | 1
265 | CENOMY - Contacteur Jelly Bean Twist Red Réf : 7C40 | 10
266 | CENOMY - Contacteur Big Red Twist Réf : 7C41 | 5
16°/ DIVERS
267 | Ventouse Saillie 300Kg + Signal - 12/24V DC | 3
268 | Ventouse 500kg applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC | 1
269 | Ventouse magnétique 300kg encastrée - Signal NONF - 12/24V DC - NFS 61937 | 2
270 | Gâche symétrique réversible rupture 12VDC 67mm | 2
271 | Gâche symétrique réversible rupture 24VDC 67mm | 2
272 | Gâche symétrique à rupture 12VDC 67mm + têtière inox | 1
273 | Gâche symétrique à rupture 24VDC 67mm + têtière inox | 1
274 | Gâche symétrique 10/24V 2 temps 67mm inox + têtière inox | 2
275 | Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF | 1
276 | Poignée ventouse 2 x 300kg 600 mm 12-24V-48 V - Signal NONF - NF S61-937 | 1
277 | Contact à bille inox réglable | 1
278 | SERRURE KEL532 | 3
279 | SERRURE à béquille contrôlée KEL564 | 3
280 | SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 (pour le contrôle des caméras) | 1
281 | ZYXEL - CATA MINI SWITCH 24 PORT ZYXGS192024HPV2 (pour appel malade) | 1
282 | BANDEAU VENTOUSES 12/24V - 2500MM | 5
283 | GOULOTTE DE SOL PVC 12x50 grise | 20
284 | GOULOTTE BLANCHE 32x16mm | 30
285 | DIGICODE EX5 | 1
286 | DIGICODE EX6 | 2
287 | DIGICODE EX7 | 1
288 | Manipulateurs universels Gamme TLV Preject (éjectables) NO/NF 2 Cde_10 plots broches Hirschmann Réf : STMAN21IP | 50
289 | Manipulateurs universels Gamme TLV Prejec (éjectables) NO/NF 2 Cde_6 plots broches Hirschmann Réf : STMAN21IP | 30
290 | Adaptateur universels PREJECT -> Hirschmann 10 plots Réf : ADTPJ10 | 50
291 | Adaptateur universels PREJECT -> Hirschmann 6 plots Réf : ADTPJ6 | 30
292 | Manipulateur compatible Ackermann, fiche double RJ45 Ejectable Appel + 2 Cde Réf : STMAN21AE | 1
293 | Poire d'appel compatible Ackermann, fiche double RJ45 Ejectable Appel + 2 Cde avec coque Ackermann Réf : STMAN01AE | 1
294 | Réparation carte nira 5a | 10
295 | Réparation carte nira cadenceur pour nira 5a | 1