## BP-LOT 3
BORDEREAU DES PRIX - LOT 03 - ONDULEUR NORD
Remplir les cases jaunes
MAINTENANCE PREVENTIVE | BPU
Sites | N° inventaire | Marque Modèle | N° série | Puissances en KVA | Unité | Dénomination Candidat | Référence Candidat (ERP) | Prix (€HT) | Commentaires
ARRAS MDD | 180000146189 | Socomec Green power masterys | P260424001 | 20 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
DUNKERQUE MDD | 180000502524 | Schneider EASY UPS 3S | 9E2105T10018 | 15 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
LILLE MDD | 180000144167 | Eaton 9155-15 | 348351 | 15 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
LILLE MDD | 180000506206 | Riello UPS S3M 15 CPT S2 | AA37UT121960003 | 15 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
LOOS QBD NORD | 180000502831 | APC SMART UPS RT | AS2033172624 | 20 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
LOOS QBD NORD | 180000502832 | APC SMART UPS RT | AS2033172621 | 20 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
LOOS QBD NORD | 180000507121 | Schneider GALAXY VL UPS 200 | BD2320006990 | 200 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
LOOS QBD NORD | 180000507122 | Schneider GALAXY VL UPS 200 | BD2320008106 | 200 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
SECLIN | 180000506207 | EATON 93E15KMBSBI-1 | 4Q422LXX07 | 15 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
VALENCIENNES MDD/ARSENAL | 180000504216 | EATON 93E30KMBSBI | 4Q482LXX18 | 30 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
HAZEBROUCK MDD | 180000132202 | Socomec Green power masterys | P270204001 | 10 | Forfait annuel |  |  | 0 | Gamme de maintenance :
MAINTENANCE CORRECTIVE | BPU
Dénomination EFS | Unité | Dénomination Candidat | Référence Candidat (ERP) | Prix €HT - Hors Astreinte (Lundi au Vendredi, 8h00-17h00) | Prix € HT - Astreinte (17h01-7h59 lundi au vendredi, weekend et jour férié) | Commentaires
Main d'œuvre | h |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Arras | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Dunkerque | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Lille | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Loos | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Seclin | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Valenciennes | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Hazebrouck | Forfait unitaire |  |  | 0 | 0
Prix pièce détachée | Unitaire | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Délais appro :

## DQE-LOT3
DQE LOT 3
Non contractuel
MAINTENANCE PREVENTIVE
Sites | N° inventaire | Marque Modèle | N° série | Puissances en KVA | Unité | Dénomination Candidat | Référence Candidat (ERP) | Prix (€HT) | Quantité | Total
ARRAS MDD | 180000146189 | Socomec Green power masterys | P260424001 | 20 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
DUNKERQUE MDD | 180000502524 | Schneider EASY UPS 3S | 9E2105T10018 | 15 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
LILLE MDD | 180000144167 | Eaton 9155-15 | 348351 | 15 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
LILLE MDD | 180000506206 | Riello UPS S3M 15 CPT S2 | AA37UT121960003 | 15 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
LOOS QBD NORD | 180000502831 | APC SMART UPS RT | AS2033172624 | 20 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
LOOS QBD NORD | 180000502832 | APC SMART UPS RT | AS2033172621 | 20 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
LOOS QBD NORD | 180000507121 | Schneider GALAXY VL UPS 200 | BD2320006990 | 200 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
LOOS QBD NORD | 180000507122 | Schneider GALAXY VL UPS 200 | BD2320008106 | 200 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
SECLIN | 180000506207 | EATON 93E15KMBSBI-1 | 4Q422LXX07 | 15 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
VALENCIENNES MDD/ARSENAL | 180000504216 | EATON 93E30KMBSBI | 4Q482LXX18 | 30 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
HAZEBROUCK MDD | 180000132202 | Socomec Green power masterys | P270204001 | 10 | Forfait annuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
MAINTENANCE CORRECTIVE
Dénomination EFS | Unité | Dénomination Candidat | Référence Candidat (ERP) | Prix €HT - Hors Astreinte (Lundi au Vendredi, 8h00-17h00) | Prix € HT - Astreinte (17h01-7h59 lundi au vendredi, weekend et jour férié) | Quantité | Total
Main d'œuvre | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Arras | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Dunkerque | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Lille | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Loos | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Seclin | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Valenciennes | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déplacement A/R - Atelier - Hazebrouck | Forfait unitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prix pièce détachée | Unitaire | Sur devis | Sur devis | Sur devis | Sur devis | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0