## Présentation
CHU AMIENS PICARDIE
POLE FONCTIONS SUPPORTS ET INGENIERIE
TRAVAUX ET SERVICES TECHNIQUES
Hôpital Sud – 1 rond-point du professeur Christian Cabrol – 80054 AMIENS Cedex 1
__________
CHU AMIENS PICARDIE
_________
Affaire 25TE0038 : Maintenance des lignes d’azote, équipements cryogéniques et location de cuves - Relance
Décomposition des prix globale et forfaitaire - Borderaux des prix unitaires

## Poste 1
Listing cuves CRYOGENIQUE et maintenances
Partie forfaitaire - maintenance préventive
*RC : Réservoir cryogénique
APPAREIL | N° SERIE | N° D'IDENTIFICATION | SERVICE | Prix unitaire annuel € | *RCB : Réservoir cryogénique B
MVEXC47 | MVEXC47/11-6 |  | ONCO-BIO
TAYLOR WHARTON RS | 581-025 |  | CHIMIE |  |  | Maintenance avec pesée
ARPEGE 140 | 1195 | 2009 10 553 | BIO 0861 |  |  | A remplir par le candidat
ARPEGE 140 | 594 | 2002 01 333 | BIO 0861
GT 75 | 147 | 2000 09 128 | BIO 0861
GT 3 | 1506 | 1995-2-137 | BIO 0861
VOYAGEUR 2 | 1111743 | 2019-03948 | BIO 0861
VOYAGEUR 2 |  | 2019-03949 | BIO 0861
NATAL 40 | 5603 | 2001 07 214 | BIO 0861
NATAL 40 | 5615 | 2001 07 213 | BIO 0861
NATAL 40 | 5529 | 2001 03 165 | BIO 0861
NATAL 40 | 5591 | 2001 07 215 | BIO 0861
NATAL 40 | 12634 | 2010 11 148 | BIO 0861
NATAL 40 | 5607 | 2001 07 212 | BIO 0861
NATAL 40 | 5599 | 2001 07 216 | BIO 0861
GT 40 | 1005918 | 2008 05 78 | BIO 0540
GT 40 | 1006845 |  | BIO 0540
GT 40 | 1004638 | 2008 05 79 | BIO 0540
FREEZAL | 13510173 |  | BIOBANQUE
TP 100 | 10596X |  | BIOBANQUE
GT 75 | 35 | 10056 | BIOBANQUE
TP 100 | 2192 | 2007 01 027 | DERMATOLOGIE
VOYAGEUR 2 |  |  | DERMATOLOGIE
GT 2 |  | 2007 13 066 00 | DERMATOLOGIE
TP 35 | 31932 |  | ANATOMIE
TP 35 | 1120587-01 |  | ANATOMIE
GT 14 | 107__06 |  | ANATOMIE
ARPEGE 110 | 1151 | 2015103684 | ANATOMIE
TP 100 | 8587 | 2010 07 013 00 | THERAPIE CELLULAIRE
ESPACE 661 | 10146132 | 661111 | THERAPIE CELLULAIRE
ESPACE 661 | 12977-4 | 661 I | THERAPIE CELLULAIRE
RCB 1001 | 1019003-2 | 1001 IV | THERAPIE CELLULAIRE
RCB 1001 | 10146007-2 | 1001 V | THERAPIE CELLULAIRE
ESPACE 151 | 1012702-4 | 151 II | THERAPIE CELLULAIRE
ESPACE 151 | NH105966-55 | 2020-05540 N°VI | THERAPIE CELLULAIRE
VOYAGEUR PLUS | 2019-05 | 2019-04000 | THERAPIE CELLULAIRE
VOYAGEUR PLUS | 230610 | 2021-07769 | THERAPIE CELLULAIRE
VOYAGEUR 1 |  | 2010-06-447-00 | THERAPIE CELLULAIRE
RBP120VLN | AC5542 | 2020-04464 | THERAPIE CELLULAIRE
CRYOCONGELATEUR MINIDIGITCOOL | 20090702 | 2020-06462 | THERAPIE CELLULAIRE
LIGNE D'AZOTE EXTERIEUR |  |  | THERAPIE CELLULAIRE / BIOBANQUE
LIGNE D'AZOTE INT/EXT |  |  | CBH
RCB 1001 | 11160281 | 2020-08308 | BIOBANQUE
RCB 1001 | 11160284 | 2020-08309 | BIOBANQUE
FNLMVECRYOCART | PN:14448703 SN:448 | 2020-07517 | BIOBANQUE
|  |  | Prix total HT | 0

## BPU - DQE 1
Partie unitaire - maintenance préventive complémentaire | [5 empty] | A compléter
Equipement | Maintenance préventive conditonnelle |  | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
Appareil Respiratoire Isolant (ARI) type Dräger PASS micro (y compris une bouteille de 3L) | Equipement complet | Inspection visuelle | 4 |  | 0
|  | Test fonctionnel | 4 |  | 0
|  | Cycle respiratoire et tests statiques | 4 |  | 0
| Soupape à la demande | Nettoyer et désinfecter | 4 |  | 0
| Détendeur | Vérification de pression moyenne | 4 |  | 0
|  | Inspecter le filtre fritté | 4 |  | 0
|  | Inspecter le joint torique du connecteur haute pression | 4 |  | 0
|  | Révision générale | 1 |  | 0
| Bouteille | Charger la bouteille à la pression de service correcte | 4 |  | 0
|  | Vérifier la pression chargée | 4 |  | 0
|  | Vérifier la date du test de la bouteille | 4 |  | 0
|  | Requalification si besoin | 1 |  | 0
| Robinet de la bouteille | Révision générale si requalification | 1 |  | 0
Freezal | Changement du système de fermeture (tous les deux ans) |  | 2 |  | 0
| Changement du flexible d’alimentation azote (tous les 5 ans ou une fois sur la durée du marché) |  | 1 |  | 0
Type TP | Remplacement des deux soupapes de sécurité pour les réservoirs TP (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement du manomètre pour les réservoirs TP (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
Type RCB | Remplacement de l'électrovanne d'anti-débordement (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement de l'électrovanne de remplissage (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement de l'électrovanne de dégazage (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
Type ARPEGE | Remplacement de l'électrovanne d'anti-débordement (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement de l'électrovanne de remplissage (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement de l'électrovanne de dégazage (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
Type ESPACE | Remplacement de l'électrovanne d'anti-débordement (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement de l'électrovanne de remplissage (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement de l'électrovanne de dégazage (tous les 2 ans) |  | 2 |  | 0
| Remplacement des vérins de couvercles 151 (tous les 5 ans ou une fois sur la durée du marché) |  | 1 |  | 0
| Remplacement des vérins de couvercles 661 (tous les 5 ans ou une fois sur la durée du marché) |  | 1 |  | 0
|  |  | Sous-total | 0 | 0
*Les interventions complémentaires sont faites au cours des visites préventives. La MO et le déplacement sont alors compris dans la visite.

## BPU - DQE 2
Partie unitaire - maintenance corrective / dépannage | [5 empty] | A compléter
A ne pas compléter
| Montant € HT (du lundi au vendredi de 8H à 18H) | Quantité | Montant d'astreinte € HT (du lundi au vendredi de 18H à 8H et samedi, dimanche et jours fériés) | Quantité | Sous-total MO/déplacement
MO (à l'heure) |  | 5 |  | 5 | 0
Forfait déplacement |  | 5 |  | 5 | 0 | Sous-total | 0
Prix forfaitaire € HT
Forfait Upgrade RCB 1001
Forfait Upgrade ESPACE 151
Forfait Upgrade ESPACE 661
Journée accompagnement technique (Max 8 personnes)
Cuves et leur contenance | Arperge 110 - 110 L | Arperge 140 - 140 L | Espace 151 - 200 L | Espace 661 - 786 L | Natal 40 - 40 L
Forfait location/transport/mise en service de cuves dans un délai de 1 à 3 semaines
Forfait location/transport/mise en service de cuves dans un délai de 3 à 6 semaines
Forfait location/transport/mise en service de cuves dans un délai de 6 à 9 semaines

## BPU - DQE 3
Détail Quantitatif Estimatif annuel
Liste des pièces détachées principales ou le plus couramment remplacées
A compléter par le titulaire pour chaque équipement.
Code/Réf | Désignation des pièces détachées | Equipement | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | A compléter
| Appareil Respiratoire Isolant (ARI) type Dräger PASS micro (y compris une bouteille de 3L) | Dräger | 4 |  | 0
| Système de fermeture | Freezal | 1 |  | 0
| Flexible d'alimentation azote | Freezal | 7 |  | 0
| Soupape de sécurité pour les réservoir | TP | 8 |  | 0
| Manomètre pour les réservoirs | TP | 8 |  | 0
| Electrovanne d'anti-débordement | RCB | 4 |  | 0
| Eletrovanne de remplissage | RCB | 4 |  | 0
| Electrovanne de dégazage | RCB | 4 |  | 0
| Bras supplémentaire | RCB | 1 |  | 0
| Electrovanne d'anti-débordement | ARPEGE | 4 |  | 0
| Eletrovanne de remplissage | ARPEGE | 2 |  | 0
| Electrovanne de dégazage | ARPEGE | 4 |  | 0
| Electrovanne d'anti-débordement | ESPACE | 4 |  | 0
| Eletrovanne de remplissage | ESPACE | 4 |  | 0
| Electrovanne de dégazage | ESPACE | 4 |  | 0
| Vérins de couvercles 151 | ESPACE | 2 |  | 0
| Vérins de couvercles 661 | ESPACE | 2 |  | 0
| Jauges de capacité 661 | ESPACE | 3 |  | 0
| Afficheurs 661/151 | RCB/ESPACE | 3 |  | 0
| Sondes de températures | Ensemble des équipements | 7 |  | 0
| Bouchons |  | 8 |  | 0
|  |  |  | Sous-total | 0
|  | Prix Total HT | 0
*D'autres pièces, non présentes ci-dessus, pourront être commandées sur la base du catalogue du fournisseur avec application du taux de remise sur le prix public.