## BPU LOT 1
ARTICLE | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | PRIX UNITAIRE HT
Tous les articles sont utilisables à la fois dans les travaux d'entretien, de maintenance ou de réfection
01 - | Installations - Préparations - Sécurité
01 -01 - | Installations de chantier
01 -01 -001 | Amenée à pied d'œuvre et repliement de baraquement de sanitaire, bureau ou vestiaire (d'une surface de 15 m²) | U
01 -01 -002 | Location d'un baraquement par journée décrit à l'article ci-dessus | J
01 -01 -003 | Branchement électrique de chantier, tout compris avec démarches auprès sociétés concessionnaires et contrôle par un organisme agréé (armoire de chantier à moins de 100 m de la source) | U
01 -01 -004 | Location d'un coffret électrique de chantier décrit à l'article ci-dessus | J
01 -01 -005 | Branchement eau de chantier avec compteur d'eau y compris protection canalisation (alimentation à moins de 100 m du chantier) | U
01 -02 - | Clôtures - Signalisation
01 -02 -001 | Pose et dépose d'une clôture de chantier en panneaux grillagés ht 2,00m y compris plots, contreventements et tous accessoires nécessaires. | ml /J
01 -02 -002 | Pose et dépose d'une clôture occlusive, bardage simple peau ht 2,00m y compris plots, contreventements et tous accessoires nécessaires. | ml /J
01 -02 -003 | Pose et dépose d'une barrière métallique ht 1,00m y compris tous accessoires nécessaires. | ml /J
01 -02 -004 | Pose et dépose de blocs de balisage plastique y compris tous accessoires nécessaires | ml /J
01 -02 -005 | Pose et dépose de rubalise | ml
01 -02 -006 | Panneau de signalisation routière amovible" travaux" | U /J
01 -02 -007 | Lampe de signalisation | U /J
01 -03 - | Eléments de sécurité et protections provisoires | U /J
01 -03 -001 | Protection par bache étanche (installation et repli) | U /J
01 -03 -002 | Protection par film plastique comprenant l'installation et l'évacuation après usage | U /J
01 -03 -003 | Ligne de vie provisoire | ml
01 -03 -004 | Point d'ancrage provisoire | U
01 -03 -005 | Protection périphérique provisoire (pinces, potelets, filet et lisse haute) comprenant l'installation et l'évacuation après usage | ml
02 - | Accès en hauteur - Levage - Approvisionnement - Evacuation
02 -01 - | Levage - Manutention
02 -01 -001 | Autorisation de voirie | F
02 -01 -002 | Goulotte à gravats | ml/J
02 -01 -003 | Bennes à déchets | U
02 -01 -004 | Chariot élévateur (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du chariot y compris chauffeur et carburant et 1ère journée location) | U
02 -01 -005 | Chariot élévateur (location du chariot élévateur décrit à l'article ci-dessus par journée supplémentaire) | J
02 -01 -006 | Monte matériaux (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du monte matériaux y compris carburant et 1ère journée location) | U
02 -01 -007 | Monte matériaux (location du monte matériaux décrit à l'article ci-dessus par journée supplémentaire) | J
02 -01 -008 | Camion monte matériaux (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du camion monte matériaux y compris carburant et 1ère heure location) | U
02 -01 -009 | Camion monte matériaux (location du camion monte matériaux décrit à l'article ci-dessus par heure supplémentaire) | heure
02 -01 -010 | Camion grue (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du camion grue y compris carburant et 1ère heure location) | U
02 -01 -011 | Camion grue (location du camion grue décrit à l'article ci-dessus par heure supplémentaire) | heure
02 -01 -012 | Camion maxi grue (amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli du camion grue y compris carburant et 1ère heure location) | U
02 -01 -013 | Camion maxi grue (location du camion grue décrit à l'article ci-dessus par heure supplémentaire) | heure
02 -02 - | Echafaudage roulant
02 -02 -001 | Amenée à pied d'œuvre, installation et repli d'un échafaudage roulant de 3 à 10 mètres de hauteur | U
02 -02 -002 | Location journalière d'un échafaudage roulant (jours effectifs d'utilisation) | J
02 -03 - | Nacelles automotrices livrées sur porte char
02 -03 -001 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 16 m y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -03 -002 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -03 -003 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 20 m y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -03 -004 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -03 -005 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 26 m y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -03 -006 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -03 -007 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 40 m y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -03 -008 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -04 - | Nacelle sur camion VL
02 -04 -001 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 16 m sur camion VL y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -04 -002 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -04 -003 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 20 m sur camion VL y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -04 -004 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -04 -005 | Amenée à pied d'œuvre, utilisation et repli d'une nacelle 25 m sur camion VL y compris chauffeur et carburant et 1ère journée de location | U
02 -04 -006 | Location de la nacelle décrite à l'article ci-dessus par journée supplémentaire | J
02 -05 - | Grues
02 -05 -001 | Amenée à pieds d'œuvre, utilisation et repli de la grue 35 tonnes y compris chauffeur et carburant et 1ère demi-journée de location | U
02 -05 -002 | Location grue 35 tonnes par demi journée supplémentaire | 1/2J
02 -05 -003 | Amenée à pieds d'œuvre, utilisation et repli de la grue 50 tonnes y compris chauffeur et carburant et 1ère demi-journée de location | U
02 -05 -004 | Location grue 50 tonnes par demi journée supplémentaire | 1/2J
02 -05 -005 | Amenée à pieds d'œuvre, utilisation et repli de la grue 70 tonnes y compris chauffeur et carburant et 1ère demi-journée de location | U
02 -05 -006 | Location grue 70 tonnes par demi journée supplémentaire | 1/2J
02 -05 -007 | Amenée à pieds d'œuvre, utilisation et repli de la grue 90 tonnes y compris chauffeur et carburant et 1ère demi-journée de location | U
02 -05 -008 | Location grue 90 tonnes par demi journée supplémentaire | 1/2J
03 - | Couvertures PST ou TAN
03 -01 - | Dépose des couvertures en PST ou TAN
03 -01 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique de couverture en PST ou TAN | m²
03 -01 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique de châssis | U
03 -01 -003 | Dépose et évacuation en décharge publique de faîtage, closoir et accessoires | ml
03 -02 - | Remaniement des couvertures en PST ou TAN
03 -02 -001 | Remaniement de couverture en PST ou TAN comprenant les déposes pour réemploi, le stockage, le nettoyage et la repose après consolidation du support si nécessaire | m²
03 -03 - | Couvertures en PST ou TAN
03 -03 -001 | PST ou TAN (prélaquée) y/c fixations (teinte au choix du maître d’ouvrage) de dimension et d'épaisseur standard, toutes ondes | m²
03 -03 -002 | Majoration pour PST ou TAN à châssis ou costière | m²
03 -03 -003 | Majoration pour PST à douille | m²
03 -04 - | Ouvrages et accessoires pour PST ou TAN
03 -04 -001 | Faîtière double pour PST ou TAN (teinte au choix du maître d'ouvrage) | ml
03 -04 -002 | Faîtière frontale pour PST ou TAN (teinte au choix du maître d'ouvrage) | ml
03 -04 -003 | Faîtière en solin pour PST ou TAN (teinte au choix du maître d'ouvrage) | ml
03 -04 -004 | Rive pignon ou en solin | ml
03 -04 -005 | Closoir reconstitué | ml
03 -04 -006 | Closoir mousse | ml
03 -04 -007 | Closoir à peigne en polyéthylène | ml
03 -04 -008 | Passage de couverture souple sur TAN | U
03 -04 -009 | Étanchéité entre plaques par cordon mastic (au ml de projection) dans la longueur et lalargeur de la PST | ml
03 -05 - | Plaques diverses
03 -05 -001 | Majoration pour PST ou TAN translucides | m²
03 -06 - | Châssis
03 -06 -001 | Châssis de 70 x 55 cm pour couverture en PST ou TAN y compris fixation par boulons poêliers galvanisés | U
04 - | Etanchéité
04 -01 - | Dépose de protections d'étanchéité
04 -01 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique de protection lourde meuble (gravillons) | m3
04 -01 -002 | Relevage, mise en tas et stockage en toiture pour réemploi de protection lourde meuble (gravillons) | m3
04 -01 -003 | Dépose et évacuation en décharge publique de protection lourde dure (carrelage) | m3
04 -01 -004 | Dépose et évacuation en décharge publique de protection lourde dure (chape de mortier, dalle béton) | m3
04 -01 -005 | Dépose et évacuation en décharge publique de protection dure sur relevés | m²
04 -01 -006 | Dépose et évacuation en décharge publique de dalles sur plots | m²
04 -01 -007 | Dépose propre et stockage en toiture pour réemploi de dalles sur plots | m²
04 -01 -008 | Dépose et évacuation en décharge publique de caillebotis | m²
04 -01 -009 | Dépose propre et stockage en toiture pour réemploi de caillebotis | m²
04 -01 -010 | Dépose et évacuation en décharge publique de protection de joints de dilatation | m²
04 -01 -011 | Dépose et évacuation en décharge publique de protection sur couvertine | m²
04 -01 -012 | Tamisage et nettoyage du gravier | m3
04 -02 - | Dépose de complexe d'étanchéité
04 -02 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un complexe d'étanchéité monocouche posé en indépendance ou semi adhérence au support | m²
04 -02 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un complexe d'étanchéité monocouche posé en totale adhérence au support | m²
04 -02 -003 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un complexe d'étanchéité bicouche posé en indépendance ou semi adhérence au support | m²
04 -02 -004 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un complexe d'étanchéité bicouche posé en totale adhérence au support | m²
04 -02 -005 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un complexe d'étanchéité coulé (asphalte) | m3
04 -02 -006 | Arrachage et évacuation en décharge publique de relevés d'étanchéité | m²
04 -02 -007 | Dépose et évacuation en décharge publique d'étanchéité en fond de chéneau | m²
04 -03 - | Dépose d'isolant
04 -03 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique d'isolant inversé | m²
04 -03 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique d'isolant posé en indépendance ou semi-adhérence au support sous complexe d'étanchéité | m²
04 -03 -003 | Dépose et évacuation en décharge publique d'isolant posé en totale adhérence au support sous complexe d'étanchéité | m²
04 -04 - | Dépose pare vapeur
04 -04 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un pare-vapeur ordinaire | m²
04 -04 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un pare-vapeur renforcé | m²
04 -05 - | Dépose d'ouvrages divers
04 -05 -001 | Démolition et évacuation en décharge publique de solin y compris dépose de la bande porte-solin | ml
04 -05 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique de bande de rive ou bordure d'égout | ml
04 -05 -003 | Dépose et évacuation en décharge publique d'entrée d'eau pluviale | U
04 -05 -004 | Dépose et évacuation en décharge publique de sortie de ventilation | U
04 -05 -005 | Dépose et évacuation en décharge publique de crosse | U
04 -05 -006 | Dépose et évacuation en décharge publique de joint de dilatation | ml
04 -05 -007 | Dépose et évacuation en décharge publique d'éléments de zinguerie | m²
04 -05 -008 | Dépose et évacuation en décharge publique de surverse | U
04 -05 -009 | Dépose et évacuation en décharge publique de pare-graviers | ml
04 -05 -010 | Dépose et évacuation en décharge publique de crapaudine | U
04 -06 - | Travaux de préparation de support
04 -06 -001 | Mise à plat ancien complexe d'étanchéité comprenant suppression des boursouflures, des cloques, des plis et étamage au chalumeau | m²
04 -06 -002 | Délardage de feuille d'aluminium | m²
04 -06 -003 | Grattage, nettoyage et assèchement d'ancienne membrane pour réparation ou rechapage | m²
04 -06 -004 | Rattrapage des flaches jusqu'à 3cm d'épaisseur et/ou de contrepentes | m²
04 -06 -005 | Fourniture et pose d'un Enduit d'Imprégnation à Froid (EIF) | m²
04 -06 -006 | Fourniture et pose d'un glacis d'Enduit d'Application à Chaud (EAC) 1,5kg/m² | m²
04 -06 -007 | Fourniture et pose de colle pour encollage de l'isolant | m²
04 -06 -008 | Fourniture et pose d'un écran d'indépendance en voile de verre 100gr/m² | m²
04 -06 -009 | Fourniture et pose d'une équerre de renfort | ml
04 -06 -010 | Fourniture et pose d'une couche drainante en granulats minéraux | m²
04 -06 -011 | Fourniture et pose d'une couche drainante en plaque drainante de polystyrène | m²
04 -06 -012 | Fourniture et pose d'un filtre | m²
04 -06 -013 | Fourniture et pose d'un écran d'indépendance 170gr/m² | m²
04 -07 - | Écran pare-vapeur
04 -07 -001 | Fourniture et pose d'un pare-vapeur ordinaire | m²
04 -07 -002 | Fourniture et pose d'un pare-vapeur renforcé | m²
04 -08 - | Isolation thermique
04 -08 -001 | Fourniture et pose libre d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane ou en perlite expansée ép. 40mm | m²
04 -08 -002 | Fourniture et pose libre d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane ou en perlite expansée ép. 60mm | m²
04 -08 -003 | Fourniture et pose libre d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane ou en perlite expansée ép. 80mm | m²
04 -08 -004 | Fourniture et pose libre d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane ou en perlite expansée ép. 100mm | m²
04 -08 -005 | Fourniture et pose libre d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane ou en perlite expansée ép. 120mm | m²
04 -08 -006 | Fourniture et pose libre d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane ou en perlite expansée à pente intégrée, ép. moyenne jusqu'à 100mm | m²
04 -08 -007 | Plus-value aux articles 09-08-001 à 09-08-006 pour pose de l'isolant en adhérence au support par colle ou EAC | m²
04 -08 -008 | Fourniture et pose d'un isolant thermique en verre cellulaire ép. 40 mm posé sous étanchéité, collé à l'EAC avec enduction bitume aux deux faces | m²
04 -08 -009 | Fourniture et pose d'un isolant thermique en verre cellulaire ép. 60 mm posé sous étanchéité, collé à l'EAC avec enduction bitume aux deux faces | m²
04 -08 -010 | Fourniture et pose d'un isolant thermique en verre cellulaire ép. 80 mm posé sous étanchéité, collé à l'EAC avec enduction bitume aux deux faces | m²
04 -08 -011 | Fourniture et pose d'un isolant thermique en verre cellulaire ép. 100 mm posé sous étanchéité, collé à l'EAC avec enduction bitume aux deux faces | m²
04 -08 -012 | Fourniture et pose d'un isolant thermique en verre cellulaire ép. 120 mm posé sous étanchéité, collé à l'EAC avec enduction bitume aux deux faces | m²
04 -08 -013 | Fourniture et pose d'un isolant thermique en verre cellulaire à pente intégrée, ép. moyenne jusqu'à 100 mm posé sous étanchéité, avec enduction bitume aux deux faces | m²
04 -08 -014 | Panneaux de laine de roche d'épaisseur 50mm imprégné de résine avec revêtement voile de verre enrobé de bitume, renforcé d'une grille de verre, posé sous étanchéité, fixé mécaniquement au support | m²
04 -08 -015 | Panneaux de laine de roche d'épaisseur 60mm imprégné de résine avec revêtement voile de verre enrobé de bitume, renforcé d'une grille de verre, posé sous étanchéité, fixé mécaniquement au support | m²
04 -08 -016 | Panneaux de laine de roche d'épaisseur 80mm imprégné de résine avec revêtement voile de verre enrobé de bitume, renforcé d'une grille de verre, posé sous étanchéité, fixé mécaniquement au support | m²
04 -08 -017 | Panneaux de laine de roche d'épaisseur 100mm imprégné de résine avec revêtement voile de verre enrobé de bitume, renforcé d'une grille de verre, posé sous étanchéité, fixé mécaniquement au support | m²
04 -08 -018 | Panneaux de laine de roche d'épaisseur 120mm imprégné de résine avec revêtement voile de verre enrobé de bitume, renforcé d'une grille de verre, posé sous étanchéité, fixé mécaniquement au support | m²
04 -08 -019 | Panneaux de laine de roche d'épaisseur 140mm imprégné de résine avec revêtement voile de verre enrobé de bitume, renforcé d'une grille de verre, posé sous étanchéité, fixé mécaniquement au support | m²
04 -08 -020 | Isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé pour toiture invervée, ép. 65mm | m²
04 -08 -021 | Isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé pour toiture invervée, ép. 80mm | m²
04 -08 -022 | Isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé pour toiture invervée, ép. 100mm | m²
04 -08 -023 | Isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé pour toiture invervée, ép. 115mm | m²
04 -08 -024 | Isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé pour toiture invervée, ép. 130mm | m²
04 -09 - | Revêtement d'étanchéité multicouches en bitume élastomère SBS
04 -09 -001 | Revêtement d'étanchéité multicouche indépendant (avec protection lourde payé à part) sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -09 -002 | Revêtement d'étanchéité multicouche indépendant (avec protection lourde payé à part) sur support béton | m²
04 -09 -003 | Revêtement d'étanchéité multicouche indépendant (avec protection lourde payé à part) sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -09 -004 | Revêtement d'étanchéité multicouche auto-protégé posé en adhérence sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -09 -005 | Revêtement d'étanchéité multicouche auto-protégé posé en adhérence sur support béton | m²
04 -09 -006 | Revêtement d'étanchéité multicouche auto-protégé posé en adhérence sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -10 - | Revêtement d'étanchéité monocouche en bitume élastomère SBS
04 -10 -001 | Revêtement d'étanchéité monocouche indépendant (avec protection lourde payé à part) sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -10 -002 | Revêtement d'étanchéité monocouche indépendant (avec protection lourde payé à part) sur support béton | m²
04 -10 -003 | Revêtement d'étanchéité monocouche indépendant (avec protection lourde payé à part) sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -10 -004 | Revêtement d'étanchéité monocouche auto-protégé posé en adhérence sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -10 -005 | Revêtement d'étanchéité monocouche auto-protégé posé en adhérence sur support béton | m²
04 -10 -006 | Revêtement d'étanchéité monocouche auto-protégé posé en adhérence sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -11 - | Étanchéité des relevés, chéneaux, caniveaux et costières en revçetement bitume élastomère SBS
04 -11 -001 | Traitement des relevés d'étanchéité | m²
04 -11 -002 | Étanchéité de chéneau en béton par revêtement d'étanchéité sur fond et parois | m²
04 -11 -003 | Étanchéité de chéneau en panneaux isolants par revêtement d'étanchéité sur fond et parois | m²
04 -11 -004 | Étanchéité continue de joint de dilatation de développé 0,30m | ml
04 -11 -005 | Plus-value ou moins-value à l'article 04-11-004 par tranche de 0,10m de développé en plus ou en moins | ml
04 -11 -006 | Habillage d'acrotères par revêtement d'étanchéité sur support béton | m²
04 -11 -007 | Habillage d'acrotères par revêtement d'étanchéité sur panneaux d'isolant | m²
04 -12 - | Revêtement d'étanchéité en membrane caoutchouc de type EPDM
04 -12 -001 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,1 mm d'épaisseur en pose libre par lestage gravillon (avec protection meuble payé à part) sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -12 -002 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,1 mm d'épaisseur en pose libre par lestage gravillon (avec protection meuble payé à part) sur support béton | m²
04 -12 -003 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,1 mm d'épaisseur en pose libre par lestage gravillon (avec protection meuble payé à part) sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -12 -004 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,5 mm d'épaisseur en pose libre par lestage dalle (avec protection lourde payé à part) sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -12 -005 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,5 mm d'épaisseur en pose libre par lestage dalle (avec protection lourde payé à part) sur support béton | m²
04 -12 -006 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,5 mm d'épaisseur en pose libre par lestage dalle (avec protection lourde payé à part) sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -12 -007 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,5 mm d'épaisseur autoprotégé, posé en adhérence à la colle polyuréthane sur support en panneaux isolants (isolant payé à part) | m²
04 -12 -008 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,5 mm d'épaisseur autoprotégé, posé en adhérence à la colle polyuréthane sur support béton | m²
04 -12 -009 | Revêtement d'étanchéité monocouche en caoutchouc de type EPDM de 1,5 mm d'épaisseur autoprotégé, posé en adhérence à la colle polyuréthane sur ancienne étanchéité conservée | m²
04 -13 - | Traitement des points singuliers sur revêtement d'étanchéité en membrane caoutchouc de type EPDM
04 -13 -001 | Étanchéité des relevés sur acrotères maçonnés et/ou costières métalliques en membrane EPDM | m²
04 -13 -002 | Traitement des descentes d’eau pluviale et des trop-pleins | U
04 -13 -003 | Traitement des chéneaux | ml
04 -13 -004 | Traitement des joints de dilatation | ml
04 -14 - | Protection lourde meuble
04 -14 -001 | Fourniture et pose de protection lourde meuble de revêtement d'étanchéité en gravillon roulé 5/25mm couche de 4cm | m²
04 -14 -002 | Fourniture et pose de protection lourde meuble de revêtement d'étanchéité en gravillon roulé 5/25mm couche de 6cm | m²
04 -14 -003 | Remise en place de protection lourde meuble de revêtement d'étanchéité en gravillon laissé en tas sur la terrasse et régalage | m3
04 -14 -004 | Apport complémentaire de gravillon après réemploi de gravillons existants | m3
04 -14 -005 | Fourniture et pose de stabilisateur de gravillon | m²
04 -15 - | Protection par dallage
04 -15 -001 | Protection dure par dalle béton ép. 10cm sur toiture terrasse | m²
04 -15 -002 | Plus-value ou moins-value à l'article 04-15-001 par centimètre d'épaisseur de dalle en plus ou en moins | m²
04 -15 -003 | Plus-value à l'article 04-15-001 pour incorporation de treillis soudé dans le dallage | m²
04 -15 -004 | Joint de dilatation réservé par polystyrène de 2cm y compris dégarnissage | ml
04 -15 -005 | Remplissage de joints de dilatation de 2cm de largeur par produit élastomère | ml
04 -16 - | Protection par dalles préfabriquées
04 -16 -001 | Fourniture et pose de dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 40x40x4cm sur plots | m²
04 -16 -002 | Fourniture et pose de dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 50x50x5cm sur plots | m²
04 -16 -003 | Fourniture et pose de dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 40x40x4cm sur plots | m²
04 -16 -004 | Fourniture et pose de dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 50x50x5cm sur plots | m²
04 -16 -005 | Fourniture et pose de dalles préfabriquées en dalles de béton ordinaire de 40x40x4cm posées à sec avec joints secs sur un lit de sable de 3cm | m²
04 -16 -006 | Fourniture et pose de dalles préfabriquées en dalles de béton gravillonné teinte naturelle de 40x40x4cm posées à sec avec joints secs sur un lit de sable de 3cm | m²
04 -16 -007 | Repose de dalles préfabriquées sur plots | m²
04 -16 -008 | Fourniture et pose de plots réglables en hauteur | U
04 -16 -009 | Repose de dalles préfabriquées à joints garnis de mortier de ciment | m²
04 -17 - | Cheminements techniques
04 -17 -001 | Fourniture et pose d'un cheminement technique par feuilles soudées | m²
04 -17 -002 | Fourniture et pose d'un cheminement technique par dalettes béton | m²
04 -17 -003 | Fourniture et pose d'un chemin de balisage constitué de poteaux autoportants et d'une chainette | ml
04 -18 - | Raccordements en plomb - Réhausse pénétration
04 -18 -001 | Raccordement en plomb de 2,5mm pour sortie toiture en attente sous le plancher, manchon de Ø <110mm se prolongeant de 0,15m au dessus de la protection de l'étanchéité avec platine de 35x35 cm | U
04 -18 -002 | Raccordement en plomb de 2,5mm pour sortie toiture en attente sous le plancher, manchon de Ø >120mm se prolongeant de 0,15m au dessus de la protection de l'étanchéité avec platine de 40x40 cm | U
04 -18 -003 | Réhausse d'entrée d'eau sans garde-grève | U
04 -18 -004 | Réhausse de ventilation isolée | U
04 -18 -005 | Fourniture et pose d'un chapeau de protection sur sortie toiture tous Ø | U
04 -18 -006 | Fourniture et pose d'une crosse pour sortie de cable Ø <100mm | U
04 -18 -007 | Fourniture et pose d'une crosse pour sortie de cable Ø >100mm | U
04 -19 - | Travaux divers d'étanchéité
04 -19 -001 | Fourniture et pose d'une bande de rive ou d'égout, développé 0,15m | U
04 -19 -002 | Fourniture et pose d'une bande de rive ou d'égout, développé 0,25m | U
04 -19 -003 | Réalisation de bande d'engravure pour bande porte-solin dans matériaux tendres | ml
04 -19 -004 | Réalisation de bande d'engravure pour bande porte-solin dans matériaux durs | ml
04 -19 -005 | Réalisation de bande d'engravure pour bande porte-solin dans matériaux très durs | ml
04 -19 -006 | Réfection des joints d'étanchéité sur bande porte-solin | ml
05 - | Evacuation des Eaux Pluviales (EP)
05 -01 - | Dépose d'évacuations d'eaux pluviales
05 -01 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique de gouttières pendantes | ml
05 -01 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique de chéneaux métalliques | ml
05 -01 -003 | Dépose et évacuation en décharge publique de chéneaux en zinc | ml
05 -01 -004 | Dépose et évacuation en décharge publique de descentes et dauphins | ml
05 -02 - | Entrées d'eau
05 -02 -001 | Entrée d'eau Ø 80 à 140mm en partie courante | U
05 -02 -002 | Entrée d'eau Ø >140mm en partie courante | U
05 -02 -003 | Entrée d'eau Ø 80mm en angle | U
05 -02 -004 | Entrée d'eau Ø 100mm en angle | U
05 -02 -005 | Entrée d'eau Ø 140mm en angle | U
05 -02 -006 | Trop plein en cuivre Ø 40mm | U
05 -03 - | Gouttières pendantes en zinc
05 -03 -001 | Gouttière pendante demi-ronde 0,25m de développé | ml
05 -03 -002 | Gouttière pendante demi-ronde 0,33m de développé | ml
05 -03 -003 | Talon de 0,25m de développé | U
05 -03 -004 | Talon de 0,33m de développé | U
05 -03 -005 | Retour d'angle de 0,25m de développé | U
05 -03 -006 | Retour d'angle de 0,33m de développé | U
05 -03 -007 | Joint ou besace de dilatation | U
05 -03 -008 | Naissance de 0,25m de développé | U
05 -03 -009 | Naissance de 0,33m de développé | U
05 -04 - | Gouttières pendantes en PVC sable
05 -04 -001 | Gouttière pendante demi-ronde 0,25m de développé | ml
05 -04 -002 | Gouttière pendante demi-ronde 0,33m de développé | ml
05 -04 -003 | Retour d'angle de 0,25m de développé | U
05 -04 -004 | Retour d'angle de 0,33m de développé | U
05 -04 -005 | Talon de 0,25m de développé | U
05 -04 -006 | Talon de 0,33m de développé | U
05 -04 -007 | Naissance de 0,25m de développé | U
05 -04 -008 | Naissance de 0,33m de développé | U
05 -05 - | Gouttières pendantes en PVC gris
05 -05 -001 | Gouttière pendante demi-ronde 0,25m de développé | ml
05 -05 -002 | Gouttière pendante demi-ronde 0,33m de développé | ml
05 -05 -003 | Retour d'angle de 0,25m de développé | U
05 -05 -004 | Retour d'angle de 0,33m de développé | U
05 -05 -005 | Talon de 0,25m de développé | U
05 -05 -006 | Talon de 0,33m de développé | U
05 -05 -007 | Naissance de 0,25m de développé | U
05 -05 -008 | Naissance de 0,33m de développé | U
05 -06 - | Chéneaux
05 -06 -001 | Chéneau métallique laqué ép. 60/100 mini développé jusqu'à 60cm | ml
05 -06 -002 | Plus-value à l'article 10-06-001 pour développé supérieur par tranches de 10cm | ml
05 -06 -003 | Talon pour chéneau métallique laqué | U
05 -06 -004 | Retour d'angle pour chéneau métallique laqué | U
05 -06 -005 | Moignon pour chéneau métallique laqué | U
05 -06 -006 | Chéneau métallique galvanisé ép. 20/10° développé jusqu'à 60cm | ml
05 -06 -007 | Plus-value à l'article 10-06-006 pour développé supérieur par tranches de 10cm | ml
05 -06 -008 | Talon pour chéneau métallique galvanisé | U
05 -06 -009 | Retour d'angle pour chéneau métallique galvanisé | U
05 -06 -010 | Moignon pour chéneau métallique galvanisé | U
05 -06 -011 | Chéneau en zinc encaissé | ml
05 -06 -012 | Chéneau en zinc posé sur entablement | ml
05 -06 -013 | Talon en zinc de 0,80mm | U
05 -06 -014 | Retour d'angle en zinc de 0,80mm | U
05 -06 -015 | Moignon pour chéneau zinc | U
05 -07 - | Descentes - zinc
05 -07 -001 | Descente eau pluviale Ø 80mm | ml
05 -07 -002 | Descente eau pluviale Ø 100mm | ml
05 -07 -003 | Descente eau pluviale Ø 140mm | ml
05 -07 -004 | Coude soudé de Ø 80mm | U
05 -07 -005 | Coude soudé de Ø 100mm | U
05 -07 -006 | Coude soudé de Ø 140mm | U
05 -07 -007 | Cuvette demi-ronde de Ø 80mm | U
05 -07 -008 | Cuvette demi-ronde de Ø 100mm | U
05 -08 - | Descentes - PVC sable
05 -08 -001 | Descente eau pluviale Ø 80mm | ml
05 -08 -002 | Coude PVC de Ø 80mm | U
05 -08 -003 | Descente eau pluviale Ø 100mm | ml
05 -08 -004 | Coude PVC de Ø 100mm | U
05 -09 - | Descentes - PVC gris
05 -09 -001 | Descente eau pluviale Ø 80mm | ml
05 -09 -002 | Coude PVC de Ø 80mm | U
05 -09 -003 | Descente eau pluviale Ø 100mm | ml
05 -09 -004 | Coude PVC de Ø 100mm | U
05 -09 -005 | Descente eau pluviale Ø 125mm | ml
05 -09 -006 | Coude PVC de Ø 125mm | U
05 -09 -007 | Descente eau pluviale Ø 140mm | ml
05 -09 -008 | Coude PVC de Ø 140mm | U
05 -09 -009 | Descente eau pluviale Ø 160mm | ml
05 -09 -010 | Coude PVC de Ø 160mm | U
05 -09 -011 | Descente eau pluviale Ø 200mm | ml
05 -09 -012 | Coude PVC de Ø 200mm | U
05 -10 - | Boite à eau métallique laquée
05 -10 -001 | Boite à eau métallique laquée Ø 80mm y compris trop-plein intégré | U
05 -10 -002 | Boite à eau métallique laquée Ø 100mm y compris trop-plein intégré | U
05 -10 -003 | Boite à eau métallique laquée Ø 125mm y compris trop-plein intégré | U
05 -10 -004 | Boite à eau métallique laquée Ø 140mm y compris trop-plein intégré | U
05 -10 -005 | Boite à eau métallique laquée Ø 160mm y compris trop-plein intégré | U
05 -10 -006 | Boite à eau métallique laquée Ø 200mm y compris trop-plein intégré | U
05-11 - | Dauphin fonte
05 -11 -001 | Dauphin fonte Ø 80mm | U
05 -11 -002 | Dauphin fonte Ø 100mm | U
05 -11 -003 | Dauphin fonte Ø 125mm | U
05 -11 -004 | Dauphin fonte Ø 140mm | U
05 -12 - | Accessoires
05 -12 -001 | Fourniture et mise en place de grillage PVC souple dans gouttières et chéneaux | ml
05 -12 -002 | Fourniture et mise en place de pointes acier contre pigeons | ml
05 -12 -003 | Fourniture et pose de garde-grève de 15x15cm en zinc avec couvercle perforé de 5cm de hauteur | U
05 -12 -004 | Fourniture et pose de garde-grève de 20x20cm en zinc avec couvercle perforé de 5cm de hauteur | U
05 -12 -005 | Fourniture et pose de crapaudine extensible en fer galvanisé Ø 80 à 100mm | U
05 -12 -006 | Fourniture et pose de crapaudine extensible en fer galvanisé Ø 110 à 130mm | U
05 -12 -007 | Fourniture et pose de crapaudine extensible en fer galvanisé Ø 140 à 170mm | U
05 -12 -008 | Fourniture et pose de crapaudine extensible en fer galvanisé Ø > à 170mm | U
05 -12 -009 | Fourniture et pose de pare-graviers | ml
06 - | Ouvrages métalliques pour tous types de couverture
06 -01 - | Les rives
06 -01 -001 | Fourniture et pose d'une rive en zinc | ml
06 -01 -002 | Fourniture et pose d'une rive en aluminium prélaqué | ml
06 -04 - | Les solins
06 -04 -001 | Fourniture et pose d'un solin en zinc engravé | ml
06 -04 -002 | Fourniture et pose d'un solin en aluminium laqué | ml
06 -05 - | Les joints de dilatation
06 -05 -001 | Fourniture et pose d'un couvre joint de dilatation vertical (en façade) | ml
06 -05 -002 | Fourniture et pose d'un couvre joint de dilatation horizontal | ml
06 -05 -003 | Fourniture et pose d'un couvre joint de dilatation sur double costière maçonnée | ml
06 -05 -004 | Fourniture et pose d'un couvre joint de dilatation sur double costière métallique | ml
06 -05 -005 | Traitement et façon d'étanchéité de joint de dilatation à la verticale | ml
06 -05 -006 | Traitement et façon d'étanchéité de joint de dilatation à l'horizontale | ml
06 -06 - | Les couvertines
06 -06 -001 | Fourniture et pose d'une couvertine en acier prélaqué (teinte au choix du maître d'ouvrage) | ml
06 -06 -002 | Fourniture et pose d'une couvertine en aluminium (teinte au choix du maître d'ouvrage) | ml
06 -06 -003 | Fourniture et pose d'une couvertine en zinc | ml
07 - | Travaux d'entretien, de mise en sécurité et de petite réparation des toitures
07 -01 - | Entretien des couvertures en PST ou TAN
07 -01 -001 | Balayage de couverture en PST ou TAN et évacuation des détritus en décharge publique | m²
07 -01 -002 | Nettoyage par jet d'eau haute pression et évacuation des détritus à la décharge publique | m²
07 -01 -003 | Réparation ponctuelle pour une surface ≤ 5m² y compris fournitures | F
07 -02 - | Entretien des toitures terrasses étanchées
07 -02 -001 | Traitement préventif des germinations par épandage de désherbant | m²
07 -02 -002 | Arrachage de mauvaises herbes et ratissage de protection lourde meuble de toiture terrasse | m²
07 -02 -003 | Nettoyage ponctuel d'une toiture étanchée auto-protégée | m²
07 -02 -004 | Recollement des chapes aluminisées des relevés | m²
07 -02 -005 | Renfort superficiel de chape autoprotégée | m²
07 -02 -006 | Petite reprise de peinture en 2 couches sur ouvrages métalliques | m²
07 -02 -007 | Remise en place locale des gravillons déplacés | m²
07 -02 -008 | Régalage de la protection meuble | m²
07 -02 -009 | Réparation ponctuelle pour une surface ≤ 5m² y compris fournitures | F
07 -03 - | Entretien des toitures végétalisées
07 -03 -001 | Désherbage manuel et ratissage des feuilles | m²
07 -03 -002 | Contrôle et nettoyage des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales | ml
07 -03 -003 | Remplacement de la couche de végétation | m²
07 -03 -004 | Contrôle du système d'irrigation | F
07 -03 -005 | Purge du système complet avant mise en hivernage | F
07 -03 -006 | Remise en eau du système après hivernage | F
07 -03 -007 | Taille de la végétation | m²
07 -03 -008 | Fertilisation | m²
07 -04 - | Entretien des enrobés
07 -04 -001 | Nettoyage d'enrobés au jet haute pression | m²
07 -04 -002 | Nettoyage ponctuel d'enrobés | m²
07 -04 -003 | Réparation des nids de poule | m²
07 -05 - | Entretien des gouttières, chéneaux et descentes
07 -05 -001 | Nettoyage de chéneaux | ml
07 -05 -002 | Nettoyage de gouttières | ml
07 -05 -003 | Dégorgement de descente jusqu'à 3,00m | U
07 -05 -004 | Dégorgement de descente de plus de 3,00m jusqu'à 10,00m | U
07 -05 -005 | Dégorgement de descente de plus de 10,00m jusqu'à 20,00m | U
07 -05 -006 | Dégorgement de descente de plus de 20,00m | U
07 -05 -007 | Nettoyage des crapaudines | U
07 -06 - | Entretien tous types de toitures
07 -06 -001 | Rédaction d'un rapport d'entretien de toiture | U
07 -07 - | Recherche de fuite
07 -07 -001 | Recherche de fuite et colmatage sur toiture en PST ou TAN, surface de 0 à 50 m² | F
07 -07 -002 | Majoration à l'article 07-07-001 par tranche de 50 m² supplémentaire | F
07 -07 -003 | Recherche de fuite et colmatage sur toiture terrasse étanchée, surface de 0 à 50 m² | F
07 -07 -004 | Majoration à l'article 07-07-003 par tranche de 50 m² supplémentaire | F
07 -07 -005 | Recherche de fuite par fumigène | m²
07 -07 -006 | Recherche de fuite par gaz traceur | m²
07 -07 -007 | Rédaction d'un rapport de recherche de fuite | U
07 -08 - | Réparation tous types de couverture
07 -08 -001 | Réparation de revêtement d’étanchéité de type « Flashing » | m²
07 -09 - | Mise en eau
07 -09 -001 | Mise en eau d'une toiture terrasse | m²
07 -09 -002 | Mise en eau d'un chéneau | ml
07 -10 - | Sondages (toitures terrasses)
07 -10 -001 | Réalisation d'un sondage sur toiture terrasse afin de définir la composition du complexe (du support jusqu’à la protection) et l'état des différents éléments constituant le complexe d'étanchéité y compris calfeutrement à l'issue | U
07 -10 -002 | Rédaction d'un rapport de sondage | U
07 -11 - | Travaux à l'heure
07 -11 -001 | Travaux pendant les heures légales | H
07 -11 -002 | Majoration pour prestations ou interventions réalisées de nuit entre 22h00 et 05h00 | H
07 -11 -003 | Majoration pour prestations ou interventions réalisées le week-end ou les jours fériés | H
08 - | Protections de sécurité permanentes
08 -01 - | Lignes de vie
08 -01 -001 | Fourniture et pose de potelet d'extrémité sur dalle béton | U
08 -01 -002 | Fourniture et pose de potelet intermédiaire sur dalle béton | U
08 -01 -003 | Fourniture et pose de potelet d'angle sur dalle béton | U
08 -01 -004 | Fourniture et pose d'amortisseur d'énergie | U
08 -01 -005 | Fourniture et pose de ridoir, cosse cœur et toute sujetions | F
08 -01 -006 | Fourniture et pose de cable inox | ml
08 -02 - | Points d'ancrages
08 -02 -001 | Fourniture et pose d'un point d'ancrage y compris étanchéité sur tous support | U
08 -03 - | Echelle à crinoline
08 -03 -001 | Fourniture et pose d'une échelle à crinoline jusqu'à 8,00m de hauteur en une seule volée | ml
08 -03 -002 | Fourniture et pose d'une échelle à crinoline > 8,00m de hauteur en plusieurs volées avec palier de repos tous les 6,00m | ml
08 -04 - | Garde corps
08 -04 -001 | Fourniture et pose de garde-corps de sécurité en aluminium de 1100mm, fixé à la française, sur dalle ou sur relevé d'acrotère | ml
08 -04 -002 | Fourniture et pose de garde-corps de sécurité en aluminium de 1100mm, fixé à l'anglaise, sur relevé d'acrotère ou sur façade | ml
08 -04 -003 | Fourniture et pose de garde-corps de sécurité en aluminium de 1100mm, auto-portant | ml
08 -04 -004 | Plus-value aux articles 08-04-001 à 08-04-003 pour plinthe sur garde-corps de sécurité de 100mm de hauteur | ml
08 -05 - | Vérification d'éléments de sécurité permanents
08 -05 -001 | Contrôle initial de mise en service par organisme agréé | 1/2J
08 -05 -002 | Vérification d'éléments de sécurité en toiture par une personne compétente | 1/2J
09 - | Fenêtres - Lanterneaux - Exutoires - Verrières
09 -01 - | Dépose de fenêtres de toit, lanterneaux ou exutoires
09 -01 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique de lanterneau ou exutoire | U
09 -01 -002 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un dispositif de commande de lanterneau de désemfumage | U
09 -02 - | Lanterneaux - Exutoires
09 -02 -001 | Lanterneau fixe de 1,00x1,00m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -002 | Exutoire de fumées de 1,00x1,00m spécialcaged'escalier avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -003 | Lanterneau fixe de 1,20x1,20m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -004 | Exutoire de fumées de 1,20x1,20m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -005 | Lanterneau fixe de 1,40x1,40m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -006 | Exutoire de fumées de 1,40x1,40m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -007 | Lanterneau fixe de 1,60x1,60m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -008 | Exutoire de fumées de 1,60x1,60m avec dôme PCA 16 mm | U
09 -02 -009 | Fourniture et pose en remplacement d'une plaque PCA 16 mm 1,00x1,00m | U
09 -02 -010 | Plus value à l'article 09-02-009 pour plaque > 1,00x1,00 | U
09 -03 - | Verrières
09 -03 -001 | Réfection des mastics et/ou joints d'étanchéité sur couverture en verre | ml
10 - | Travaux connexes
10 -01 - | Travaux de maçonnerie
10 -01 -001 | Reprise d'épaufrures sur corniches | ml
10 -01 -002 | Reprise d'épaufrures sur chéneaux maçonnés | ml
10 -01 -003 | Reprise d'épaufrures sur acrotères ou costières maçonnés | ml
10 -02 - | Travaux de revêtement de façades
10 -02 -001 | Raccord d'enduit de façade | m²
10 -02 -002 | Raccord de peinture de façade | m²
10 -03 - | Travaux de démolition et de percements
10 -03 -001 | Démolition et évacuation de souche de cheminée | U
10 -03 -002 | Percement de Ø < 10cm y compris calfeutrement et évacuation des gravats en décharge publique | U
10 -03 -003 | Percement de Ø > 10cm et < 20cm y compris calfeutrement et évacuation des gravats en décharge publique | U
10 -03 -004 | Percement de Ø > 20cm y compris calfeutrement et évacuation des gravats en décharge publique | U
10 -03 -005 | Plus-value aux articles 10-03-002 à 10-03-004 pour matériaux durs | U
10 -04 - | Travaux de dépose d'équipements techniques
10 -04 -001 | Dépose et évacuation en décharge publique d'une antenne ou d'une parabole | U
10 -04 -002 | Dépose propre pour réemploi d'une antenne ou d'une parabole | U
10 -04 -003 | Repose d'une antenne ou d'une parabole | U
10 -04 -004 | Réglage d'une antenne ou d'une parabole | U
10 -04 -005 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un moteur de VMC | U
10 -04 -006 | Dépose propre pour réemploi d'un moteur de VMC | U
10 -04 -007 | Repose d'un moteur de VMC | U
10 -04 -008 | Cablage et essai d'un moteur de VMC | U
10 -04 -009 | Dépose et évacuation en décharge publique d'un groupe de climatisation | U
10 -04 -010 | Dépose propre pour réemploi d'un groupe de climatisation | U
10 -04 -011 | Repose d'un groupe de climatisation | U
10 -04 -012 | Cablage, recharge de gaz et essai d'un groupe de climatisation | U
10 -05 - | Evacuations de gravats (quand ils ne sont pas générés par le titulaire du marché)
10 -05 -001 | Descente et évacuation de gravats par tous moyens jusqu'à 18m de hauteur (volume de la démolition majoré de 40% pour foisonnement) | m3
10 -05 -002 | Majoration par mètre supplémentaire pour évacuation de gravats de plus de 18m de hauteur (nbre de mètres x volume de l'article ci-dessus) | m3
11- | INTERVENTION ETANCHEITE SUR TOITURE MUNIE D'UNE VEGETALISATION EXISTANTE
11-01- | Depose partielle du systéme d'irrigation | m²
11-02- | Depose de la végétalisation existante à proximité pour réemploie
11-02-01- | Cas tapis précultivé | m²
11-02-02- | Cas micro-mottes | m²
11-02-03- | Cas semis | m²
11-02-04- | Cas box | m²
11-02-05- | Nettoyage de l'étancheité | m²
11-03- | Intervention sur étancheité suivant articles disponibles sur bordereau | m²
11-04- | Remise en place de la végétalisation stockée à proximité
11-04-01- | Cas tapis précultivé | m²
11-04-02- | Cas micro-mottes | m²
11-04-03- | Cas semis | m²
11-04-04- | Cas box | m²
11-05- | Remise en place du systéme d'irrigation | m²
11-06- | Remise en état du systéme d'irrigation existant
11-06-01- | Tous les organes en fonction de la surface suivant les surfaces végétalisées jusqu’à 50 m² | m²
11-06-02- | Tous les organes en fonction de la surfacesuivant les surfaces végétalisées entre 50 m² et 100 m² | m²
11-06-03- | Tous les organes en fonction de la surface suivant les surfaces végétalisées de plus de 100 m² | m²
11-06-04- | Remplacement tuyau d'irrigation dans le cas d'un système d'aspersion | ml
11-06-05- | Remplacement tuyau d'irrigation dans le cas d'un système de goute-à-goutte | ml
11-06-06- | Remplacement électrovanne alimentée par batterie | à l'unité
11-06-07- | Remplacement électrovanne alimentée sur secteur ( prevoir électricien selon configuration) | à l'unité
11-06-08- | Remplacement regard dans lequel est logée l'electrovanne | à l'unité
11-06-09- | Remplacement asperseur (modele a voir sur place) | à l'unité
11-06-10- | Purge hivernale et fermeture du système d'irrigation | Forfait
11-06-11- | Remise en service du sytéme d'irrigation après l'hiver | Forfait
11-07-01- | Entretien végétalisation existante en tapis précultivés | Forfait
11-07-02- | Entretien végétalisation existante en micr-mottes | Forfait
11-07-03- | Entretien végétalisation existante en semis | Forfait
11-07-04- | Entretien végétalisation existante en box | Forfait
12- | INTERVENTION ETANCHEITE SUR TOITURE MUNIE D'UNE INSTALLATION DE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE
12-01- | Deconnexion électrique ( à la charge d'un électricien) | Forfait
12-01-02- | Depose des panneaux ( à la charge d'un électricien et selon type de supports des panneaux) | Par lot de 10
12-01-03- | Stockage des panneaux en sécurité | Par lot de 10
12-01-04- | Remise en place des panneaux ( à la charge d'un électricien et selon type de supports des panneaux) | Par lot de 10
12-01-05- | Reconnexion électrique des panneaux ( à la charge d'un électricien) | Forfait

## sommaire
Marché N° 25-09
LOT 1 Travaux de petit entretien courant de réparation d’étanchéité sur bâtiments et toitures
SOMMAIRE BPU
1 | Installations - Préparations - Sécurité
2 | Accès en hauteur - Levage - Approvisionnement - Evacuation
3 | Couvertures PST ou TAN
4 | Etanchéité
5 | Evacuation des Eaux Pluviales (EP)
6 | Ouvrages métalliques pour tous types de couverture
7 | Travaux d'entretien, de mise en sécurité et de petite réparation des toitures
8 | Protections de sécurité permanentes
9 | Fenêtres - Lanterneaux - Exutoires - Verrières
10 | Travaux connexes
11 | Intervention étanchéité sur toiture munie d'une végétalisation existante
12 | Intervention étanchéité sur toiture munie d'une installation photovoltaique