## Lot 5
Accord-cadre USN AC TRAVAUX
DQE
LOT N°5 / 2025-001-005 Chauffage - Ventilation - Climatisation, désenfumage, plomberie, sanitaire
Nom du candidat
Articles | FOURNITURE ET POSE DES MATERIAUX DESIGNES CI-DESSOUS Y COMPRIS TOUTES SUJETION DE DEPLACEMENT,POSE,FIXATION,RACCORDEMENT, LIVRAISON,PRISE DE COTES,JOINTS… | Prix unitaire | Quantité | Unité | Prix HT
TUBE ET RACCORD PVC GRIS DIAM 32 NF EVACUATION
05.005 | MANCHON FF pour tube PVC diamètre 32 |  | 5 | U | 0
05.006 | CULOTTE 45 pour Tube PVC diamètre 32 |  | 10 |  | 0
05.007 | CULOTTE 90 pour Tube PVC diamètre 32 |  | 3 | U | 0
TUBE ET RACCORD CUIVRE NF SANCO DIAM 20/22
05.101 | Tube CUIVRE DIAM 20/22 |  | 50 | ml | 0
05.102 | COUDE MF FF CUIVRE A SERTIR 90 DIAM 20/22 |  | 15 | U | 0
TUBE ET RACCORD PER GAINEE NF DIAM 16 ROUGE OU BLEU
05.111 | Tube PER DIAM 16 GAINEE |  | 80 | ml | 0
05.112 | COUDE MF FF LAITON A SERTIR OU A GLISSEMENT 90 PER DIAM 16 |  | 20 | U | 0
05.113 | TE EGALE FFF LAITON A SERTIR OU A GLISSEMENT PER DIAM 16 |  | 20 | U | 0
05.114 | RACCORD LAITON M 12/17 A SERTIR OU A GLISSEMENT POUR PER DIAM 16 |  | 20 | U | 0
APPAREIL SANITAIRES BLANC
05.156 | LAVABO sur colonne avec colonne |  | 5 | U | 0
05.157 | LAVABO PMR y compris equerre |  | 5 | U | 0
05.163 | pack WC |  | 3 | U | 0
05.164 | pack WC PMR |  | 3 | U | 0
05.165 | Pack Urinoir |  | 6 | U | 0
05.166 | Bati support WC autoportant |  | 5 | U | 0
05.167 | Plaque de commande pour bati support blanc |  | 5 | U | 0
05.168 | WC suspendu pour bati support |  | 5 | U | 0
05.169 | WC suspendu pour bati support ralongée PMR |  | 5 | U | 0
05.170 | Panneau pour habillage de bâti-support WC |  | 5 | U | 0
ROBINETTERIE NF ACS
05.171 | Robinet temporisé de lavabo TYPE 1 |  | 10 | U | 0
05.172 | Robinet temporisé de lavabo TYPE 2 |  | 10 | U | 0
CHAUFFE EAU NF ACS
05.192 | CHAUFFE EAU MURALE 100 LITRES NF ACS |  | 2 | U | 0
05.193 | CHAUFFE EAU MURALE 150 LITRES NF ACS |  | 2 | U | 0
05.194 | CHAUFFE EAU MURALE 15 LITRES SOUS EVIER NF ACS |  | 2 | U | 0
05.195 | Goupe de sécurité INOX pour chauffe eau NF ACS |  | 4 | U | 0
05.196 | Siphon pour groupe de sécurité NF ACS |  | 4 | U | 0
Ventilation
05.468 | Caisson de type VIM KSTD avec sectionneur Qm < 600 m3/h ou techniquement équivalent, compris support, sortie de toiture et costière |  | 1 | U | 0
05.469 | Caisson de type VIM KSTD avec sectionneur 601 < Qm < 1500 m3/h ou techniquement équivalent, compris support, sortie de toiture et costière |  | 1 | U | 0
05.470 | Caisson de type VIM KSTD avec sectionneur 1500 < Qm < 2500 ou techniquement équivalent, compris support, sortie de toiture et costière |  | 1 | U | 0
Prestation hors BPU
05.726 | Niveau I (N1) : Ouvriers d’exécution |  | 120 | Heures | 0
05.727 | Niveau II (N2) : Ouvriers professionnels |  | 120 | Heures | 0
05.728 | Niveau III (N3) : Compagnons professionnels |  | 80 | Heures | 0
05.729 | Niveau IV (N4) : Maîtres ouvriers ou chefs d’équipe |  | 80 | Heures | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA | 20%
|  |  |  | TOTAL TTC | 0
A
Le
Signature et cachet du prestataire