## LOT CVC
LOT 13A - CVC et Désenfumage
|  | 2025 02 21 |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I | Prescriptions générales | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.12 | Synthèse | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.14 | Contrôles et essais | Compris |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| I.15 | Documents à remettre par l'entreprise |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Documents d'exécution | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Dossier de recolement | ens |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV | Description des ouvrages |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.1 | Travaux de dépose |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 1 | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 2 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 3 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 4 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose phase 5 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.2 | Continuité de service |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réalimentation du bâtiment administratif |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Canalisations enterrées préisolée | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.5 | Emission calorifique et frigorifique |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Radiateur existant déposé et reposé |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 4 |  | 0
|  | Radiateur neuf |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Unité terminales plafonières |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Cassette 4 tubes | u |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 9 |  | 0 | 18 |  | 0 | 22 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Cassette 2 tubes | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recycleur | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Flexible de raccordement | u |  |  | 0 | 34 |  | 0 | 36 |  | 0 | 76 |  | 0 | 88 |  | 0 | 4 |  | 0
|  | Vanne motorisée | u |  |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 38 |  | 0 | 44 |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Régulateur | u |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 9 |  | 0 | 18 |  | 0 | 22 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Evacuation des condensats | ens |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 9 |  | 0 | 19 |  | 0 | 22 |  | 0 | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.6 | Réseaux de distribution |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseaux de chauffage |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 21,3x2,3 | m |  |  | 0 | 102 |  | 0 | 108 |  | 0 | 258 |  | 0 | 222 |  | 0 | 28 |  | 0
|  | Tube acier noir 26,9x2,3 | m |  |  | 0 | 40 |  | 0 | 24 |  | 0 | 32 |  | 0 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Tube acier noir 33,7x2,9 | m |  |  | 0 | 6 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 42,4x2,9 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m |  |  | 0 | 148 |  | 0 | 148 |  | 0 | 290 |  | 0 | 286 |  | 0 | 28 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 15 | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 20 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 25 | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage DN 25 | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseaux d'eau glacée |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 26,9x2,3 | m |  |  | 0 | 66 |  | 0 | 82 |  | 0 | 176 |  | 0 | 170 |  | 0 | 28 |  | 0
|  | Tube acier noir 33,7x2,9 | m |  |  | 0 | 36 |  | 0 | 16 |  | 0 | 76 |  | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 42,4x2,9 | m |  |  | 0 | 16 |  | 0 | 18 |  | 0 | 22 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 48,3x2,9 | m |  |  | 0 | 86 |  | 0 | 12 |  | 0 | 18 |  | 0 | 22 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 60,3x3,2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 76,1 x 2,9 | m |  |  | 0 | 80 |  | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tube acier noir 88,9 x 3,2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Calorifuge | m |  |  | 0 | 284 |  | 0 | 152 |  | 0 | 292 |  | 0 | 244 |  | 0 | 28 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 20 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 32 | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 40 | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 50 | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement 1/4 de tour DN 65 | u |  |  |  | 2
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.7 | Ventilation mécanique |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Adaptation des centrales |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Remplacement des filtres F7 par de filtre F9 | ens |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Variateurs de fréquence | ens |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 85 |  | 0 |  |  | 0 | 165 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 0 |  |  | 0 | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 40 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit rectangulaire | kg |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 0 | 21 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 0 | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Caisson de filtration F9 | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapets d'équilibrage à iris | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 0 | 58 |  | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 0 | 44 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Réseau issu de la CTA 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulateur à débit constant | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 |  | 0
|  | Diffuseur linéaire (soufflage et extraction) | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 125 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25 |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 315 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 355 | m |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Clapet coupe-feu | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ventilation des locaux pour risque infectieux |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 160 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit de ventilation circulaire Ø 250 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | Registre de fermeture manuel |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | Extracteur |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IV.8 | Régulation - Gestion technique centralisée |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulation des UTA | compris |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Régulation du recycleur de la salle ISO7 | compris |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Raccordement sur GTC | ens |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V | Désenfumage mécanique |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.1 | Désenfumage de la circulation de l'UHCD |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Amenées d'air au lot menuiseries extérieures |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille d'extraction en plafond | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56 |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tourelle d'extraction | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Coffret de relayage | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.2 | Désenfumage de la galerie |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Chassis d'air neuf au lot menuiseries extérieures |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille murale y compris percement de la façade | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 | 22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille intérieure | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille d'extraction en plafond | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 | 106.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tourelle d'extraction | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Coffret de relayage | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Reprises sous œuvre | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.3 | Désenfumage de la circulation des urgences filière longue |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rebouchege d'une VB | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet d'air neuf | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Rebouchage d'une VH | ens |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille d'extraction en plafond | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 | 26.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.4 | Désenfumage de la circulation nord des urgences |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille murale y compris percement de la façade | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Conduit EI60 | m² |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56 |  | 0 |  |  | 0
|  | Volet tunnel | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Grille intérieure | u |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V.10 | Autres travaux de désenfumage |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Suppression de l'amenée d'air ZF0C10 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Suppression de la ventilation haute TDEZF0B5 | ens |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VI | Travaux électriques |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Raccordement électriques | ens |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0