## Page de garde
MAÎTRE D'OUVRAGE
CHU St ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT GHT LOIRE
Hôpital du GIER
19, Rue Victor Hugo
42 400 Saint-Chamond
T : 04 77 75 24 39
Restructuration des urgences et du hall d'accueil de l'HOPITAL DU GIER à SAINT-CHAMOND (42)
LOT 14 B SURETE SSI
DPGF
INGENIERIE
TPF INGENIERIE
55 rue de la Villette
69 003 LYON
T : 04 72 13 50 60
ARCHITECTE
SEXTANT architecture
80, Boulevard françois Mitterrand
63 000 Clermont-Ferrand
sextant63@sextant-architecture.com T : 04 73 90 83 29

## LOT CFA
LOT 14B - SURETE et SSI
|  | DPGF |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | GENERALITES |  |  |  |  | 0
|  | Etudes EXE | cis | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Etablissement des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Mise en service, essais, mise à jour du dossier d'identité SSI | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Repérage / Consignation / Déconsignation / Planning / Suivi phasage / Maintien en activité du site | cis | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Mise à jour des synoptique de distribution et des plans | pm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL GENERALITES |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| II | SSI
Travaux de fourniture et pose
Intervention deux fois par jour pendant toute la durée des travaux
|  | AES | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Module CMSI et UCMC | ens | 3 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Consignation et deconsignation de la détection incendie au PCS | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Détecteur Optique de Fumée | U | 149 |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 59 |  | 0 | 52 |  | 0 | 8 |  | 0
|  | Déclencheur manuel rouge y compris accessoires | U | 12 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 7 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Déclencheur manuel vert y compris accessoires | U | 11 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 7 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Indicateur d'action | U | 59 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 13 |  | 0 | 31 |  | 0 | 7 |  | 0
|  | Alarme générale selective | U | 6 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Diffuseur sonore & lumineux | U | 21 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Diffuseur lumineux | U | 20 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 4 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Tableau de Report d'Exploitation au service dédié | U | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Mise à jour de l'UAE | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Raccordement des ventouses pour porte de recoupement CF et cablage des contacts de position | U | 17 |  | 0 | 6 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Ventouse porte de recoupement CF | HL | 0 |  | 0
|  | Configuration et renvoi sur la centrale SSI existante après travaux | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Détection incendie et renvoi au PCS depuis une boucle dédiée "Détection chantier" pendant la toute la durée du chantier | PM |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Actualisation et nomination des nouvelles installations SSI en rapport aux locaux réamenagés (DI, boucle de détection, Arret technique) à la fin des travaux | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Recette / mise en service / Remise du dossier d'identité de sécurité incendie | ens | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Commision de sécurité selon plan de phasage | PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Formation | PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL SSI |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| III | CONTRÔLE D'ACCES
Travaux de fourniture et pose
|  | Lecteur Digicode | U | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Magic Switch | U | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | UTL | U | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Bandeau d'ouverture | HL
|  | Bouton d'ouverture de porte | U | 3 |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Liaisons | ens | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Configuration de l'UTL du local info | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette / mise en service | cis
|  | Formation | PM
|  | TOTAL CONTRÖLE D'ACCES |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| IV | ALARME INTRUSION
Travaux de fourniture et pose
|  | Contact de porte | U | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Extension de l'installation existante | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Remontée d'alarme à la GTC /PCS/DECT | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Liaisons | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Configuration de la centrale existante | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette / mise en service | cis
|  | Formation | PM
|  | TOTAL ALARME INTRUSION |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| V | DISPOSITIF ALARME POUR TRAVAILLEUR ISOLE
|  | Portier exterieur | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moniteur de réception (Banque d'accueil) | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation | PM | 0
|  | TOTAL VISIOPHONIE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| VI | VISIOPHONIE
|  | Portier exterieur | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Moniteur de réception (Banque d'accueil) | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation | PM | 0
|  | TOTAL VISIOPHONIE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| VII | VIDEOSURVEILLANCE
|  | Dépose de caméras | ens | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Déplacement de caméras | ens | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ajout de caméras | ens | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette de l'installation | PM
|  | TOTAL VIDEOSURVEILLANCE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | TVA 20 % |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!