## Page de garde
MAÎTRE D'OUVRAGE
CHU St ETIENNE - ETABLISSEMENT SUPPORT GHT LOIRE
Hôpital du GIER
19, Rue Victor Hugo
42 400 Saint-Chamond
T : 04 77 75 24 39
Restructuration des urgences et du hall d'accueil de l'HOPITAL DU GIER à SAINT-CHAMOND (42)
Lot 14 A ELECTRICITE CFO CFA
DPGF
INGENIERIE
TPF INGENIERIE
55 rue de la Villette
69 003 LYON
T : 04 72 13 50 60
ARCHITECTE
SEXTANT architecture
80, Boulevard françois Mitterrand
63 000 Clermont-Ferrand
sextant63@sextant-architecture.com T : 04 73 90 83 29

## LOT CFO
LOT 14A - CFO
|  | DPGF |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | GENERALITES
|  | Etudes EXE | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Formation du personnel | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Etablissement des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Mise en service, essais | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | TOTAL GENERALITES |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| II | INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Installation de chantier | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Alim. Provisoire / coffrets de chantier y compris raccordements | pm |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TGBT Chantier | U | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Luminaires IP65 y compris câblage | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Repli des installations | ens | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| III | TRAVAUX DE DEPOSES CFO CFA CFA / SSI / VDI
|  | Repérage / Consignation / déconsignation / Suivi phasage / maintien en activité du site | cis | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Prestation contenant : |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Repérage |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Consignation |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Travaux de Dépose |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Déconsignation |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Essais de mise en service |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Suivi phasage |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Maintien en activité du site |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PHASE 0
Travaux préparatoires :
|  | 1. Aménagement des aires de stationnements complémentaires (+19 Places) sur le site et réaménagement des places de stationnement du parking principal (-19 Places). | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Dévoiement des réseaux. | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 1
|  | 1. Aménagement de la zone accueil / bureaux des entrées en lieu et place de la zone attente du hall principal et du kiosque : banque d’accueil, salle d’attente, Sanitaires, 7 guichets et bureau responsable de service. | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Réalisation du clos et couvert de l’extension des consultations en pignon de l’aile Sud-Est. | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 2
|  | 1- Aménagement urgences filière courte et kiosque/détente - Construction galerie de liaison - Extension bureaux médicaux | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Création d’un accès sur la Rue Dugas Montbel pour accès provisoire des urgences filière longue en phase 3. | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3. Réalisation du second-œuvre et des façades de l’extension des consultations en pignon de l’aile Sud-Est. | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 3
|  | 1. Construction MMG / IAO / SAS Ambulances / Attente couchés / PC Infirmier / Déchocage | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Zone SCCM: Aménagements salle ISO 7 , sanitaires | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3. Aménagement du parvis et finalisation de l'auvent végétal. | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 4
|  | 1. Démolition du SAS ambulance | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | 2. Réaménagement zone urgences filière longue Construction UHTCD 6 chambres | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PHASE 5
|  | 1. Aménagement chambres de gardes et bureau biologie | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX DE DEPOSES CFO CFA |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| IV | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE
|  | Etudes / Fourniture et pose / Planning / Suivi phasage / maintien en activité du site / Essais | cis | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
DISPOSITIF D'ARRÊT D'URGENCE
|  | Arrêt d'urgence Général | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence CVC | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Arrêt d'urgence Ondulé | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gestion des éclairages avec mode de fonctionnement Auto / Manu y compris GTC | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CHEMINS DE CÂBLES CFO
|  | CdC CF54/300 | ml | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/200 | ml | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/150 | ml | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/100 | ml | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/50 | ml | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Divers accessoires de pose et de raccordement | PM | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Adjonction de Départs et liaisons Normal Issu du TGBT 1
|  | TDN ISO | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Accueil | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Longue + UHTCD | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Courte | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ARMOIRE IT MED | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Adjonction de Départ et liaison Normal Issu du TGBT 2
|  | Départ Général Extension TGBT2 400A y compris liaison | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Colonnes d'extension TGBT2 | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN ISO | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Accueil | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Longue + UHTCD | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDN Urgence Courte | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ARMOIRE IT MED N | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Adjonction de Départs et liaisons Ondulé Issu des deux coffrets ondulé
|  | TDO Accueil | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDO Urgence Longue + UHTCD | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TDO Urgence Courte | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | BOX déchocage | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Salle ISO | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | Intervention sur colonnes montantes Site en continuité de service | ens | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Note méthodologique | PM | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Moyens conservatoire / Vérifications / Essais / Basculement des installations | ens | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
Dépose des Armoires selon phasage du projet (ECL / PCN / PCO / FM / DIVERS)
|  | TD Urgences RDC 6 | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgences RDC TI12 + IT MED | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Financière | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Jaret | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Colonne centre RDC | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Plateau Technique R1+EN1 RdC | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Nouveaux TD de distribution normal et ondulé
|  | TD SCCM | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Accueil | U | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Kiosque | U | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE COURTE | U | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Armoire IT MED + STS + CPI + Transfo 10Kva (Alim 40A) | U | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE LONGUE + UHTCD + CD | U | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | TD ISO | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| V | APPAREILLAGES
INTERRUPTEURS
|  | Va et vient | U | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Interrupteurs Simple Allumage (SA) | U | 52 |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 9 |  | 0 | 24 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Interrupteurs Double Allumage (DSA) | U | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0
|  | Interrupteurs Simple Allumage Etanche (SAE) | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Interrupteurs Simple Allumage (SA) Gradable | U | 14 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 6 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | horloge et sonde crepusculaire | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
DÉTECTION
|  | Detecteur T1 | U | 31 |  | 0 | 9 |  | 0 | 7 |  | 0 | 1 |  | 0 | 11 |  | 0 | 3 |  | 0
|  | Detecteur T2 | U | 55 |  | 0 | 16 |  | 0 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 11 |  | 0 | 3 |  | 0
|  | Detecteur T3 | U | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Détecteur T4 | U | 46 |  | 0 | 10 |  | 0 | 6 |  | 0 | 8 |  | 0 | 19 |  | 0 | 3 |  | 0
PRISES
|  | PCN | U | 249 |  | 0 | 73 |  | 0 |  |  | 0 | 69 |  | 0 | 107 |  | 0 |  |  | 0
|  | PCN Etanche | U | 30 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 9 |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  | 0
|  | PCO | U | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PDT 01 | U | 78 |  | 0 | 23 |  | 0 |  |  | 0 | 21 |  | 0 | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  | PDT 03 | U | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | PC Triphasé | U | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Occultations | U | 8 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Goulotte deux compartiments | U | 16 |  | 0 | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 5 |  | 0
|  | Colonne murale déchocage x3 et ISO7 x1 | U | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | GTL chambre avec éclairage et veilleuse | U | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0
|  | GTL ISO7 avec éclairage et veilleuse | U | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
COMMANDES DIVERSES
|  | Gestion des éclairages centralisé | Ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL APPAREILLAGES |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VI | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
|  | Occultations | U | 20 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 7 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  | SURETE / Contrôle d'acces / Intrusion | Ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Vdi | Ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Porte sectionnelle | Ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Alimentation.Scialytique | Ens | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationGrille de sécurité | Ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationPorte à enroulement | Ens | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationPorte coulissante | Ens | 16 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationPreneur | Ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationUTA | Ens | 62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62 |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationExtraction risque infectieux | Ens | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationRecycleur | Ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | AlimentationTourelle de désenfumage | Ens | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| VII | ÉCLAIRAGE
ECLAIRAGE D'INTERIEUR
|  | Eclairage T1G | U | 66 |  | 0 | 26 |  | 0 |  |  | 0 | 25 |  | 0 | 14 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Eclairage T2 | U | 92 |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 25 |  | 0 | 46 |  | 0 | 5 |  | 0
|  | Eclairage T3 | U | 27 |  | 0 | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T4 | U | 26 |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 9 |  | 0 | 2 |  | 0
|  | Eclairage T5 | U | 90 |  | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 27 |  | 0 | 35 |  | 0 | 4 |  | 0
|  | Eclairage T5 BIS | U | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T6 | U | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T9 | U | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T10 | U | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T10 G | U | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage GTL (Veilleuse) | PM
|  | Eclairage GTL (Ambiance) | PM
ECLAIRAGE D'EXTERIEUR
|  | Eclairage T8 Ext | U | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T11 Ext | U | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0
|  | Eclairage T12 Ext | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage T13 Ext | U | 4 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
|  | Eclairage Signalétique LOGO des urgences | Ens | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  | Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) | U | 43 |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 24 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Bloc Autonome Portatif d'Intervention (BAPI) | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Télécommande | U | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Canalisation | ens | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL ECLAIRAGE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Armoire Châssis
|  | TD SCCM | ens | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | TD Accueil | ens | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE COURTE | ens | 1 |  | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | TD Urgence FILIERE LONGUE + UHTCD + CD | ens | 1 |  | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | TD ZDG | ens | 1 |  | 0 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0

## LOT CFA
LOT 14A - CFA
|  | DPGF |  | TOTAL |  |  | Phase 1 |  |  | Phase 2 |  |  | Phase 3 |  |  | Phase 4 |  |  | Phase 5
[6 empty] | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m² |  |  | m²
Article |  | Désignation des travaux | Unité | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T. | Quantités | Prix unitaires € H.T. | Total € H.T.
| I | GENERALITES |  |  |  |  | 0
|  | Etudes EXE | cis | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Etablissement des documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Mise en service, essais, mise à jour DOE | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Repérage / Consignation / Déconsignation / Planning / Suivi phasage / Maintien en activité du site | cis | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Mise à jour des synoptique de distribution et des plans | pm | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL GENERALITES |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| II | TRAVAUX DE DEPOSE (dans Article III CFO)
|  | Travaux de dépose équipements CFO et CFA selon plans de phasage | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Repérage / Suivi phasage / maintien en activité du site | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| III | DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
|  | Dépose des équipements existant | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Chemins de câbles et liaisons existante | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Apparaillages terminaux (Détecteur optique de fumée, Déclencheur manuel,Indicateur d'action,diffuseur d'alarme sonore, contrôle d'accès, prise RJ45, câbles et autres équipement…) | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Conservation des bornes WIFI et DECT | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
CHEMINS DE CÂBLES CFA
|  | CdC CF54/300 | ml | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/150 | ml | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | CdC CF54/100 | ml | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Divers accessoires de pose et de raccordement | PM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DISTRIBUTIONS ELECTRIQUE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| IV | VDI
Travaux de fourniture et pose
|  | Tirage d'une liaison FO depuis Répartiteur | ens | 3 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
Fourniture et pose des nouveaux points de connexion VDI jusqu'au local informatique
|  | Coffret VDI | ens | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Test Téléphone urbain (PCS) | PM | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Prises RJ45 y compris liaison | U | 77 |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 32 |  | 0 | 11 |  | 0 | 4 |  | 0
|  | PDT 01 | U | 78 |  | 0 | 23 |  | 0 |  |  | 0 | 21 |  | 0 | 34 |  | 0 |  |  | 0
|  | PDT 03 | U | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Prises HDMI y compris liaison | U | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette des installations | U | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Repérage / essais / inventaire | PM | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Fourniture de cordons de brassage avec une réserve de 10% | U | 4 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
|  | TOTAL VDI |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| V | APPEL MALADE
Equipements Serveurs
|  | Serveur Appel malade | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Switch | U | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Paramétrage Switche et IPBX du site | PM |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Equipements Centraux
|  | AES | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Centrale | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Afficheur centrale | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Tableau de Report | U | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0
Equipements Chambre
|  | Poire Appel Malade avec commande éclairage et veilleuse | U | 51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 16 |  | 0 | 31 |  | 0 |  |  | 0
|  | Voyant d'appel en couloir de chambre /sanitaires | U | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 12 |  | 0 | 13 |  | 0 |  |  | 0
|  | Boitier d'aquittement chambre/sanitaires | U | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 12 |  | 0 | 13 |  | 0 |  |  | 0
|  | Tirette Sdb / Sanitaires | U | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 5 |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  | 0
|  | Report GTC | ens | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Recette / mise en service | PM |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Formation | PM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | TOTAL APPEL MALADE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| IX | TV
|  | Prise RJ45 | U | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 90 | 0
|  | PC (TV) | PM
|  | Mise en service | PM
|  | TOTAL TV |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
| X | DISTRIBUTION HORAIRE
|  | Horloge réceptrice | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Configuration et synchronisation avec la centrale horaire existante | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Mise en service | ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL DISTRIBUTION HORAIRE |  |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0 |  | Sous-total HT | 0
|  | MONTANT TOTAL HT € |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | TVA 20 % |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | MONTANT TOTAL TTC € |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!