## Feuil1
CGSS REUNION |  |  | Lot : |  | 05
|  |  | Phase : |  | DCE
AMENAGEMENT ACCUEIL ET TRAVAUX PRENEUR |  |  | Date : |  | FEV.2025 | Ind : 0
CLIMATISATION / VENTILATION
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | CDPGF
AR | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | Qté BET | Qté Ent. | P.U. HT EUROS | P.T. HT EUROS
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP et plans joints y compris toutes sujétions de :
CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR
DISTRIBUTION
EAU GLACEE
Distribution intérieure
| - Raccordement sur les attentes existante (en FP du RDC) y compris vanne de réglages, … | ens | 1 |  |  | 0
| - Tube acier noir, calorifugé par coquille et par mousse en terminal, compris raccords, supports, fixations, accessoires, … | ml | 135 |  |  | 0
| TOTAL DISTRIBUTION | ....... | ......... |  | ..................... | 0
TERMINAUX
VENTILO CONVECTEUR EAU GLACEE
VCC | - Ventilo-convecteur type cassette compris éléments de fixation | u | 5 |  |  | 0
| - Panoplie, vannes, … | u | 5 |  | compris | compris
| - Thermostat de commande à 3 modes + bouton de signalement de présence | u | 5 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 1 |  | compris | compris
| - Raccordement électrique | u | 5 |  | compris | compris
VCM | - Ventilo-convecteur type mural compris éléments de fixation | u | 1 |  |  | 0
| - Panoplie, vannes, … | u | 1 |  | compris | compris
| - Thermostat de commande à 3 modes + bouton de signalement de présence | u | 1 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 1 |  | compris | compris
| - Raccordement électrique | u | 1 |  | compris | compris
VCG | - Ventilo-convecteur type horizontal non carrossé compris éléments de fixation | u | 2 |  |  | 0
| - Panoplie, vannes, … | u | 2 |  | compris | compris
| - Thermostat de commande à 3 modes + bouton de signalement de présence | u | 1 |  |  | 0
| - Evacuation calorifugée des condensats | ens | 1 |  | compris | compris
| - Raccordement électrique | u | 2 |  | compris | compris
ACCESSOIRES
| - Thermostat de commande centralisée espace "libre service" | u | 1 |  |  | 0
| TOTAL TERMINAUX | ....... | ......... |  | ..................... | 0
RESEAUX AERAULIQUES
- Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé calorifugé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage
| Ø 250 | ml | 30 |  |  | 0
- Conduit circulaire flexible souple alu insonorisé compris accessoires
| Ø 250 | ml | 6 |  |  | 0
| TOTAL RESEAUX AERAULIQUES | ....... | ......... |  | ..................... | 0
DIFFUSION
SOUFFLAGE
| - Diffuseur circulaire a jet tourbilonnaire avec plaque 600x600mm, compris registre | u | 6 |  |  | 0
REPRISE
| - Grille de reprise à ailettes fixes en FP sous le Ventilo-convecteur VC-G, compris registre, contre cadre et plenum de raccordement | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL DIFFUSION | ....... | ......... |  | ..................... | 0
| TOTAL CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR |  |  |  |  | 0
VENTILATION
AIR NEUF
RESEAUX
- Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé calorifugé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage
| Ø 125 | ml | 30 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 5 |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 23 |  |  | 0
| Ø 315 | ml | 3 |  |  | 0
| - Registre manuel | ens | 1 |  |  | 0
GRILLES ET DIFFUSEURS
| - Bouche de soufflage réglable en acier et registre | u | 7 |  |  | 0
| TOTAL AIR NEUF | ....... | ......... |  | ..................... | 0
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
RESEAUX
- Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage
| Ø 125 | ml | 4 |  |  | 0
| - Registre manuel | ens | 1 |  |  | 0
GRILLES ET BOUCHES
| - Bouche d'extraction autoréglable, compris raccordement | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE | ....... | ......... |  | ..................... | 0
VENTILATION DE CONFORT
CAISSON DE VENTILATION
- Caisson de ventilation compris éléments de fixation
| 425 m3/h | u | 1 |  |  | 0
| - Kit manchette souple MO | u | 1 |  |  | 0
| - Plots anti-vibratiles | u | 4 |  |  | 0
| - Isolation du caisson | u | 1 |  |  | 0
| - Variateur de vitesse | u | 1 |  |  | 0
| - Kit pressostat | u | 1 |  |  | 0
| - Interrupteur de proximité | u | 1 |  |  | 0
| - Visière pare-pluie + grille | u | 1 |  |  | 0
| - Raccordement électrique | u | 1 |  |  | 0
RESEAUX
- Conduit circulaire en acier galvanisé spiralé compris raccordement, fixation et accessoires de supportage
| Ø 125 | ml | 2 |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 50 |  |  | 0
| - Registre manuel | u | 1 |  |  | 0
| - Piège à son en gaine | u | 1 |  |  | 0
| - Clapet coupe feu, déclenchement autocommandé, contacts. | u | 6 |  |  | 0
GRILLES ET BOUCHES
| - Bouche d'extraction autoréglable, compris raccordement | u | 2 |  |  | 0
| - Grille d'extraction sur conduit cylindrique | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION DE CONFORT | ....... | ......... |  | ..................... | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  |  | 0
GTC
| - Extension et raccordement du RDC sur l'installation existante | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL GTC |  |  |  |  | 0
DIVERS
| Carottages / calfeutrements en voile à la charge du présent lot pour le passage des réseaux de ventilation du RDC (DN 160). | u | 3 |  |  | 0
| Plans d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| Essais - réglage et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR
| DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
| TERMINAUX |  |  |  |  | 0
| RESEAUX AERAULIQUES |  |  |  |  | 0
| DIFFUSION |  |  |  |  | 0
VENTILATION
| AIR NEUF |  |  |  |  | 0
| VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE |  |  |  |  | 0
| VENTILATION DE CONFORT |  |  |  |  | 0
| GTC |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
T.V.A. 8,5 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0