## CDPGF
CGSS RÉUNION |  |  | Lot |  | 03
|  |  | Phase : |  | DCE
Aménagement accueil et travaux du site Grand Sud Casabona |  |  | Date : |  | FEV 2025 | Ind : 0
LOT ELECTRICITE CF & cf
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | CDPGF
Rep. | Désignation | u | Qté Bet | Qté Ent | P. U. € HT | TOTAL € HT
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions.
* | -------- COURANTS FORTS --------
INSTALLATION CHANTIER
| - Coffret d'alimentation électrique du chantier y compris l'alimentation | u | 14 |  |  | 0
* | INSTALLATION CHANTIER |  |  |  |  | 0
GROUPE ELECTROGENE
| - Groupe électrogène | u | 1 |  |  | 0
| - Disjoncteur général GE | ens | 1 |  |  | 0
| - Remplissage initial cuve FOD et réservoir embarqué | litre | 1800 |  |  | 0
| - Echappement | ml | 5 |  |  | 0
| - Silencieux acoustique | ens | 1 |  |  | 0
| - Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
ONDULEUR
| - Onduleur | u | 1 |  |  | 0
| - Transformateur d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordements (HO7RNF) | ens | 1 |  |  | 0
* | ONDULEUR |  |  |  |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
| - Modification TGBT pour pose inversur de sources | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TGBT pour alimentation TD RDM | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TGBT pour alimentation TDO RDM | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise à jour schèma électrique | PM |  |  | compris | compris
| - TD RDM | ens | 1 |  |  | 0
| - TDO RDM | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TD RDM+1 y compris mise à jour shcèma électrique | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TD RDM+2 y compris mise à jour shcèma électrique | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TD RDM+3 y compris mise à jour shcèma électrique | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TD RDM+4 y compris mise à jour shcèma électrique | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TD RDM+5 y compris mise à jour shcèma électrique | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TD RDM+6y compris mise à jour shcèma électrique | ens | 1 |  |  | 0
| - Modification TGBT pour les nouvelles alimentations créées | ens | 1 |  |  | 0
* | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
LIAISONS PRINCIPALES BT
| - Modification alimentation TGBT existante pour alimentation inverseur depuis source normale | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation inverseur de source depuis source de secours | ml | 50 |  |  | 0
| - Alimentation Transfo d'isolement OND | ml | 15 |  |  | 0
| - Alimentation TD RDM | ml | 15 |  |  | 0
| - Alimentation TDO RDM | ml | 15 |  |  | 0
* | LIAISONS PRINCIPALES BT |  |  |  |  | 0
INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT
| - Chemin de câble courants Forts | ml | 100 |  |  | 0
| - Chemin de câble courants Faibles | ml | 100 |  |  | 0
| - Calfeutrements Coupe Feu | ens | 1 |  |  | 0
* | INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT |  |  |  |  | 0
ALIMENTATIONS FORCES
| - Alimentation unité intérieure de climatisation | ens | 8 |  |  | 0
| - Alimentation caisson d'extraction | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation volet roulant/grille bijoutier | ens | 4 |  |  | 0
| - Alimentation brasseur d'air | ens | 12 |  |  | 0
| - Déplacement alimentation sèche-mains | ens | 13 |  |  | 0
| - Alimentation équipements courant faible | ens | 1 |  |  | 0
| - Alimentation fontaine réfrigérée | ens | 7 |  |  | 0
* | ALIMENTATIONS FORCES |  |  |  |  | 0
RESEAUX DE TERRE BT
| - Mise à la terre des chemins de câbles courants forts et courants faibles y compris du lot VDI | ml | 280 |  |  | 0
| - Mise à la terre des perches et boîtiers de sol | ens | 123 |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
* | RESEAUX DE TERRE BT |  |  |  |  | 0
APPAREILLAGES
| - Interrupteur SA/VV | u | 19 |  |  | 0
| - PC 10/16A+T | u | 128 |  |  | 0
| - PC 10/16A+T ondulé | u | 16 |  |  | 0
P | - Alimentation Perche pour micro-ondes équipée 4 PCN | u | 1 |  |  | 0
P1 | - Alimentation Perche équipée 2 PCN + 2 PCO | u | 37 |  |  | 0
P2 | - Alimentation Perche équipée 4 PCN + 4 PCO | u | 24 |  |  | 0
P3 | - Alimentation Perche équipée 6 PCN + 6 PCO | u | 8 |  |  | 0
P4 | - Alimentation Perche équipée 8 PCN + 8 PCO | u | 33 |  |  | 0
SON1 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 2 PCO + 2 PCN | u | 5 |  |  | 0
SON2 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 1 PCO + 1 PCN | u | 1 |  |  | 0
SO1 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 1 PCO | u | 2 |  |  | 0
SO2 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 4 PCO | u | 8 |  |  | 0
SO3 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 8 PCO | u | 1 |  |  | 0
SN1 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 2 PCN | u | 1 |  |  | 0
SN2 | - Alimentation Boîtier de sol équipé 3 PCN | u | 2 |  |  | 0
| - Poste de travail équipé 2 PCN + 2PCO | u | 21 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau normal RDM | u | 12 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau ondulé RDM | u | 12 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau normal R+2 | u | 2 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau ondulé R+2 | u | 2 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau normal R+3 | u | 3 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau ondulé R+3 | u | 3 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau normal R+4 | u | 2 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau ondulé R+4 | u | 2 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau normal R+5 | u | 3 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau ondulé R+5 | u | 3 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau normal R+6 | u | 3 |  |  | 0
| - Boîtier de consolidation réseau ondulé R+6 | u | 3 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 357 |  |  | 0
* | APPAREILLAGES |  |  |  |  | 0
COUPURE D'URGENCE
| - Coupure d'urgence secours | ens | 1 |  |  | 0
* | COUPURE D'URGENCE |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE
| - Dépose éclairage en façade existant | ens | 3 |  |  | 0
| - Coffret de commande éclairage | u | 1 |  |  | 0
| - Détecteur de mouvement sanitaire et locaux divers | u | 9 |  |  | 0
A | - REP A – Encastré 600x600 | u | 4 |  |  | 0
B | - REP B – Downlight LED | u | 32 |  |  | 0
C | - REP C - Spot encastré | u | 2 |  |  | 0
D | - REP D – Réglette étanche LED | u | 12 |  |  | 0
E | - REP E - Linéaire LED extérieur | u | 4 |  |  | 0
F | - REP F – Bandeau LED | ml | 86 |  |  | 0
G | - REP G – Bandeau LED dans mobilier | ml | 43 |  |  | 0
H | - REP H – Ensemble suspensions | u | 5 |  |  | 0
I | - REP I – Spot orientable | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 199 |  |  | 0
* | ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)
| - BAES 45 lms rep ES1 | u | 8 |  |  | 0
| - BAES 45 lms drapeau rep ES2 | u | 4 |  |  | 0
| - BAPI 120 lms sailli rep ES3 (GE) | u | 1 |  |  | 0
| - BAES 360 lms encastré non permanent rep ES4 | u | 2 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 15 |  |  | 0
* | ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) |  |  |  |  | 0
BRASSEUR D'AIR
| - Brasseur d'air plafonnier | u | 12 |  |  | 0
| - Commande | u | 12 |  |  | 0
| - Câblage et canalisations | ens | 24 |  |  | 0
* | BRASSEUR D'AIR |  |  |  |  | 0
RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES
| - TG IRVE | u | 1 |  |  | 0
| - Câblage distribution terminale | borne | 2 |  |  | 0
| - Communication (Câbles et prise RJ45) | borne | 2 |  |  | 0
| - Câblage Pilotage | borne | 2 |  |  | 0
| - Organe de coupure d'urgence | u | 1 |  |  | 0
| - Gestion d'energie dynamique | ens | 1 |  |  | 0
| - Borne simple 3 monophasée (7,4 kW) | u | 2 |  |  | 0
| - Badges utilisateurs | u | 50 |  |  | 0
| - Badges administrateurs | u | 2 |  |  | 0
| - Essais et certification ZE Ready 1.2 | ens | 1 |  |  | 0
* | RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
* | -------- COURANTS FAIBLES --------
ALARME INCENDIE
| - Modification et déplacement centrale d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
| - Déclencheur Manuel | u | 4 |  |  | 0
| - Avertisseur sonore | u | 4 |  |  | 0
| - Flash lumineux | u | 2 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0
ALARME INTRUSION
| - Centrale Alarme intrusion y compris alimentation secourue | ens | 1 |  |  | 0
| - Clavier mise en marche/arrêt | ens | 1 |  |  | 0
| - Contact de porte et fenêtre | ens | 16 |  |  | 0
| - Sirène + flash Alarme intrusion | ens | 1 |  |  | 0
| - Détecteur volumétrique | ens | 24 |  |  | 0
| - Détecteur 360 | ens | 2 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | ALARME INTRUSION |  |  |  |  | 0
ALERTE ANTI AGRESSION
| - Bouton poussoir d'alerte | u | 17 |  |  | 0
| - Liaison avec la centrale anti-intrusion | PM
* | ALERTE ANTI AGRESSION |  |  |  |  | 0
CONTRÔLE D'ACCES
| - Dépose lecteurs de badge existant sur les portes d'accès parking R-1 et R-2 et modification câblage | ens | 1 |  |  | 0
| - Extension License du système de contrôle d'accès KELIO ACCESS | ens | 1 |  |  | 0
| - Centralisateur | ens | 1 |  |  | 0
| - Lecteur de badge | u | 41 |  |  | 0
| - Attente Pointeuse | PM | 7 |  |  | 0
| - Lecteur d'empreinte | u | 1 |  |  | 0
| - Coffret d'alimentation | ens | 7 |  |  | 0
| - Commande déverrouillage porte contrôlée | ens | 4 |  |  | 0
| - DM vert | ens | 6 |  |  | 0
| - Contrôleur IP | ens | 1 |  |  | 0
| - Coffret d'interface | u | 11 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE
| - Caméra fixe intérieure | ens | 16 |  |  | 0
| - Enregistreur numérique y compris baie | ens | 1 |  |  | 0
| - Câblage et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| - Programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
* | VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  | 0
BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE POUR MALENTENDANTS
| - Borne audio portative (boucle d'induction magnétique) | u | 10 |  |  | 0
* | BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE POUR MALENTENDANTS |  |  |  |  | 0
GTC
| - Contacts TDs | PM | 1 |  | 0 | 0
| - Suivi IRVE | PM | 1 |  | 0 | 0
* | GTC |  |  |  |  | 0
* | -------- DIVERS --------
ETUDES
| - Etude d'EXE et Dossier DOE (60% et 40%) | ens | 1 |  |  | 0
| - GPA | ens | 1 |  |  | 0
* | ETUDES |  |  |  |  | 0
FORMATION
| - Formations courant forts | J | 1 |  |  | 0
| - Supports pédagogiques | ens | 1 |  |  | 0
* | FORMATION |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
* | -------- COURANTS FORTS --------
* | INSTALLATION CHANTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | GROUPE ELECTROGENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ONDULEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | TABLEAUX ELECTRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | LIAISONS PRINCIPALES BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | INFRASTRUCTURE DE CHEMINEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALIMENTATIONS FORCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | RESEAUX DE TERRE BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | APPAREILLAGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | COUPURE D'URGENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ECLAIRAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | BRASSEUR D'AIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | -------- COURANTS FAIBLES --------
* | ALARME INCENDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALARME INTRUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | ALERTE ANTI AGRESSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | CONTRÔLE D'ACCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | VIDEO SURVEILLANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE POUR MALENTENDANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | GTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | -------- DIVERS --------
* | ETUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* | FORMATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A. 8,5 % |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | / logement