## CDPGF
CGSS RÉUNION |  |  | Lot |  | 06
|  |  | Phase : |  | DCE
Aménagement accueil et travaux du site grand sud Casabona |  |  | Date : |  | FEV 2025 | Ind : 0
LOT PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire |  |  | CDPGF
Réf. | Désignation | u | Qté Bet | Qté Ent | P. U. € HT | P. T. € HT
Fourniture, pose et raccordement conformément au CCTP et plans joints y compris toutes sujétions de :
PLOMBERIE SANITAIRE
ALIMENTATION CHANTIER
| - Fourniture, mise en place et raccordement des installations de distribution d’eau du chantier y compris compteur d'eau | ens | 1 |  |  | 0
| - Vidoir de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| ALIMENTATION CHANTIER |  |  |  |  | 0
ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU POTABLE
| - Raccordement sur la colonne existante en placard technique AEP (RDC) y compris vanne d'arrêt générale | u | 1 |  |  | 0
| - Raccordement sur attente existante à proximité de chaque équipement (Etages) | u | 12 |  |  | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
DISTRIBUTION EF EN FAUX PLAFOND RDC
| - Canalisations en cuivre y compris supports, coudes, raccords, vannes, fixations et tout accessoire (Raccordement sur attente existante) | ml | 40 |  |  | 0
| - Supportage, colliers anti vibratiles, … | ens | 1 |  | compris | compris
| DISTRIBUTION EF EN FAUX PLAFOND RDC |  |  |  |  | 0
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Sans Objet
| PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
DISTRIBUTION EF/EC
Eau froide
| - Canalisations en cuivre y compris supports, coudes, raccords, vannes, fixations et tout accessoire (2ml / appareil) | ml | 26 |  |  | 0
| - Supportage, colliers anti vibratiles, … | ens | 1 |  | compris | compris
| - Vanne d'isolement de chaque appareil sanitaire | u | 13 |  |  | 0
Eau chaude
- Sans objet
| Désinfection des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| DISTRIBUTION EF/EC |  |  |  |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
E1 | - Evier simple bac inox + Robinet (EF) temporisé à col de cygne orientable | u | 3 |  |  | 0
E2 | - Evier simple bac inox égouttoir court + Robinet (EF) temporisé à col de cygne orientable | u | 5 |  |  | 0
M1 | - Lave-mains + robinet (EF) temporisé | u | 2 |  |  | 0
V1 | - Vidoir / Réversoir mural + Robinet simple mural (EF) | u | 1 |  |  | 0
W1 | - WC cuvette suspendue et rallongée + bati support + réservoir à double volume , abattant thermodur | u | 1 |  |  | 0
W1 | - Barre de maintien inox coudée | u | 1 |  |  | 0
DP | - Distributeur de papier WC, diam 23cm, à clé | u | 10 |  |  | 0
DT | - Distributeur de papier toilettes domestique (charge de 2 rouleaux) , à clé (Nota : 2 par WC PMR pour avoir de la réserve) | u | 25 |  |  | 0
SM | - Sèche mains électrique ultra-rapide (18s max), avec écran LCD | u | 13 |  |  | 0
DS1 | - Distributeur de savon liquide | u | 23 |  |  | 0
RP | - Robinet de puisage avec tête magnétique | u | 1 |  |  | 0
FE | -Fontaine réfrigérée au sol avec distribution EF / EC / Eau à température ambiante et Eau Gazeuse | u | 7 |  |  | 0
M1 | - Miroir pour les lave-mains | u | 2 |  |  | 0
| APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
ATTENTES SPECIFIQUES
FE | - Attente EF et/ou EU pour les fontaine à eau, etc. | u | 7 |  |  | 0
| - Attente condensat (pour le raccordement de la CLIM RDM). | u | 1 |  |  | 0
| ATTENTES SPECIFIQUES |  |  |  |  | 0
EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
| - Canalisations en PVC d'eaux usées y compris raccords, supports, fixations, … (2ml / appareil) | ml | 20 |  |  | 0
| - Canalisations en PVC d'eaux vannes y compris raccords, supports, fixations, … (2ml / appareil) | ml | 2 |  |  | 0
| - Carottages / calfeutrements en voile et en dalle à la charge du présent lot pour le passage des réseaux EU / EV du RDC (raccordement sur collecteur en parking). | u | 5 |  |  | 0
| - Collier coupe-feu sur chute EU/EV (Planché Haut du parking) | u | 5 |  |  | 0
| - Attentes condensats en PVC calorifugé | u | 1 |  |  | 0
| - Supportage, fixation, … | ens | 1 |  | compris | compris
| EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
MOYENS DE SECOURS
EXTINCTEURS PORTATIFS
| - Extincteurs CO2 | u | 2 |  |  | 0
| - Extincteurs à eau pulvérisée | u | 5 |  |  | 0
| EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  |  | 0
SIGNALISATION
| - Logos, … | u | 7 |  |  | 0
| - Registre | u | 1 |  |  | 0
| - Consignes générales et particulières | u | 7 |  |  | 0
| - Plans d'évacuation | u | 2 |  |  | 0
| - Plans d'intervention | u | 1 |  |  | 0
| SIGNALISATION |  |  |  |  | 0
| TOTAL MOYENS DE SECOURS |  |  |  |  | 0
DIVERS
| - Plans d'exécution (60%) et Dossier DOE (40%) | ens | 1 |  |  | 0
| - Essais, Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
PLOMBERIE SANITAIRE
| ALIMENTATION CHANTIER | u | 1 |  | 0 | 0
| ALIMENTATION PRINCIPALE EN EAU POTABLE | u | 1 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION EF EN FAUX PLAFOND RDC | u | 1 |  | 0 | 0
| PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE | u | 1 |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION EF/EC | u | 1 |  | 0 | 0
| APPAREILS SANITAIRES | u | 1 |  | 0 | 0
| ATTENTES SPECIFIQUES | u | 1 |  | 0 | 0
| EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES | u | 1 |  | 0 | 0
| MOYENS DE SECOURS | u | 1 |  | 0 | 0
| DIVERS | ens | 1 |  | 0 | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
T.V.A. 8,5 % | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | / logement