## DPGF
Désignation | U | Qté | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
Le présent document est une aide au chiffrage du projet, il conviendra à l'entreprise de prendre en compte dans son offre l'intégralité des éléments décrits au CCTP du présent lot et le cas échéant de compléter ce cadre de bordereau s'il s'avérait incomplet
TRAVAUX PREPARATOIRES
Dossier d'exécution et repérage des installations existantes | Ens | 1
Dépose et évacuation du matériel non conservé avec continuité de service | Ens | 1
Neutralisation des réseaux (hydrauliques et électriques) | Ens | 1
Mise en service | Ens | 20
CHAUD
Circuit chauffage depuis sous-station à partir de 2 attentes | Ens | 1
Panoplie pompes vanne 3 voies
Distribution en acier noir vers cassettes cpis raccordement en plénum sur réseaux existants | Ens | 15
0
Sous-total - Travaux préparatoires |  |  |  | 0
VENTILATION
CTA | Ens | 2
Dépose et évacuation | Ens | 1
Régulation, compris vanne 3 voies chaud et froid | Ens | 1
Isolement, réglage, thermomètre | Ens | 1
Purgeurs, vidange, câble électrique, anti-gel sur chaud et froid | Ens | 1
Réseaux aérauliques calorifugés au soufflage et à la reprise | m²
Piège à son | m²
0
Rejet non calorifugé | m²
V.M.C.
Ø 125 | ml
Ø 160 | ml
Bouche d'extraction à forte perte de charge | ml
Caisson d'extraction | ml
Diffuseurs et grilles de reprise | Ens
Cassette 4 tubes | ml
évacuation des condensats | ml
Sous-total - Ventilation |  |  |  | 0
FROID
Distribution secondaire eau glacée, compris calorifuge cpis raccordement en plénum sur réseaux existants | Ens | 15
Création d'une bouteille de mélange | U | 1
production d'eau glacée |  |  |  | 0
0
Raccordement au primaire de la bouteille de mélange du nouveau groupe froid | Ens | 1
en remplacement du groupe froid existant
mise en place d'une pompe | U | 1
double à débit variable qui permettra d'adapter la puissance
nécessaire maximum sans générer un manque de puissance
frigorifique
Modification hydraulique du tampon | Ens | 1
Création de panoplies primaires | U | 1
Création panoplies secondaires | U | 1
Distribution secondaire eau glacée, compris calorifuge | Ens | 1
Pompes doubles de circulation pour départs, compris isolement, filtre,
contrôle pressostatique, thermomètres
PSY A | Ens | 1
PSY B | Ens | 1
| Ens | 1
Vannes de réglages STAD par circuit et par batterie (CTA ou cassettes) | Ens | 1
Renouvellement et raccordement des cassettes 4 voies | U | 15
Cassette 4 tubes | PM
Sous-total - FROID |  |  |  | 0
0
CHAUFFAGE
Circuit chauffage depuis colonnes existantes | Ens
Distribution en acier noir vers cassettes cpis raccordement en plénum sur réseaux existants | Ens | 15
Cassette 4 tubes | PM
Panneaux rayonnants | ENS | 48
Radiateur sans ailettes | Ens | 48
Sous-total - CHAUD |  |  |  | 0
0
0
PLOMBERIE
Réseaux d'évacuations cpis carrotages, tè de visite, isolation phonique et raccordements sur les existants (cpis raccordement des nouveaux siphons de douche et réseau en plénum N-1) | ens
Douche | U | 52
Paillaisse humide + attentes baignoire | U | 2
Vidoir + attentes lave bassin | U | 1
Lavabo d'angles | U
W.C suspendu | U | 56
Accessoires sanitaires | U
0
Sous-total - Plomberie |  | 0
ELECTRICITE
Electricité en sous-station chauffage | Ens | 1
Electricité côté bouteille de mélange pour pompes et CTA, régulateur | Ens | 1
de température et sonde pressostatique anti-gel
Mise en sécurité et réglage - DOE | Ens | 1
0
DESENFUMAGE |  |  |  | 0
0
OTF de prise d'air neuf | U
Prises d'air neuf par ouvrant de façade à lamelles isolées et étanches | U
à lamelles
Création d'une gaine vertical STAFF REI120 compris ouvrant de toiture sur ardoises | ENS | 1
Volets de désenfumage de type tunnel | U
Les ouvrants et les volets possèderont des contacts de début et fin de course
Grilles de reprise | U
Caissons d'extraction coupe-feu 2h | U
Débit : dito existant m3/h unitaire avec coffret de relevage |  |  |  | 0
0
Raccordement électrique et SSI à la charge du présent lot depuis | Ens | 1
les attentes de l'électricien
0
Sous-total - Désenfumage |  |  |  | 0
Essais et désinfections | ens
DOE | u
MONTANT TOTAL € HT
T.V.A. 20%
MONTANT TOTAL € TTC
Date, cachet et signature