## Récapitulatif lot 04
BÂTIMENT HEUYER Restructuration partielle du service d’hématologie | CDPGF
LOT 04a - Chauffage - Ventilation - Climatisation
Sous-total Lot 04a en € HT
TVA 20 %
Sous-total Lot 04a en € TTC
LOT 04b - Plomberie
Sous-total Lot 04b en € HT
TVA 20 %
Sous-total Lot 04b en € TTC
Total général Lot 04 en € HT
TVA 20 %
Total général Lot 04 en € TTC
PSE 1 - Passage des chambres en ISO 5 et du sas en ISO 7
Sous-total PSE 1 en € HT
TVA 20 %
Sous-total PSE 1 en € TTC
PSE 2 - Climatisation des postes de soins
Sous-total PSE 2 en € HT
TVA 20 %
Sous-total PSE 2 en € TTC
Date et signature électronique obligatoire
Note on B1: CARIOU Anna (PSL):

## Lot 04a
| HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE - Restructuration partielle du service d’hématologie du Bâtiment HEUYER |  | CDPGF
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
Lot 04
Partie Chauffage - Ventilation - Climatisation
4. | Etudes d'exécution |  | 0
| Etudes et plans d'exécution | ens
| Participation à la synthèse | ens
Sous-total H.T. Etudes d'exécution |  |  |  |  | 0
0
9.2. | Relevé de l'existant
| Relevé des installations existantes | ens
Sous-total H.T. Relevé de l'existant |  |  |  |  | 0
0
9.3. | Neutralisation et consignation des réseaux
| Consignations des réseaux eau chaude chauffage et ventilation. | ens
Sous-total H.T. Neutralisation et consignation des réseaux |  |  |  |  | 0
0
9.4. | Dépose des installations existantes
| * Dépose des réseaux et équipements non réutilisés de chauffage, de climatisation, de ventilation | ensem
Sous-total H.T. Dépose des installations existantes |  |  |  |  | 0
0
9.5. | Dévoiements des réseaux existants
| Remplacement de 200 ml / DN 50 calorifugé | ml
| Remplacement de 100 Kg de gaine acier rectangulaire calorifugé | kg
Sous-total H.T. Dévoiements des réseaux existants |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
9.6. | Réseaux de distribution eau chaude |  |  |  | 0
* Réseau en tube acier noir y compris accessoires et supportage
| DN 32 | ml
| DN 20 | ml
| DN 15 | ml
Vannes d'isolement
| DN 32 | u
| DN 20 | u
| DN 15 | u
Vannes de réglage
| * DN 32 | u
| * DN 15 | u
| Calorifuge avec revêtement PVC | ml
| Robinet de vidange | u
| Purgeurs automatiques | u
Raccordement daux appareils terminaux
| Batterie terminale | ens
| Armoire de traitement d'air | ens
| Radiateur | ens
Sous-total H.T. Batterie terminale |  |  |  |  | 0
0
9.7. | Radiateurs et nouvelles antennes |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris équipements Marque : Modèle : | ens
| Robinet thermostatique | u
| Robinet de vidange | u
| Robinet purgeur | u
| Bouchon | u
Sous-total H.T. Robinet de vidange |  |  |  |  | 0
0
9.7. | Batterie terminale |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement y compris équipements, accessoires et supportage Marque : Modèle : | ens
| Vanne d'isolement | u
| Robinet de vidange | u
| Purgeur automatique | u
Sous-total H.T. Batterie terminale |  |  |  |  | 0
0
9.9 | Travaux de ventilation
9.9.2. | Armoires de traitement d'air des chambres d'hématologie + sas
Collecteur commun et antenne pour l'air neuf
| * Gaine rectangulaire en tôle d'acier galavanisé | kg
| * Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisé | ml
| * Calorifuge | m²
| Registre de réglage manuel | u
Founriture, pose et raccordement d'une armoire de traitement d'air y compris supportage et accessoires :
. Marque :
. Type :
| Débit : | u
| Pièges à son sur le soufflage et la reprise | u
Gaine de soufflage et de reprise
| . Gaine rectangulaire | kg
. Gaine circulaire
| * Ø 250 | ml
| * Ø 200 | ml
| * Ø 125 | ml
| * Calorifuge | m²
| Registre de réglage manuel | u
Caisson filtre avec grille
. Marque :
| . Type : | u
. Dimensions :
| Flexible de raccordement | ml
Caisson filtre avec diffuseur dans sas
. Marque :
| . Type : | u
| Flexible de raccordement | ml
Grille de reprise en plafond
. Marque :
| . Type : | u
| Flexible de raccordement | ml
Grille de reprise murale
| . Marque : |  | 0 |  | 0
| . Type : | u
| Tableau regroupant les équipements et coffret de commande de la ventilation | u
Compris cablage et paramétrage
Manomètre différentiel de mesure de pression avec affichage numérique
. Marque :
| . Type : | unita
Y compris tube de prise de pression, raccords et cablage électrique
Electricité
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique EMBARQUE EN CTA | ens
Régulation
| Fourniture, pose et raccordement d'un système de régulation (capteurs, actionneurs, sondes, automates et extensions, câblages) EMBARQUE EN CTA | ens
0
Sous-total H.T. Armoires de traitement d'air des chambres d'hématologie + sas |  |  |  |  | 0
9.9.3. | Raccordement sur CTA existante |  | 0
Gaine de soufflage et de reprise
| . Gaine rectangulaire | kg
. Gaine circulaire
| * Ø 250 | ml
| * Ø 200 | ml
| * Ø 160 | ml
| * Ø 125 | ml
| * Calorifuge | m²
| Locaux hors DMS - Bouche de soufflage et de reprise | u
| Flexible de raccordement | ml
| Module MR | u
Locaux DMS - Caisson porte filtre avec grille
. Marque :
| . Type : | u
| Flexible de raccordement | ml
| Registre de réglage | u
Fourniture, pose et raccordement de clapet coupe feu
. Marque :
| . Type : | u
Sous-total H.T. Raccordement sur CTA existante |  |  |  |  | 0
9.9.4. | Qualification des locaux |  | 0
0
| Qualification des locaux suivant CCTP | u
Sous-total H.T. Qualification des locaux |  |  |  |  | 0
0
9.9.5. | Extraction d'air locaux hors CPI
Gaine circulaire
| * Ø 250 | ml
| * Ø 200 | ml
| * Ø 160 | ml
| * Ø 125 | ml
| Bouche d'extraction | u
| Flexible de raccordement | ml
| Module MR | u
Sous-total H.T. Extraction d'air locaux hors CPI |  |  |  |  | 0
0
9.9.6. | Extractions des locaux à pollution spécifique
| * Fourniture, pose et raccordement d'un caisson d'extraction y compris accesoires : |  | 0
. Marque :
| . Type : | unita
Gaine d'extraction
| * Ø 200 | ml
| * Ø 160 | ml
| * Ø 125 | ml
| Bouche d'extraction | u
| Flexible de raccordement | ml
| Module MR | u
Fourniture, pose et raccordement de clapet coupe feu
. Marque :
| . Type : | u
Sous-total H.T. Extractions des locaux à pollution spécifique |  |  |  |  | 0
0
9.9.7. | Dépose et repose des faux-plafonds
| Dépose et repose des faux-plafonds | ens
Sous-total H.T. Dépose et repose des faux-plafonds |  |  |  |  | 0
10. | Gestion technique centralisée
| Gestion technique centralisée | ens
Sous-total H.T. Gestion technique centralisée |  |  |  |  | 0
0
11. | Finitions
| Etiquetage des installations suivant CCTP | ens
Sous-total H.T. Finitions |  |  |  |  | 0
0
12. | Essais et mise en service
| Essais et mise en service des installations | ens
Sous-total H.T. Essais et mise en service |  |  |  |  | 0
0
TOTAL H.T. Partie Chauffage - Ventilation - Climatisation |  |  |  |  | 0
13. | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
13.1. | PSE 1 – Passage en ISO 5 pour chambres et ISO 7 pour sas
| Moins values pour les prestations prévues en base | ens
| Plus value pour armoire de traitement d'air | u
| Plus value pour les gaines | Kg
| Plus value pour plafond soufflant | u
| Plus value pour grille de reprise | ens
| Plus value pour qualification | ens
Total H.T. PSE 1 – Passage en ISO 5 pour chambres et ISO 7 pour sas |  |  |  |  | 0
13.2. | PSE 2 – Climatisation des postes de soins
| Fourtiure, pose, raccordement, essais et mise d'un système de climatisation pour poste 1 | ens
| Fourtiure, pose, raccordement, essais et mise d'un système de climatisation pour poste 2 | ens
Total H.T. PSE 2 – Climatisation des postes de soins |  |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire

## Lot 04b
HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE - Restructuration partielle du service d’hématologie du Bâtiment HEUYER
Lot 04
Partie Plomberie
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. EN € HT | PRIX TOTAL EN € H.T.
Etudes d'exécution
| Etudes et Plans | ens
| Etudes d'exécution et plans | ens
Sous-total H.T. Etudes d'exécution |  |  |  |  | 0
0
14.2. | Relevé de l'existant
| Relevé des installations existantes | ens
Sous-total H.T. Relevé de l'existant |  |  |  |  | 0
0
14.3. | Consignations des réseaux
| Consignation des réseaux de plomberie | ens
Sous-total H.T. Consignations des réseaux |  |  |  |  | 0
0
14.3. | Dépose des installations existantes
| Dépose des réseaux et équipements non réutilisés de plomberie suivants CCTP | ens
Sous-total H.T. Dépose des installations existantes |  |  |  |  | 0
0
14.4. | Dévoiements des réseaux existants
| Remplacement de 5 vannes d'isolement DN 25 | u
| Remplacement de 20 ml / CU 18-20 | ml
| Remplacement de 10 Kg de de tube en fonte SMU | ml
Sous-total H.T. Dévoiements des réseaux existants |  |  |  |  | 0
14.5. | Distribution EF et ECS
| Travaux de raccordement sur réseaux existants EF y compris vannes d'isolement et toutes sujétions | u
| Travaux de raccordement sur colonnes existantes ECS y compris vannes d'isolement et toutes sujétions | u
Réseau de distribution principale et terminale EF en tube cuivre écroui
| DN | ml
| DN | ml
Réseau de distribution principale et terminale ECS en tube cuivre
| DN | ml
| DN | ml
Vannes d'isolement
| DN | u
| DN | u
| Clapet anti retour | u
| Calorifuge suivant CCTP | ml
| Nourrice de distribution | u
| Tube recuit sous fourreau incorporé | ml
| Attentes EF suivant CCTP | u
| Attentes ECS suivant CCTP | u
Sous-total H.T. Distribution EF et ECS |  |  |  |  | 0
14.6. | Bouclage Réseau ECS
| Travaux de raccordemnt sur colonnes existantes R ECS y compris vannes d'isolement et toutes sujétions | u
| Réseaux R ECS en tube cuivre écroui | ml
| Calorifuge | ml
| Vannes d'isolement | u
| Vanne d'équilibrage | u
Sous-total H.T. Bouclage Réseau ECS |  |  |  |  | 0
14.7. | Désinfection des réseaux
| Désinfection des réseaux suivant CCTP | u
Sous-total H.T. Désinfection des réseaux |  |  |  |  | 0
14.8. | Réseaux EU/EV
Réseaux terminaux
Réseaux EU en tube PVC Me fonte y compris toutes sujétions
| DN 100 | ml
| DN 50 | ml
| DN 40 | ml
Attentes EU
| Attentes EU pour équipements | u
Réseaux généraux
Réseaux EU en tube PVC Me y compris toutes sujétions
| DN 100 | ml
| Raccordements sur collecteurs existants au sous-sol | u
Ventilation primaire
| Ventilation primaire suivant CCTP | ens
Sous-total H.T. Réseaux EU/EV |  |  |  |  | 0
14.9. | Appareils robinetteries et accessoires
(Fourniture, pose et raccordement)
| WC avec bâti support | u
| Plan vasque PMR | u
| Lavabo | u
| Plan vasque SDE chambre de garde | u
| Panneau de douche | u
| Receveur de douche | u
| Paroi de douche | u
Accessoires
(Fourniture, pose et raccordement)
| Barre de maintien | u
| Barre de relevage | u
| Robinetterie évier de paillasse office, local détente,poste de soins | u
Sous-total H.T. Appareils robinetteries et accessoires |  |  |  |  | 0
Total H.T. Partie Plomberie |  |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire