## Lot 05
HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE - Restructuration partielle du service d’hématologie du Bâtiment HEUYER
Lot 5
Electricité - Courants forts et courants faibles
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
Généralités
| Etudes d'exécution | Ens
| Dossier DOE | Ens
Sous-total H.T. Généralités |  |  |  |  | 0
5 | COURANTS FORTS
5.1 | Installation provisoire de chantier
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Raccordement sur existant yc disjoncteur + comptage | Ens
| Fourniture et pose coffrets de chantier y compris alimentation depuis colonne de distribution | U
| Fourniture et pose des éclairages étanches LED | U
| Bloc de sécurité de balisage | U
| Câblage luminaire R2V 3G1,5 | Ml
| Câblage éclairage de sécurité R2V 5G1.5 | Ml
| Alimentations forces spécifiques (base vie, …) | Ens
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
5.2 | Neutralisation et Dépose des instalations électriques
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Mise hors service des zones concernées par les travaux et débornage et dépose des installations existantes | Ens
| Remise en fonctionnement de l'installation de sécurité incendie existante après démolition (neutralisation, rebouclage, paramètrage ect..) | Ens
| Réalimentation des installations existantes | Ens
| Dépose et repose des faux plafonds | Ens
Sous-total H.T. Neutralisation et Dépose des instalations électriques |  |  |  |  | 0
5.3 | Origine des installations basse tension
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Relevé des installations BT | Ens
| Fourniture note de calcul et bilan de puissance et mise à jour des documents existants | Ens
Sous-total H.T. Origine des installations basse tension |  |  |  |  | 0
5.4 | Réseau de terre
| Mise à la terre des structures métalliques | Ens
| Liaisons équipotentielles | Ens
| Mises à la terre des chemins de câbles | Ens
| Borne support du câble de terre BB8 | Ens
| Dérivations de terre armoire électrique | Ens
| Mise à la terre des salles d'eau | Ens
| Repérages, raccordement et fixations | Ens
Sous-total H.T. Réseau de terre |  |  |  |  | 0
5.5 | Remaniements et adjonctions protections dans les armoires existantes conservées AGL, AGF et TDO
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Adjonctions de départs FM/PC/ECL/PCO | Ens
| Remaniement des départs existants | Ens
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Remaniements et adjonctions protections dans les armoires existantes conservées AGL, AGF et TDO |  |  |  |  | 0
5.6 | Coffret électrique CVC
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Coffret CVC | Ens
| Schémas, notes de calcul | Ens
| Sujétions, repérage des câbles | Ens
Sous-total H.T. Coffret électrique CVC |  |  |  |  | 0
5.7 | Alimentations particulières
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
- Alimentations CVC/PLB :
| o CTA des chambres 4KW x8 | Ens
| o Registres motorisés 100W (x8) | Ens
| o Batteries terminales 500W (x4) | Ens
| o Robinetterie | Ens
| o Afficheur numérique pression 200W (x16) | Ens
| o Extracteur 1KW | Ens
| o Unités extérieures clim 2KW (x2) | Ens
| o Alimentation + commande de réarmement des CCF | Ens
| - Alimentations diverses des besoins courants faibles (appel malade, visio, etc …) | Ens
| - Alimentations des stores électriques et commandes associées | Ens
| Fourreau D25 | Ml
| Fourreau D32 | Ml
| Fourreau D40 | Ml
Sous-total H.T. Alimentations particulières |  |  |  |  | 0
5.8 | Distributions secondaires et terminales
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution :
Câbles U1000 R2V avec repérages :
| Câbles U1000 R2V 2x1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 4x1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G1.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G2.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G2.5mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 3G4mm² | ml
| Câbles U1000 R2V 5G6mm² | ml
| Calfeutrement des traversées de parois | ens
| Boîtes de dérivation et raccordements | ens
| Incorporations, saignées et rebouchages | ens
| Fourreaux | ens
| Conduits ICTA encastrés dans les cloisons | ens
| Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Distributions secondaires et terminales |  |  |  |  | 0
5.9 | Chemin de câbles
Fourniture, pose et raccordement des CDC CFO :
| Chemin de cables BR Z 268X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 316X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 508X51 | Ml
| Eclisse BR 51 | U
| Console L 150 avec semelle | U
| Console L 225 avec semelle | U
| Console L 240 | U
| Console L 350 | U
| Console L 550 | U
| Semelle de console | U
| Echelle L 400 | U
Fourniture, pose et raccordement des CDC CFA et SSI :
| Chemin de cables BR Z 147X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 195X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 268X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 316X51 | Ml
| Chemin de cables BR Z 508X51 | Ml
| Eclisse BR 51 | U
| Console L 150 avec semelle | U
| Console L 225 avec semelle | U
| Console L 240 | U
| Console L 350 | U
| Console L 550 | U
| Semelle de console | U
| Echelle L 400 | U
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Chemin de câbles |  |  |  |  | 0
5.10 | Eclairage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Appareil type A | U
| Appareil type A1 | U
| Appareil type A2 | U
| Appareil type A3 | U
| Appareil type A4 | U
| Appareil type A5 | U
| Appareil type A6 | U
| Appareil type A7 | U
| Tableau d'allumage | U
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage |  |  |  |  | 0
5.11 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
BAES SATI LED
| Bloc autonome d'Evacuation standard | U
| Bloc autonome d'Evacuation étanche | U
| Télécommande | U
| Câble U1000RO2V5G1,5mm² | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
5.12 | Petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Interrupteur saillie avec voyant | U
| Interrupteur étanche | U
| Gradateur | U
| Poussoir 6A saillie avec voyant | U
| PC 2P+T 16A encastré | U
| PC 2P+T 16A avec voyant TYPE SOP | U
| PC 2P+T 16A étanche à volet | U
| PC 3P+T 20A saillie étanche | U
| PC 3P+T 32A saillie étanche | U
| PC 3P+N+T 32A saillie étanche | U
| Poste de travail (PT1) | U
| Prise USB | U
| Détecteur de présence | U
| Goulotte | Ml
Sous-total H.T. Petit appareillage |  |  |  |  | 0
5.13 | Appareillages spécifiques
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| GTL GOODWOOD | U
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Appareillages spécifiques |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES
6.1 | Système de Sécurité Incendie
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Module déportés CMSI | U
| Détecteur de fumée optique adressable | U
| Détecteur de fumée thermique adressable | U
| Détecteur multicritère adressable | U
| Détecteur infrarouge adressable | U
| Support inclinable | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheur manuel adressable à LED | U
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U
| Volet de protection | U
| AGS | U
| Flash lumineux à LED | U
| Sirène flash | U
| Tableau de report | U
| Batterie 12V 24Ah | U
| Câble SYT1 | Ml
| Câble CR1 C1 | Ml
| Raccordement clapet coupe feu | Ens
| Asservissement déverrouillage des IS | Ens
| AES | U
| Dépose du matériels SSI existant (DI,DM, AGS…) | Ens
| Reprise des boucles existantes pour intégration des nouveaux équipements | Ens
| Reprise des équipements existants pour intégration dans les nouvelles boucles | Ens
| Programmation intermédiaire pour phasage et DI chantier | Ens
| Mise à jour schéma et plans SSI existants | Ens
| Essais, mise en service, programmation de la centrale existante | Ens
| Dossier d'identité | Ens
Sous-total H.T. Système de Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0
6.2 | Pré câblage Informatique et Téléphonique
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
SR EXISTANT
| Panneaux 24 ports catégorie FTP 19" | U
| Guide cordons 5 lyres 19" 1U | U
| Prise RJ45 FTP catégorie 6 + plastron 45x45 | U
| Recette de chaque prise RJ45 | U
| Cordons RJ45 FTP catégorie 6 2m | U
| Câble FTP 2x4p catégorie 6 | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Pré câblage Informatique et Téléphonique |  |  |  |  | 0
8.3 | Système d'appel malade
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Hublot à LED avec électronique | U
| Module de porte AVEC PHONIE avec afficheur complet | U
| Bloc d'appel lit : raccordement prises éjectables | U
| Tirette d'appel dans sanitaire | U
| Manipulateur étanche 6 fonctions avec prise Fiche auto ejectable | U
| Pupitre terminal AVEC PHONIE | U
| Centrale complète | U
| Module fin de bus complet | PM
| Interface multifonction | Ens
| Panneau de configuration | U
| Fixation murale | U
| Alimentation 24 V secourue, compris batteries | U
| Câble SYT1 5 paires 9/10 ème | Ml
| Câble SYT1 3 paires 9/10 ème | Ml
| Câble BUS ( 2x1,5² + 1p6/10 + 1p6/10) | Ml
| Câble SYT1 2 paires 6/10 ème | Ml
| Repérages bus, nœuds, équipements etc. | Ens
| Essais, mise en service | Ens
Sous-total H.T. Système d'appel malade |  |  |  |  | 0
6.4 | Télévision
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Répartiteur 4 direction connectique F | Ens
| Amplificateur BIS et TER | U
| Alimentation et chassi réseau BIS | U
| Commutateur terminal 9 E lignes / 4S | U
| Commutateur | U
| Prise TV | U
| Câble coaxial | Ml
| Essais mise en service | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Télévision |  |  |  |  | 0
6.5 | Interphonie
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Platines principales | U
| Alimentation secourue | Ens
| Centrale IP | U
| Moniteur Intérieures | U
| Switch POE | U
| Alimentation et temporisation gâche | Ens
| Bouton poussoir commande d'ouverture porte | U
| Câblage Catégorie 6 | Ens
| Essais et mise en service | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Interphonie |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. Electricité - Courants forts et courants faibles |  |  |  |  | 0
7 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE N°3 « ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS DE LA CPI »
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| TD spécifique CPI Hémato projet | Ens
| Câble CR1 C1 | Ens
| Adjonction disjoncteur dans TGBT existant | Ens
| Percements, réservations, calfeutrement | Ens
| Chemins de câbles, fourreaux | Ens
Total H.T. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE N°3 « ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DES INSTALLATIONS DE LA CPI » |  |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire