## Lot 02
BÂTIMENT HEUYER Restructuration partielle du service d’hématologie |  |  | CDPGF
LOT 02 - Menuiseries intérieures - Mobilier
N° | DÉSIGNATION DES POSTES | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
3.1. | Blocs portes
3.1.3. | 0,83 x 2,04
| SdE chambre de garde | u |  |  | 0
| Sanitaire entrée service | u |  |  | 0
| Pv PVC en profil U | u |  |  | 0
3.1.3. | 0,93 x 2,04
| SdE chambre | u |  |  | 0
| Pv PVC en profil U | u |  |  | 0
| Postes de soins 1 et 2 | u |  |  | 0
| Vidoir - lave-bassin | u |  |  | 0
| Local Hotte | u |  |  | 0
| Détente | u |  |  | 0
| Salon des familles | u |  |  | 0
| Bureau médical et infirmiers | u |  |  | 0
3.1.4. | 0,93 x 2,04 E30
| Chambre de garde | u |  |  | 0
3.1.4. | 0,93 x 2,04 Ei30
| Local Biomedical | u |  |  | 0
| Office | u |  |  | 0
| Pharmacie | u |  |  | 0
| Réserves DMS 1 | u |  |  | 0
3.1.4. | 0,93 x 2,04 Ei60
| Office de remise en température | u |  |  | 0
3.1.4. | 1,13 x 2,04 Ei30
| Office de remise en température | u |  |  | 0
| Réserves DMS 2 | u |  |  | 0
| Réserves hôtelier | u |  |  | 0
3.1.3. | 1,23 x 2,04
| Chambre | u |  |  | 0
| SAS | u |  |  | 0
| Pv store integré | u |  |  | 0
3.1.4. | 140 x 204 2V 90+50 E30
| Sas entrée zone stérile | u |  |  | 0
3.1.5. | 140 x 204 2V 90+50 E60
| Sas entrée zone stérile | u |  |  | 0
| Sortie service | u |  |  | 0
3.1.6. | Equipements en quincaillerie
| Béquilles sur rosaces | u |  |  | 0
| Cylindre à boutons | u |  |  | 0
| Cylindre double | u |  |  | 0
| Serrure de sûreté à larder standard, mono point, bec de cane simple | u |  |  | 0
| Ferme-porte | u |  |  | 0
| Crémone pompiers | u |  |  | 0
| Butées de portes | u |  |  | 0
| Contrôle d'accès | u |  |  | 0
| Oculus | u |  |  | 0
| Plinthe automatique | u |  |  | 0
| Pv contact de position CPI | u |  |  | 0
3.2 | Châssis vitré fixe en bois. Détente
| Local détente | u |  |  | 0
3.3 | Façade de gaines techniques | u |  |  | 0
| CTA Sas chambres | u |  |  | 0
| pv clonnettes | u |  |  | 0
| Passage des chutes EU/EV dans la hauteur du RDC | u |  |  | 0
3.4 | Trappes | u |  |  | 0
3.5 | Mobiliers
Paillasses sèches
| Soins | ml |  |  | 0
| Bureau médical et infirmier | ml |  |  | 0
Paillasses humides
| Postes de soins 1 et 2 | ml |  |  | 0
| Détente | ml |  |  | 0
Placard
| Bureau médical et infirmier | u |  |  | 0
| Chambres | u |  |  | 0
| Chambre de garde | u |  |  | 0
Meubles hauts
| Postes de soins | u |  |  | 0
| Détente | u |  |  | 0
Meuble Bas
| Postes de soins | pm |  |  | 0
| Détente | u |  |  | 0
Patères
| Chambres | u |  |  | 0
| Chambre de garde | u |  |  | 0
Tablette
| Chambres sous TV | u |  |  | 0
| Chambres Sde | u |  |  | 0
| Chambre de garde | u |  |  | 0
Dépose repose paillasse inox
3.6 | Plaques de Protection |  |  |  | 0
| Chambres | m² |  |  | 0
| SAS Ch cis Façade GT CTA | m² |  |  | 0
| Portes SAS Ch | m² |  |  | 0
| Circulations | m² |  |  | 0
3.7 | Plaques de Protection portes | m² |  |  | 0
| Plaque de protection adhésive en PVC | m² |  |  | 0
3.8 | Protection d'angles saillants | ml |  |  | 0
3.9 | Signalétique | ens |  |  | 0
3.10 | Miroirs | u |  |  | 0
3.11 | Remise en jeux des menuiseries extérieures - Condamnation des baies | u |  |  | 0
| Adaptation du GC intérieure au droit du bureau médical et de la circulation | u |  |  | 0
3.12 | Tablette en panneaux stratifié compact | u |  |  | 0
3.13 | Coffres bois VR étanches | u |  |  | 0
3.14 | Pateres | u |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
PSE 4
| Motorisation VR | u |  |  | 0
PSE 5
| Blocs portes SdB chambre stratifié compacte | u |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
Date et signature électronique obligatoire