## cbord
EXTENSION DE L'EHPAD LE CLOS FLEURY - DONNEMARIE LOT – ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
DESIGNATION |  | U | Q | PU | TOTAL HT
3.2 | DEPOSE
| Depose des équipements | ens
| Dépose et repose des faux plafonds | ens
TOTAL 3.2 HT
3.3 | BRANCHEMENT | PM
3.4 | RESEAU DE TERRE
| Terre en fond de fouille | ml
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens
TOTAL 3.4 HT
3.5 | TGBT
| Complément TGBT | U
TOTAL 3.5 HT
3.6 | EQUIPEMENTS
3.6.1 | DISTRIBUTION
| Goulotte | ens
| Attache | ens
TOTAL 3.6.1 HT
3.6.2 | APPAREILLAGE
Appareillage standard
| Vaet vient encastré | U
| PC 2x16 A + T encastré | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.6.2 HT
3.6.3 | POSTE DE TRAVAIL | PM
3.6.4 | ECLAIRAGE
| Type 1 - Dalle LED 60x60 | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.6.4 HT
3.6.5 | COMMANDE D'ECLAIRAGE | PM | Compris ci-dessus
TOTAL 3.6 HT
3.7 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
Ventilation de confort
| Alimentation VMC simple flux | U
| Arrêt d'urgence Ventilation | U
Pompe à chaleur
| Alimentation unité extérieure | U
| Alimentation unité intérieure | U
Porte contrôlée
| Clavier à code | U
| Alimentation clavier | U
| Alimentation ventouse | U
| Bris de glace | U
| Contact de position | U
TOTAL 3.7 HT
3.8 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Type 2 - Hublot exterieur | U
| Detecteur de présence | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.8 HT
3.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc secours 45 Lumens en applique | U
| Bloc d'ambiance | U
| Raccordement sur télécommande existante | U
| Canalisations | ens
TOTAL 3.9 HT
3.10 | ALARME INCENDIE
Matériel central
| ECS | ens
| CMSI | ens
Alimentation
| AES | ens
Equipement
| Déclencheur manuel | U
| Detecteur optique | U
| AGS | U
Asservissement
| Port à fermeture automatique | ens
| Desenfummage | ens
| Deverrouillage des issues de secours | ens
Câblage
| Canalisations en câble CR1 | ens
| Canalisations en câble U1000R2V | ens
| Canalisations en câble SYT | ens
| Mise en service et essais | ens
TOTAL 3.10 HT
3.11 | APPEL MALADE | PM
3.12 | CANALISATIONS INFORM. ET TELEPH.
| Ajout prise RJ45 dans panneau de brassage | U
| Cablage | ens
| Cordons de brassage pour la baie | U
| Cordons de brassage pour les terminaux | U
| Prise RJ45 | U
| Repérage | ens
| Contrôle - essais | ens
TOTAL 3.12 HT
3.13 | TELEVISION
| Prise TV | U
| Dérivateur | U
| Cablage 11VATC | ens
| Cablage 17VATC | ens
TOTAL 3.13 HT
3.14 | BRANCHEMENT DE CHANTIER
| Installation de chantier | ens
TOTAL 3.14 HT
3.15 | DIVERS
| Hygiène et sécurité | ens
| Etudes, DOE | ens
| Compte prorata…. | ens
TOTAL 3.15 HT
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC