## LOT 01 Chauffage ECS
| Projet : | Extension de la maison de retraite Donnemarie Dontilly - 15 rue du parc 77520 Donnemarie-Dontilly |  |  |  | Date :
| Doc : | CDPGF – LOT CVC |  |  |  | Rev. : | 0
| Réf. : | OI2500X_CCTP_01_CVC_1001 |  |  |  | Auteur : | LB
CDPGF
Lot Chauffage - Prod ECS - COMMUNS
N° |  |  |  | U | Quantité | PU | MONTANT €.HT
Estimée
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
3.1. | Production de chaleur par la chaufferie existante |  |  | PM
3.2. | Distribution hydraulique de chauffage |  |  | ens |  |  | 0
3.2.1. | Origine des installations |  |  | ens |  |  | 0
3.2.2. | Principes de distributions |  |  | PM
3.2.3. | Canalisations |  |  | ml |  |  | 0
3.2.4. | Robinetterie |  |  | U
3.2.5. | Calorifuges |  |  | m² |  |  | 0
3.3. | Emission de chauffage
3.3.1. | RADIATEURS |  |  | U
3.3.2. | Déplacement radiateur |  |  | U
|  |  | Sous total distribution chauffage |  |  |  | #REF!
4. | rafraîchissement des locaux extension
4.1. | Unités extérieures |  |  | U
4.1.1 | Déplacement réseaux unités extérieures |  |  | U
4.2. | Unités intérieures |  |  | U
4.2.1. | ENSEMBLE DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE/REPRISE CARRE : |  |  | U |  |  | 0
4.2.2. | Circuit frigorifique |  |  | ml |  |  | 0
4.2.3. | Circuit électrique |  |  | ens |  |  | 0
4.2.4. | Armoire électrique de commande et protection au lot électricité |  |  | U |  |  | 0
4.2.5. | Compteur de consommation au lot électricité |  |  | U
4.2.6. | Coupure d'arrêt d'urgence au lot électricité |  |  | ens
4.2.7. | Certificat de conformité au lot électricité |  |  | ens |  |  | 0
4.2.8. | Régulation et sécurité |  |  | ens |  |  | 0
4.2.9. | RESEAUX DE VIDANGES - CONDENSATS : |  |  | ens |  |  | 0
4.2.10. | Mise en œuvre et garantie |  |  | ens |  |  | 0
4.2.11. | Règles d'installation électrique du système |  |  | PM |  |  | 0
|  |  | Sous total Rafraichissement des locaux |  |  |  | #REF!
5. | Ventilation des locaux par système VMC simple flux | [5 empty] | 0
5.1. | VMC simple flux d’extraction | [5 empty] | 0
5.1.1. | Principe de ventilation |  |  | PM
5.1.1. | Bouches d’entrées d’air haut débit EAT/SAT |  |  | U |  |  | 0
compris caisson acoustiques, diffsueurs plafonniers, réseaux , batterie chauffage électrique
grilles en façades et contre cadre,
5.1.2. | Bouches d’extraction |  |  | U |  |  | 0 | ml | 45
5.1.3. | Ventilateurs d’extraction |  |  | U
5.1.4. | Réseaux aérauliques
5.1.4.1. | Gaine rectangulaire en tôle acier galvanisée |  |  | KG |  |  | 0
5.1.4.2. | Gaine ronde en tôle acier galvanisée |  |  | ml |  |  | 0 | ml
5.1.4.3. | Isolation des gaines de soufflage |  |  | m² |  |  | 0
5.1.4.4. | Gaine souple |  |  | ml |  |  | 0 | Ens | 1
5.1.4.5. | Système de support |  |  | ens |  |  | 0
5.2. | Piège à son |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Sous total VMC |  |  |  | #REF!
6. | Prestations communes
6.1. | Formation du personnel |  |  | ens |  |  | 0
6.2. | Repérage |  |  | ens |  |  | 0
6.3. | Dispositions pour perméabilité à l’air |  |  | ens |  |  | 0
6.4. | Protection des appareils |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Sous total prestation communes |  |  |  | 0
7. | ESSAIS - RECEPTION - GARANTIES
7.1. | Généralités
7.2. | Contrôle de conformité |  |  | ens |  |  | 0
7.3. | Energie pour essais |  |  | ens |  |  | 0
7.4. | Intervention de l’organisme de contrôle - Autocontrôle |  |  | ens |  |  | 0
|  |  | Sous total essais - réception - garanties |  |  |  | 0
8 | ETUDES |  |  | ens |  |  | 0
calcul apports calorifique , calculs des depérditions , piéce par piéce
notes de calculs pertes de charges hydraulique et aeraulqiues,
Seléctoin équipements ( ventilateur VMC, PAC ( unité exterieuret interieures),
radiateurs, réseaux ventilation
note acoustique pour la séléction des équipements
Plans d'exécutions
|  |  | Sous total études |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL HT lot CVC | #REF!
ml
[6 empty] | TOTAL TTC lot CVC | #REF!