## MET
CCTP - Annexe n°1 MARCHE DE MAINTENANCE CHAUFFAGE- VENTILATION - CLIMATISATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRENARIAT ET DES TRANSITIONS A SAINT-HERBLAIN DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE N° marché : 2025RTPN4007 Liste de matériels
Site : Maison de l'Entrepreunariat et des Transitions | Q
Description
Chaufferie
Chaudière Unical Type Troprex TXN 380 puissance 380kw | 2
Bruleur Gaz modulants WEISAUPT type WG N/I-A 550kw | 2
Vase expansion 600L | 2
Bouteille d'injection | 1
Disconnecteur ⌀32mm | 1
Adoucisseur | 1
Pompe simple WILO STRATOS MAXO 50/0,5-8 (primaire) | 1
Pompe simple WILO TOP S50/4 (primaire) | 1
Pompe double WILO STRATOS MAXO 32/1-8 (reseau radiateurs) | 1
Pompe double WILO TOP ED 40/1-7 (reseau plancher chauffant) | 1
Pompe double WILO STRATOS MAXO 50/1-16 (reseau batterie CTA) | 1
Pompe double WILO type DPE 65/115-1,5/2 (réseau poutre) | 1
Armoire électrique de commande avec régulation SIEMENS type NRKI | 1
Chauffage entrée
Rideaux d'air chaud electriques FRICO type AD 320W de 2kW | 2
Production de froid
Groupes de production d'eau glacée CARRIER type 30GX 132A puissance 553 kw | 2
Vase d'expension de 200L | 1
Ballon tampon de 1000L | 1
Bouteille d'injection | 1
Disconnecteur ⌀20mm | 1
Filtre a tamis ⌀200mm | 1
Pompe LOWARA 00PPG000509600A (reseau primaire d'eau glacée) | 4
Pompe double WILO DPL80/155-7,5/2 (réseau primaire CTA et UTA ) | 1
Pompe double WILO DPE 65/2-15 (réseau poutre RDJ/RDC ) | 1
Pompe double WILO STRATOS D32/1-12 (réseau plancher rafraichissant) | 1
Armoire électrique SIEMENS type NRX 16/A | 1
Pompe simple SALMSON WILO (reseau poutres froides - 1er étage ouest) | 1
Pompe simple WILO type IPE 65/2-15 (reseau poutres froides - 2eme étage + 1er étage est) | 3
Pompe simple WILO type IPE 65/115-1,5/2 (reseau poutres froides - 3eme étage est) | 1
Pompe simple WILO STRATOS 50/1-32 (reseau poutres froides - 3eme étage ouest) | 1
Vanne de reglage de débit STABIFLO ⌀100mm | 6
Coffret electrique de commande avec régulation SIEMENS type NRK 16/A | 6
Unité à detente direct
Unité exterieure monosplit LG UU18W (quai livraison) | 3
Unité interieure murale LG UV18 (local vidéo) | 1
Cassette plafonnière LG 4 voies LC246HV (open space quai livraison) | 2
Unité exterieure monosplit LG UU24W (quai livraison) | 1
Unité interieure murale LG UV24 (local intrusion) | 1
Unité exterieure monosplit DAIKIN FTXS25CVMB8 (sas parking) | 1
Unité interieure murale DAIKIN FTXS25CVMB8 (PC SECU) | 1
Unité exterieur EMICON (sortie amphi - traiteur) | 2
Unité exterieure LG UU36W (sortie amphi - traiteur) | 1
Unité exterieure LG UV36W (local serveur) | 1
Distribution de chaleur/froid
Radiateurs FINEMENTAL Type Reggane Plus avec têtes thermostatiques | 29
Plancher chauffant CLIMASOL de 1150m² composé de 12 collecteurs | 1
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-100 2000-2600 air neuf de 35m3/h | 13
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-100 1700-1300 air neuf de 30m3/h | 608
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-100 2800-2400 air neuf de 35m3/h | 16
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-100 1700-1300 air neuf de 25m3/h | 40
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-125 2100-1700 2*35W air neuf de 60m3/h | 20
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-125 2100-1700 2*35W air neuf de 70m3/h | 8
Poutres climatiques fermées HALTON 4 tubes type CBC 800/A-125 2100-1700 | 20
Cassettes plafonnières 4 voies France AIR type Elvira taille 1 | 15
Cassettes plafonnières 4 voies France AIR type Elvira taille 3 | 6
Cassettes plafonnières 2 voies CIAT type COADIS 235/11 | 28
Cassettes plafonnières 2 voies CIAT type COADIS 235/22 | 2
Cassettes plafonnières 2 voies CIAT type COADIS 235/33 | 2
Unités de traitement d'air CIAT type 370/22 | 2
Unités de traitement d'air CIAT Type 370/66 | 2
Climatisation locaux serveurs
Armoire de précison à detente direct condensation à air Emicon EDX 211U KC maitre | 1
Armoire de précison à detente direct condensation à air Emicon EDX 211U KC esclave | 1
Climatiseur multi split HITACHI avec 3 unités interieures | 2
Groupe exterieur de condensation type RAS-10 FG | 1
Unités murales type RPC-50FSGe (local serveur) | 1
Unité murale type RPC 25 FSGe (local onduleur et ) | 2
Coffret electrique de commande | 1
Cassette plafonniere CIAT type COADIS LINE 600 (locaux techniques etages) | 12
Traitement d'air
Centrales double flux CIAT type Climaciat Airtop 100 (air neuf 1er, 2eme, 3eme) | 1
Centrale double flux CIAT type Climaciat Airtop 100 (air neuf RDC-RDJ) | 1
Centrale double flux CIAT type Climaciat GI 200 (amphithéatre) | 1
Centrale verticale CIAT type Club 40 (salle Europe) | 1
Centrale verticale CIAT type Club 60 (salle Océanie) | 1
Centrale verticale CIAT type Club 22 (espace Horizon) | 1
Centrale verticale CIAT type Club 22 (office) | 1
Centrale double flux PIAIR2 Type SATURNE T2.2 H (salle réunion RDJ) | 1
Extraction
Extracteur ATIB Type IRE 400F (salle de conseil) | 1
Extracteurs ATIB Type IRE 400F (bar R+3 / bar RDC) | 2
Caissons d'extraction HELIOS type RR 125C (local poubelle) | 1
Caissons d'extraction HELIOS type RR 125C (espace detente) | 1
Caisson d'extraction HELIOS ou equivalent type RR 315C (local sources centrales) | 1
Caissons d'extraction ABB type HUCT 070 5000m3/h (atrium) | 4
Caisson d'extraction gaz d'echappement HELIOS type RR 200A (quai livraison) | 1
Hotte HALTON type KVI (office 3eme) | 1
Caisson extraction 400°C 2H KUBAIE type HP050 6/8 (office 3eme) | 1
Caisson VMC ATC (sanitaires ouest et est)) | 2
Extracteur ABB (TGBT) | 1
Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu 2H circulaires avec debut et fin de course | 9
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire avec debut et fin de course | 2
Clapet coupe-feu 2H circulaires avec fusibles | 24
Clapet coupe-feu 2H rectangulaires avec fusibles | 16
Désenfumage
Caisson d'extraction 400°C 2H SAFTAIR de 12000m3/h | 1
Caissons d'extraction 400°C 2H SAFTAIR de 10800m3/h | 3
Caisson d'extraction 2H SAFTAIR de 5400/10800m3/h | 1
Caissons d'extraction 400°C 2H SAFTAIR de 5400m3/h | 3
Caissons d'extraction 400°C 2H SAFTAIR de 4kW de 5400m3/h | 5
Caisson d'extraction 2H SAFTAIR 3/12kW de 14400/28800m3/h | 1
Tourelles d'extraction 400°C 2H SAFTAIR de 5400m3/h | 2
Coffrets de relayage | 16
Trappes de désenfumage 2 vantaux 400°C 2H | 27
Clapets coupe-feu 400°C 2H | 24
Ballon ECS
Ballon ECS 200L (vestiaire) | 1
Ballon ECS 100L (office 3eme) | 1
Ballon ECS 50L (local serveur, local ménage, sanitaire RDJ, sanitaire RDC, sanitaire R+1, sanitaire R+2, sanitaire R+3) | 10
Ballon ECS 30L (sanitaire RDC) | 1
Ballon ECS 15L (amphi, bar RDC) | 2
Pompe de relevage
Pompe submersible Wilo-Drain (amphi) | 2
Pompe submersible caisson desenfumage | 2