## PDG
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DPGF Marché n° 2025023DFAPBTX Remplacement de la chaufferie gaz par une Sous-station vapeur
MAITRE D’OUVRAGE : Université Paris Cité 85, Boulevard de Saint Germain 75006 Paris MAITRE D’ŒUVRE : ICONEX INGENIERIE 11, rue Gutenberg 93500 PANTIN
Technique
Date | Ind | Rédaction | Vérification | MOA
2025-02-13 | A | FG - ICONEX | CC - ICONEX

## DQE
DPGF
| Désignation des ouvrages | U | Qté | PU | Montant €HT
Production CPCU
1.01 | Généralités
| Généralités - Mise en oeuvre du chantier | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.02 | Création de la sous-station vapeur
| Bureau de contrôle | ens |  |  | 0
| Phasage des travaux mise en provisoire | ens |  |  | 0
| Dépose y compris évacuation à la décharge | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.03 | Maçonnerie - Serrurerie
| Socles echangeurs | ens |  |  | 0
| Socle bâche relevage des condensats | ens |  |  | 0
| Socle bouteille de mélange | ens |  |  | 0
| Socle désemboueur | ens |  |  | 0
| Fosse de relevage et tranchée EU et caillebotis | ens |  |  | 0
| Talonette seuil de poste d'évacuation en sous-tstation | ens |  |  | 0
| Ragréage du sol | m² |  |  | 0
| Echelle d'accès au local vannes | ens |  |  | 0
| Caillebotis | ens |  |  | 0
| Mur sous station, SAS, local vannes et réserve | m² |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.04 | Percements - Rebouchage
| Percements | ens |  |  | 0
| Rebouchage | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.05 | Menuiserie
| Portes simples SAS sous-sation | u |  |  | 0
| Portes doubles SAS sous-station | u |  |  | 0
| Porte double Réserve | u |  |  | 0
| Porte simple local vannes | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.06 | Peinture y compris nettoyage
| Peinture des murs | m² |  |  | 0
| Peinture du SOL | m² |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.07 | Traitement coupe feu
| Flocage du plancher haut de la sous-station | m² |  |  | 0
| Traitement coupe du mur du local vannes | m² |  |  | 0
| Flocage du plancher haut du local vannes | m² |  |  | 0
| Traitement coupe feu du mur de la sous-station | m² |  |  | 0
| Traitement coupe feu 2H de la canalisation vapeur | m² |  |  | 0
| Traitement coupe feu des gaines de ventilation du local vannes | m² |  |  | 0
| Traitement coupe feu des gaines de ventilation de la sous-station | m² |  |  | 0
| Traitement coupe feu des gaines de ventilation des 2 SAS | m² |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.08 | Dévoiement des réseaux de chauffage existant
| Dévoiement des réseaux de chauffage existants | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.09 | Dévoiement des réseaux électrique et communication traversant le LT VAPEUR
| Dévoiement des réseaux électrique et communication traversant le LT VAPEUR | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.10 | Ventilation Sous-station et du local vannes
Ventilation du local vannes:
| Grille extérieure d'air neuf | ens |  |  | 0
| Grille de ventilation basse | ens |  |  | 0
| Gaine d'air neuf et de rejet | Kg |  |  | 0
| Extracteur avec thermostat d'ambiance | ens |  |  | 0
Ventilation de la Sous-station
| Grille extérieures d'air neuf et de rejet | ens |  |  | 0
| Grille de ventilation basse | ens |  |  | 0
| Gaine d'air neuf et de rejet | Kg |  |  | 0
| Ventilateur air neuf à 2 vitesses | ens |  |  | 0
| Extracteur 2 vitesses avec thermostat d'ambiance | ens |  |  | 0
| Gaine de ventilation haute des 2 SAS | Kg |  |  | 0
| Grilles de rejet extérieures | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.11 | Alimentation en vapeur
Fournitures et pose y compris accessoires
| Poste de détente HP ensemble comprenant: | ens |  |  | 0
Bouteille de purge HP Vanne d'isolement à soufflet Fitre à tamis Vanne 2 voies de détente et sécurité Capteur de presion Pressostat de sécurité Manomètre Purgeur HP Séparateur 2 soupapes de sécurité Bâche de relevage des condensats en INOX Canalisation de décharge soupapes ramenées vers l'extérieur Events du séparateur et de la bâche ramenées vers l'extérieur
Distribution vapeur:
| Tube acier LT 168,3 x 4,5 T10 | ml |  |  | 0
| Tube acier LT 125/133 | ml |  |  | 0
| Tube acier LT 26/34 | ml |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Réseaux vapeur HP y compris calorifuge | ens |  |  | 0
| Réseaux condensats y compris calorifuge | ens |  |  | 0
| Repise de pente | ens |  |  | 0
| Bouteille de purge HP | ens |  |  | 0
| Bouteille HP | ens |  |  | 0
| Vannes et accessoires | ens |  |  | 0
| Commande déportée de coupure vapeur du type FLEXIDRIVE | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.12 | Production de chaleur
Fournitures et pose y compris accessoires
| Détente et sécurité ensemble comprenant: | ens |  |  | 0
Vanne d'isolement à soufflet Vanne de détente et sécurité 2 voies à soufflet Fitre à tamis Manomètre avec vanne d'isolement Thermostat de sécurité à réarmement manuel sur départ secondaire
| Echangeurs | ens |  |  | 0
| Régulation sur les condensats ensemble comprenant: | ens |  |  | 0
Vanne de régulation 2 voies Filtre à tamis Bouteille d'instrumentation Manomètre avec vanne d'isolement Thermomètre Thermostat de sécurité à réarmement automatique
| Poste de détente basse pression ensemble comprenant: | ens |  |  | 0
Robinet d'isolement Filtre à tamis Vanne 2 voies de détente et sécurité Canalisation de détente Diaphragme Capteur de presion Manomètre Pressostat de sécurité Purgeur basse pression Soupape de sécurité Canalisation de décharge soupape ramenée vers l'extérieur
| Canalisation vapeur DN 300 | ml |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Adaptation du réseau de distribution vapeur basse pression | ens |  |  | 0
| Adaptation du réseau de retour des condensats | ens |  |  | 0
| Groupe de purge haute pression ensemble comprenant: | ens |  |  | 0
Robinet d'isolement Purgeur eau condensée Manomètre
| Groupe de relevage des condensats ensemble comprenant: | ens |  |  | 0
Bâche INOX avec trop plein Serpentin INOX pour récupération Calorifuge de la bache Robinet d'isolement Contacteur de niveau avec flotteur Manchons souple 2 pompes de relevage des condensats Clapet anti-retour Events du séparateur et de la bâche ramenées vers l'extérieur
| Pose du compteur énergie CPCU y compris câble de télérelevage | ens |  |  | 0
| Pose du compteur sur condensat CPCU y compris câble de télérelevage | ens |  |  | 0
| Réseaux vapeur et réseaux condensats | ens |  |  | 0
| Divers accessoires | ens |  |  | 0
| Contrôle, essais et mise en service | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.13 | Circuit Primaire
Fournitures et pose y compris calorifuge et accessoires
| Collecteurs | ens |  |  | 0
| Tube acier LT 102/114 T10 | ml |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Pompes de charge double échangeurs | U |  |  | 0
| Vannes de réglage de débit | U |  |  | 0
| Vannes d'isolements | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour | U |  |  | 0
| Filtres | U |  |  | 0
| Thermomètres | U |  |  | 0
| Soupapes | U |  |  | 0
| Kit manométrique | U |  |  | 0
| Doits de gant | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.14 | Bouteille de mélange
| Ensemble complet y compris calorifuge et accessoires | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.15 | Réseaux secondaires
Fournitures et pose y compris calorifuge et accessoires
| Collecteurs | ens |  |  | 0
| Tube acier distrib. 125/133 T10 | ml |  |  | 0
| Calorifuge | m² |  |  | 0
| Vannes de réglage de débit | U |  |  | 0
| Vannes d'isolements | U |  |  | 0
| Filtres | U |  |  | 0
| Thermomètres | U |  |  | 0
| Doits de gant | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.16 | Désemboueur
| Fournitures et pose y compris calorifuge et accessoires | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.17 | Maintien de pression
| Fournitures et pose y compris calorifuge et accessoires | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.18 | Réseaux eau froide et eaux usées
Fournitures et pose y compris accessoires
| Réseau eau froide | ens |  |  | 0
| Pot d'introduction | ens |  |  | 0
| Robinet de puisage | ens |  |  | 0
| Lavabo ensemble complet | ens |  |  | 0
| Clapet antipollution | ens |  |  | 0
| Vannes d'isolement | ens |  |  | 0
| Compteurs d'eau | ens |  |  | 0
| Disconnecteur | ens |  |  | 0
| Filtre, manomètres | ens |  |  | 0
| Remplissage collecteur retour | ens |  |  | 0
| Remplissage circuit | ens |  |  | 0
Alimentation eau froide production ECS Niveaux Inférieurs:
| Canalisation d'eau froide | ml |  |  | 0
| Adoucisseur | ens |  |  | 0
| Manchette témoin sur eau froid brute | ens |  |  | 0
| Manchette témoin sur eau froid adoucie | ens |  |  | 0
| By-pass sur adoucisseur | ens |  |  | 0
| Compteur eau froide | ens |  |  | 0
| Pompe de relevage sous station | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.19 | Régulation - Asservissement - GTC
Fourniture et pose y compris sondes, capteurs, servomoteurs, poste GTC, câble informatique, accessoires, essais et mise en service
| _ Régulation autotamate et GTC | ens |  |  | 0
| _ Report alarme PC de sécurité | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.20 | Électricité
Fourniture et pose y ompris accessoires
| _Armoire électrique sous-station | ens |  |  | 0
| _Armoire électrique local vannes | ens |  |  | 0
| _ Départ et câble depuis le tableau au sous-sol | ens |  |  | 0
| _ Coffret DTU Force et Lumière | ens |  |  | 0
| _ Distibutions et raccordements électriques des équipements y compris déplacement téléphone | ens |  |  | 0
| _ Éclairage d'ambiance | U |  |  | 0
| _ Eclairge de sécurité | U |  |  | 0
| _Câble depuis le TGBTpour la sous-station | ens |  |  | 0
| Adaptation détection incendie | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.21 | DOE - Assistance à la mise en service
| DOE - Assistance à la mise en service | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.22 | Contrat de Maintenance
| Contrat du type P2 pour la 1ère année | ens |  |  | 0
| Garantie totale pour la 1ère année | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
1.23 | Etudes et Divers
| Etude de realisation (NON REVIT) | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL Chapitre |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL € TTC | 0