MARCHE DE SERVICES

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AU SIEGE DE L’ARS DE GUYANE

Référence du marché : N°2025-01

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

PROCEDURE :

Marché passé selon une procédure adaptée,

en application des articles L 1111-4, L 2123-1, R 2123-1, R 2123-4 à R 2123-5, R 2131-12 1°,

R 2132-1 à R 2132-14 du Code de la Commande Publique

IMPORTANT

TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES

NE SONT PAS ADMIS

LES POSTES NON CHIFFRES

LES POSTES « INCLUS »

L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES

LA MODIFCATION DU CADRE DE LA DPGF

LES MONTANTS NULS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

MAINTENANCE PREVENTIVE

| DESIGNATION | PRIX TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL HT |
| --- | --- |
| Maintenance annuelle préventive courants forts (TGBT, Colonnes principales et secondaires ; Tableaux divisionnaires et distributions intérieures ; Éclairage de secours par bloc autonome ; Éclairages extérieurs et intérieurs ; Onduleur ; Groupe électrogène ; Installation de climatisation, ventilation et conditionnement d'air) |  |
| Maintenance annuelle préventive courants faibles (Batteries de secours (batteries + chargeurs) ; Installation « téléphone » ; Installation « informatique » ; Détection « intrusion vol ») |  |

MAINTENANCE CORRECTIVE

| NIVEAU | DESCRIPTION | PERSONNEL D’INTERVENTION | COUT HORAIRE MAIN D’ŒUVRE HT/HEURE | AUTRES COUTS UNITAIRES HT HORS MAIN D’ŒUVRE ET FOURNITURE DE MATÉRIELS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d’organes accessibles sans aucun démontage d’équipement ou échange d’éléments accessibles en toute sécurité | Technicien habilité |  |  |
| 2 | Identification et diagnostic de pannes, réparations par échange de composants fonctionnels, réparations mécaniques mineures | Technicien spécialisé |  |  |
| 3 | Travaux importants de maintenance préventive | Equipe encadrée par un technicien spécialisé |  |  |

FOURNITURE DE MATERIELS

La fourniture de matériels (hors coût unitaire) sera facturée au prix d’achat affecté d’un coefficient d’entreprise. Le prestataire aura l’obligation de joindre les duplicatas des factures de ses fournisseurs.

| Coefficient d’entreprise : |  |
| --- | --- |

FAIT À

LE

SIGNATURE ET CACHET