## lot 03
CNRS - Travaux de raccordement des installations de chauffage du Campus de Cronenbourg au réseau de chaleur urbain
Lot 03: Chauffage
QUANTITES DCE
| DESIGNATION DES OUVRAGES | Ref. | U | QTE MOE | PU HT | QTE ENT | TOTAL HT
3 | Description des installation
3.2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU BATIMENT 40 – SOUS STATION PRINCIPALE - SST01 | SST01-BAT40
3.2.1 | Dépose et repose des équipements yc fourniture des consommables
| Vanne 3 voies DN150 | V3V01 | U | 1 |  |  | 0
| Vannes de réglages DN150 | VR01-VR02 | U | 2 |  |  | 0
| Stabilisateur de flux DN200 | SFC01 | U | 1 |  |  | 0
| Compteurs d'énergie DN200 | CC01 | U | 1 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN200 | VP10-VP11-VP12 | U | 3 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN150 | VP05-VP06-VP07-VP08 | U | 4 |  |  | 0
| Pompes simples | PP01-PP02 | U | 2 |  |  | 0
| Clapets anti-retour DN150 | CAR01-CAR02 | U | 2 |  |  | 0
| Manchon anti-vibratil DN150 | MA01-MA02-MA03-MA04 | U | 4 |  |  | 0
| Vannes d'isolement DN100 | VP13-VP14-VP15-VP16 | U | 4 |  |  | 0
0
3.2.2 | Doigts de gant | - | ens | 1 |  |  | 0
3.2.3 | Tuyauterie acier noir yc assemblage, traitement et supportage | - | ens | 1 |  |  | 0
3.2.4 | Calorifuge des réseaux |  | ens | 1 |  |  | 0
3.2.5 | TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Filtre clarificateur à barreau magnétique
| Filtre clarificateur à barreau magnétique | FMT01 | U | 2 |  | Non totalisé
| Vanne d'isolement |  | U | 4 |  | Non totalisé
3.2.6 | TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Dégazeur cyclonique par dépression
| Dégazeur cyclonique par dépression | DG01 | U | 2 |  | Non totalisé
| Vanne d'isolement |  | U | 4 |  | Non totalisé
3.2.7 | Groupe de maintien de pression | GMP01 | U | 1 |  |  | 0
| Vase d'expansion | CM01-CM02-CM03 | U | 2 |  |  | 0
| Vase refroidisseur |  | U | 1 |  |  | 0
3.2.8 | TRANCHE OPTIONNELLE 3 : VH/VB de la sous station et de la sous-station secondaire |  | U | 3 |  | Non totalisé
[5 empty] | Total position 3.2 |  | 0
3.3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU BATIMENT 40 – SOUS STATION SECONDAIRE - SST02 | SST02-BAT40
3.3.1 | Démontage de la sous-station secondaire | - | ens | 1 |  |  | 0
3.3.1 | Echangeur à plaques | ECH01 | U | 1 |  |  | 0
3.3.2 | Pompe | [5 empty] | 0
| Pompe double | PP03 | U | 1 |  |  | 0
| Pompe double | PP04 | U | 1 |  |  | 0
| Pompe double | PP05 | U | 1 |  |  | 0
3.3.3 | Robinetterie | [5 empty] | 0
| Vanne 3 voies DN50 | V3V02 | U | 1 |  |  | 0
| Vanne 3 voies DN40 | V3V03 | U | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage DN65 | VR03 | U | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage DN50 | VR04-VR05 | U | 2 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage DN40 | VR04-VR07 | U | 2 |  |  | 0
| Vanne papillon DN80 | VP17-VP21-VP22 | U | 3 |  |  | 0
| Vanne papillon DN65 | VP18-VP19-VP20 | U | 3 |  |  | 0
| Filtre à tamis DN80 | FT02-FT03 | U | 2 |  |  | 0
| Vannes d'arrêt à boisseau sphérique DN50 | RBS02-RBS03-RBS04-RBS08-RBS09 | U | 5 |  |  | 0
| Vannes d'arrêt à boisseau sphérique DN40 | RBS06-RBS07-RBS08 | U | 3 |  |  | 0
| Clapets anti-retour |  | U | 3 |  |  | 0
| Purges manuelle | - | ens | 1 |  |  | 0
| Soupape de sûreté | SPS01-SPS02 | U | 2 |  |  | 0
| Vidanges | - | ens | 1 |  |  | 0
| Thermomètre | - | U | 12 |  |  | 0
| Manomètre | P05-P06-P07-P08-P09 | U | 5 |  |  | 0
3.3.4 | Compteur d'énergies | [5 empty] | 0
| Stabilisateur de flux DN65 | SFC02 | U | 1 |  |  | 0
| Compteurs d'énergie DN65 | CC02 | U | 1 |  |  | 0
| Stabilisateur de flux DN50 | SFC02 | U | 1 |  |  | 0
| Compteurs d'énergie DN50 | CC03 | U | 1 |  |  | 0
| Stabilisateur de flux DN40 | SFC04 | U | 1 |  |  | 0
| Compteurs d'énergie DN40 | CC04 | U | 1 |  |  | 0
3.3.5 | Ligne de remplissage | REM01 | ens | 1 |  |  | 0
3.3.6 | Expansion du réseau
| Vase d'expansion de 800L |  | U | 1 |  |  | 0
3.3.7 | TRANCHE OPTIONNELLE 3 : VH/VB de la sous station |  | Inclus Pos. 3.2.8
3.3.8 | Tuyauterie acier noir yc calorifuge et supportage | - | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total position 3.3 |  | 0
3.4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU BATIMENT 72
3.4.1 | Doigts de gants |  | U | 4 |  |  | 0
3.4.2 | TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Filtre clarificateur à barreau magnétique |  | Inclus au 3.2.5
| Vanne d'isolement |  | Inclus au 3.2.5
3.4.3 | TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Dégazeur cyclonique par dépression |  | Inclus au 3.2.6
| Vanne d'isolement |  | Inclus au 3.2.6
[5 empty] | Total position 3.4 |  | 0
4 | Mise en service et dossier des ouvrages exécutés
4.1 | Essais et mise en service |  | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Réception |  | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Formation du personnel |  | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Dossier des ouvrages exécutés |  | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Total position 4 |  | 0
| TOTAL SANS TRANCHE CONDITIONNELLE en € HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL € TTC | [5 empty] | 0
| TOTAL avec TRANCHE CONDITIONNELLE 1 en € HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL € TTC | [5 empty] | 0
| TOTAL avec TRANCHE CONDITIONNELLE 2 en € HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL € TTC | [5 empty] | 0
| TOTAL avec TRANCHE CONDITIONNELLE 3 en € HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL € TTC | [5 empty] | 0
| TOTAL GENERAL AVEC LES TRANCHES CONDITIONNELLES 1,2,3 € HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL € TTC | [5 empty] | 0